## 线杆及其他材料
序号 | 设备及材料名称 规格型号 材质 | 数量 | 单位 | 备注 | 备注
1 | 高杆灯 150m 250W*6 | 3 | 套 | 总线定时控制、灯杆内安装断路器
2 | 高杆灯基础 | 3 | 套 | 见附件1 辐流沉淀池电气图内15m高杆灯灯基础图
3 | 调节控制阀 DN100 不锈钢304，含定位器（4~20mA） 失气关阀、失电关阀 | 2 | 套
4 | 定位器 智能型 SP400 (智能定位器 DC24V 4～20mA输出 LCD窗口 杠杆型） | 2 | 套
5 | 穿线管 | 1 | 批
6 | 桥架 | 1 | 批
7 | 接线端子电料 | 1 | 批
8 | 胶布等耗材 | 1 | 批