## Sheet2
中粮糖业辽宁有限公司5月五金日杂-报价清单
报价单位：
报价时间：
序号 | 物料码 | 物料描述 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 税率 | 未税单价 | 税额 | 总金额（元） | 执行标准 | 注意事项 | 提报人
1 | 固定资产 | 轴流风机 KT40-6-4 1.5kw 380V |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 外置防爆电机 1450r/min 风量13900m³/h 219pa 外径660 壳体厚2.5 不锈钢 立式安装 浙江 沈力防爆机电有限公司 18267289999 |  | 王德军
2 | Z6800065089 | 交流接触器 LC1D18F7C AC110V |  | EA | 12 | 13% | 0 | 0 | 0 | 施耐德 |  | 吕茂森
3 | Z6800065092 | 热继电器 LRD06C 1-1.6A |  | EA | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 施耐德 |  | 吕茂森
4 | 新增 | 热继电器 LRE07C 1.6-2.5A |  | EA | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 施耐德 |  | 吕茂森
5 | 新增 | 隔离开关 HGL-400A 3P |  | EA | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 | 正泰 隔离开关 HGL-400/3T |  | 吕茂森
6 | 新增 | 热继电器 NR2-200 80-125A |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 正泰 |  | 吕茂森
7 | 新增 | 热继电器 NR2-200 125-200A |  | EA | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 正泰 |  | 吕茂森
8 | Z6800033855 | 交流接触器 CJX1-170/22 220V |  | EA | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 | 正泰 |  | 吕茂森
9 | Z6800056288 | 窄V带 SPC2120 |  | EA | 8 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 李振
10 | Z6800032816 | 窄V带 SPB3150 |  | EA | 8 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 李振
11 | Z6800068386 | 分离机 PLX-1750 进料阀门气缸 C-140 DA 28.4 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 桑成武
12 | Z6800040948 | 窄V带 SPC3700 |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 三维/三力士 符合GB/T11544-2012 |  | 温延明
13 | 新增 | 窄V带 SPC3600 |  | EA | 15 | 13% | 0 | 0 | 0 | 三维/三力士 符合GB/T11544-2012 |  | 温延明
14 | Z6800065255 | 触摸屏 6AV2124-0MC01-0XA0 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 王世博
15 | Z6800067441 | 伺服驱动器 MR-J2S-20CP |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 王世博
16 | Z6800060410 | 小型继电器 MY4N-J AC110V |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 14脚 |  | 王世博
17 | 新增 | 变频器配件 电源模块 6SL33306TE355AA3-ZT93 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 电源模块和电机模块在一家采购，需要包含拆卸和安装调试。 |  | 侯宪邦
18 | 新增 | 变频器配件 电机模块 6SL33201TE350AA3 250KW |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 电源模块和电机模块在一家采购，需要包含拆卸和安装调试。 |  | 侯宪邦
19 | Z6800057490 | 小型继电器 RT314024 DC24V |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 电源模块和电机模块在一家采购，需要包含拆卸和安装调试。 |  | 侯宪邦
20 | 新增 | 热电偶 WRN-230-K L=400*250 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 王世博
21 | Z6800016686 | 气源管 8*6 |  | M | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 | 材质PU |  | 张海成
22 | Z6800023534 | 气源管 16*12 |  | M | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 黑色 |  | 乔传奥
23 | Z6800018308 | 自锁螺母 M8 不锈钢304 |  | EA | 1000 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 苏伟航
24 | Z6800069387 | 牙口螺栓 M8*30 不锈钢304 |  | EA | 1000 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 苏伟航
25 | 新增 | 金属检测机 从动滚筒 CFJ.HS.07.00 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨博实自动化有限公司复检称 ce15020 |  | 李华
26 | 费用性采购 | 洗衣粉 260g/袋 |  | BAG | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 | 汰渍 |  | 聂福义
27 | 费用性采购 | 一次电源动静插件 CJZ5-400A-3 |  | SET | 4 | 13% | 0 | 0 | 0 | 浙江金炉电气有限公司 |  | 吕茂森
28 | 费用性采购 | 一次电源动静插件 SBJC3A-63A-3 |  | SET | 4 | 13% | 0 | 0 | 0 | 上海比海电气有限公司 |  | 吕茂森
29 | 费用性采购 | 自喷漆 孔雀蓝 200g/瓶 |  | EA | 36 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 李振
30 | 费用性采购 | 超纤拖头 120213 |  | EA | 30 | 13% | 0 | 0 | 0 | 食安库 |  | 刘长军
31 | 费用性采购 | 1/2加长六角套筒 17mm |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 刘长军
32 | 费用性采购 | 1/2加长六角套筒 19mm |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 刘长军
33 | 费用性采购 | 1/2加长六角套筒 22mm |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 刘长军
34 | 费用性采购 | 1/2加长六角套筒 24mm |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 刘长军
35 | 费用性采购 | 1/2加长六角套筒 36mm |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 刘长军
36 | 费用性采购 | 机头水 500毫升/瓶 |  | EA | 24 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 温延明
37 | 费用性采购 | 减速机 XLD5-11-Y7.5 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 配电机YE4系列以上节能电机 |  | 温延明
38 | 费用性采购 | 连续结晶罐强力循环顶针 |  | SET | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 详细情况及数据见图纸 |  | 温延明
39 | 费用性采购 | 精糖结晶罐强力循环顶针 |  | SET | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 详细情况及数据见图纸 |  | 温延明
40 | 费用性采购 | 铝合金免手洗平板拖把 40cm大面板 杆长143cm |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 好媳妇 |  | 任永力
41 | 费用性采购 | PU软连接 φ290*600mm |  | EA | 30 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 张海成
42 | 费用性采购 | 超纤拖头 120213 |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 食安库 |  | 张海成
43 | 费用性采购 | 高强喉箍 Φ250 不锈钢304 |  | EA | 30 | 13% | 0 | 0 | 0 | 图片形式 |  | 张海成
44 | 费用性采购 | 高强喉箍 φ325 不锈钢304 |  | EA | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 | 图片形式 |  | 张海成
45 | 费用性采购 | 高强喉箍 φ273 不锈钢304 |  | EA | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 | 图片形式 |  | 张海成
46 | 费用性采购 | 铜表冷器 2200*210*970 |  | EA | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 | 表冷器介质蒸汽温度350°C 现场测量 |  | 张海成
47 | 费用性采购 | 自喷漆 哑光白 200g/瓶 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 保赐利 |  | 乔传奥
48 | 费用性采购 | 除胶剂 450ML/瓶 |  | EA | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 | 得力 |  | 乔传奥
49 | 费用性采购 | 可移动伸缩围栏 6*1.2m 玻璃钢 黄黑 |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 李华
50 | 费用性采购 | 办公文具柜转舌锁 长度20mm |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 锁芯外部直径23mm 截面16mm 转舌长度46mm 螺纹处18mm |  | 李华
51 | 费用性采购 | 办公文具柜转舌锁 长度30mm |  | EA | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 | 锁芯外部直径23mm 截面16mm 转舌长度46mm 螺纹处18mm |  | 李华
52 | 费用性采购 | 不锈钢304门拉手 300*80mm 方形 |  | EA | 6 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 李华
53 | 费用性采购 | 硅胶专用粘合剂 1508 90ml |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 景宏牌 |  | 李华
54 | 费用性采购 | 电动叉车 PTE20N 辅助轮总成 |  | SET | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 诺力 |  | 苏伟航
55 | 费用性采购 | 电动叉车 PTE20N 驱动轮 Φ210*70 聚氨酯 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 诺力 |  | 苏伟航
56 | 费用性采购 | 电动叉车 PTE20N 承重轮 Φ80*70 聚氨酯 |  | EA | 4 | 13% | 0 | 0 | 0 | 诺力 |  | 苏伟航
57 | 费用性采购 | 万向轮 5寸 聚氨酯 带刹车 |  | EA | 4 | 13% | 0 | 0 | 0 | 安装高度150mm轮子直径125mm轮面厚度32mm |  | 苏伟航
58 | 费用性采购 | 定向轮 5寸 聚氨酯 |  | EA | 4 | 13% | 0 | 0 | 0 | 安装高度150mm轮子直径125mm轮面厚度32mm |  | 苏伟航
59 | 费用性采购 | 万向轮 5寸 橡胶 带刹车 |  | EA | 4 | 13% | 0 | 0 | 0 | 安装高度150mm轮子直径125mm轮面厚度32mm |  | 苏伟航
60 | 费用性采购 | 定向轮 5寸 橡胶 |  | EA | 4 | 13% | 0 | 0 | 0 | 安装高度150mm轮子直径125mm轮面厚度32mm |  | 苏伟航
61 | 费用性采购 | 亮光丝毛巾 300*400mm 130475 |  | EA | 200 | 13% | 0 | 0 | 0 | 青岛食安库 |  | 苏伟航
62 | 费用性采购 | 洗衣粉 260g/袋 |  | BAG | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 | 汰渍 |  | 苏伟航
63 | 费用性采购 | 插排 GN-B5060 3M |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 公牛 六插位 |  | 苏伟航
64 | 费用性采购 | 柜门锁 加长舌头25mm |  | EA | 50 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 苏伟航
65 | 费用性采购 | 上下双显示器支架 通用型 |  | EA | 4 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 苏伟航
66 | 费用性采购 | 冰点仪 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 附图片 |  | 张海成
67 | 费用性采购 | 减速机 BWD09-17-Y0.75 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 配电机 YE4系列以上节能电机，4级电机 |  | 温延明
68 | 费用性采购 | 紫外线灯管 T5 L=287mm |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 乔传奥
69 | 费用性采购 | 紫外线消毒灯 40W |  | EA | 6 | 13% | 0 | 0 | 0 | 带挂链 灯架630*260*60mm 装灯2个 40W |  | 李华
70 | 费用性采购 | 速融 NX7-99 |  | EA | 4 | 13% | 0 | 0 | 0 | 电源模块和电机模块在一家采购，需要包含拆卸和安装调试。 |  | 侯宪邦
71 | 费用性采购 | PVC绝缘胶布 黄绿 |  | EA | 100 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 吕茂森
72 | 新增 | 绝缘材料 热缩管 Φ35 黄绿 |  | M | 30 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 吕茂森
73 | 新增 | 绝缘材料 热缩管 Φ25 黄绿 |  | M | 50 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 吕茂森
74 | 新增 | 绝缘材料 热缩管 Φ16 黄绿 |  | M | 50 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 吕茂森
75 | 费用性采购 | 防爆插头 3*16A |  | EA | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 苏伟航
76 | 费用性采购 | 防爆插头配件插针公针 32A |  | EA | 30 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 苏伟航
77 | 费用性采购 | 防爆插头配件插针母针 32A |  | EA | 30 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 苏伟航
78 | 费用性采购 | 防爆插头配件插针退针器 32A |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 苏伟航
79 | 费用性采购 | 防爆插头配件插针退针器 15A |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 苏伟航
80 | 费用性采购 | 防爆插头 4*32A |  | EA | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 苏伟航
81 | 固定资产 | 旋转式微滤机 |  | TAI | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 二级能耗电机，处理量：50m³/h,单台功率1.5kw，过滤精度30目（附带 一套18目滤网），带自动反洗装置 材质：不锈钢304 |  | 精糖工段王英强
82 | Z6800024555 | 六角头螺母 M5 不锈钢 |  | EA | 100 | 13% | 0 | 0 | 0 | M5 |  | 李琦
83 | Z6800023628 | 绝缘橡胶板 δ=5mm |  | KG | 100 | 13% | 0 | 0 | 0 | 10米 |  | 李琦
84 | Z6800045587 | 电源模块 PROmax |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 魏德米勒 24V输出 |  | 李琦
85 | Z6800067699 | 流量仪 LZS-100F 14-90m3/h |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 按型号采购 塑料转子流量计 14-90m³/h 法兰连接 |  | 郭田宇
86 | 新增 | 压力变送器 SMT-G102-TXC 0-3MPa |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 技术参数： 量程：0-3MPa，电源：24VDC，2线4-20mA，精度 0.5%，温度：-20---250℃，螺纹连接，M20*1.5，膜片材质316L，带就地LCD显示 |  | 精糖工段 王英强
87 | Z6800023628 | 绝缘橡胶板 δ=5mm |  | KG | 2000 | 13% | 0 | 0 | 0 | 红色 10KW 绝缘 带耐压实验报告 200米 |  | 杨军
88 | 费用性采购 | 户内高压带电显示装置 DXN-Q 380V |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 型号：DXN-Q 开孔尺寸：102*72 |  | 李琦
89 | 费用性采购 | J系列18V锂电无刷冲击电钻/起子机(一电一充） 51012C |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 三合一 |  | 李琦
90 | 费用性采购 | 交换机 DS-3E0510P-E |  | EA | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 | 海康 10POE供电 |  | 李琦
91 | 费用性采购 | 插排 GN-A03 |  | EA | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 公牛 无线，三位，带三个三相插头 |  | 李琦
92 | 费用性采购 | 双屏电脑显示器支架 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 上下 |  | 李琦
93 | 费用性采购 | HDMI线数字高清线 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 20米一根 |  | 李琦
94 | 费用性采购 | HDMI转VGA线转换器 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 李琦
95 | 费用性采购 | 拖地插头 3位 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 三位锁带开关，带两个三相插头 |  | 李琦
96 | 费用性采购 | 10件套直柄含钴麻花钻3.2MM 52332 |  | 套 | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 世达 |  | 李琦
97 | 费用性采购 | 10件套直柄含钴麻花钻 4.5MM 52345 |  | 套 | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 世达 |  | 李琦
98 | 费用性采购 | 10件套直柄含钴麻花钻 5.5MM 52355 |  | 套 | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 世达 |  | 李琦
99 | 费用性采购 | 10件套直柄含钴麻花钻 6.5MM 52365 |  | 套 | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 世达 |  | 李琦
100 | 费用性采购 | 10件套直柄含钴麻花钻 6.5MM 52385 |  | 套 | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 世达 |  | 李琦
101 | 费用性采购 | 四槽方柄冲击钻头 20*700mm |  | EA | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 李琦
102 | 费用性采购 | 磁感密码锁 40mm |  | EA | 80 | 13% | 0 | 0 | 0 | 配30磁条 锁体40mm 锁梁45mm |  | 李琦
103 | 费用性采购 | 门锁 锁体125mm 舌距60mm |  | SET | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 室内办公室门锁 全套 好质量 |  | 王国林
104 | 费用性采购 | 切片 100 |  | 片 | 200 | 13% | 0 | 0 | 0 | 纳杰士 |  | 涂桂禹
105 | 费用性采购 | 切片 125 |  | 片 | 200 | 13% | 0 | 0 | 0 | 纳杰士 |  | 涂桂禹
106 | 费用性采购 | 重型锂电电锤 12Vf19800 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 两电一冲带8到16钻头 |  | 涂桂禹
107 | 费用性采购 | 不锈钢螺旋翅片管散热片 φ48 |  | 米 | 120 | 13% | 0 | 0 | 0 | 不锈钢螺旋翅片管散热片 里孔Φ48 |  | 涂桂禹
108 | 费用性采购 | 凯隆系列钢卷尺5Mx25MM 91315A |  | EA | 6 | 13% | 0 | 0 | 0 | 世达 |  | 涂桂禹
109 | 费用性采购 | 平板拖布 宽36cm 带桶 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 涂桂禹
110 | 费用性采购 | 墙壁衣挂钩 长60cm 8钩 不锈钢304 |  | EA | 4 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 涂桂禹
111 | 费用性采购 | 铜密码挂锁 52MM 短梁 |  | EA | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 奥本铜密码挂锁52MM 室内外挂锁防盗锁具仓库大门挂锁AB5002 |  | 涂桂禹
112 | 费用性采购 | 文件柜锁 锁长25mm |  | EA | 60 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 王国林
113 | 费用性采购 | 尼龙飞机膨胀管 |  | EA | 500 | 13% | 0 | 0 | 0 | 见图，配套螺丝 适合开孔10mm 板厚25-30mm |  | 李琦
114 | 费用性采购 | 十字圆头自钻自攻螺丝 M4.2*16 |  | EA | 500 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 李琦
115 | 费用性采购 | 十字圆头自钻自攻螺丝 M4.2*25 |  | EA | 500 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 李琦
116 | 费用性采购 | PVC手写电缆标识牌 72*32 |  | EA | 500 | 13% | 0 | 0 | 0 | 编号 起点 终点 规格 配套扎带 |  | 杨军
117 | 费用性采购 | 硅胶枪9″ 90510 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 世达 |  | 王国林
118 | 费用性采购 | D型卸扣 2T |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 不锈钢304 |  | 精糖工段王英强
119 | 费用性采购 | 吊装带 5T*5m |  | EA | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 | 宽100mm、厚度13mm、4层 |  | 精糖工段王英强
120 | 费用性采购 | 打捞强磁铁 D90 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 材质不锈钢304，配吊环 直接90mm |  | 精糖工段王英强
121 | 费用性采购 | 六类水晶头 8P8C RJ45 |  | EA | 100 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 李琦
122 | 费用性采购 | 六类网线 RJ45 |  | M | 1000 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 李琦
123 | 费用性采购 | 摄像头 DS-2CD3T86FWDV2-I3S |  | EA | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 海康 POE供电 |  | 李琦
124 | 费用性采购 | 插编钢丝绳 Φ24*5m |  | 根 | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 | 插编钢丝绳 长度：5m/根 |  | 王英强
125 | Z6800023925 | 链条 08A-1 |  | M | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 | 08A-1 工业传动链条 3M一条共一条 |  | 崔兆风
126 | Z6800018091 | 链条接头 08A-1 |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 08A-1 全扣 |  | 崔兆风
127 | Z6800018091 | 链条接头 08A-1 |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 08A-1 半扣 |  | 崔兆风
128 | Z6800012068 | 链条 08B-1 |  | M | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 | 08B-1 工业传动链条 3M一条共一条 |  | 崔兆风
129 | Z6800015558 | 链条接头 08B-1 |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 08B-1 全扣 |  | 崔兆风
130 | Z6800015558 | 链条接头 08B-1 |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 08B-1 半扣 |  | 崔兆风
131 | 新增 | 孔用弹性挡圈 Φ105 |  | EA | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 内卡105mm 65号钢 |  | 崔兆风
132 | 新增 | 气源接头 APL12-02 |  | EA | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 | 亚德客 气源接头 APL12-02 可以送新产品PL12-02 |  | 孙其翔
133 | 新增 | 骨架油封 40*62*12 氟橡胶 |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 氟胶油封 40*62*12 氟胶油封 耐高温 耐油 耐腐蚀 |  | 崔兆风
134 | Z6800066079 | 带式输送机 电动滚筒 TDY75 5.5KW |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 吉林佳信 YD5.5-1.6-320-650 380 铸胶 非标产品 供货商需现场量尺 |  | 崔兆风
135 | Z6800032752 | 气源接头 APC8-04 |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 亚德客 气源接头 APC8-04 可以送新产品PC8-04 |  | 潘福鑫
136 | Z6800065590 | 骨架油封 35*62*8 氟橡胶 |  | EA | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 亚德客 氟胶油封 35*62*8 氟胶油封 耐高温 耐油 耐腐蚀 |  | 潘福鑫
137 | 新增 | 气源接头 APL6-02 |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 亚德客 气源接头 APL6-02 可以送新产品PL6-02 |  | 潘福鑫
138 | Z6800043291 | 气源接头 APL6-01 |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 亚德客 气源接头 APL6-01 可以送新产品PL6-01 |  | 潘福鑫
139 | 新增 | 气源接头 APL6-03 |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 亚德客 气源接头 APL6-03 可以送新产品PL6-03 |  | 潘福鑫
140 | Z6800032744 | 气源接头 APG8-6 |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 亚德客 气源接头 APG8-6 可以送新产品PG8-6 |  | 潘福鑫
141 | Z6800042752 | 气源接头 APG10-6 |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 亚德客 气源接头 APG10-6 可以送新产品PG10-6 |  | 潘福鑫
142 | 新增 | 气源接头 APL6-04 |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 亚德客 气源接头 APL6-04 可以送新产品PL6-04 |  | 潘福鑫
143 | Z6800043289 | 气源接头 APU6 |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 亚德客 气源接头 APU6 可以送新产品PU6 |  | 潘福鑫
144 | 新增 | 骨架油封 30*52*6 氟橡胶 |  | EA | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 德国CFW油封BAU6SLX2 油封 30*52*6 |  | 潘福鑫
145 | Z6800066109 | 接线端子 SPL-2C |  | EA | 200 | 13% | 0 | 0 | 0 | SPL-2C万能快速接线端子 按压式对接接头并线器2进2出 |  | 金屹
146 | 新增 | 接线端子 SPL-42 |  | EA | 50 | 13% | 0 | 0 | 0 | SPL-42万能快速接线端子 按压式对接接头并线器2进4出 |  | 金屹
147 | 新增 | 接线端子 SPL-1C |  | EA | 200 | 13% | 0 | 0 | 0 | SPL-1C万能快速接线端子 按压式对接接头并线器1进1出 |  | 金屹
148 | 新增 | 控制电缆 KVVR 2*0.75mm2 |  | M | 100 | 13% | 0 | 0 | 0 | 正泰 护套线 软线 国标纯铜2*0.75 白色 |  | 金屹
149 | 费用性采购 | 塑料布 4丝 |  | KG | 2000 | 13% | 0 | 0 | 0 | 塑料布 4丝 2000KG分为40捆包装 透明8米宽 |  | 张树森
150 | 费用性采购 | 抹布 |  | KG | 100 | 13% | 0 | 0 | 0 | 纯棉 40-50cm 边角料 禁止使用废旧衣物 |  | 张树森
151 | 费用性采购 | 尼龙扎带 5*300 白色 |  | 包 | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 | 尼龙扎带 白色 5*300宽 100根/包 |  | 张树森
152 | 费用性采购 | 密封胶 HZ-588 85g/支 |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 588 免垫片硅酮密封胶 |  | 崔兆风
153 | 费用性采购 | A系列十字形螺丝批#0x100MM 62303 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 世达 62303 |  | 王乐群
154 | 费用性采购 | A系列十字形螺丝批#1x100MM 62308 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 世达 62308 |  | 王乐群
155 | 费用性采购 | A系列十字形螺丝批#2x100MM 62312 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 世达 62312 |  | 王乐群
156 | 费用性采购 | A系列十字形螺丝批#2x100MM 62212 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 世达 62212 |  | 王乐群
157 | 费用性采购 | 工具包17" 95184 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 世达 95184 |  | 王乐群
158 | 费用性采购 | 全抛光两用扳手14MM 40209 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 世达 40209 |  | 王乐群
159 | 费用性采购 | 全抛光两用扳手17MM 40212 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 世达 40212 |  | 王乐群
160 | 费用性采购 | 全抛光两用扳手19MM 40214 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 世达 40214 |  | 王乐群
161 | 费用性采购 | 钢丝钳8" 70303A |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 世达 70303A |  | 王乐群
162 | 费用性采购 | 9件加长球头内六角扳手组套 09105 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 世达 09105 |  | 王乐群
163 | 费用性采购 | 感应式智能测电笔 2897 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 德力西 感应式智能测电笔 德力西2897升级款（数据保持功能） |  | 王乐群
164 | 费用性采购 | 电源极性检测器 GNJ-01 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 电源极性检测器 公牛GNJ-01 |  | 王乐群
165 | 费用性采购 | 螺纹锁固剂 243 中强度 50ml/支 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 汉高乐泰243 螺纹锁固剂 中强度 50ml/支 一支 |  | 潘福鑫
166 | 费用性采购 | PA波纹管 AD21.2 |  | M | 300 | 13% | 0 | 0 | 0 | AD21.2尼龙PA波纹管 |  | 王乐群
167 | 费用性采购 | 手动油泵 KFT-H8B |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 苏州凯福特升降机械有限公司KTF2016091301 |  | 潘福鑫
168 | 费用性采购 | 机头水 20L/桶 |  | 桶 | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 机头水 20L/桶 |  | 潘福鑫
169 | 费用性采购 | 锰钢墙皮铲 140*110mm |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 长钢柄锰钢墙皮铲 铲刀尺寸140*110mm、配1.3M钢柄 |  | 潘福鑫
170 | 费用性采购 | 洗地机 DW800B 刷盘 17寸 |  | EA | 4 | 13% | 0 | 0 | 0 | 适配德威莱克DW800B洗地机 |  | 张树森
171 | 费用性采购 | 洗地机 DW800B 刮水条 |  | 对 | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 | 适配德威莱克DW800B洗地机 |  | 张树森
172 | 费用性采购 | 洗地机 DW800B 吸污水管 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 适配德威莱克DW800B洗地机 |  | 张树森
173 | 费用性采购 | 洗地机 DW800B 刷盘扣 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 适配德威莱克DW800B洗地机 |  | 张树森
174 | 费用性采购 | 5G防爆对讲机 CK8 |  | EA | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 卡莱森5G防爆CK8对讲机、内置移动通讯卡、携带防爆证书（终身免费加强版） |  | 刘解立
175 | 费用性采购 | 不锈钢304骑马卡 ф20 |  | EA | 200 | 13% | 0 | 0 | 0 | ф20管卡（骑马卡） 不锈钢304 |  | 王乐群
176 | 费用性采购 | 插头 GNT-10L1S 10A 两项 |  | EA | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 | 插头 GNT-10L1S 10A 两项 |  | 金屹
177 | 费用性采购 | 插头 GNT-10S 10A 三项 |  | EA | 30 | 13% | 0 | 0 | 0 | 插头 GNT-10S 10A 三项 |  | 金屹
178 | 费用性采购 | 断路器隔弧板 M1-63M |  | EA | 300 | 13% | 0 | 0 | 0 | M1-63M 72*53mm |  | 金屹
179 | 费用性采购 | 断路器隔弧板 M1-225L |  | EA | 100 | 13% | 0 | 0 | 0 | M1-225L 80*68mm |  | 金屹
180 | 费用性采购 | 急停按钮保护罩 F22-12 |  | EA | 50 | 13% | 0 | 0 | 0 | 急停按钮保护罩（大元宝小号款带警示贴黄色）F22-12 孔径30mm30个 孔径22mm20个 尺寸64*56*31mm |  | 王乐群
181 | 费用性采购 | 亚导体静电释放防爆球头（声光+语音） |  | EA | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 亚导体静电释放防爆球头（声光+语音） |  | 王乐群
182 | 费用性采购 | 铝合金清洁铲刀 DL359260Z |  | EA | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 得力（deli）铝合金清洁铲刀 DL359260Z |  | 潘福鑫
183 | 费用性采购 | 除胶剂 450ML |  | 瓶 | 24 | 13% | 0 | 0 | 0 | 保赐利 |  | 潘福鑫
184 | 费用性采购 | 卧式液压千斤顶 4吨双泵超低位 TN3540 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 图耐得卧式液压千斤顶 4吨双泵超低位 TN3540 最低高度≥85mm 最高高度≤505mm 厂品尺寸：702*343*158 |  | 王建森
185 | 费用性采购 | 消防隔膜雨淋阀 ZSFM-80 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 消防隔膜雨淋阀ZSFM-80 |  | 王建森
186 | 新增 | 电位器 WTH118-1-2W 2.2KΩ |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | WTH118-1A，2W，2K2 |  | 赵亚红
187 | 费用性采购 | 工业级老虎钳 8寸 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 赵亚红
188 | 费用性采购 | 对讲机 VTR1000 |  | TAI | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 飞利浦/PHILIPS 对讲机 对讲距离：4G公网全国对讲 户外手持机 待机时间长TVPE-C充电 免续费， IVTR1000 每台机器配一块备用电池EPS外部电商 |  | 杨贺森
189 | 费用性采购 | 高清摄像头 FZS-002 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 方正 eFound方正高清摄像头 型号FZS-002 |  | 杨贺森
190 | 费用性采购 | 消防自救呼吸器 TZL30 |  | EA | 4 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 杨贺森
191 | 费用性采购 | 角磨机 125mm 220V |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 冯凯
192 | 费用性采购 | 凯钛系列不锈钢钢卷尺5Mx19MM 91342 |  | EA | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 | 世达工具 编号 91342 |  | 冯凯
193 | 费用性采购 | 莫氏锥柄 3-16 B18 |  | EA | 6 | 13% | 0 | 0 | 0 | B18 5号 莫氏锥柄钻夹头连接杆 |  | 冯凯
194 | 费用性采购 | 直柄麻花钻头 φ3mm |  | EA | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 冯凯
195 | 费用性采购 | 直柄麻花钻头 φ4.2mm |  | EA | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 冯凯
196 | 费用性采购 | 直柄麻花钻头 φ5.2mm |  | EA | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 冯凯
197 | 费用性采购 | 直柄麻花钻头 φ6.5mm |  | EA | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 冯凯
198 | 费用性采购 | 直柄麻花钻头 φ6.8mm |  | EA | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 冯凯
199 | 费用性采购 | 直柄麻花钻头 φ7mm |  | EA | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 冯凯
200 | 费用性采购 | 直柄麻花钻头 φ8.5mm |  | EA | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 冯凯
201 | 费用性采购 | 直柄麻花钻头 φ9mm |  | EA | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 冯凯
202 | 费用性采购 | 直柄麻花钻头 φ10.2mm |  | EA | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 冯凯
203 | 费用性采购 | 直柄麻花钻头 φ10.5mm |  | EA | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 冯凯
204 | 费用性采购 | 丝锥绞手 M1-6 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 冯凯
205 | 费用性采购 | 丝锥绞手 M6-14 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 冯凯
206 | 费用性采购 | 丝锥绞手 M10-16 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 冯凯
207 | 费用性采购 | 焊接车刀 20*25*125 外螺纹刀 YT15 |  | EA | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 | YT15 刀头 |  | 冯凯
208 | 费用性采购 | 焊接车刀 20*25*125 外螺纹刀 YG8 |  | EA | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 | YG8 刀头 |  | 冯凯
209 | 费用性采购 | 强光手电 P90 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 吕天民
210 | 费用性采购 | 洗衣粉 260g/袋 |  | 袋 | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 | 汰渍 |  | 张德利
211 | 新增 | 膜片联轴器 IHS100-65-250 |  | SET | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 甲乙两面为一对(组)带膜片 电机30KW |  | 李振
212 | 新增 | 膜片联轴器 IHS50-32-160 |  | SET | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 甲乙两面为一对(组)带膜片 电机30KW |  | 李振
213 | 新增 | 弹性柱销联轴器 HZA50-2400 |  | SET | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 甲乙两面为一对(组)带柱销 电机22KW |  | 李振
214 | Z6800067439 | 气源接头 BKC0806-04S |  | EA | 50 | 13% | 0 | 0 | 0 | 亚德客 |  | 王世博
215 | Z6800045750 | 过滤减压阀 LLXFR200-08-1XLPM |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 王世博
216 | 费用性采购 | 编织网 孔尺寸12mm*12mm 钢丝直径2mm 宽1000 不锈钢304 |  | M | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 原厂家电话：13761294980 平纹网 |  | 王德军
217 | 费用性采购 | 电动扳手锂电池 9000mAh 68V |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 乔传奥
218 | 费用性采购 | 手动打码器 纯数字款 |  | EA | 4 | 13% | 0 | 0 | 0 | 格美诺打码机器材厂 （年月日元)换两套“合格” （斜杠与点）换横杠 手动纸箱生产日期打码器（套餐二+黑色印油+印台）纯数字款 |  | 李华
219 | 费用性采购 | 水性快干印油 黑色 |  | EA | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 | 格美诺打码机器材厂 |  | 李华
220 | 费用性采购 | PU板 9000*2050*1mm 透明 食品级 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 张海成
221 | 费用性采购 | PU板 6600*1400*1mm 透明 食品级 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 张海成
222 | 费用性采购 | 食用豆油 20L/桶 |  | BRL | 10 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 刘长军
223 | 费用性采购 | 不锈钢手推车 700*500*850mm |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 装货区域500*700 扶手高850mm |  | 刘长军
224 | 费用性采购 | 不锈钢手推车 1000*700*850mm |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 装货区域700*1000 扶手高850mm |  | 刘长军
225 | 费用性采购 | 钢制保温门 2000*1200*50mm 左外开 |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 钢制保温门 门框尺寸：2000*1200mm 门扇厚度：50mm 左外开 包安装 |  | 乔传奥
226 | 固定资产 | 电磁加热器 50KW |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 带50米励磁线 |  | 涂桂禹
227 | Z6800042767 | 灯LED灯 E27 28W |  | EA | 15 | 13% | 0 | 0 | 0 | 东北牌 飞碟灯 沈阳富有生产 白炽灯色 28W/AC 220V |  | 王乐群
228 | 费用性采购 | 长柄铁撮子 |  | EA | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 | 材质镀锌高度70cm开口33cm长 38cm |  | 张树森
229 | 费用性采购 | 输送机轴瓦座 内径Φ4.5外径Φ9，总长34cm |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 铸铁内径Φ4.5外径Φ9，总长34cm；以供应商现场测绘尺寸为准 |  | 张树森
230 | 钙盐项目 | 减速机 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 35r/min、非标需现场测量，整套带二级能耗电动机(7.5kw) |  | 何佳宁
231 | 新增 | 电动机 1LG6 223-4AA69-Z-225M/4 45KW |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 需看现场配合减速机用 UC 13西门子非标欧洲产地 06/122764808 IMB5 立式变频电机 |  | 吕茂森
232 | 新增 | 电动机 SK160LH/4TF 15KW |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 德国诺德 立式电机前后端盖都有油封 需看现场与原厂一样 |  | 吕茂森
233 | Z6800061747 | 电动机 YE3-250M-4 55KW |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 西门子非标 与原厂法兰一样 立式宽频 需看现场与原厂一样 |  | 吕茂森
234 | 新增 | 电动机 YD315S-6/4 43/65KW |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 西门子非标 与原厂法兰一样 立式 需看现场与原厂一样 |  | 吕茂森
235 | 新增 | 电动机 YE3-280M-4 75KW |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 西门子非标 与原厂法兰一样 立式宽频 需看现场与原厂一样 |  | 吕茂森
236 | 新增 | 带式输送机 挡辊 Φ67*490*528 |  | EA | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨博实自动化有限公司 两头内螺纹 具体联系张俊 15940775302 |  | 李华
237 | 新增 | 辊子输送机 CE15020-CGZ.VD-5 方辊 |  | TAI | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 哈尔滨博实自动化有限公司链条式不锈钢方辊，具体联系张俊 15940775302 |  | 李华
238 | 费用 | 六角头扁凿 20*800MM |  | EA | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 张浩丞
239 | Z6800035529 | 电磁阀 2W-41-40 AC220V |  | EA | 9 | 13% | 0 | 0 | 0 | 正泰 |  | 李琦
240 | 新增 | 磁套 300UHN-ZK-B |  | EA | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 吴德春
241 | 新增 | 水位计密封组件 B69H-MF |  | EA | 6 | 13% | 0 | 0 | 0 |  |  | 吴洋勤
242 | 费用性采购 | 风机风管 SH-60 |  | EA | 2 | 13% | 0 | 0 | 0 | 3M一个 |  | 李振
243 | 费用性采购 | 地面铝合金沉降缝盖板 宽300mm T型扣条 |  | M | 16.5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 需看现场 包安装 伸缩缝采用300宽T型扣条，铝制，包安装 |  | 李华
244 | 新增 | 内六角头螺栓 M8*65 不锈钢304 |  | EA | 100 | 13% | 0 | 0 | 0 | GB/T70.1-2008 头部厚度 5mm 头部直径13mm 螺纹长度 20mm 总长71mm |  | 聂福义
245 | Z6800060907 | 计量称 LCS-50-BZ 夹袋胶块 240*50*38 |  | EA | 50 | 13% | 0 | 0 | 0 | 耐磨 |  | 王世博
246 | 费用性采购 | 减速机 FZAF88B-M132SB4W |  | EA | 1 | 13% | 0 | 0 | 0 | 含电机 |  | 涂桂禹
247 | Z6800015906 | 密封圈 O型圈 P17460C-01 氟橡胶 |  | EA | 5 | 13% | 0 | 0 | 0 | 北京百特莱德 |  | 吴德春
248 | Z6800034820 | 除尘装置 上支撑环 CMP29617D-00 |  | EA | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 | 北京百特莱德 |  | 吴德春
249 | 新增 | 除尘装置 下支撑环 CMP29617D-00 |  | EA | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 | 北京百特莱德 |  | 吴德春
250 | 费用性采购 | 球顶 CMP1158B-00 |  | EA | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 | 北京百特莱德 |  | 吴德春
251 | 费用性采购 | 顶板 CMP29669D-02 |  | EA | 3 | 13% | 0 | 0 | 0 | 北京百特莱德 |  | 吴德春
合计 | [8 empty] | 0