 中粮崇左糖业有限公司

─────────────────────────────

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 致To: |  | From:中粮崇左糖业有限公司 |
| 传真Fax： |  | 传真Fax：0771-7820628 |
| 主题Titel：询价函 |  | 页数Page：7 |
| 呈Attn： |  | 联系人：李小军15977454656 |
| 编号Number： |  | 日期Date：2023年5月23日 |

内容Special Instruction：

各承包商：

根据我公司化粪池清运及后勤零星维修需要，现请各供应商对以下《崇左糖业2023-2024年度化粪池清运及后勤零星维修项目》进行含税包干单价报价。具体要求如下：

**一、**承包方可以通过公司内外人员介绍、自荐、被邀请等多种方式报名参与；承包方注册须在5月27日17:00前到中粮糖业采购平台进行注册登记，通过审核的承包方才能够在EPS系统内进行查看公告等业务操作；采购平台网址：<http://eps.cofcotunhe.com>；说明：采购工作小组对报送资料初审。报送资料严重不符合要求的将被直接淘汰，采购工作小组以邮件方式回复审核结果；对报送资料中非重要部分填写不完整的，审核小组以邮件方式通知承包方在竞价会议前补充完善，未补充完成的视为自动放弃本次竞标；请报名承包方主动与审核小组人员联系，确认资质审核结果。

**二、承包方资格**

1.资质要求：具有独立法人资格和独立签订合同的权利，具备化粪池清运及管道疏通经营范围或经验的企业或个体工商户。

2.近三年未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.不接受联合体投标,如发现存在企业关联关系,对存在关联关系的承包方给予废标处理。

4、在中标结果下发后30日内入围供应商与中粮崇左糖业有限公司签订合作合同，中粮崇左糖业有限公司负责将合同扫描件发至相关管理部门备案。

**三、监督联系方式**

中粮糖业纪委联系方式：办公电话 010-85017235

通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020。

**四、项目业务要求：**

 （一）对采购方化粪池进行清运，承包方需自备运输工具、设备及从业人员，且清运化粪池清运罐车容量不少于6立方。需要清运时，采购方提前一天通知承包方，承包方接到采购方通知后，48小时内需安排人员进行清理清运，按实际清运数量进行结算。

（二）对采购方管道、便池、地漏进行疏通，承包方需自备运输工具、设备及从业人员。需要进行疏通时，采购方提前通知承包方，承包方接到采购方通知后，24小时内需安排人员进行疏通完毕。

（三）对采购方宿舍、公共设施损坏进行维修或更换，承包方需自备工具、设备/材料及施工人员。需要进行维修时，采购方提前通知承包方，承包方接到采购方通知后，除更换蹲便器及挂壁式自动感应小便斗外，其它维修需24小时内需安排人员进行维修完毕。

**五、承包方式**：单价包干(含税)。

**六、采购定价形式：询比价**。

**七、评审方法**

本次采购工作，项目评审采用最低价（比不含税价）中标。

**八、付款方式：**

（一）采用对公转账的支付方法，

按月进行结算，采取固定单价模式进行承包，结算以承包方实际提供清运/疏通情况、数量和单价作为结算依据，承包方出具本公司正规的等额发票，采购方收到发票后，凭票每月25日前结算一次承包方上月承包费用。

1. 支付方式：电汇支付。
2. 合同价格方式：固定单价包干。

**九、项目标的**

（一）项目标的（工程量清单）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要求 | 单位 | 预估数量 | 备注 |
| 1 | 化粪池清运 | 清运车每次清运不低于6方/车 | 车 | 120 | 　　 |
| 2 | 高压疏通管道 | 使用高压设备对堵塞的管道、便池、地漏进行疏通 | 次 | 5 | 　　 |
| 3 | 普通疏通管道 | 使用普通设备对堵塞的管道、便池、地漏进行疏通 | 次 | 10 | 　　 |
| 4 | 更换蹲便器冲水箱 | 含配件及安装 | 个 | 5 | 　　 |
| 5 | 更换蹲便器 | 含开挖及回填恢复 | 个 | 3 | 　　 |
| 6 | 更换脚踏式冲水阀 | 筒体铜踏板 | 个 | 10 | 　　 |
| 7 | 更换小便池感应器 | 含配件及安装 | 个 | 5 | 　　 |
| 8 | 挂壁式自动感应小便斗 | 含配件及安装，与现款式一样 | 个 | 2 | 　　 |
| 9 | 更换明管水管 | 20-50mmPVC或PPR管 | 米 | 10 | 　　 |
| 10 | 更换暗管水管 | 20-50mmPVC或PPR管，含开挖及回填恢复 | 米 | 10 | 　　 |
| 11 | 更换明管水管弯头/三通 | 20-50mmPVC或PPR管 | 个 | 5 | 　　 |
| 12 | 更换暗管水管弯头/三通 | 20-50mmPVC或PPR管，含开挖及回填恢复 | 个 | 5 | 　　 |
| 合作期限 | 合同签订之日起23个月。 |
| 服务协议 | 详见询价函第四、项目业务要求： |
| 付款形式 | 1.采用对公转账的支付方法，按月进行结算，采取固定单价模式进行承包，结算以承包方实际提供服务情况、数量和单价作为结算依据，承包方出具本公司正规的等额发票，采购方收到发票后，凭票每月25日前结算一次承包方上月承包费用。2.支付方式：电汇支付。 |
| 开票方式 |  %增值税普通发票 |
| 说明：本项目为固定单价合同，所有单项报价包括材料、设备、人工、税费等一切费用。中标单价为结算单价，合作期内，结算单价不随市场情况进行调整。 |

**十、报价说明：**

1、本次询比价有效期为60天。

2、参与报价的承包方于5月30日15:30前进行线上报价，5月30日15:30前报价截止。(具体以线上ＥＰＳ系统要求为准)

3、报价形式：线上多次报价，第一次报价后每次报价截止时间不能超过24小时。

4、报价/响应文件的组成：营业执照复印件、项目报价函，委托书，资格人要求第2点证明材料。

联系人：苏娥

联系电话：1397818441

望予以最优惠报价为盼。

顺祝商琪！

附件1：项目报价函

中粮崇左糖业有限公司

 2023年3月21日

**项目报价函**

致：中粮崇左糖业有限公司

根据《崇左糖业2023-2024年度化粪池清运及后勤零星维修项目》的相关要求，本着互惠共赢，长期友好合作的原则，我公司愿以如下优惠价格承接崇左糖业2023-2024年度化粪池清运及后勤零星维修等业务服务，含税总价为： 　元，开具 %增值税普通发票，价格包含承包方承接本项目需求的所有费用，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 要求 | 单位 | 预估数量 | 含税单价（元/次） | 不含税单价（元/次） | 含税总价（元） |
| 1 | 化粪池清运 | 清运车每次清运不低于6方/车 | 车 | 120 | 　 |  | 　 |
| 2 | 高压疏通管道 | 使用高压设备对堵塞的管道、便池、地漏进行疏通 | 次 | 5 | 　 |  | 　 |
| 3 | 普通疏通管道 | 使用普通设备对堵塞的管道、便池、地漏进行疏通 | 次 | 10 | 　 |  | 　 |
| 4 | 更换蹲便器冲水箱 | 含配件及安装 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 5 | 更换蹲便器 | 含开挖及回填恢复 | 个 | 3 | 　 |  | 　 |
| 6 | 更换脚踏式冲水阀 | 筒体铜踏板 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 7 | 更换小便池感应器 | 含配件及安装 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 8 | 挂壁式自动感应小便斗 | 含配件及安装，与现款式一样 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 9 | 更换明管水管 | 20-50mmPVC或PPR管 | 米 | 10 | 　 |  | 　 |
| 10 | 更换暗管水管 | 20-50mmPVC或PPR管，含开挖及回填恢复 | 米 | 10 | 　 |  | 　 |
| 11 | 更换明管水管弯头/三通 | 20-50mmPVC或PPR管 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 12 | 更换暗管水管弯头/三通 | 20-50mmPVC或PPR管，含开挖及回填恢复 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 合计 | —— | —— | —— | 　 |
| 合作期限 | 合同签订之日起23个月。 |
| 服务协议 | 详见询价函第四、项目业务要求： |
| 付款形式 | 1.采用对公转账的支付方法，按月进行结算，采取固定单价模式进行承包，结算以承包方实际提供服务情况、数量和单价作为结算依据，承包方出具本公司正规的等额发票，采购方收到发票后，凭票每月25日前结算一次承包方上月承包费用。2.支付方式：电汇支付。 |
| 开票方式 |  %增值税普通发票 |
| 说明：本项目为固定单价合同，所有单项报价包括材料、设备、人工、税费等一切费用。中标单价为结算单价，合作期内，结算单价不随市场情况进行调整。 |

注：所有价格用人民币表示，单位为元。

授权代表（签字）:

谈判承包方名称（盖章）：

报价时间： 年 月 日