| 4号锅炉省煤器管更换项目 锅炉型号：CG-35∕3.82-ML生产厂家：四川锅炉厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 图号 | 备注 |
| 1 | 省煤器 | Φ32*3 | GB308 | 105 | 组 |  | 1.225.401-406 | 12.1吨/20号 |
| 2 | 省煤器管夹 |  | 1Cr20Ni14Si2 | 210 | 个 |  |  | 1.1吨 |
| 3 | 低温大、小弯头防磨瓦 |  |  | 40 | 个 |  |  | 含防磨铁 安装费 |
| 4 | 焊接材料及焊接费 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 5 | 炉墙砌筑及材料费 |  |  | 24.5 | ㎡ |  |  | 含省煤器前墙、后墙及省煤器顶部 |
| 6 | 拆除及安装费用 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 锅检费用及无损检测 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 联排扩容器 | Φ800*3000 压力0.5kpa 温度260-330 容量1.5m3 |  | 1 | 台 |  |  | 旧联排扩容器拆除，新联排扩容器安装，管道连接，并保温。 |

| 4号锅炉两侧水冷壁管更换 锅炉型号：CG-35∕3.82-ML生产厂家：四川锅炉厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 图号 | 备注 |
| 1 | 水冷壁管 | Φ60×3 L=6700 | GB3087 | 34 | 根 |  | 286.101.21.0 |  |
| 2 | 防焦管 |  | GB3087 | 8 | 根 |  |  | 左、右各4根 |
| 3 | 焊接材料及焊接费 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 炉墙砌筑及材料费 |  |  | 14 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 锅检费用及无损检测 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 高压阀门 | J41H-100DN50 |  | 8 | 个 |  |  | 品牌质量类似于自贡阀门含安装及金属缠绕垫 |
| 7 | 高压阀门 | J41H-100DN32 |  | 10 | 个 |  |  | 品牌质量类似于自贡阀门含安装及金属缠绕垫 |