| 5号锅炉前拱浇筑项目 锅炉型号：CG-35∕3.82-ML6生产厂家：四川锅炉厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 图号 | 备注 |
| 1 | 前拱浇筑 |  |  | 6 | m³ |  |  | 耐火混凝土 |
| 2 | 前墙耐火砖 |  |  | 4000 | 块 |  |  | 面积：37㎡ |
| 3 | 前墙红砖 |  |  | 5400 | 块 |  |  | 面积：45㎡ |
| 4 | 前墙保温砖 |  |  | 1000 | 块 |  |  | 面积：45㎡ |
| 5 | 拆除及安装人工 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |

| 5#锅炉炉排、风室大修项目 锅炉型号：CG-35∕3.82-ML6生产厂家：四川锅炉厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 图号 | 备注 |
| 1 | 衬管 | L=370 | 20 | 1000 | 个 |  |  | Φ22×4 |
| 2 | 衬管 | L=350 | 20 | 200 | 个 |  |  | Φ22×4 |
| 3 | 拉紧螺栓 | Φ12×4505 | Q235-AF | 100 | 个 |  |  | 带双螺母 |
| 4 | 炉排片 | L=356 | HT15-33 | 2000 | 片 |  |  | 炉排片带防塌头 |
| 5 | 滑道 | 扁钢 |  | 1 | 吨 |  |  | 100×1060×6 |
| 6 | 风室用钢板 | 钢板 |  | 65 | ㎡ |  |  | 6MM |
| 7 | 石英玻璃管 双色水位计 | SF304HPg64Dg20 |  | 2 | 个 |  |  | ｔ＝450 L＝600 |

| 5号锅炉过热器更换 CG-35∕3.82-ML6生产厂家：四川锅炉厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 图号 | 备注 |  |
| 1 | 高温过热器 | Φ38×3.5 Φ42×3.5 | 12Cr1mov | 39 | 组 |  | 225.301.1 |  |  |
| 2 | 焊接及检测 |  |  | 78 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 炉顶拆除及浇筑 |  |  | 12 | ㎡ |  |  | 耐热钢筋浇筑耐火混凝土 |  |
| 4 | 拆除、安装 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 高压阀门 | J41H-100DN80 |  | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 锅炉检测 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |  |