| 6#锅炉省煤器大修项目 锅炉型号：NG—35/3.82—M生产厂家：杭州锅炉厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 价格 | 图号 | 备注 |
| 1 | 省煤器 | Φ32*3 | GB3087 | 90 | 组 |  | 46420－0 | 12吨20号 |
| 2 | 省煤器管夹 |  | 1Cr13 | 180 | 个 |  |  | 1.3吨 |
| 3 | 防磨铁+安装 | L25*25*3 | A3 | 780 | 个 |  |  | 包括防磨铁安装费 |
| 4 | 防磨钢板+安装 | δ3.5 | A3 | 1 | 吨 |  |  | 包括防磨铁安装费 |
| 5 | 炉墙砌筑及 材料费 |  |  | 24.5 | ㎡ |  |  | 含省煤器前墙、后墙及省煤器顶部 |
| 6 | 拆除及安装费用 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 锅检费用及无损检测 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 联排扩容器 | Φ800*3000 压力0.5kpa 温度260-330 容量1.5m3 |  | 1 | 台 |  |  | 联排扩容器安装，管道连接，并保温。 |