2023年四方糖业节能改造项目采购文件

1、招标条件/邀请

本项目已获批准建设，项目业主为四方糖业公司，项目已具备采购条件，邀请合格的投标单位参加项目投标。

2、资质要求：

本次采购要求投标人须具备以下资质及业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

1)	投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规；

2)	具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标不允许联合体参与投标；

3)	在中国境内注册的独立法人，具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

4)	没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

5)	最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量和安全问题；

6)	具有本项目安装资质，参与竞价单位施工人员需具备相应作业资质。

7)	投标人应具有类似工程项目业绩且信誉良好。

8) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。

9）上传系统要求的廉洁承诺书及质量承诺书及其他资质文件。

3、项目概况与招标范围

3.1项目名称：2023年四方糖业节能改造项目

3.2采购范围、清单、技术要求：可附页

报价范围：

2023年四方糖业节能改造项目（列表所需材料均由甲方提供）

- 项目概况与招标范围

3.1项目名称： 四方糖业公司节能改造项目工程量清单、技术要求

| 四方公司保温采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水、制糖、动力、饲料车间保温 |  |  |  |  |  |
| 物料名称 | 保温厚度（MM） | 数量 | 计量单位 | 税率 | 备注 |
| 老连廊蒸汽管道（DN600） | 100mm | 150 | ㎡ | 9% | 动力车间 |
| 6#炉除氧器管网（DN159） | 100mm | 150 | ㎡ | 9% |  |
| 小计 |  | 300 |  |  |  |
| IC脱硫塔 | 100mm | 200 | ㎡ | 9% | 供水车间 |
| 小计 |  | 200 |  |  |  |
| 干燥筒保温 | 150mm | 500 | ㎡ | 9% | 饲料车间 |
| 小计 |  | 500 |  |  |  |
| 3#连浸3段底部 | 100mm | 20 | ㎡ | 9% | 制糖车间 |
| 3#连浸1段底部 | 100mm | 10 | ㎡ | 9% |  |
| 2#连浸1段底部 | 100mm | 30 | ㎡ | 9% |  |
| 2#连浸2段底部 | 100mm | 40 | ㎡ | 9% |  |
| 切丝房顶至干法清水箱渗出用水管DN80 | 100mm | 80 | ㎡ | 9% |  |
| 绵结晶3#4#罐凝结水管DN80 | 100mm | 30 | ㎡ | 9% |  |
| 绵糖包装部暖气管DN50 | 100mm | 50 | ㎡ | 9% |  |
| 一砂分离机分离用水管DN32 | 100mm | 40 | ㎡ | 9% |  |
| 一砂分离机汽管DN25 | 100mm | 20 | ㎡ | 9% |  |
| 饱和加热器下盖Φ2000 | 100mm | 40 | ㎡ | 9% |  |
| 板框一碳汁管DN400 | 100mm | 20 | ㎡ | 9% |  |
| 连浸浸出汁管道（DN250） | 100mm | 270 | ㎡ | 9% |  |
| 热力管网 | 100mm | 100 | ㎡ | 9% |  |
| 小计 |  | 750 |  |  |  |
| 总计 |  | 1750 |  |  |  |

一、技术要求：

1、制糖车间原则上箱\罐\管道保温是在原保温层基础上加上100mm保温层，如现场条件不允许，则按实际加相应厚度的保温层。防护层要求白铁皮厚度不小于1mm根据要求，DN250以上管道防护层厚度要求不小于0.5mm。新架设连浸管道、主车间结晶罐箱体及其他附属管路保温项目：根据制糖车间常规检修以及后工段箱罐时间安排，对制糖车间连浸、主车间结晶罐箱体及其他附属管路保温，通过保温后，满足各项工艺生产指标所需要求。在不影响常规检修以及部分管路更换的要求下，保证在合同规定的期限内完工，保证23/24生产期有序有效的进行

2、饲料车间：干燥桶桶体保温面积约为500㎡，干燥筒为圆柱型生产期需旋转震动频率大，保温需固定，保证保温层达到保温效果的同时不会脱落。

3、供水车间保温，IC脱硫塔部分保温层脱落，高空作业，难度系数较大。需将保温层固定牢固。

4、对需要拆除的保温层拆除，并将拆除的材料放置在指定位置

5、设备保温必须有龙骨做为支撑，以保证保温层坚固。

6、保温材料要求为保温效果较好的复合硅酸铝，容重必须达到国家要求的相关标准。

7、供应商需到现场实际勘察，并做好施工方案。

8、具体保温面积以实际施工面积为准。

9、本次招标 不接受 联合体投标，不得转包分包。

二、人员资质要求

1、投标方必须配备最少1名持有安全证的安全员现场监督。

2、有涉及危险作业人员必须持有效证件上岗作业。

3、项目涉及内容复杂，投标方必须现场勘查后进行投标。

三、环保要求

1.1 双方的权利

1.1.1  甲方有权对乙方施工现场的设备、设施、建（构）筑物、产品环保状况进行检查，对现场存在的环保隐患提出整改意见。

1.1.2  乙方施工过程中违反国家有关环保法律法规，受到政府经济、刑事处罚的，一律由乙方自行承担解决。

2.1 乙方的义务

2.1.1 在施工过程中必须遵守国家和我公司有关的规章管理制度，保持施工现场环境整洁。

2.1.2对施工过程中产生的垃圾及其它废物不得随意倾倒，按甲方指定的地点堆放，禁止焚烧。

2.1.3土建施工挖出的泥土砂石，要及时清理，要堆放到规定的地点。

2.1.4尽可能降低施工过程中产生的噪声分贝，避免对厂区人员造成干扰。

2.1.5对于运送颗粒和粉状物资的供货方（如砂、石、水泥、石灰等），产品在运输途中和进入施工现场时必须符合环保要求，采取必要措施，如塞实缝隙，覆盖篷布等，防止遗洒，要求外观完好，遇到有紧急情况需及时处理。

2.1.6对于运送材料、产品进入厂区或施工现场时须包装完好，防止遗洒或渗漏，遇到有紧急情况需及时采取措施处理。

2.1.7每日施工完成后，要及时将施工现场进行清理干净。

四、安全要求

1、施工作业单位进入公司作业，必须先办理临时出入证。

2、进入施工作业现场人员必须佩戴安全帽等防护用品，穿好工作服和工作鞋。

3、进入受限空间、高处、熏蒸、断路、动土等危险性作业时，必须申请相应作业许可证。

4、用电必须申请用电作业证，严禁私拉乱接和非专业电工操作。

5、严禁私自动用消防器材。

6、严禁用电线直接插入插座内。

7、焊接二次接线必须做好线耳且接线紧固，严禁焊机地线一机多用，地线必须靠近焊接件。

8、现场动火作业必须持有有效动火证，并有专职安全人员监护动火，且每处动火点必须配备灭火器材，严禁无证动火。氧气、乙炔应分开固定摆放，两瓶间距应在5米以上，下班时收回。

9、文明施工、做到工完、料尽、场地清，每天下班后现场应打扫干净。

10、进入生产车间，严禁随便触摸生产设备、按钮等。

11、进入厂区，严禁吸烟，吸烟请到指定吸烟点。

12、在厂区内机动车辆严禁超速行驶，行人走人行道，货物严禁超宽、超高。

13、所有施工作业人员应服从管理，严禁进入非施工作业区域，进入生产车间施工作业的必须遵守车间的各项规章制度。

14、携带工具作业时要配备工具包，防止工具坠落伤人。

15、严禁打闹，严禁酒后上班，在码头边缘施工作业必须穿救生衣。

五、以上大修项质保：中标方提供的项目服务内容完毕投入使用后，质保期限为【2】个生产期，即使用方2024/2025生产期结束后。

系统报价时，统一按 100%半年期粮信报价。以粮信的最低报价确定中标供应商；如果粮信中标供应商要求需用现金支付的，可在粮信中标价格基础上下降 3%以上方可签订现金付款合同。

六、供应商须在中粮糖业采购平台进行注册登记，通过审核的供应商才能够在系统内进行业务操作；采购平台网址：http://eps.cofcotuhe.com

四、本次采购采用询比价的方式进行，参与承包方在EPS系统中采用邀请的方式进行，未被邀请的承包方无法参与报价；

五、承包方资质要求：

本次承包要求承包方须具备以下资质及业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

1)	承包方应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规；

2)	最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量和安全问题；

3)	承包方具备合法的劳务输出能力；

4)	承包方应具有类似承包业务业绩且信誉良好。

5）  上传系统要求的廉洁承诺书及质量承诺书及其他资质文件。

六、所有承包方需上传承包方简介和开票信息一栏表。承包方简介可加深评标人员对承包方的了解，提升入围的可能性，但业绩不得造假，一经发现取消供货资格。

开票信息表格内容如下：

| 单位名称 | 营业热照代码 | 法人代表 | 注册资金 | 注册地址 | 固定电话 | 开户行 | 帐号 | 纳税人识别号 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6、已注册的承包方在EPS系统内自行更新资料，补充不足部分，重新提交审核，资质审核不通过的承包方不得参与报价；

7、上传的资质资料均为电子版彩色原件扫描件，复印件为无效资料；

第二章 质量标准及验收

所有提供服务需按行业要求执行；若出现不诚实行为，一经查实立马停止承包服务及付款，并追究相关责任。

第三章 付款方式

付款方式：

- 甲方在合同签订完成后，根据项目实施进度及时上报项目资金支付计划。

- 项目施工设备、施工材料、人员进场，乙方需提供相关材料的材质检验合格证书给甲方，所有资料必须盖有公章，并且材料验收合格后，甲方以粮信方式（期限6个月）□电汇 方式£   方式按批复的资金计划支付给乙方合同总价的【】%；

- 在项目竣工验收之后，正常使用一个月后无质量问题，乙方向甲方提供合同金额的全额增值税专用发票，甲方以粮信方式（期限6个月）□ 电汇 方式□   方式按资金批复计划支付合同总价【】%；

- 在    榨季结束后，工程无质量问题，甲方以粮信方式（期限6个月）□ 电汇 方式□   方式按批复的资金计划支付给乙方合同总价的【】%；

- 剩余款项作为质保金，质保期限为【1】个生产期，即甲方20 22 /20 23 生产期结束后。质保期结束后无任何质量问题，以粮信方式（期限6个月）□ 电汇 方式□   方式支付完毕。

- 系统报价时，统一按 100%半年期粮信报价。以粮信的最低报价确定中标供应商；如果粮信中标供应商要求需用现金支付的，可在粮信中标价格基础上下降 3%以上方可签订现金付款合同。

第四章 定价原则及供应商选择原则

1定价原则

以询比价与市场调研相结合的原则确定最终中标价。

2 供应商选择原则

按照高质低价中标原则。

第五章 附件

附件1：中粮糖业采购监督联系方式

1. 中粮糖业纪检监督联系方式

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号9层904室监察部/新

疆乌鲁木齐市黄河路2号招商大厦20楼纪委办公室

电话：010-85017235/  0991-6173321

电子邮箱:thjjb@cofco.com

2.四方糖业项目监督联系方式

联系人：田琴

联系电话：18095938122

1、到货地点：新疆四方实业股份有限公司院内

2、联系人：李伊萍；18699902609

3、采购方式：询比价

4、定价方式：最低价中标

5、投标保证金：无

6、采购程序：（EPS平台程序）项目审核后发布、供应商编制响应文件、报价响应、谈判/比价、评标、定标、中标通知、履约保证、合同签订、响应不足两家的取得响应审批后执行响应操作。

7、报名截止时间：见EPS

8、报名地点：EPS

9、监督方式：附件2

10、合同草案：附件3（含付款方式）

11、投标文件上传：

1）商务标书按标的/清单列示内容格式上传盖章报价单。

2）后续谈判的每轮报价单都必须加盖公章。

附件2：中粮糖业采购监督联系方式

附件3：合同草案

附件2：中粮糖业采购监督联系方式

中粮糖业纪检监督联系方式

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号9层904室监察部/新

疆乌鲁木齐市黄河路2号招商大厦20楼纪委办公室

电话：010-85017235/  0991-6173321

电子邮箱:thjjb@cofco.com

四方糖业纪检监督人员联系方式

姓名：田琴

联系电话：18095938122

附件3：合同草案

2023年四方糖业节能改造项目采购合同

合同编号：

签订日期：2023年  月  日

签订地点：

甲方：新疆四方实业股份有限公司

乙方：

鉴于：

1.甲方需开展2023年节能改造项目，乙方为本项目提供：1.拆除、安装、维修等相关服务；2.所需的全部设备，材料□。（请根据合同实际情况勾选）。

2.为了明确甲乙双方各自的权利和义务，确保实现各自经济目的，依据相关法律规定，甲乙双方经友好协商一致，达成如下协议：

- 合同总金额及付款方式

合同总金额：              元，人民币大写：              。 其中不含税金额         元，增值税额           元。

付款方式：

- 甲方在合同签订完成后，根据项目实施进度及时上报项目资金支付计划。

- 货物到达指定交货地点，乙方需提供相关材料的材质检验合格证书给甲方，所有资料必须盖有公章，并且材料经甲方验收合格后，甲方以粮信方式（期限6个月）□电汇 方式□   方式按批复的资金计划支付给乙方合同总价的【30】%；

- 在项目竣工验收之后，正常使用一个月后无质量问题，乙方向甲方提供合同金额的全额增值税专用发票，甲方以粮信方式（期限6个月）□ 电汇 方式□   方式按资金批复计划支付合同总价【30】%；

- 在 2023/2024  榨季结束后，工程无质量问题，甲方以粮信方式（期限6个月）□ 电汇 方式□   方式按批复的资金计划支付给乙方合同总价的【30】%；

- 剩余款项作为质保金，质保期限为【2】个生产期，即甲方2023  /2024 生产期结束后。质保期结束后无任何质量问题，以粮信方式（期限6个月）□ 电汇 方式□   方式支付完毕。

- 本项目所需服务及材料明细见下表:

- 技术要求与验收要求：

1、

2、

□按合同附件-《技术要求》。

□按合同附件-《质量验收标准》。

- 履行期限、地点及运输方式及验收条款

1、履行期限：    年  月  日前，完成交货□；本合同签订之日起至    年  月  日前，完成全部施工工作□。

2、交货□、合同履行地点：甲方厂区内（地址： 新疆可克达拉市六十六团五零路    ）。

3、运输方式：如由乙方提供本项目所需设备、材料，应由乙方负责运输，运输采用       方式，运费和包装费由乙方承担。

4、乙方按期完成交货/施工后，甲乙双方应派人参加验收，甲方在【2】日内对外观、数量进行验收并提出异议。质量问题，甲方应在发现后的【3】个工作日内提出，乙方须在接到甲方通知后【2】日内，对货物/项目进行调换/返工，由此产生的费用由乙方承担。

- 材料的技术要求和条件

1、如由乙方提供本项目所需所有材料，必须提供厂家出具的质量证明书。

2、如由乙方提供本项目所需所有材料，均应有材料的材质证明（出厂合格证）。

3、如由乙方提供本项目所需所有材料，材质、尺寸均应符合图纸设计要求。

- 甲方权利、义务

1、负责提供所购材料的设计图纸等技术资料及厂家技术要求。

2、按图纸技术要求对乙方提供的材料进行全过程实施质量监督、验收工作；

3、协助乙方做好到厂材料的管理工作。

4、甲方提供施工所需用电及其他便利；产生的       费用由甲方负担，产生的       费用由乙方负担。

5、甲方必须按乙方要求提供施工场地，以保证焊接等其他工作正常进行。

6、甲方应指定专人负责该项目的协调工作。

7、甲方在合同有效期内，若发现乙方有违反国家的有关法律、法规的情况，甲方有权单方终止合同，并通知乙方。

- 乙方权利、义务

1、严格遵守国家法律、法规及相关条例。

2、按照甲方要求及图纸技术要求，做好材料制造的质量自检工作。

3、随材料到甲方现场的还必须有材质的质量证明书及相关的合格证。

4、因乙方供货材料质量问题所造成的（直接、间接）损失和因此发生的费用，由乙方承担。

5、服从甲方管理人员的组织、协调，按甲方要求组织施工。

6、自接到甲方下达的施工任务之日起，应及时赶到甲方施工现场。

7、在施工过程中，必须按甲方要求做好环境保护工作。若损坏甲方设施必须100%赔偿。乙方在施工过程出现安全事故，由乙方自己承担，乙方须为施工人员购买工伤保险或雇主责任险。

8、乙方在正常工作中，若受到甲方或其所属部门人员行政干涉及无理要求时，有权通知甲方。

9、乙方有合同有效期内，若发现甲方有违反国家的有关法律、法规的情形，乙方有权单方终止合同，并通知甲方。

10、施工前必须接受甲方组织的安全培训，达到安全要求合格并签订安全协议后【3】日内，乙方须按合同总金额的【2】%向甲方交付风险抵押金，交付后方可进入施工现场，施工时乙方必须遵守甲方的各项规章制度，按时保质保量地完成合同约定。如未足额交付风险抵押金的，乙方不得进入施工现场，由此造成项目无法按期完工的，由乙方承担违约责任。本项目未出现施工安全问题的，项目完工后，向乙方返还风险抵押金本金。

11、本协议生效【3】日内，乙方人员必须到达甲方施工现场，开展项目相关工作。拆除的材料由乙方负责拉运到甲方指定的地点，不得随意堆放。施工完毕后，乙方负责将施工现场恢复原状，将现场清理干净。

- 质保方式

乙方提供的项目服务内容完毕投入使用后，质保期限为【】个生产期，即甲方20  /20  生产期结束后，质保期届满。质保期内出现材料质量问题，乙方必须派人76小时内到达甲方现场进行处理并完成维修，处理期间乙方食宿自理。如乙方未按约定派人到场处理，甲方有权选择第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权直接从本项目合同款中扣除。

- 工程安全

乙方必须服从甲方的安全管理，做好对作业现场的监护，确保作业人员的人身安全。

1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方承担赔偿责任，乙方不得因此影响工程进度。

2、乙方履行本合同的各项约定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。

- 环境保护

1、乙方严格执行甲方的环境保护管理制度，在施工过程中对材料、固体废料进行苫盖，防止扬尘污染周围环境；

2、加强对施工噪声的控制，防止噪声污染。

- 违约责任

1、乙方逾期交货/完成项目约定内容的，每迟延一日，应向甲方支付合同总额的1%作为违约金，以此类推。违约金累计总额不超过合同总额的30%。逾期交货超过三十天，视为不能交货/完成施工，甲方有权单方解除合同且追究乙方的违约责任。

2、乙方交付的货物/完成的施工中存在不符合合同约定质量标准的情形，乙方应按照不符合质量标准货物价值/本项目合同总金额的30%向甲方支付瑕疵履行违约金；当质量存在问题的货物超过合同约定货物总量的30%时/因质量问题影响甲方正常生产的，甲方有权单方解除本合同或中止本合同并扣除全部质保金，解除本合同并不妨碍甲方主张违约责任。

- 合同变更

未尽事宜，双方协商解决，合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

- 不可抗力：

本合同所指的不可抗力指自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可抗拒事件，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，因不可抗力而影响其履约的合同一方应尽快通知另一方事件的发生，并应在事件发生后不迟于14天内向另一方提供由事件发生地有关政府、行业协会或当地商会出具的关于发生不可抗力事件的证明或文件。逾期未提供的，因不可抗力而影响其履约的合同一方，须按合同约定，承担相应违约责任。

如不可抗力事件持续超过【】天，合同双方可协商合同的履行或终止，如不可抗力事件发生后【】天内双方不能达成协议，则任何一方有权终止合同。如合同因此终止，则任一方应自行承担各自费用，且不能对于终止合同有关的损失要求赔偿。

- 合同争议的解决方式

双方如发生争议，应协商解决，如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。律师代理费等相关费用由责任方承担。

- 其他

1、本协议双方签字盖章正式生效。

2、有效期限：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至本合同相关条款的承诺或责任执行完毕止。

3、合同一式【4】份，甲方执【2】份，乙方执【2】份，具有同等法律效力，经双方盖章后生效。未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下权利、义务转让第三方。

4、双方签订的附件《     设备（或项目）技术协议》、《安全协议书》、《环保协议书》，作为本合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

5、甲方确认其送达地址为：______________________________________，受送达人为：_________，联系方式为：__________________________。

乙方确认其送达地址为：______________________________________，受送达人为：_________，联系方式为：__________________________。

上述送达地址、受送达人、联系方式如有变化，请书面告知对方，否则，以本协议约定为准。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称： | 单位名称： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |