各车间土建项目采购文件

- 1、邀请

- 本项目已获批准建设，项目业主为新疆四方实业股份有限公司，项目已具备采购条件，邀请合格的投标单位参加项目投标。

- 2、资质要求：

- 本次采购要求投标人须具备以下资质及业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

- 1)	投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规；

- 2)	具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标不允许联合体参与投标；

- 3)	在中国境内注册的独立法人，具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

- 4)	没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

- 5)	最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量和安全问题；

- 6)	具有建筑业企业、维修、安装施工资质。

- 7)	投标人应具有类似工程项目业绩且信誉良好。

- 8) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。

- 9）上传系统要求的廉洁承诺书及质量承诺书及其他资质文件。

3.1项目名称：各车间零星土建项目

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 价格 | 总价 | 备注 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装称基础 | 300*250*200 | 16 | 个 |  |  | - 在瓷砖表面挖包装称基础坑，C25水泥混凝土浇筑，顶部预埋100*100*10㎜钢板，钢板底部焊接150*150*12㎜的螺纹钢筋。 | 9% |
| 2 | 墙面粉刷、铲破损的墙皮 |  | 1 | 项 |  |  | - 宣传栏和门厅四周及顶部墙面进行石膏粉刮平，腻子粉刮白，乳胶漆粉刷208.56㎡。 - 铲除蒸发至结晶罐楼梯墙面破损、起皮的乳胶漆15㎡。 | 9% |
| 3 | 门厅修复 |  | 1 | 项 |  |  | - 门厅顶部水泥砂浆脱落，用水泥砂浆抹平，厚度2㎝，面积2.5㎡。 - 过滤地面凹凸不平，用水泥砂浆抹平，厚度5㎝，面积17㎡。 - 挡墙拆除1.8*0.9*0.24。 - 4、将台阶破损位置进行水泥砂浆沟缝，修补，长度12.1*2.3米。 | 9% |
| 4 | 结晶、蒸发地面、墙面瓷砖修复 | 20*3.5 | 70 | ㎡ |  |  | - 将破损的瓷砖进行清理，重新铺设瓷砖600*600，瓷砖颜色与原颜色接近。 | 9% |
| 5 | 挡水墙的砌筑窗户封堵 |  | 1 | 项 |  |  | - 挡水墙红砖水泥砂浆砌筑20.4*0.2*0.12三面抹平； - 挡水墙加汽块砖做挡水三面水泥砂浆抹平22.68*0.3*0.2 - 洗菜机窗封堵红砖水泥砂浆砌筑里、外水泥砂浆抹平。0.4*0.45*0.24/1.3*1.1*0.24 | 9% |
| 6 | 干法地面修复 |  | 1 | 项 |  |  | - 干法地面塌陷用C30水泥混凝土浇筑8*2.5*0.58。 - 在干法水泥地面厚度15㎝，挖沟0.3*0.3*7，三面沟体水泥混凝土抹平，上面铺设复合漏空踏板0.6*0.25。 - 3、甜菜窖面在破损的水泥混凝土地面上浇筑C30水泥混凝土，厚度0.2米，面积151平方米。 | 9% |
| 8 | 石灰窑休息室暖气修复 |  | 1 | 项 |  |  | - 安装型号600*120暖气片20片四组，16片一组管道及暖气片，PPRφ32弯头8个、活结10个，管道20米重新架设， | 9% |
| 9 | 浇筑挡水墙 |  | 1 | 项 |  |  | 连渗零米大门口C25水泥混凝土浇筑挡水墙5.5*0.5*0.2。 | 9% |
| 10 | 窗户封堵 |  | 1 | 项 |  |  | - 硫磺库窗户红砖砌筑，水泥砂浆抹面，1.2*0.8*0.12*5。 - 在1.2*0.85*4制作安装百叶窗、防盗窗 - 厚度0.37墙体开1*0.6的方形洞，同时安装塑钢窗，四周墙体水泥砂浆抹平，并粉刷。 | 9% |
| 11 | 砌筑砖墙 |  | 4.87 | m³ |  |  | - 硫磺库墙体红砖水泥砂浆砌筑斜支撑3.84*1.9*0.5*2。 - 流送水坑砌筑红砖水泥砂浆砌筑2.2*1.5*0.37。 | 9% |
| 12 | 管沟砌筑红砖墙体 | 1*1*0.24 | 1 | ㎡ |  |  | - 将1.83*0.9*0.07米沥青路面拆除，掀地沟1.6*0.6*0.2的钢筋水泥混凝土盖板，清理倒塌的红砖墙体，重新用红砖水泥砂浆砌筑。 | 9% |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

技术要求：

- 地面瓷砖底部填实，四周平整无倾斜，缝隙均匀，颜色与原瓷砖颜色基本一致。

红砖墙体横平竖直，表面水泥砂浆抹平，塑钢窗户、防盗门安装无倾斜，封闭严实，开关灵活自如。

- 水泥地坪浇筑无气泡、无裂纹、无露孔。

- 墙面石膏粉刮平，腻子粉刮白，乳胶漆两遍。

4、本工程为包工包料，所需混凝土由供应商提供，混凝土符合C30标号要求，并提供单据；
5、保证混凝土地面的养护5年不开裂，

6、本工程包括拆除项目，拆除的建筑垃圾由供应商负责清运,施工完毕后，乙方负责将施工现场恢复原状，将现场清理干净。

7、拆除的建筑垃圾由供应商负责清运,施工完毕后，乙方负责将施工现场恢复原状，将现场清理干净。

以上项目质保：中标方提供的项目服务内容完毕投入使用后，质保期限为【2】个生产期，即使用方2024/2025生产期结束后。

四方公司系统报价付款方式：

系统报价时，统一按 100%半年期粮信报价。以粮信的最低报价确定中标供应商；如果粮信中标供应商要求需用现金支付的，可在粮信中标价格基础上下降 3%以上方可签订现金付款合同。

附件1：中粮糖业采购监督联系方式

中粮糖业纪检监督联系方式

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间监察部/新

疆乌鲁木齐市黄河路2号招商大厦20楼纪委办公室

电话：010-85017235/  0991-6173321

电子邮箱:thjjb@cofco.com

四方糖业纪检监督人员联系方式

姓    名：田琴

联系电话：18095938122

1、项目总工期：9月15日前完工。

2、施工地点：四方糖业

3、联系人：  齐保忠

电  话：13909990550

4、采购方式：询比价

5、定价方式：最低价中标

6、投标保证金：无

7、采购程序：（EPS平台程序）项目审核后发布、供应商编制响应文件、报价响应、谈判/比价、评标、定标、中标通知、履约保证、合同签订、响应不足两家的取得响应审批后执行响应操作。

8、报名截止时间：根据EPS时间（根据前置审批时间调整）

9、报名地点：EPS

10、合同草案：附件2（含付款方式）

附件2：合同草案

*****项目合同（工程类）

合同编号：

签订日期：2020年  月   日

签订地点：

甲方：

乙方：

鉴于：

1.甲方需开展         项目，乙方为本项目提供：1.拆除、安装、维修等相关服务；2.所需的全部材料□设备□。（请根据合同实际情况勾选）。

2.为了明确甲乙双方各自的权利和义务，确保实现各自经济目的，依据相关法律规定，甲乙双方经友好协商一致，达成如下协议：

- 合同总金额及付款方式

合同总金额：              元，人民币大写：              。 其中不含税金额         元，增值税额           元。

付款方式：

□付款方式1：

- 甲方在合同签订完成后，根据项目实施进度及时上报项目资金支付计划。

- 预付款：项目施工设备、施工材料、人员进场，乙方需提供相关材料的材质检验合格证书给甲方，所有资料必须盖有公章，并且材料经甲方验收合格后，甲方以□粮信方式（期限__个月）□ 电汇 方式□   方式向乙方支付合同总金额的【】%；

- 进度款：在项目完成所有竣工验收手续之后且甲方审计部出具工程结算审核定案表之前，甲方以□粮信方式（期限__个月）□ 电汇 方式□   方式按结算总价的【】%（累计付款额不超过总价70%）扣除预付款后的余额向乙方付款；付款之前乙方须按结算总价的【】%向甲方提供合法合规的增值税专用发票、结算资料等必要文件；

- 进度款：在甲方审计部出具工程结算审核定案表之后，甲方以□粮信方式（期限__个月）□ 电汇 方式□   方式按审定金额的【】%（累计付款额不超过审定金额的90%）扣除已付金额后的余额向乙方付款，付款之前乙方须按审定金额向甲方补足全额合法合规的增值税专用发票；

- 质保金：剩余款项作为质保金，质保期限为【】个生产期，即甲方20  /20  生产期结束后。质保期结束后无任何质量问题以粮信方式（期限_6_个月）支付完毕。

□付款方式2：

- 甲方在合同签订完成后，根据项目实施进度及时上报项目资金支付计划。

- 项目施工设备、施工材料、人员进场，乙方需提供相关材料的材质检验合格证书给甲方，所有资料必须盖有公章，并且材料验收合格后，甲方以□粮信方式（期限_个月）□ 电汇 方式£   方式按批复的资金计划支付给乙方合同总价的【】%；

- 在项目竣工验收之后，正常使用一个月后无质量问题，乙方向甲方提供合同金额的全额增值税专用发票，甲方以□粮信方式（期限__个月）□ 电汇 方式□   方式按资金批复计划支付合同总价【】%；

- 在    榨季结束后，工程无质量问题，甲方以□粮信方式（期限_个月）□ 电汇 方式□   方式按批复的资金计划支付给乙方合同总价的【】%；

- 剩余款项作为质保金，质保期限为【】个生产期，即甲方20  /20  生产期结束后。质保期结束后无任何质量问题，以□粮信方式（期限_个月）□ 电汇 方式□   方式支付完毕。

- 本项目所需服务及材料明细见下表:

- 技术要求与验收要求：

或根据项目具体情况签订相关附件：

□按合同附件-《技术要求》。

□按合同附件-《质量验收标准》。

- 履行期限、地点及运输方式及验收条款

1、履行期限：    年  月  日前，完成交货□；本合同签订之日起至    年  月  日前，完成全部施工工作□。

2、交货□、合同履行地点：甲方厂区内（地址：                                                 ）。

3、运输方式：如由乙方提供本项目所需材料，应由乙方负责运输，运输采用      方式，运费和包装费由乙方承担。

4、甲乙双方应派人参加验收，乙方按期完成交货/施工后，甲方在【】日内对外观、数量进行验收并提出异议。质量问题，甲方应在发现后的【】个工作日内提出，乙方须在接到甲方通知后【】日内，对材料/项目进行调换/返工，由此产生的费用由乙方承担。

- 技术资料、图纸提供方式

1、如由乙方提供本项目所需所有材料，必须提供厂家出具的质量证明书。

2、如由乙方提供本项目所需所有材料，均应有材料的材质证明（出厂合格证）。

3、如由乙方提供本项目所需所有材料，材质、尺寸均应符合图纸设计要求。

- 甲方权利、义务

1、负责提供所购材料的设计图纸等技术资料及厂家技术要求。

2、按图纸技术要求，对乙方提供的材料实施全过程质量监督、验收工作。

3、协助乙方做好到厂材料的管理工作。

4、甲方提供施工所需用电及其他便利；产生的       费用由甲方负担，产生的       费用由乙方负担。

5、甲方必须按乙方要求提供施工场地，以保证焊接等其他工作正常进行。

6、甲方应指定专人负责该项目的协调工作。

7、甲方在合同有效期内，若发现乙方有违反国家的有关法律、法规的情况，甲方有权单方终止合同，并通知乙方。

- 乙方权利、义务

1、严格遵守国家法律、法规及相关条例。

2、按照甲方要求及图纸技术要求，做好材料制造的质量自检工作。

3、随材料到甲方现场的还必须有材质的质量证明书及相关的合格证。

4、因乙方供货材料质量问题所造成的（直接、间接）损失和因此发生的费用，由乙方承担。

5、服从甲方管理人员的组织、协调，按甲方要求组织施工。

6、自接到甲方下达的施工任务之日起，应及时赶到甲方施工现场。

7、在施工过程中，必须按甲方要求做好环境保护工作。若损坏甲方设施必须100%赔偿。乙方在施工过程出现安全事故，由乙方自己承担，乙方须为施工人员购买工伤保险或雇主责任险。

8、乙方在正常工作中，若受到甲方或其所属部门人员行政干涉及无理要求时，有权通知甲方。

9、乙方有合同有效期内，若发现甲方有违反国家有关法律、法规的情形，乙方有权单方终止合同，并通知甲方。

10、施工前必须接受甲方组织的安全培训，达到安全要求合格并签订安全协议后【】日内，乙方须按合同总金额的【】%向甲方交付风险抵押金，交付后方可进入施工现场，施工时乙方必须遵守甲方的各项规章制度，按时保质保量的完成合同约定。如未足额交付风险抵押金的，乙方不得进入施工现场，由此造成项目无法按期完工的，由乙方承担违约责任。本项目未出现施工安全问题的，项目完工后，向乙方返还风险抵押金本金。

11、本协议生效【】日内，乙方人员必须到达甲方施工现场，开展项目相关工作。拆除的材料由乙方负责拉运到甲方指定的地点，不得随意堆放。施工完毕后，乙方负责将施工现场恢复原状，将现场清理干净。

- 质保方式

乙方提供的项目服务内容完毕投入使用后，质保期限为【】个生产期，即甲方20  /20  生产期结束后，质保期届满。质保期内出现材料质量问题，乙方必须派人76小时内到达甲方现场进行处理并完成维修，处理期间乙方食宿自理。如乙方未按约定派人到场处理，甲方有权选择第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权直接从本项目合同款中扣除。

- 工程安全

乙方必须服从甲方的安全管理，做好对作业现场的监护，确保作业人员的人身安全。

1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方承担赔偿责任，乙方不得因此影响工程进度。

2、乙方履行本合同的各项约定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。

- 环境保护

1、乙方严格执行甲方的环境保护管理制度，在施工过程中对材料、固体废料进行苫盖，防止扬尘污染周围环境。

2、加强对施工噪声的控制，防止噪声污染。

- 违约责任

1、乙方逾期交货/完成项目约定内容的，每迟延一日，应向甲方支付合同总额的1%作为违约金，以此类推。违约金累计总额不超过合同总额的30%。逾期交货超过三十天，视为不能交货/完成施工，甲方有权单方解除合同且追究乙方的违约责任。

2、乙方交付的货物/完成的施工中存在不符合合同约定质量标准的情形，乙方应按照不符合质量标准货物价值/项目合同总金额的30%向甲方支付瑕疵履行违约金；当质量存在问题的货物超过合同约定货物总量的30%时/因质量问题影响甲方正常生产的，甲方有权单方解除本合同或中止本合同并扣除全部质保金，解除本合同并不妨碍甲方主张违约责任。

- 合同变更

未尽事宜，双方协商解决，合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

- 不可抗力：

本合同所指的不可抗力指自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可抗拒事件，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，因不可抗力而影响其履约的合同一方应尽快通知另一方事件的发生，并应在事件发生后不迟于14天内向另一方提供由事件发生地有关政府、行业协会或当地商会出具的关于发生不可抗力事件的证明或文件。逾期未提供的，因不可抗力而影响其履约的合同一方，须按合同约定，承担相应违约责任。

如不可抗力事件持续超过【】天，合同双方可协商合同的履行或终止，如不可抗力事件发生后【】天内双方不能达成协议，则任何一方有权终止合同。如合同因此终止，则任一方应自行承担各自费用，且不能对于终止合同有关的损失要求赔偿。

- 合同争议的解决方式

双方如发生争议，应协商解决，如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。律师代理费等相关费用由责任方承担。

- 其他

1、本协议双方签字盖章正式生效。

2、有效期限：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至本合同相关条款的承诺或责任执行完毕止。

3、合同一式【】份，甲方执【】份，乙方执【】份，具有同等法律效力，经双方盖章后生效。未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下权利、义务转让第三方。

4、双方签订的附件《     设备（或项目）技术协议》、《安全协议书》、《环保协议书》，作为本合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

5、甲方确认其送达地址为：______________________________________，受送达人为：_________，联系方式为：__________________________。

乙方确认其送达地址为：______________________________________，受送达人为：_________，联系方式为：__________________________。

上述送达地址、受送达人、联系方式如有变化，请书面告知对方，否则，以本协议约定为准。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称： | 单位名称： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 授权代表： | 授权代表： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮编： | 邮编： |