中粮屯河北海糖业有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 致To:各参与询价供应商 | 发件人From: 王本建 |
| 传真Fax: | 电话Tel: 15177910803 |
| 呈Attn: | 传真Fax: 0779-8602582 |
| 主题Titel: 询价函 | 页数Page:8 |
| 编号Number: | 日期Date: 2023年8月4日 |
| 内容Special Instruction(ifany): |  |

询 价 函

各供应商：

我公司有如下表器具需进行校准及检验，请各供应商根据项目检验技术要求进行报价。

一、计量仪器等器具检验项目标的

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）2023年北海糖业计量仪器等器具送检清单 | | | | | | | | | | |  |
| 序号 | 名  称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 使用地点 | 要求检验形式 | 预算 单价 | 小计 | 开票税率 | 检验 形式 | 备注 |
| 1 | 自动阿贝折射仪 | WYA-Z | 1 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 2 | 分光光度计（420nm波长处误差≤±1nm） | 721G | 1 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 3 | 分光光度计（420nm波长处误差≤±1nm） | VIS-723N | 1 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 4 | 分光光度计（550nm波长处误差≤±1nm） | 721G | 1 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 5 | 分光光度计（660nm波长处误差≤±1nm） | 721G | 1 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 6 | 分光光度计（560nm波长处误差≤±1nm） | 721G | 2 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 7 | 酸度计 | PHS-3C | 4 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 8 | 数字自动旋光仪 | SGW-1 | 2 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 9 | 石英旋光度标准管 | 糖度：100.200Z、57.0350Z/-15.0230Z | 3 | 支 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 10 | 电导率仪 | DDS-307A | 2 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 11 | 生化培养箱(36℃） | SPX-250B-Z | 1 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 12 | 生化培养箱(55℃） | BSP-150 | 1 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 13 | 霉菌培养箱(28℃） | MJX-250B-Z | 1 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 14 | 净化工作台 | VD-650（单人单面） | 1 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 15 | 双列四孔数显电热恒温水浴锅 | HH-S4 | 2 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 16 | 水浴恒温振荡器 | SHZ-88 | 2 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 17 | 电子天平 | T1000/0.1g-1000g | 2 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 18 | 电子天平 | T1000Y | 2 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 19 | 电子天平 | JJ1000/0.1-1000 | 1 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 20 | 电子天平 | JJ5000/0.1g-5000g | 2 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 21 | 电子天平 | ME204E | 3 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 22 | 电子天平 | FC204 | 1 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 23 | 电子天平 | FA2004N | 1 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 24 | 电子天平 | AXA1002 | 1 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 25 | 电子天平 | TCIOK/1g-10kg | 1 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 26 | 电子台秤 | 60kg | 2 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 27 | 电热恒温鼓风 | 101-2-S-11 | 3 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 28 | 恒温干燥箱 | NC202-2A | 2 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 29 | 电热鼓风干燥箱 | 101-0ES | 1 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 30 | 干燥箱（温度130℃） | 876-1型 | 1 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 31 | 鼓风干燥器（温度125℃） | HGZF-101-0 | 1 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 32 | 砝码 | 20g | 1 | 只 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 33 | 砝码 | 200g | 2 | 只 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 34 | 砝码 | 1000g | 1 | 只 | 化验室 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 35 | 砝码 | 2000g | 2 | 只 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 36 | 砝码 | 5000g | 1 | 只 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 37 | 压力表 | 0-0.4MPa | 1 | 只 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 38 | 附温糖度计 | 0～6Bx | 2 | 支 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 39 | 附温糖度计 | 5～11Bx | 2 | 支 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 40 | 附温糖度计 | 10～16Bx | 2 | 支 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 41 | 附温糖度计 | 15～21Bx | 2 | 支 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 42 | 普通玻璃有机液体温度计 | 棒式/（0-100）℃；分度值：1.0℃ | 2 | 支 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 43 | 精密温度计 | （0-50）℃ | 2 | 支 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 44 | 标准筛 | 0.14～2.5mm | 9 | 个 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 45 | 棕色酸碱两用滴定管 | 50ml | 3 | 支 | 化验室、中和 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 46 | 棕色酸碱两用滴定管 | 25ml | 3 | 支 | 化验室、中和 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 47 | 碱式滴定管50ml | 50ml | 3 | 支 | 化验室、中和 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 48 | 温湿度计 | TY93-1型 | 2 | 个 | 化验室 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 49 | PH计 | PHS-3C型 | 1 | 支 | 锅炉车间 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 50 | 电导率仪 | DDS-307A | 1 | 台 | 锅炉车间 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 51 | 浊度计 | WG2-200 | 1 | 支 | 锅炉车间 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 52 | 溶解氧测定仪 | JPSJ-605 | 1 | 台 | 锅炉车间 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 53 | 电子天平 | FA2104 | 1 | 台 | 锅炉车间 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 54 | 恒温水浴锅 | HHS-11-2 | 1 | 台 | 锅炉车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 55 | 硫酸快速测定仪 | SY-3型 | 1 | 台 | 锅炉车间 | 可送检 |  | 0 |  |  |  |
| 56 | 一氧化碳气体检测仪 | 西安华凡HFM301 | 2 | 台 | 锅炉车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 57 | 二氧化碳报警仪 | 西安华凡HFM302 | 3 | 台 | 锅炉车间、溶糖间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 58 | 固定式氧气检测仪 | 万安迪FIX550系列，10-100%.Vol | 1 | 台 | 生产技术部 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 59 | 固定式可燃气体检测仪 | 万安迪FIX550系列10-100%LEL 工业级 | 1 | 台 | 生产技术部 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 60 | 温湿度计 | 0-200℃ | 1 | 台 | 仓储物流部 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 61 | 二氧化硫气体检测报警器 | HFT-SO2 0~100ppm | 3 | 只 | 制炼车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 62 | 磁强仪 | TM-701/UM-3\*4 | 1 | 只 | 制炼车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 63 | 压力表 | Y系列、氧气乙炔表 | 20 | 只 | 生产车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 64 | 四合一气体检测仪 | M40 Pro系列泵吸式M40 Pro-PUMP-O2/CO/H2S/LEL | 8 | 台 | 生产车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 65 | 电子台秤 | 50kg | 6 | 台 | 装包间、糖仓 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 66 | 皮带复检称 | 50kg | 2 | 台 | 白糖装包间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 67 | 定量装包称 | 50kg | 6 | 台 | 白糖装包间、赤糖装包间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 68 | 电子汽车衡 | SCS-60 | 1 | 台 | 地磅 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 69 | 电子汽车衡 | SCS-120D | 1 | 台 | 地磅 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 70 | 砝码 | 20kg | 3 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 71 | 兆欧表 | ZC25-3 500V | 3 | 只 | 机电车间二组、四组 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 72 | 兆欧表 | ZC-7-5000V | 1 | 只 | 机电车间二组 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 73 | 兆欧表 | ZC11D-10-2500V | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 74 | 兆欧表 | ZC-7-2500V | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 75 | 兆欧表 | ZC25-3-500V | 2 | 只 | 机电五组、六组 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 76 | 接地电阻表 | ZC-8 | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 77 | 数显万用表 | VC890C+ | 6 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 78 | 数显万用表 | UT52 | 1 | 只 | 二组 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 79 | 数显万用表 | UT39C | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 80 | 数显万用表 | UT33B+ | 1 | 只 | 三组 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 81 | 钳形万用表 | UT203 | 1 | 只 | 二组 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 82 | 钳形万用表 | UT204A | 1 | 只 | 五组 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 83 | 钳形万用表 | UT208A | 1 | 只 | 六组 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 84 | 钳形万用表 | VICTOR-6056A | 1 | 只 | 四组 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 85 | 钳形万用表 | UT223 | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 86 | 漏电开关测试仪 | AR5406 | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 87 | 接地电阻表 | ZC-8 | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 88 | 直流双臂电桥 | QJ44 | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 89 | 全功能校验仪 | MIK-J825J | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 90 | 防爆型钳形接地电阻仪 | VICTOR 6412E | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 91 | 电动机故障检测仪 | MC-100 | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 92 | 三相交流相序计 | VICTOR-850A | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 93 | 绝缘电阻检测仪 | VC60D+ | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0 |  |  |  |
| 94 | 绝缘棒 | 35kV | 10 | 节 | 机电车间 | 可送检 |  | 0 |  |  | 每年1检 |
| 95 | 绝缘垫 | 10kV | 3 | 块 | 机电车间 | 可送检 |  | 0 |  |  | 每年1检 |
| 96 | 绝缘手套 | 25kV | 9 | 双 | 机电车间 | 可送检 |  | 0 |  |  | 每年2检 |
| 97 | 验电器 | 10kV | 6 | 只 | 机电车间 | 可送检 |  | 0 |  |  | 每年1检 |
| 98 | 绝缘鞋 | 25kV | 6 | 双 | 机电车间 | 可送检 |  | 0 |  |  | 每年2检 |
| 合计 | | | 221 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 注：除以上内容外，以上清单中我方有遗漏的仪器检验费用不超中标总价5%的，供方不另收取费用 | | | | | | | | | | | |

二、技术要求

检测报告出具单位需具备CNAS认证等资质，符合国标，行标要求。

三、交货期限

在中标通知书发出之日起20天内完成，对于供方承诺的需方工期要求，供方应积极按工期完成，检验工期不能无故超过供方承诺的工期要求的。

四、评审方法

本次采购工作，在满足采购方需求的前提下坚持“同质比价、同价比质、同质同价比服务”。

五、付款方式

本次仪器检验付款方式为，在完成检验工作且供方出具检验报告后，按期开具入库单，供方依据入库单提供增值税专用发票挂帐后，需方按资金支付计划支付100%检测款。

六、其他要求

（一）参与询价的单位需提供近2年（2022-2023年）的业务列表，并附上合同或相关检验记录佐证。

（二）列出本单位具备的检验、计量相关的资质文件或证书，并统一列在一个PDF文件内与报价函一同上传。

（三）报价单应注明检验形式、检验周期、税率、付款方式等信息。

望予以最优惠报价为盼。

以上要求统一制作成一个响应文件（PDF格式）作为附件上传EPS系统。

顺祝商琪！

中粮屯河北海糖业有限公司

2023年8月4日