## Sheet1
2023年北海糖业计量仪器等器具送检清单
序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 使用地点 | 要求检验形式 | 预算 单价 | 小计 | 开票税率 | 检验 形式 | 备注
1 | 自动阿贝折射仪 | WYA-Z | 1 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0
2 | 分光光度计（420nm波长处误差≤±1nm） | 721G | 1 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0
3 | 分光光度计（420nm波长处误差≤±1nm） | VIS-723N | 1 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0
4 | 分光光度计（550nm波长处误差≤±1nm） | 721G | 1 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0
5 | 分光光度计（660nm波长处误差≤±1nm） | 721G | 1 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0
6 | 分光光度计（560nm波长处误差≤±1nm） | 721G | 2 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0
7 | 酸度计 | PHS-3C | 4 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0
8 | 数字自动旋光仪 | SGW-1 | 2 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0
9 | 石英旋光度标准管 | 糖度：100.200Z、57.0350Z/-15.0230Z | 3 | 支 | 化验室 | 可送检 |  | 0
10 | 电导率仪 | DDS-307A | 2 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0
11 | 生化培养箱(36℃） | SPX-250B-Z | 1 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0
12 | 生化培养箱(55℃） | BSP-150 | 1 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0
13 | 霉菌培养箱(28℃） | MJX-250B-Z | 1 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0
14 | 净化工作台 | VD-650（单人单面） | 1 | 台 | 化验室 | 可送检 |  | 0
15 | 双列四孔数显电热恒温水浴锅 | HH-S4 | 2 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0
16 | 水浴恒温振荡器 | SHZ-88 | 2 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0
17 | 电子天平 | T1000/0.1g-1000g | 2 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0
18 | 电子天平 | T1000Y | 2 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0
19 | 电子天平 | JJ1000/0.1-1000 | 1 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0
20 | 电子天平 | JJ5000/0.1g-5000g | 2 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0
21 | 电子天平 | ME204E | 3 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0
22 | 电子天平 | FC204 | 1 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0
23 | 电子天平 | FA2004N | 1 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0
24 | 电子天平 | AXA1002 | 1 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0
25 | 电子天平 | TCIOK/1g-10kg | 1 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0
26 | 电子台秤 | 60kg | 2 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0
27 | 电热恒温鼓风 | 101-2-S-11 | 3 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0
28 | 恒温干燥箱 | NC202-2A | 2 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0
29 | 电热鼓风干燥箱 | 101-0ES | 1 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0
30 | 干燥箱（温度130℃） | 876-1型 | 1 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0
31 | 鼓风干燥器（温度125℃） | HGZF-101-0 | 1 | 台 | 化验室 | 现场 |  | 0
32 | 砝码 | 20g | 1 | 只 | 化验室 | 现场 |  | 0
33 | 砝码 | 200g | 2 | 只 | 化验室 | 现场 |  | 0
34 | 砝码 | 1000g | 1 | 只 | 化验室 | 现场 |  | 0
35 | 砝码 | 2000g | 2 | 只 | 化验室 | 可送检 |  | 0
36 | 砝码 | 5000g | 1 | 只 | 化验室 | 可送检 |  | 0
37 | 压力表 | 0-0.4MPa | 1 | 只 | 化验室 | 可送检 |  | 0
38 | 附温糖度计 | 0～6Bx | 2 | 支 | 化验室 | 可送检 |  | 0
39 | 附温糖度计 | 5～11Bx | 2 | 支 | 化验室 | 可送检 |  | 0
40 | 附温糖度计 | 10～16Bx | 2 | 支 | 化验室 | 可送检 |  | 0
41 | 附温糖度计 | 15～21Bx | 2 | 支 | 化验室 | 可送检 |  | 0
42 | 普通玻璃有机液体温度计 | 棒式/（0-100）℃；分度值：1.0℃ | 2 | 支 | 化验室 | 可送检 |  | 0
43 | 精密温度计 | （0-50）℃ | 2 | 支 | 化验室 | 可送检 |  | 0
44 | 标准筛 | 0.14～2.5mm | 9 | 个 | 化验室 | 可送检 |  | 0
45 | 棕色酸碱两用滴定管 | 50ml | 3 | 支 | 化验室、中和 | 可送检 |  | 0
46 | 棕色酸碱两用滴定管 | 25ml | 3 | 支 | 化验室、中和 | 可送检 |  | 0
47 | 碱式滴定管50ml | 50ml | 3 | 支 | 化验室、中和 | 可送检 |  | 0
48 | 温湿度计 | TY93-1型 | 2 | 个 | 化验室 | 可送检 |  | 0
49 | PH计 | PHS-3C型 | 1 | 支 | 锅炉车间 | 可送检 |  | 0
50 | 电导率仪 | DDS-307A | 1 | 台 | 锅炉车间 | 可送检 |  | 0
51 | 浊度计 | WG2-200 | 1 | 支 | 锅炉车间 | 可送检 |  | 0
52 | 溶解氧测定仪 | JPSJ-605 | 1 | 台 | 锅炉车间 | 可送检 |  | 0
53 | 电子天平 | FA2104 | 1 | 台 | 锅炉车间 | 可送检 |  | 0
54 | 恒温水浴锅 | HHS-11-2 | 1 | 台 | 锅炉车间 | 现场 |  | 0
55 | 硫酸快速测定仪 | SY-3型 | 1 | 台 | 锅炉车间 | 可送检 |  | 0
56 | 一氧化碳气体检测仪 | 西安华凡HFM301 | 2 | 台 | 锅炉车间 | 现场 |  | 0
57 | 二氧化碳报警仪 | 西安华凡HFM302 | 3 | 台 | 锅炉车间、溶糖间 | 现场 |  | 0
58 | 固定式氧气检测仪 | 万安迪FIX550系列，10-100%.Vol | 1 | 台 | 生产技术部 | 现场 |  | 0
59 | 固定式可燃气体检测仪 | 万安迪FIX550系列10-100%LEL 工业级 | 1 | 台 | 生产技术部 | 现场 |  | 0
60 | 温湿度计 | 0-200℃ | 1 | 台 | 仓储物流部 | 现场 |  | 0
61 | 二氧化硫气体检测报警器 | HFT-SO2 0~100ppm | 3 | 只 | 制炼车间 | 现场 |  | 0
62 | 磁强仪 | TM-701/UM-3*4 | 1 | 只 | 制炼车间 | 现场 |  | 0
63 | 压力表 | Y系列、氧气乙炔表 | 20 | 只 | 生产车间 | 现场 |  | 0
64 | 四合一气体检测仪 | M40 Pro系列泵吸式M40 Pro-PUMP-O2/CO/H2S/LEL | 8 | 台 | 生产车间 | 现场 |  | 0
65 | 电子台秤 | 50kg | 6 | 台 | 装包间、糖仓 | 现场 |  | 0
66 | 皮带复检称 | 50kg | 2 | 台 | 白糖装包间 | 现场 |  | 0
67 | 定量装包称 | 50kg | 6 | 台 | 白糖装包间、赤糖装包间 | 现场 |  | 0
68 | 电子汽车衡 | SCS-60 | 1 | 台 | 地磅 | 现场 |  | 0
69 | 电子汽车衡 | SCS-120D | 1 | 台 | 地磅 | 现场 |  | 0
70 | 砝码 | 20kg | 3 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0
71 | 兆欧表 | ZC25-3 500V | 3 | 只 | 机电车间二组、四组 | 现场 |  | 0
72 | 兆欧表 | ZC-7-5000V | 1 | 只 | 机电车间二组 | 现场 |  | 0
73 | 兆欧表 | ZC11D-10-2500V | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0
74 | 兆欧表 | ZC-7-2500V | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0
75 | 兆欧表 | ZC25-3-500V | 2 | 只 | 机电五组、六组 | 现场 |  | 0
76 | 接地电阻表 | ZC-8 | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0
77 | 数显万用表 | VC890C+ | 6 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0
78 | 数显万用表 | UT52 | 1 | 只 | 二组 | 现场 |  | 0
79 | 数显万用表 | UT39C | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0
80 | 数显万用表 | UT33B+ | 1 | 只 | 三组 | 现场 |  | 0
81 | 钳形万用表 | UT203 | 1 | 只 | 二组 | 现场 |  | 0
82 | 钳形万用表 | UT204A | 1 | 只 | 五组 | 现场 |  | 0
83 | 钳形万用表 | UT208A | 1 | 只 | 六组 | 现场 |  | 0
84 | 钳形万用表 | VICTOR-6056A | 1 | 只 | 四组 | 现场 |  | 0
85 | 钳形万用表 | UT223 | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0
86 | 漏电开关测试仪 | AR5406 | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0
87 | 接地电阻表 | ZC-8 | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0
88 | 直流双臂电桥 | QJ44 | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0
89 | 全功能校验仪 | MIK-J825J | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0
90 | 防爆型钳形接地电阻仪 | VICTOR 6412E | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0
91 | 电动机故障检测仪 | MC-100 | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0
92 | 三相交流相序计 | VICTOR-850A | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0
93 | 绝缘电阻检测仪 | VC60D+ | 1 | 只 | 机电车间 | 现场 |  | 0
94 | 绝缘棒 | 35kV | 10 | 节 | 机电车间 | 可送检 |  | 0 |  |  | 每年1检
95 | 绝缘垫 | 10kV | 3 | 块 | 机电车间 | 可送检 |  | 0 |  |  | 每年1检
96 | 绝缘手套 | 25kV | 9 | 双 | 机电车间 | 可送检 |  | 0 |  |  | 每年2检
97 | 验电器 | 10kV | 6 | 只 | 机电车间 | 可送检 |  | 0 |  |  | 每年1检
98 | 绝缘鞋 | 25kV | 6 | 双 | 机电车间 | 可送检 |  | 0 |  |  | 每年2检
合计 |  |  | 221 |  |  |  |  | 0
注：除以上内容外，以上清单中我方有遗漏的仪器检验费用不超中标总价5%的，供方不另收取费用