太仓华商冷藏物流有限公司

制冷配件采购询比说明书

单位：太仓华商冷藏物流有限公司

发布日期：2023年9月

目 录

1. 供应商须知

第二章 合同主要条款

第三章 评审方法

1. 报价说明
2. 项目需求

第六章 投标文件要求

第一章 供应商须知

2023年9月，太仓华商冷藏物流有限公司需采购若干制冷配件，采购需求如下：

一、本次采用线上询比采购的方式；

二、供应商可以通过公司内外部人员介绍、自荐、被邀请等多种方式参与；

三、供应商资质要求

1、在中华人民共和国境内注册，投标人应具有独立法人资格，须是丹佛斯工业制冷中国地区授权经销商；

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；

3、供应商不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）参加本次采购活动前3年内，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单，且未被列入中粮糖业供应商“黑名单”；

4.本项目不接受任何形式的联合体投标。

5.按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《中粮糖业关于串通投标行为认定管理细则(试行)》要求，禁止供应商在采购活动中的串通投标行为，一经发现，进行否决投标处理，如已经成交供应商，成交无效，中止合同履行，并按照《中粮糖业关于串通投标行为认定管理细则(试行)》制度要求进行监督处理。

四、供应商须在2023年8月31日前到中粮糖业采购平台进行注册登记报名，通过审核的供应商才能够在EPS系统内进行查看公告等业务操作；采购平台网址：[https://eps.tunhe.com/Supplier/ForeSupplier/QwRegStepStart](https://eps.tunhe.com/Supplier/ForeSupplier/QwRegStepStart；)；

说明：采购工作小组对报送资料初审。报送资料严重不符合要求的将被直接淘汰，采购工作小组以EPS系统退审理由说明方式或邮件方式回复审核结果；对报送资料中非重要部分填写不完整的，审核小组以邮件方式通知供应商在竞价会议前补充完善，未补充完成的视为自动放弃本次竞标；请报名供应商主动与审核小组人员联系，确认资质审核结果。

五、初审通过的供应商于 9月 4日进行线上报价，9月6日报价截止，报价阶段需提供盖章版本营业执照复印件、报价单、廉洁承诺书、质量承诺书，授权委托书，以上材料需同时作为附件上传EPS采购系统；

六、 取消投标结果的权利：当投标人对采购招标文件做出应标后，如果采购方对所有投标人的价格或服务承诺与市场公允的服务质量、价格有偏差或仍高于市场价格的，或因采购方自身业务原因，采购方将保留取消部分或全部投标报价结果的权利。

七、响应保证金：人民币¥1,000.00元（大写：壹仟圆整）

采购招标人收款账户：太仓华商冷藏物流有限公司

银行账：494958218027

开户行：中国银行太仓浮桥支行

缴款方式：转账（备注：制冷配件投标保证金）

响应保证金退还：未中标单位在中标结果确定之日起 10 个工作日内如数无息退还；中标单位在与招标方正式签订合同后自动转为合同履约保证金。

不退还响应保证金的其他情形：开启响应文件后在响应有效期内，供应商撤回其响应文件；提供虚假材料谋取中标、成交的；成交供应商未按本询比文件规定签约；在响应本次采购中存在围标串标等违法违规行为。

八、 其它约定

1、在结果下发后30日内中标供应商与太仓华商冷藏物流有限公司签订制冷配件采购合同。

2、供应商在EPS系统上响应报价时，报价及税率与纸质上传报价单扫描件不一致的，以盖章上传的扫描件报价单为准。

九、中粮糖业纪检监督联系方式

1、（寄信） 通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020。

2、（致电） 举报电话：010-85017235。

1. 合同主要条款

采购方（甲方）:

统一社会信用代码：

销售方（乙方）:

统一社会信用代码：

1. 采购物资数量及规格

见附表。附表是本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

第二条 采购物资质量要求

2.1 所采购的物资(以下简称货物)质量技术指标符合相关标准(包括国家标准、行业标准及企业标准)，相应国标与相关标准销售方应提供作为本合同附件之一；

2.2 销售方提供厂检合格证（需提供第三方检测证书的，第三方检测证书作为该物资的质量证明。）

第三条 技术资料提供办法

3.1 销售方给采购方提供订购物资的产品目录、样品图集、生产厂及产品介绍、使用说明书等有关资料作为选择该类物资的参考；

3.2采购方对采购物资提出的本合同条款内未约定的相关质量要求视为本条的补充内容，与本合同具有同等法律效力。

**第四条 合同价款及付款方式**

4.1 本合同总价款：含税人民币（大写）  元整  （￥  元），不含税人民币（大写）   （￥  元），税额人民币（大写）   （￥  元），开具13%的增值税专用发票。

销售方指定的银行账户信息如下：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

因国家税收政策变化导致约定开票税率发生变化的，付款金额按照[不含税价格×（1+新税率）]执行。

（该合同总价款包括但不限于设备价款、税金、验收、保险、运输、包装、因质量问题引起的维修和更换等乙方完成本合同内容甲方应支付的全部费用，除此以外甲方无需向乙方另行支付任何费用。）

4.2 采购方在合同签订起十个工作日内支付合同总金额的80%作为定金，销售方按本合同约定的时间将产品运至采购方指定交货地点，采购方现场验收合格后签验收回执单，待货物全部到货并验收合格后，通知销售方开具本合同约定的增值税电子专用发票。收到发票后十个工作日内，采购方将合同剩余款项银行转账至销售方银行账户内。

第五条 交货验收

5.1 采购方指定地点交货，按照合同以及相应国标、行业标准及企业标准的质量要求、图纸或样品作为验收标准；

5.2 货到时销售方必须向采购方提交技术资料和有关质量证明，产品到货后12个月内为质保期，在质保期内因产品本身质量发生损坏，则由销售方负责修理或更换产品、零件；因采购方操作失误的，或因销售方没有依据附带资料指定正确规范安装或使用产品而造成损坏，销售方可指导排除故障或更换零部件，所有劳务及材料费用由采购方承担。

第六条 交货时间和地点

6.1 交货日期计算：采购方支付合同预付款之日起。销售方自备运输工具送交采购方指定指点，以采购方接收的戳记日期为准；具体交货时间见附表；交货地点：太仓华商冷藏物流有限公司。

6.2 任何一方要求提前或延期交货，必须事先与对方达成协议，并按协议执行。

第七条 销售方的违约责任

7.1未按合同规定的质量标准交付货物，销售方负责调换或退货，并承担由于退、换货给采购方造成的损失；调换后仍不符合合同规定的，采购方有权拒收货物,并解除合同，销售方应按照不符合合同约定标准货物对应价格的30%向采购方支付瑕疵履行违约金，并赔偿由此给采购方造成的实际损失。采购方有权直接从销售方的货款中扣减损失及违约金。

7.2销售方逾期交付货物的，每逾期一日，须按照逾期交付货物价格的1%向采购方支付迟延履行违约金一笔，销售方迟延交货达15日的，采购方有权单方解除本协议，并追究销售方的违约责任。逾期交付的货物，销售方应在采购方书面允许的期限内照数补齐；销售方少交、迟交的部分货物，采购方有权拒收，由此产生的费用及损失由销售方承担。

7.3不能交付货物，应当偿付不能交付货物部分价款总值的10%违约金，违约金采购方可从销售方货款中扣除。

第八条 采购方的违约责任

8.1采购方在合同履行过程中变更订作货物的数量、规格、质量或设计等，应当在货物发出前通知销售方；

8.2采购方无故拒绝接收销售方按合同规定期限提供的货物，采购方应当赔偿销售方因此造成的损失；

8.3采购方变更交付货物地点或接收单位的，应在货物发出前通知销售方，因变更交货地而增加的运费或货物已发出而增加的二次倒运费由采购方承担；

8.4采购方未按合同规定的条款付款，造成的后期供货延迟，销售方不承担由此造成的损失，责任由采购方承担。

第九条 不可抗力

9.1在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使采购物资或原材料毁损、灭失的，销售方在取得合法证明后，可免予承担违约责任；在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使生产不能按计划完成，采购方可免予承担因此而造成的违约责任。

9.2当双方因不可抗力的影响不能履行合同责任时，约定履行合同的时间将推迟。当推迟履行合同的时间超过6个月以上的，双方协商决定合同是否解除。

9.3协商决定解除合同时，合同产品已经生产加工的，定金不退。

9.4不可抗力是指战争、台风、地震、水灾、禁运、疫情等以及双方同意的其他不可抗力。

第十条 纠纷的处理

因本合同引发的争议，双方可协商解决。协商不成应向采购方所在地人民法院提起诉讼，诉讼费、律师代理费等相关费用由责任方承担。

第十一条　其它

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同所有条款履行完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

本合同一式贰份，采购方壹份，销售方壹份。

|  |
| --- |
| 销售方名称： 采购方名称：  单位地址： 单位地址：    法定代表人： 法定代表人：  委托代表人： 委托代表人：    开户行： 开户行：  帐号： 帐号：  电话： 电话：  传真： 传真： |

附表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 品牌型号 | 物料号 | 单位 | 配备目标值 | 供货周期 |
| 截止阀 | 丹佛斯STC20 | 148B4669 | 件 | 10 | 货期4-6周 |
| 截止阀 | 丹佛斯STC25 | 148B4671 | 件 | 10 | 货期4-6周 |
| 截止阀 | 丹佛斯STC32 | 148B4673 | 件 | 8 | 货期4-6周 |
| 截止阀 | 丹佛斯STC50 | 148B4677 | 件 | 8 | 货期4-6周 |
| 截止阀 | 丹佛斯STC80 | 148B4681 | 件 | 3 | 货期4-6周 |
| 截止阀填料函 | 丹佛斯STC12-25 | 148B6458 | 件 | 30 | 货期4-6周 |
| 截止阀填料函 | 丹佛斯STC32-40 | 148B6459 | 件 | 30 | 货期4-6周 |
| 截止阀填料函 | 丹佛斯STC50-65 | 148B6460 | 件 | 25 | 货期4-6周 |
| 截止阀填料函 | 丹佛斯STC80-100 | 148B6461 | 件 | 14 | 货期4-6周 |
| 节流阀 | 丹佛斯REG-SA32 | 148B5512 | 件 | 6 | 货期4-6周 |
| 电磁阀线圈 | 丹佛斯220V,10W | 018F6701 | 件 | 50 | 货期4-6周 |
| 电磁阀线圈 | 丹佛斯EVM(NC) | 027B1120 | 件 | 10 | 货期4-6周 |
| 电磁阀线圈 | 丹佛斯EVM(NO) | 027B1130 | 件 | 10 | 货期4-6周 |
| 液位传感器 | 丹佛斯AKS4100U | 084H4520 | 件 | 1 | 货期4-6周 |
| 液位传感器控制面板 | 丹佛斯AKS4100U | 084H4540 | 件 | 1 | 10-12周 |
| 液位开关 | 丹佛斯AKS38 | 148H3204 | 件 | 1 | 现货 |
| 压力传感器 | 丹佛斯AKS33 | 060G2102 | 件 | 8 | 货期10-12周 |
| 外部导压接头 | 适用于丹佛斯PMLX（热氨导管接头） | / | 件 | 20 | 货期10-12周 |
| 安全阀 | 丹佛斯SFA-15(13bar) | / | 件 | 3 | 货期10-12周 |
| 安全阀 | 丹佛斯SFA-15(18bar) | / | 件 | 3 | 货期10-12周 |
| 安全阀 | 丹佛斯SFV-20(18bar) | / | 件 | 4 | 货期10-12周 |
| 压差控制器 | 丹佛斯RT260A | 017D001466 | 件 | 11 | 货期10-12周 |
| 电磁阀线圈 | 丹佛斯220V,12W | 018F6801 | 件 | 5 | 货期4-6周 |
| 安全阀 | 丹佛斯SFV-25(18bar) | / | 个 | 1 | 货期10-12周 |

1. 评审方法

本次采购工作，对供应商的评审采用“最低价中标”。

1. 报价说明
2. 本次询比价有效期为30天。
3. 采购项目限价（含增值税专用发票）：19万元，报价金额超过采购限价为无效报价；
4. 比价均按照不含税价执行，授标按照含税价格进行授标。

二、本次报价时间截至2023年9月6日17时。

联系人：殷裕兰 联系电话：15501512682

1. 项目需求
2. 项目名称

制冷配件采购项目

1. 项目内容：所需制冷配件如图

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 | 品牌型号 | 物料号 | 单位 | 配备目标值 |
| 截止阀 | 丹佛斯STC20 | 148B4669 | 件 | 10 |
| 截止阀 | 丹佛斯STC25 | 148B4671 | 件 | 10 |
| 截止阀 | 丹佛斯STC32 | 148B4673 | 件 | 8 |
| 截止阀 | 丹佛斯STC50 | 148B4677 | 件 | 8 |
| 截止阀 | 丹佛斯STC80 | 148B4681 | 件 | 3 |
| 截止阀填料函 | 丹佛斯STC12-25 | 148B6458 | 件 | 30 |
| 截止阀填料函 | 丹佛斯STC32-40 | 148B6459 | 件 | 30 |
| 截止阀填料函 | 丹佛斯STC50-65 | 148B6460 | 件 | 25 |
| 截止阀填料函 | 丹佛斯STC80-100 | 148B6461 | 件 | 14 |
| 节流阀 | 丹佛斯REG-SA32 | 148B5512 | 件 | 6 |
| 电磁阀线圈 | 丹佛斯220V,10W | 018F6701 | 件 | 50 |
| 电磁阀线圈 | 丹佛斯EVM(NC) | 027B1120 | 件 | 10 |
| 电磁阀线圈 | 丹佛斯EVM(NO) | 027B1130 | 件 | 10 |
| 液位传感器 | 丹佛斯AKS4100U | 084H4520 | 件 | 1 |
| 液位传感器控制面板 | 丹佛斯AKS4100U | 084H4540 | 件 | 1 |
| 液位开关 | 丹佛斯AKS38 | 148H3204 | 件 | 1 |
| 压力传感器 | 丹佛斯AKS33 | 060G2102 | 件 | 8 |
| 外部导压接头 | 适用于丹佛斯PMLX（热氨导管接头） | / | 件 | 20 |
| 安全阀 | 丹佛斯SFA-15(13bar) | / | 件 | 3 |
| 安全阀 | 丹佛斯SFA-15(18bar) | / | 件 | 3 |
| 安全阀 | 丹佛斯SFV-20(18bar) | / | 件 | 4 |
| 压差控制器 | 丹佛斯RT260A | 017D001466 | 件 | 11 |
| 电磁阀线圈 | 丹佛斯220V,12W | 018F6801 | 件 | 5 |
| 安全阀 | 丹佛斯SFV-25(18bar) | / | 个 | 1 |

1. 询价文件要求

询价文件需提供：

附件1：报价单

附件2：资质证明文件（营业执照及相关资质文件）

附件3：廉洁承诺书

附件4：质量承诺书

附件5：法定代表人资格证明或授权委托书

说明：以上全部文件需加盖公章，未加盖公章均属无效文件

附件1：

**报价单**

报价人名称：

货币单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体项目 | 单位 | 不含税单价 | 税率（%） | 含税单价 | 备注 |
| 制冷配件采购 | 项 |  |  |  |  |  |
|  |
| 备注：制冷配件明细见附表 | | | | | |

注：

1. 投标报价包含劳务费、管理费、机械费、保险费及其他所有成本费用的总和。
2. 因本项目发生的差旅费、通讯费、招待费、文印费用等其他费用，均由报价人自行承担。
3. 保留小数点后两位有效。

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附件2

资质证明文件（营业执照及相关资质文件）

附件3

中粮糖业廉洁承诺书

太仓华商冷藏物流有限公司：

为积极配合贵公司进行的 制冷配件采购 项目采购与招投标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购与招投标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及中粮糖业有关廉政建设制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3.按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；保证不会以其他人名义投 标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5.不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6.不向贵公司涉及采购与招投标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7.经查实对于参与串通行为的投标人，其中标无效，列入供应商黑名单，并对投标人处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款如事后查实无法追溯的仅列入供应商黑名单，加大不诚信供应商的违规成本。

8.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪委办公室举报。

9.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10.若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵 公司制度规定的一切法律责任。

11.本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：xxx单位

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期： 年 月 日

附件4

质量承诺书

太仓华商冷藏物流有限公司：

为积极配合贵公司进行的 制冷配件采购 工作，保证产品质量，我们特向贵公司承诺如下事项：

1. 我公司承诺所供之商品质量，数量均不出现假冒、短少现象，并随时按贵公司要求提供各种质量检测报告，如发生与之相关的客户投诉赔偿，待材料质量查明之后一概由本供应商负责。

2. 严格按照合同、订单要求供货、补货，商品价格上调需提前上交调价单，商品下调或做特价时与贵公司联系下调方案。

3. 我公司严格执行供应商应尽义务，做到送货及时，货物质量优质，货物装箱整齐方便运输。

4.我公司承诺保证为贵公司所供之货，货源充足，不发生断货拒供现象。

5.我公司认可贵公司的货物验收制度和仓库保存条件，并在对供应货物进行验收时，自愿严格遵守贵公司的货物验收制度。

6.我公司对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

7.我公司对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期： 年 月 日

附件5

**法定代表人资格证明**

致太仓华商冷藏物流有限公司 ：

兹证明xxx，性别 年龄 身份证号码 现任我单位 职务，系本单位法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别： 身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人（身份证复印件正反面） |

供应商名称：（盖章）

日期： 年 月 日

**授权委托书**

委托人：**XXXXXX公司**

住所：

法定代表人（或负责人）：

代理人：**XXX**，男或女， 年 月 日出生，身份证号码：**XXXXXXXXXXXXXX**,系**XXXXX**单位职工，现住**XXXXXXX**.

授权事项：

1、委托人委托代理人**XXX**代表委托人参加太仓华商冷藏物流有限公司的招标或议标活动，以委托人的名义全权办理招标或议标过程中的投标、报价、议标谈判等一切与招标或议标相关的事宜。

2、如果委托人中标，代理人以委托人的名义与太仓华商冷藏物流有限公司签订合同，并办理合同履行过程中的一切相关事宜。

本公司对代理人的上述代理行为均予以认可并承担责任。

授权期限：本授权委托书自授权之日起生效，至**XXXXXXXXXX**起失效。

代理人身份证（正、反面）粘贴处：

委托人：**XXXXXX公司**

法定代表人或（负责人）：

委托授权时间： 年 月 日