中粮崇左糖业有限公司

─────────────────────────────

| 致To: |  | From:中粮崇左糖业有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 传真Fax： |  | 传真Fax：0771-7820706 |
| 主题Titel:询价函 |  | 页数Page:8 |
| 呈Attn: |  | 联系人:黄世力 18589808619 |
| 编号Number： |  | 日期Date：2023年9月16 日 |

内容Special Instruction：

各承包方：

根据我公司采购需要，现请各公司对崇左糖业原糖车间2023年蒸发系统轮洗管路改造项目（阀门类设备采购分项）进行总包报价。具体要求如下：

一、承包方报名

1.1承包方可以通过公司内外人员介绍、自荐、被邀请等多种方式报名参与；承包方注册须在9月22日中午17:00前到中粮糖业采购平台进行注册登记，通过审核的承包方才能够在eps系统内进行查看公告等业务操作；采购平台网址：https://eps.tunhe.com；

1.2说明：采购工作小组对报送资料初审。报送资料严重不符合要求的将被直接淘汰，采购工作小组以邮件或是电话联系方式回复审核结果；对报送资料中非重要部分填写不完整的，审核小组以邮件方式或电话联系通知承包方在投标前补充完善，未补充完成的视为自动放弃本次竞标；请报名承包方主动与审核小组人员联系，确认资质审核结果。

二、承包方资格审查

- 2.1投标人投标人投标人应具备独立签订合同能力，为中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织或自然人，同时具有合法有效的营业执照，投标人说明企业性质，例如民营企业、国有企业、国有控股企业、外资公司等；

2.2.投标人近三年来没有骗取、不按期履行合同及其他经济方面有关的严重违法行为和牵涉重大经济诉讼案；（投标人须提供书面承诺并加盖公司公章）；

2.3.投标人财务状况良好，没有处于财产被没收、接管、破产或其他关、停、并 、转的状态；财务要求：注册资本金人民币80万元及以上；

- 2.4资质证书要求

- 2.4.1相关安装许可资质：R无要求、□有要求，需具备  。

- 2.4.2相关设计许可资质：R无要求、□有要求，需具备   。

- 2.4.3相关经营业务：□无要求、R有要求，具备（机电设备/糖机设备）的生产/制造/供货/销售（泵类/阀门类/机电产品等）、调试、培训等经营范围。

- 2.5业绩要求

- 近五年（2018年10月到项目开标时间止）内在食品行业、医药行业、化工行业内至少有一项阀门设备制造/供货、运输/吊装项目(近5年内的时间范围是指合同/验收证明/用户证明满足其中一项)。

2.6、信用中国网（www.creditchina.gov.cn）查无不良信息记录，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查无严重违法失信行为。

2.7、不接受联合体投标，如发现存在企业关联关系，对存在关联关系的承包方给予废标处理。

三、项目合同签订

项目在中标通知书发布后30日历天内，中标承包方需与崇左糖业有限公司签订合作合同。

四、中粮糖业纪检监督联系方式

中粮糖业纪委联系方式：办公电话  010-85017235

通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020。

五、项目业务要求：

5.1.项目整体要求

5.1.1项目需求：截止阀、V型气动调节阀、球阀的供货及相关服务。

5.1.2阀门的制造应符合《GB12233-89 通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀》、《GB12235-89 通用阀门 法兰连接钢制截止阀与升降式止回阀》、《GB12238-89 通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀 》、《JB/Z248-85 蝶阀 静压寿命试验规程》、《GB12237-89 通用阀门 法兰和焊连接钢制球阀》、《GB/T15185-94 铁制和铜制球阀》，同时对供货的阀门办理合格证；

5.2. 项目的技术参数：详见《技术协议》第一条内容。

5.3.项目的供货、安装范围：详见《技术协议》第三条内容。

5.4.第四条 项目的品牌/厂家要求：详见《技术协议》第四条内容。

5.5 供货周期：自签订合同之日起 25个日历天内完成供货。

5.6 为了确保本项目安全稳定运行，本项目需在合同签订前向发包方对公银行账户缴纳履约保证金，履约保证金为中标总价的5%，需在收到“中标通知书”之后的30天且在合同签订之前交齐，交款注明“崇左糖业原糖车间2023年蒸发系统轮洗管路改造项目（阀门类设备采购分项）”字样，结束验收合格后，发包方60日内无息如数退还履约保证金。

六、承包方式：总价包干(含税)。

七、费用支付方式：

7.1． 付款方式

7.1.1本合同使用货币种类为：人民币。

7.1.2付款方式：100%银行电汇

7.1.3合同款项的支付：

7.1.3.1合同总额:（人民币大写）XXX（￥XX XX元）, 其中不含税金额：（人民币大写）XX XX（￥XX XX元）,税额：（人民币大写）XX XX（￥XX XX元）,开具税率为 %增值税专用发票。

7.1.3.2阀门到货经发包方验收合格，承包方开具全额增值税专用发票给发包方后，支付合同总额的90%，金额：（人民币大写）XXXX（￥XXXX元）；剩余10%作为质保金，在质保期内若发现有损坏的情况，承包方需在发包方停机检修期负责免费拆装和维护，并达到发包方的验收要求，质保期结束后支付。

7.1.3.3剩余10%作为质保金，于质保期满且设备运行无任何质量问题后，发包方向承包方支付至合同总额的100%。

7.1.3.4质保期为两年（按供货到厂验收合格之日起）

八、采购定价形式：询比价采购方式。

九、评审方法

本次采购工作，项目评审采用最低价（比不含税价）中标。

十、项目内容报价清单：详见附件1内容

十一、报价说明：

11.1.本次询比价有效期为30天。

11.2参与报价的承包方于 2023 年 9 月 25 日14:00前进行线上报价， 2023 年 9 月25 日14:00前报价截止。(具体以线上eps系统要求为准)

11.3.报价形式：线上多次报价，第一次报价后每次报价截止时间不能超过24小时。

11.4商务联系人：苏  娥　联系电话 1397818441

项目负责人：黄世力  联系电话 18589808619

望予以最优惠报价为盼。

顺祝商琪！

附件1：项目报价函

附件2：设备零件报价单

中粮崇左糖业有限公司

二〇二三年九月十六日

附件1：项目报价

项目报价函

致：中粮崇左糖业有限公司

根据中粮崇左糖业原糖车间2023年蒸发系统轮洗管路改造项目（阀门类设备采购分项）的相关要求，本着互惠共赢，长期友好合作的原则，我公司愿以如下优惠价格承接中粮崇左糖业原糖车间2023年蒸发系统轮洗管路改造项目（阀门类设备采购分项）供货、运输、吊装服务，含税总价为：　 元，不含税总价为：　 元，开具   %增值税专用发票，价格包含税金，运输、装卸货物、检测、试运行、验收、服务、培训等所有费用，报价如下：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 含税单价 | 含税总价 |  |
| 1 | 截止阀 J41H-16C-DN400 | 个 | 4 |  |  | 3# 、4#蒸发罐新增物料阀 |
| 2 | 截止阀 J41H-16C-DN350 | 个 | 3 |  |  | 2#、4#、6#蒸发罐排水新增阀门 |
| 3 | 截止阀 J41H-16C-DN200 | 个 | 3 |  |  | 2#罐2效回汽阀、新增蒸发罐1效回汽阀 |
| 4 | 截止阀 J41H-16C-DN150 | 个 | 3 |  |  | 4#罐3效回汽阀、6#罐4效回汽阀、板蒸回汽至2#蒸发罐 |
| 15 | 供货期限 | 签订合同日期起25个日历天 |  |  |  |  |
| 16 | 付款形式 | 1、付款方式： 1.1支付方式：100%银行电汇支付 1.2阀门到货经发包方验收合格，承包方开具全额增值税专用发票给发包方后，支付合同总额的90%，金额：（人民币大写）XXXX（￥XXXX元）；剩余10%作为质保金，在质保期内若发现有损坏的情况，承包方需在发包方停机检修期负责免费拆装和维护，并达到发包方的验收要求，质保期结束后支付。 1.3剩余10%作为质保金，于质保期满且设备运行无任何质量问题后，发包方向承包方支付至合同总额的100%。 1.4质保期为两年（按供货到厂验收合格之日起） |  |  |  |  |
| 17 | 开票方式 | %增值税专用发票 |  |  |  |  |

注：所有价格用人民币表示，单位为元。

授权代表（签字）:

谈判承包方名称（签章）：

报价时间：     年    月    日

附件2：

设备零件供货清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截止阀 | 截止阀 J41H-16C-DN400 | 4 |  | 3# 、4#蒸发罐新增物料阀 |
| 2 | 截止阀 | 截止阀 J41H-16C-DN350 | 3 |  | 2#、4#、6#蒸发罐排水新增阀门 |
| 3 | 截止阀 | 截止阀 J41H-16C-DN200 | 3 |  | 2#罐2效回汽阀、新增蒸发罐1效回汽阀 |
| 4 | 截止阀 | 截止阀 J41H-16C-DN150 | 3 |  | 4#罐3效回汽阀、6#罐4效回汽阀、板蒸回汽至2#蒸发罐 |

授权代表（签字）:

谈判承包方名称（签章）：

报价时间：     年    月    日

- 第五章	合同及相关协议书

中粮糖业甘蔗糖部

崇左糖业原糖车间2023年蒸发系统轮洗管路改造项目

（阀门类设备采购分项）合同

甲方：中粮崇左糖业有限公司

乙方：

合同签订地点：广西崇左市

甲方合同编号：

乙方合同编号：

合同签订日期：    年   月  日

【中粮崇左糖业有限公司】（以下简称甲方）与【XXX公司】（以下简称乙方）就乙方为崇左糖业原糖车间2023年蒸发系统轮洗管路改造项目（阀门类设备采购分项）合同向甲方提供的货物及售后服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

- 合同标的

| 序号 | 项目名称 | 规格/材质 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税总价(元) | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截止阀 | J41H-16C-DN400 | 个 | 4 |  |  |  | 3# 、4#蒸发罐新增物料阀 |
| 2 | 截止阀 | J41H-16C-DN350 | 个 | 3 |  |  |  | 2#、4#、6#蒸发罐排水新增阀门 |
| 3 | 截止阀 | J41H-16C-DN200 | 个 | 3 |  |  |  | 2#罐2效回汽阀、新增蒸发罐1效回汽阀 |
| 4 | 截止阀 | J41H-16C-DN150 | 个 | 3 |  |  |  | 4#罐3效回汽阀、6#罐4效回汽阀、板蒸回汽至2#蒸发罐 |
| 说明 | 1．不含税金额 元，税额 元（ %增值税专用发票） 3．费用已包含采购文件中要求的所有货物或工程内容、运输、卸车、检测、试运行、验收、服务等所有费用。 4．交货（施工）地点：中粮崇左糖业工厂现场。 5．供货周期：自签订合同之日起25个日历天内完成供货。 6．合同为固定总价，不受项目设备主料发生大幅市场波动时影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

1．本合同标的（包括设备供货及服务）。

1.1乙方为甲方设计制造并提供系统所需的设备及材料或工程内容。乙方的所有供货及服务必须完全满足技术规格的要求，技术规格详见合同附件1《技术协议》；

1.2 乙方向甲方提供所供设备或工程包含以下服务：设计、培训、运输（含二次运输、吊卸）、装卸、测试验收的服务、质量保证、售后服务以及伴随服务等，伴随服务包括但不限于：

（1）实施或监督所供货物或工程的现场组装施工和试运行；

（2）提供货物或工程组装和维修所需的工具；

（3）为所供货物或工程的重要配件提供详细的技术资料，包括规格说明文件等；

（4）在双方商定的一定期限内对所供货物或工程实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

（5）在甲方项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对甲方人员进行培训。

1.3乙方应对本合同项下其承担的全部工作实施有效管理，以确保上作的进度符合合同附件的要求。

二、付款

1． 付款方式

1.1本合同使用货币种类为：人民币。

1.2付款方式：100%银行电汇

1.3合同款项的支付：

1.3.1合同总额:（人民币大写）XXX（￥XX XX元）, 其中不含税金额：（人民币大写）XX XX（￥XX XX元）,税额：（人民币大写）XX XX（￥XX XX元）,开具税率为 %增值税专用发票。

1.3.2阀门到货经发包方验收合格，承包方开具全额增值税专用发票给发包方后，支付合同总额的90%，金额：（人民币大写）XXXX（￥XXXX元）。剩余10%作为质保金，在质保期内若发现有损坏的情况，承包方需在发包方停机检修期负责免费拆装和维护，并达到发包方的验收要求，质保期结束后支付。

1.3.3剩余10%作为质保金，于质保期满且设备运行无任何质量问题后，发包方向承包方支付至合同总额的100%。

1.3.4质保期为两年（按供货到厂验收合格之日起）

2.扣除

无

3.履约保证金的交付及退还

履约保证金为合同总价的 5%，金额：（人民币大写）XXXX元整（￥XXXX元）。乙方于中标通知书发布后30个日历天内向甲方足额缴纳。甲方于项目竣工、调试验收合格后60个工作日内将全额履约保证金无息退还给乙方。

三、铭牌及标准

1.铭牌

铭牌至少应该有下列内容（包括但不限于此）：设备名称、规格型号、制作厂家、主要技术参数、出厂年份、 出厂编号等。

2．标准：本合同所指的货物或工程及服务应符合相关国家行业标准、制造国国家标准及本合同约定标准。

四、交货及完工时间

1．交货地点：中粮崇左糖业有限公司崇左工厂指定现场。

1．交货地点：中粮崇左糖业有限公司崇左工厂指定现场。

2.供货周期：签订合同日期起 25个日历天完成供货。

3.运输费用已含在合同总价款内由乙方承担。因运输过程造成的货物损坏或丢失，均由乙方负责修复或补齐，且交货期不能影响工期。

4.货物包装、发运及运输

4.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

4.2使用说明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

4.3货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

4.4乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到前48小时通知甲方，以准备接货。

五、验收、质量保证

1.乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果证明文件应随货物交甲方。

2.甲方对乙方所交货物依照本协议技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

3.甲方应在货到指定地点安装调试完毕之日起五个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

4. 乙方提供货物的质量保证按招标文件的规定执行。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所发生的全部费用；

贬值处理：由甲乙双方合议定价；

退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验及银行手续费等)。

5.其他验收要求见合同附件、招标文件、投标文件。

6. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后，按乙方所承诺【xx小时】内到达甲方现场处理，乙方应对货物出现的所有质量及安全问题负责处理解决。

7.如超出所承诺时间到达现场处理设备出现的问题，则乙方向甲方支付违约金【100】元/小时

六、违约责任

1. 由于乙方原因项目质量未达约定要求，乙方应无条件返工，返工费用和因此而造成的经济损失由乙方承担，由此工期延误的，乙方还应按本条第3款承担逾期违约责任。

2. 因乙方施工管理不善导致的人身损害或财产损失等安全问题，造成的经济损失由乙方承担。

3. 由于乙方原因造成供货逾期的，工期逾期<5天的，乙方向甲方支付违约金【1000】元/天。工期逾期≥5天的，5天（含）以上部分，乙方向甲方支付约金2000元/天。逾期≥15天，甲方有权单方解除合同，双方据实结算，乙方应按合同总价的20%支付甲方违约金，并赔偿由此造成的甲方所有损失。

七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同根本目的不能实现时，一方可解除合同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续25天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、合同争议的解决

1.本合同适用法律为中华人民共和国有关法律。

2.凡与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，协商不能达成一致时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼费、律师代理费、交通费等相关费用由违约方承担。

十、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，否则承担由此给甲方造成的一切损失。

十一、合同生效及其它

1.本合同由双方法定代表人或其委托代表人签字加盖合同章之日起生效，本合同壹式【贰】份，甲方执壹式【壹】份，乙方执壹式【壹】份。

2.没有另一方的事先同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

3.合同履行中，如需修改或补充合同内容（但不能对本合同的内容作实质的改变），由双方协商另签署书面修改或补充协议并作为主合同不可分割的一部分。

十二、组成合同的文件

组成本合同的文件及效力等级如下：

- 合同

- 合同附件1：技术协议

3．合同附件2：廉洁协议书

| 甲方 单位名称：中粮崇左糖业有限公司 单位地址：广西壮族自治区崇左市江州区工业园区工业大道 法定代表人： 委托代理人： 电话号码：0771-7820706 传真号码：0771-7645288 开户行：中国建设银行股份有限公司崇左友谊大道支行 帐号：45001598054059116888 税号：91451400574586725K 邮编：532205 签订日期：二〇二三年 月 日 | 乙方 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话号码： 传真号码： 开户行： 帐号： 税号： 邮编： 签订日期：二〇二三年 月 日 |
| --- | --- |

附件1.  技术协议

技术协议

甲方: 中粮崇左糖业有限公司

乙方：

经双方充分协商，甲方委托乙方对中粮崇左糖业原糖车间2023年蒸发系统轮洗管路改造项目（阀门类设备采购分项）的供货。为了更好地执行合同的相关条款，特制订本技术要求，以资双方共同遵照。

第一条 项目的技术参数

| 序号 | 项目内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 主要指标及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截止阀 | / | 个 | 13 | 1.设备能力： 1.1工作压力：1.6Mpa； - 2.设备材质及规格： 2.1阀座和阀柏密封面：Cr13系不锈钢或硬质合金； 2.2阀杆：硬质耐酸钢 2.3阀体：碳钢； 3.设备结构：/ - 4.主要配件要求：/ 5.其他：/ |

第二条 项目涉及到的其他规范及技术要求：

1.制作安装应符合但不限于以下技术规范：

《GB12233-89 通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀》

《GB12235-89 通用阀门 法兰连接钢制截止阀与升降式止回阀》

《GB12238-89 通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀 》

《JB/Z248-85 蝶阀 静压寿命试验规程》

《GB12237-89 通用阀门 法兰和焊连接钢制球阀》

《GB/T15185-94 铁制和铜制球阀》

2.调试要求（本项目无要求）

为了保证设备的正常运行，要求中标人在设备投入生产运行之日起，安排人员对设备运行情况进行维保，主要解决设备运行过程中发生的设备振动、异响、泄漏等质量问题，维保期限3天。

3.培训要求（本项目无要求）

3.1操作运行培训：中标人要安排各台套主体设备技术人员对甲方的岗位员工进行操作运行培训，培训课时不少于2个课时，并提供培训资料。

3.2维护保养培训：中标人要安排各台套主体设备技术人员对甲方的岗位员工进行操作运行培训，培训课时不少于2个课时，并提供培训资料。

- 项目的供货、安装范围

| 序号 | 项目内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截止阀 | J41H-16C-DN400 | 个 | 4 | 供货并运至甲方现场 | 3# 、4#蒸发罐新增物料阀 |
| 2 | 截止阀 | J41H-16C-DN350 | 个 | 3 | 供货并运至甲方现场 | 2#、4#、6#蒸发罐排水新增阀门 |
| 3 | 截止阀 | J41H-16C-DN200 | 个 | 3 | 供货并运至甲方现场 | 2#罐2效回汽阀、新增蒸发罐1效回汽阀 |
| 4 | 截止阀 | J41H-16C-DN150 | 个 | 3 | 供货并运至甲方现场 | 4#罐3效回汽阀、6#罐4效回汽阀、板蒸回汽至2#蒸发罐 |

- 项目的品牌/厂家要求

| 序号 | 部件名称 | 标准 | 参数 | 品牌/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截止阀 | / | / | 上海双高、北阀、承德、科德、蓬莱 |  |

第五条 项目验收

（一）设备到货验收

阀门运到甲方厂内后，按下表验收，明细如下：

| 验收内容 | 验收标准 | 验收方法 |
| --- | --- | --- |
| 阀门到货验收 | 1.设备品牌、规格、技术参数、数量与招标书一致；提供合格证、使用说明书 2.设备外观包装完好，无磕碰，无变形； | 1.现场查看并拍照，照片不少于2张； 2. 按验收标准清点及测量相关数据并填写在《设备（零部件）验收表》 |

（二）竣工调试验收

阀门安装调试完毕后，按下表验收，明细如下：

| 验收内容 | 验收标准 | 验收方法 |
| --- | --- | --- |
| 中间验收 | 1.设备外观无裂纹、变形、凹陷，坚固螺栓齐全、无松动，系统严密无漏。 | 1.现场查看并拍照，照片不少于2张； 2.现场测量，主体设备要有《设备（零部件）验收表》 |
| 竣工验收 | 1.整体设备外观无裂纹、变形、凹陷，坚固螺栓齐全 2.开关灵活、无卡顿。 | 1.现场查看并拍照，照片不少于2张； 2.按照验收标准验收并填写《设备（零部件）验收表》； |
| 调试验收 | 1.在榨季中通洗蒸发罐、转罐管道阀门无渗漏，开关灵活无卡顿，视为验收合格。 2.阀门操作中无振动无异响。 | 1.按验收标准带料调试连续运行不低于72小时，并记录运行指标参数； |

（三）运行验收

阀门正常运行至2023/24榨季结束，按下表验收，明细如下：

| 验收内容 | 验收标准 | 验收方法 |
| --- | --- | --- |
| 运行验收 | 参照调试验收标准要求验收 | 按调试验收标准进行验收 |

（四）质保期验收

自供货到厂验收合格之日起算两年，设备运行正常，无任何质量问题即为质保期验收合格。在质保期内出现问题投标方应彻底清除缺陷后再按规范施工办法返修，返修后重新计算质保期。验收明细如下：

| 验收内容 | 验收标准 | 验收方法 |
| --- | --- | --- |
| 质保验收 | 使用两年后参照竣工验收标准及调试验收标准进行验收。 | 参照运行验收方法进行验收 |

（五）其他

未列出的验收要求，按国家有关标准进行验收。

第六条 乙方的技术服务

（一）乙方在合同生效后10天内向甲方提供项目设计需要的技术数据。

（二）乙方向甲方提供如下的技术资料。设备出厂时，必须随机交付技术资料，其内容包括：

1.设备供货清单及设备装箱清单（一份）。

2.设备操作说明：详细说明（一份）。

第七条 乙方的免费技术服务

1.甲方对乙方提供的设备有疑问的，乙方负责24小时内给予答复及派人处理。

2.质保期内属制造方面的问题，乙方负责免费维修。

第八条 本协议作为《崇左糖业原糖车间2023年蒸发系统轮洗管路改造项目（阀门类设备采购分项）合同》的附件，与购销合同具有同等的法律效力。本协议一式贰份，双方各执壹份；本协议自双方签字、盖章之日起生效；工程款付清后，本协议自动失效。

甲方(公章)：中粮崇左糖业有限公司   乙方(公章)：

企业负责人(签字)：                 企业负责人(签字)：

或者委托代理人(签字) ：            或者委托代理人(签字)：

联系电话：                        联系电话：

日    期：     年    月     日         日     期：     年     月     日

附件2.   廉洁合同

廉洁合同(2023-A)

项目名称：崇左糖业原糖车间2023年蒸发系统轮洗管路改造项目（阀门类设备采购分项）

合同编号：

甲    方：中粮崇左糖业有限公司

乙    方：

为规范崇左糖业原糖车间2023年蒸发系统轮洗管路改造项目（阀门类设备采购分项）的招、投标工作，防止违法违纪事件的发生，经甲方、乙方协商同意，双方将严格执行以下条款。

一、甲方的权利和义务

（一）甲方的工作人员有责任向乙方介绍本单位有关廉洁从业的制度、规定。甲方的纪检监察人员有权对双方在采购及合同执行过程中的廉洁情况进行监督。

（二）甲方的工作人员不得向乙方泄露采购过程中的商业秘密。

（三）甲方的工作人员在采购过程中以及合同执行过程中，不得以任何形式向乙方索取贿赂、收受回扣及好处费等；不得接受乙方馈赠的有价证券和贵重物品；不得让乙方报销任何费用；不得参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得向乙方介绍家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得要求乙方为其装修房子；不得要求乙方为亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机收受乙方的钱（含有价证券）、物。

（四）对乙方主动给予的钱（含有价证券）、物，甲方的工作人员要坚决谢绝，无法拒绝的要在两周内上交甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门。

（五）甲方的工作人员在采购及执行合同过程中，必须遵守廉洁自律的其他有关规定。

二、乙方的权利和义务

（一）乙方的纪检监察人员有权对双方在采购及合同执行过程中的廉洁从业情况进行监督，并积极配合甲方纪检监察工作人员就有关违纪问题进行调查取证。

（二）乙方有权了解甲方在廉洁从业方面的各项制度和规定，并主动配合甲方遵守执行。

（三）乙方的工作人员不得以任何方式向甲方的工作人员了解采购过程中的商业秘密。

（四）乙方的工作人员在投标过程及中标后的合同执行过程中，不得向甲方的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向甲方的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给甲方的工作人员报销任何费用；不得为甲方的工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请甲方的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受甲方的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应或该项目分包等经济活动；不得为甲方的工作人员装修房子；不得为甲方的工作人员的亲属安排出境和国内旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向甲方的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（五）乙方发现甲方的工作人员有不廉洁的行为，必须在48小时内署名报告甲方的纪检监察人员或有关领导。

三、违约责任

（一）甲方的工作人员违反廉洁责任，经调查属实的，甲方将依据党纪、公司有关规定对当事人进行严肃处理，对涉嫌犯罪人员移送司法机关。

（二）乙方工作人员违反廉洁责任，经调查属实，甲方及其代理机构有权退回其投标；对中标的乙方，甲方及其代理机构有权撤销中标决定，或一次性扣罚与其签订合同总价款的0.5~10%直至终止合同执行，由此造成的经济损失由乙方承担。在今后项目中，中粮控股股份有限公司系统各企业不再考虑与乙方的合作。

四、合同的生效

（一）本合同在双方签字/盖章后生效。

（二）本合同一式贰份，双方各执一份。

（三）本合同在主合同授予、履行的全过程有效，并作为主合同的附件。

监督联络方式：

中粮糖业纪委联系方式：办公电话010-85017235

通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020。

甲方：中粮崇左糖业有限公司

法定代表人（或授权代表）签字：______________

签字日期：__________________________________

乙方：广西高普工业设备有限公司

法定代表人（或授权代表）签字：_______________

签字日期：___________________________________