中粮崇左江州糖业有限公司

────────────────────────────────

| 致To: |  | From:中粮崇左江州糖业有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 传真Fax： |  | 传真Fax：0771-7988669 |
| 主题Titel：询价函 |  | 页数Page： |
| 呈Attn： |  | 联系人 ：梁应杰 15240719569 |
| 编号Number： |  | 日期Date：2023年10月07日 |

内容Special Instruction：

各供应商：

我公司拟采购以下物资，各供应商根据采购项目要求进行报价：

- 项目标的

| 物料名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 增值税专用发票 | 含税单价 | 含税金额 | 备注1 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热电偶接线端子板 | 20 | 个 |  |  |  |  | 偶丝接线板，陶瓷端子 |  |
| PT100接线端子板 | 20 | 个 |  |  |  |  | 三端子PT100接线板，陶瓷端子 |  |
| 绝缘电阻器 2500兆欧 | 4 | 个 |  |  |  |  | 高压摇表 ZC11D-10型 0-2500MΩ |  |
| 热电阻 WZP-430 Pt100 L=600 | 5 | 个 | 安徽天康、重庆川仪、伊莱科 |  |  |  | 热电阻芯 WZP-430 Pt100，Φ5mm，插深500mm铠装芯 |  |
| 热电阻 WZP-220 Pt100 L=600 | 8 | 个 | 安徽天康、重庆川仪、伊莱科 |  |  |  | 热电阻芯 WZP-220 Pt100 ，0-200℃ 插深600mm 铠装芯 |  |
| 电流表 42L6 5-200A | 4 | 个 | 正泰、施耐德、ABB |  |  |  |  |  |
| 转速表 LZ-806 0-4500r/min | 1 | 个 |  |  |  |  | 固定离心转速表LZ806（量程：0-4500r/min) |  |
| 百分表 0-5mm | 3 | 个 |  |  |  |  | 百分表 0-5mmΦ60 分度值0.01 |  |

二、技术要求：

1.符合国标要求及采购备注中额外增加部分的要求，所报产品必须含有合格证，报价需要填写品牌、税率、交货日期、上传响应文件。对报价如有不明白之处，请电话联系采购员，务必准确报出相应价格。如果参标供应报价结果差异不大，按报价最低价授标；如参标供应商报价结果差异较大，需方在采购系统中打开二次报价并在系统中通知供应商，待参标供应商都报完二次价格后结束报价。

三、交货地点和期限：

交货地点：中粮崇左江州糖业有限公司

交货期限：合同签订之日起7个工作日内。

四、评审方法

本次采购工作，在满足采购方需求的前提下坚持“同质比价、同价比质、同质同价比服务”，按报价最低价授标。

五、付款方式：

1、货到后需方按相关标准检验合格后出具接收证明，办理暂存手续；

2、需方使用部门领用后，按期开具入库单，供方依据入库单提供增值税专用发票挂帐后，需方按资金支付计划支付货款。

3、本合同使用货币种类为：人民币（电汇）

六、合同有效期：一年

七、质保期：一年

八、采购监督联系方式：

一、中粮糖业纪检信访举报联络方式：

（一）寄信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020

（二）举报电话010—85017235

- 甘蔗糖部纪检信访举报联络方式：

（一）寄信地址：广西崇左市江州区工业大道，甘蔗糖部党群纪检部（收），邮政编码：532201

（二）致电举报电话：13909946165/15296390978

- 江州糖业纪检信访举报联络方式：

- 寄信地址：广西崇左市江州区驮卢镇左江农场第27栋江州糖业纪委（收），邮政编码：532206

- 致电举报电话13737166516/15878199847

望予以最优惠报价为盼。

顺祝商琪！

中粮崇左江州糖业有限公司

2023年10月07日