中粮崇左江州糖业有限公司

────────────────────────────────

| 致To: |  | From:中粮崇左江州糖业有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 传真Fax： |  | 传真Fax：0771-7988669 |
| 主题Titel：询价函 |  | 页数Page： |
| 呈Attn： |  | 联系人 ：梁应杰 15240719569 |
| 编号Number： |  | 日期Date：2023年11月19日 |

内容Special Instruction：

各供应商：

我公司拟采购以下物资，各供应商根据采购项目要求进行报价：

- 项目标的

| 物料名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 增值税专用发票 | 含税单价 | 含税金额 | 备注1 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法兰 凸台水线-平板-焊接-PN10-Q235-DN200 | 2 | EA |  |  |  |  |  |  |
| 高压喷头 WGQB80/100 D28 160MPa | 10 | EA |  |  |  |  |  |  |
| 手持高压枪 WLQXQ-00 | 1 | EA |  |  |  |  |  |  |
| 联轴器柱销 M12*18*60 | 20 | EA |  |  |  |  |  |  |
| 电动葫芦 ECH5111 20008M-6M 上链轮 ECH51113351 | 1 | EA |  |  |  |  | 原厂家配件（科泰） |  |
| 磁栅除铁器 TRE-AM-250 强磁棒 Φ25*250 磁力强度12000GS | 2 | EA |  |  |  |  | 配套不锈钢316套管 |  |
| 雾化冷凝器WP1.2 喷嘴 | 10 | EA |  |  |  |  |  |  |
| 雾化冷凝器WP1.4 喷嘴 | 6 | EA |  |  |  |  |  |  |
| 保安过滤器 ZLC-50-100 滤芯 Φ30*65*1010 | 20 | EA |  |  |  |  | 深圳市湛蓝纯科技有限公司 |  |
| 保安过滤器 ZLC-25-50 滤芯 Φ30*65*1010 | 50 | EA |  |  |  |  | 深圳市湛蓝纯科技有限公司 |  |
| 保安过滤器 ZLC-25-50 滤芯胶垫 Φ24*53*3 | 50 | EA |  |  |  |  | 深圳市湛蓝纯科技有限公司 |  |
| 保安过滤器 ZLC-25-50 滤芯端盖 Φ12*45*9.5 | 50 | EA |  |  |  |  | 深圳市湛蓝纯科技有限公司 |  |
| 空气过滤器 ZBQF-00 初效过滤器 590*590*46（G4） | 12 | EA |  |  |  |  | 苏州新马净化科技有限公司、苏州爱天净化科技有限公司、南宁市荣信滤业机电有限责任公司、南宁市湘陵工贸有限公司 初效过滤器，效率：G4，规格：590*590*46 |  |
| 空气过滤器 ZBQF-00 中效过滤器 590*590*600（F7） | 24 | EA |  |  |  |  | 苏州新马净化科技有限公司、苏州爱天净化科技有限公司、南宁市荣信滤业机电有限责任公司、南宁市湘陵工贸有限公司 |  |
| 空气过滤器 S-PCF-G-GI46 初效过滤器 490*592*46（G4） | 15 | EA |  |  |  |  | 苏州新马净化科技有限公司、苏州爱天净化科技有限公司、南宁市荣信滤业机电有限责任公司、南宁市湘陵工贸有限公司Typo：S-PCF-G-GI46 初效过滤器 490*592*46（G4） |  |
| 直膨式空调机组 KZE2121DH 初效过滤器 300*460*20（G4） | 15 | EA |  |  |  |  | 苏州新马净化科技有限公司、苏州爱天净化科技有限公司、南宁市荣信滤业机电有限责任公司、南宁市湘陵工贸有限公司 |  |
| 直膨式空调机组 KZE2121DH 初效过滤器 215*295*20（G4） | 3 | EA |  |  |  |  | 苏州新马净化科技有限公司、苏州爱天净化科技有限公司、南宁市荣信滤业机电有限责任公司、南宁市湘陵工贸有限公司 |  |
| 空气过滤器 S-SP-G-G125 中效过滤器 592*490*381-6P | 15 | EA |  |  |  |  | 苏州新马净化科技有限公司、苏州爱天净化科技有限公司、南宁市荣信滤业机电有限责任公司、南宁市湘陵工贸有限公司 Typo：S-SP-G-GI25,中效过滤器 592*490*381-6P（F8） |  |
| 空气处理机组 TBC2224CHW 初效过滤器 595*595*50（G4） | 24 | EA |  |  |  |  | 苏州新马净化科技有限公司、苏州爱天净化科技有限公司、南宁市荣信滤业机电有限责任公司、南宁市湘陵工贸有限公司 |  |
| 90度弯道机 托辊 JM100*60 | 4 | EA |  |  |  |  |  |  |
| 感应辊子机 包胶托辊 GG1000 | 12 | EA |  |  |  |  | 包胶部分由食品级白色材质，托辊配套链轮/平键/轴承座及锁紧机构 |  |
| 带式输送机 托辊Φ108*1400 | 2 | EA |  |  |  |  | 不锈钢托辊，面长1400mm |  |
| 带式输送机 托辊Φ108*1180 | 2 | EA |  |  |  |  | 不锈钢托辊，面长1180mm |  |
| 起重机吊钩 5T | 1 | EA |  |  |  |  |  |  |

二、技术要求：

1.符合国标要求及采购备注中额外增加部分的要求，所报产品必须含有合格证，报价需要填写品牌、税率、交货日期、上传响应文件。对报价如有不明白之处，请电话联系采购员，务必准确报出相应价格。如果参标供应报价结果差异不大，按报价最低价授标；如参标供应商报价结果差异较大，需方在采购系统中打开二次报价并在系统中通知供应商，待参标供应商都报完二次价格后结束报价。

三、交货地点和期限：

交货地点：中粮崇左江州糖业有限公司

交货期限：合同签订之日起7个工作日内。

四、评审方法

本次采购工作，在满足采购方需求的前提下坚持“同质比价、同价比质、同质同价比服务”，按报价最低价授标。

五、付款方式：

1、货到后需方按相关标准检验合格后出具接收证明，办理暂存手续；

2、需方使用部门领用后，按期开具入库单，供方依据入库单提供增值税专用发票挂帐后，需方按资金支付计划支付货款。

3、本合同使用货币种类为：人民币（电汇）

六、合同有效期：一年

七、质保期：一年

八、采购监督联系方式：

一、中粮糖业纪检信访举报联络方式：

（一）寄信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020

（二）举报电话010—85017235

望予以最优惠报价为盼。

顺祝商琪！

中粮崇左江州糖业有限公司

2023年11月19日