请仔细阅读，按要求报送资料，资料不符合要求将不具有投标资格。

内蒙古中粮番茄制品有限公司

职工餐厅装修项目谈判采购文件

采购方：内蒙古中粮番茄制品有限公司

日 期：2023年12月

目录

- ………………………………………………………谈判采购公告

- ……………………………………………………………采购需求

第三章   ……………………………………………………………投标须知

第四章   ……………………………………………………………评标办法

第五章   ……………………………………………………………合同条款

第六章   ………………………………………………………响应文件格式

第一章 谈判采购公告

1.采购条件

本采购项目为内蒙古中粮番茄制品有限公司职工餐厅装修项目谈判采购，采购方为内蒙古中粮番茄制品有限公司，项目资金来源为自筹。该项目已具备谈判采购条件，现对职工餐厅装修采购项目进行谈判采购。

2. 项目名称：内蒙中粮番茄职工餐厅装修项目

3. 项目概况与采购范围

3.1采购需求内容：我公司职工餐厅已经使用多年，由于年代久远，设施老化装修陈旧，无法满足职工的日常就餐需求。为了改善职工的就餐环境，提高公司的凝聚力和员工的工作积极性，特申请职工餐厅装修改造事宜。

本次装修改造的目标是：提高餐厅的舒适性、美观性和实用性，美化后厨卫生，改善就餐环境，提高服务质量。

具体方案如下：更换大厅桌椅、厨房设备，提高就餐舒适性和卫生水平；增加会议系统。改善就餐环境，对小包、打饭区进行升级，增加绿色植物和装饰品，营造温馨、舒适的就餐氛围。对大厅地面进行维修，改善餐厅、后厨吊顶，增加灯光。更新吊顶，就餐区采用铝方通与石膏相结合造型吊顶，后厨及打饭区顶面采用纤维防火板吊顶。增加餐厅配套设施，如小菜区、洗手池、剩饭桶等。

3.2 交货期：2024年2月29日前前完成执行和我方验收，具体时间在合同中确定。

3.3 交货地点：内蒙古中粮番茄制品有限公司

3.4 技术要求：装修要求详情见打包效果图、施工图；后厨设备要求见打包设备明细。

3.5 投标报价：本项目计划实施两轮投标报价。投标响应文件及报价上传至中粮糖业EPS采购平台。

4. 投标人资格要求：

4.1投标人须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业或其他组织。

4.2具有装修、装饰，销售餐厅后厨设备等相关资质。

4.3财务要求：没有处于财产被接管、冻结、破产状态；

4.4信誉要求：近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

4.5投标人须提供国家企业信用信息公示系统行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；

4.6 本次采购不接受联合体投标。

4.7其他说明：

- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

5. 采购文件的获取及递交

5.1本次采购供应商选择方式为公开报名，投标方需在2023年12月15日24：00分前在中粮糖业EPS采购平台（网址：https://eps.cofcosugar.com/）完成注册，报名；采购人组织资格审查合格后，投标人2023年12月17日后通过EPS采购平台获取采购文件；2023年12月21日24:00时前在中粮糖业EPS采购平台上按采购文件说明条款提供相关资料并提交第一轮报价（首轮投标响应文件以电子版PDF文件格式递交至：中粮糖业公司EPS电子采购系统），此时间之后不再接受投标。

5.2 采购人在报名阶段组织的资格审查，不免除投标人在投标报价阶段以及合同执行阶段，发现投标人资格不符合而废除投标人资格或者废除合同。

5.3 谈判采购计划进行两轮报价，第二轮计划进行线下谈判，谈判地点：内蒙古中粮番茄制品有限公司二楼会议室，具体时间我方通知。

6. 发布公告的媒介

本次竞争性谈判在中粮糖业公司EPS采购管理平台（简称EPS平台）公开发布。（网址：https://eps.cofcosugar.com/）

7. 采购人信息

采购人名称：内蒙古中粮番茄制品有限公司

采购人地址：内蒙古巴彦淖尔市磴口县工业园区

联系人：石峰        联系电话：18704910068

8.监督部门及电话

中粮屯河糖业股份有限公司纪检信访举报联络方式:

- 寄信 通讯地址1：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室（收），邮政编码：100020

2.致电  举报电话 010-85017235

中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式:

1.寄信  通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮政编码：830000

2.致电  举报电话0991－6173321   手机18709967070

内蒙古中粮番茄制品有限公司联系方式：

纪检监督：内蒙中粮番茄公司纪检负责人  宋奎15199680055

业务监督: 内蒙中粮公司财务经理        张慧15048991914

廉洁告知书

尊敬的供应商，您好！

中粮糖业控股股份有限公司（简称中粮糖业）对领导干部和员工实施廉洁从业管理，致力于保障供应商与我公司合作的正当权益，建立良好的合作关系。

在采购业务往来过程中（包括供应商调研、供应商审核、招标活动、合同签订、验收、结算等），我公司明确规定工作人员不得收受、索取来自合同户及其亲属、朋友或其他有特定关系人员的好处(包括但不限于赠送现金、贵重礼品、佣金，以其他任何方式给予好处或者利益等)。我公司所有的资金（履约保证金、管理押金、赔偿金等）只通过公司的账户收取，不允许通过公司工作人员及其亲属、朋友或其他有特定关系人员指定的其它账户收取。我公司不允许从事采购工作的个人收取任何形式的现金（现钞、微信转账、银行转账等）。

我公司明确要求领导干部和相关采购工作人员在与供应商交往的过程中不得收取报酬或礼品，请您理解我公司人员谢绝接受报酬或礼品的做法。同时，请您不要向我公司工作人员输送利益或好处。

我公司不允许领导干部和员工吃、拿、卡、要为难供应商，请您监督。

我们竭诚的希望与供应商共同建立公平、阳光的伙伴关系，如果中粮番茄公司的领导干部、员工出现舞弊行为、存在不廉洁的行为，请通过投诉受理渠道反映。

我公司向每位供应商（含潜在投标方）发放《廉洁告知书》，接受您的监督。

纪检信访举报联络方式

一、中粮糖业控股股份有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信  通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905室纪委办公室（收），邮政编码：100020

2.致电  举报电话 010-85017235

二、中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信  通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮政编码：830000

2.致电  举报电话 18709967070

第二章  采购需求

## 一、采购标的及需求

| ## 序号 | ## 标的 | ## 规格要求 | ## 数量（项） |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 餐厅装修、大厅及后厨设备 | 1、更换大厅桌椅、厨房设备，提高就餐舒适性和卫生水平；增加会议系统。 2、改善就餐环境，对小包、打饭区进行升级，增加绿色植物和装饰品，营造温馨、舒适的就餐氛围。 3、对大厅地面进行维修，改善餐厅、后厨吊顶，增加灯光。 4、更新吊顶，就餐区采用铝方通与石膏相结合造型吊顶，后厨及打饭区顶面采用纤维防火板吊顶。 5、增加餐厅配套设施，如小菜区、洗手池、剩饭桶等。 ## 装修要求详情见打包附件：效果图、施工图、设备明细单。 | ## 1 |

## 二、报价、费用及付款条件要求

## 2.1报价：需对餐厅装修、大厅及后厨设备进行分项报价，单价不作限制。

## 2.2费用承担：报价需包含项目施工人员保险费用、执行期间的管理费用和期间发生的相关费用等所有费用。

2.3付款方式：施工完成后并提供合同全额增值税发票后（根据中标单位报价税率开具相应发票）付合同款的40%，静态验收合格后，付合同款的20%，使用一个月后进行动态验收，验收合格后付合同款30％，剩余10％合同款在2024年10月前一次性付清。支付方式：（现金转账）。

第三章  投标须知

（本谈判文件请投标单位认真阅读，任何遗漏或疏忽都有可能导致无效标书或废标）

| 序号 | 项目 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 内蒙中粮番茄职工餐厅装修项目 |
| 2 | 采购方 | 采购方：内蒙古中粮番茄制品有限公司（简称内蒙中粮番茄） 地址：内蒙古巴彦淖尔市磴口县工业园区 联系人：石峰 电话：18704910068 电子邮件：shifeng11@cofco.com |
| 3 | 采购方式 | EPS线上谈判采购 |
| 4 | 采购需求 | 详见：第二章 采购需求 |
| 5 | 交货期 | 交货时间：2024年2月29日前完成交付成果文件并验收。具体在合同中确定。 |
| 6 | 合格意向投标人的资格条件 | 投标人资格： （1）具有本项目相应包件实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人或其他组织； （2）具备：“统一社会信用代码证”的营业执照；营业执照经营范围内应有装修、装饰，销售餐厅后厨设备等相关资质。 投标人投标条件：存在下列情形之一的投标人不得参加本项目投标 - 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态； - 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （3）被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单； （4）被冻结供应关系、列入中粮糖业供应商黑名单的企业； （5）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性； （6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位； （7）本次采购不接受联合体投标； 资审方式：资格后审，未达资格要求投标的为无效响应，将取消中标资格。 |
| 7 | 投标人注册 | 意向投标人须在中粮糖业采购平台进行注册登记，通过审核的才能够在EPS系统内报名，进行查看公告等业务操作； 采购平台网址：https://eps.cofcosugar.com。 已注册的意向投标人可直接在EPS系统内自行查看公告等业务操作； 资质审核不通过的不得参与报价； 请参与本次报价的意向投标人注册填报采购组织时，选择：内蒙古中粮番茄制品有限公司。 系统固定注册资料需有：营业执照、开户许可证、纳税人资格证、法人代表授权委托书、质量承诺书、廉洁承诺书。 |
| 8 | 投标截止时间 | 首轮投标截止时间：2023年12月21日24:00时前，投标方须将首轮投标响应文件以电子版PDF文件格式递交至：中粮糖业公司EPS电子采购系统，此时间之后不再接受投标报价。后续轮次投标文件递交截止时间详见中粮糖业EPS采购平台。 |
| 9 | 谈判文件发布要求 | 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购人联系解决。 1.投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，本招标文件不再对上述情况进行描述。 2.投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。如果投标人的投标文件因自身的疏忽、遗漏不能满足本招标文件的要求,责任由投标人自负。采购人有权拒绝没有实质上响应采购文件要求的投标文件。 3.采购文件的解释 如投标人对采购文件有任何疑问，请以电话或电子邮件形式向采购人在此采购文件上列明的联系人询问，不得向其他单位或个人提出任何查询 (除非已经得到采购人的书面同意)。答疑的截止日期在投标截止日期前1天截止，逾期将不予回复。 |
| 10 | 开标时间及响应文件提交 | 首轮开标时间为2023年12月22日10时0分； 参加谈判的投标人需要在开标前完成报价，并把谈判响应文件填写完整并加盖公章后，在EPS系统中上传，上传文件只接受原件扫描件，不接受电子签，复印件为无效资料。 本项目采用“综合评审法”，详见第四章《评审办法》，评审方法中需要提供的评审要件包括但不限于为： “企业业绩” 、“方案内容完整性”、“逻辑策略”、“精准定位”、“方案的可执性”等。 谈判时，投标方提供的资料是否充分，将会影响其最终得分。同时供应商业绩不得造假，一经发现取消投标资格。在谈判响应截止时间前，响应方未完成响应文件上传工作将被视为放弃响应。 |
| 11 | 评标方法 | 采用综合评标法，详见第四章《评审办法》 |
| 12 | 谈判地点 | 内蒙古中番茄制品有限公司二楼会议室 |
| 13 | 谈判日期 | 谈判日期：具体时间详见中粮糖业EPS采购平台。 |
| 14 | 保密原则 | 投标人应将所有采购人发出的采购文件包括有关项目资料作为保密文件处理。对于任何违反此规定的投标人的投标文件视为废标。 |
| 15 | 谈判文件编制要求 | 1.供应商对谈判响应文件应按要求编制。 2.供应商提交的谈判响应文件以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释谈判响应文件时以翻译文本为主。 3.供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。 4. 谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。 5.如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。 |
| 16 | 投标文件构成 | - 企业信誉及财务状况良好声明；★ - 资质证明文件（1.三合一营业执照扫描件、2.开户许可证或开户银行账号信息）；★ - 法定代表人资格证明或授权委托书（适用于有委托代理人的情况）；★ - 质量承诺书；★ - 廉洁承诺书；★ - 报价单（按要求填写）（含税价）；★ - 施工方案、应急预案（本项目具体理解与思路，主要是方案内容完整性、策略逻辑、视觉创意、可行性和可执行性）； - 三年内成功案例（2021年1月1日至今,与本项目相关） - 证书资质（人员证书、公司证书） - 其他（产品规格书、售后服务书等） 加注★号的条款为主要要求，必须作出实质性响应。 |
| 17 | 分包 | 不允许 |
| 18 | 报价要求 | 投标人在计算投标报价时应充分考虑可能蕴含的风险因素。 ## 报价需对装修、后厨设备进行单项报价，不作限制。 ## 报价需包含项目施工人员保险费用、执行期间的管理费用和期间发生的相关费用等所有费用。 投标人填报的报价由投标人自行承担全部风险并达到预期的质量要求，中标后除采购文件及服务合同条款规定外，不得以任何理由调整报价或追加任何费用。 |
| 19 | 中标通知书发布 | 采购人将在评标结束后在https://eps.cofcosugar.com/平台网站向中标人发出《中标通知书》，同时向所有落标人发出《采购结果通知书》。 |
| 20 | 合同签订要求 | 中标人在收到《中标通知书》之后，应按照《中标通知书》规定的时间签订合同。 |
| 21 | 采购小组组成 | 采购（评标）小组总人数为3人及以上单数，其中包括组织方、使用部门、其它相关部门三方成员 |
| 22 | 项目成交与中标 | 本次谈判采购按综合评标法评标确定中标成交方，依据评分结果按照从高到低顺序排名，得分最高的投标人成为中标人。 |
| 23 | 投标响应纪律 | （1）有下列情形之一的，属于供应商相互串通响应报价： （一）供应商之间协商响应报价等响应文件的实质性内容； （二）供应商之间约定成交供应商； （三）供应商之间约定部分供应商放弃响应报价或者成交； （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同响应报价； （五）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。 （2）有下列情形之一的，视为供应商相互串通响应报价： （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应报价事宜； （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人； （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异； （五）不同供应商的响应文件相互混装； （六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。 （3）有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通响应报价： （一）采购人在规定的集中开启响应文件时间前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商; （二）采购人直接或者间接向供应商泄露标底、评审委员会成员等信息； （三）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高响应报价； （四）采购人授意供应商撤换、修改响应文件； （五）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商获得成交提供方便； （六）采购人与供应商为谋求特定供应商获得成交而采取的其他串通行为。 |
| 24 | 投标保证金 | 无 |
| 25 | 合同履约 保证金 | 无 |
| 26 | 安全风险抵押金 | 合同签订后的5日内向甲方支付不得低于合同总金额的【1】%的风险抵押金（乙方缴纳的项目合同履约保证金可同时用作风险抵押金），作为安全、环保风险抵押金使用。 |
| 27 | 付款方式 | 本项目确定供应商后，由内蒙古中粮番茄制品有限公司与中标供应商签订合同，并按照合同约定条款进行付款。 付款方式：施工完成后并提供合同全额增值税发票后（根据中标单位报价税率开具相应发票）付合同款的40%，静态验收合格后，付合同款的20%，使用一个月后进行动态验收，验收合格后付合同款30％，剩余10％合同款在2024年10月前一次性付清。支付方式：（现金转账）。 |
| 28 | 保密 | 参与采购投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 |
| 29 | 现场监督 | 现场监督由内蒙中粮番茄财务部派人监督 |
| 30 | 计量单位 | 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 |

第四章 评标办法

为保证谈判采购工作严格遵循公平、公正、公开的原则，维护采购方和投标方的合法权益，规范评标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的要求制定本办法。

1评审原则

1.1评委构成：由采购人依法组建的评标小组负责。评标小组人数为3人或以上单数。

1.2评审依据：各谈判采购参与人按时提交合格招标响应文件后，由采购小组成员组成评标小组进行评标，根据符合采购需求、质量和服务等标准对各家招标响应文件进行综合打分，打分结果按照从高到底顺序排名，得分最高的参与人成为谈判采购中标人。

2评审程序和内容

2.1初步评审

供应商出现下列情形之一的，其响应将有否决响应处理的风险：

2.1.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段（包件）或者未划分标段（包件）的同一采购项目响应；

2.1.2投标响应文件中未按谈判采购文件要求加盖单位公章或法定代表人或法定代表人授权人签字或盖章的（谈判采购文件规定的签字或盖章之处）；或签字人无法定代表人有效授权书；

2.1.3未提供资格证明文件、资格证明文件不全、提供虚假材料或不符合国家或者谈判采购文件规定的资格条件；

2.1.4同一供应商递交两份或多份内容不同的投标响应文件，或在一份投标响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

2.1.5响应报价高于谈判采购文件设定的最高响应限价（当谈判采购文件规定了最高响应限价或最高响应限价的计算方法）；

2.1.6投标响应文件没有对谈判采购文件的实质性要求和条件作出响应（技术规格中加注★号的条款为主要要求，必须作出实质性响应）；

2.1.7未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

2.1.8供应商有串通响应、弄虚作假、行贿等违法行为；

有下列情形之一的，视为供应商相互串通响应：

（a）不同供应商的投标响应文件由同一单位或者个人编制；

（b）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（c）不同供应商的投标响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（d）不同供应商的投标响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（e）不同供应商的投标响应文件相互混装；

（f）不同供应商的投标响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（g）其他被评标小组认定为供应商相互串通响应的情形；

2.1.9响应有效期不足；

2.1.10投标响应文件附有采购人不能接受的条件；

2.1.11不符合相关法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求。

2.3谈判

2.3.1采购小组将对有效的投标文件进行审阅，与投标响应方逐一谈判。谈判时，由采购小组提出问题，投标响应方首先做出口头解答，然后形成书面文字，经授权代表签字后，在规定的时间内提交EPS系统。

2.3.2本项目需报价；

2.3.3谈判结束后，当采购小组认为必要时，仍然可以对投标响应方的响应文件或承诺中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或者补充。投标响应方应对其以书面的形式进行澄清、说明或者补充。该书面的澄清、说明或补充将作为合同的组成部分。

2.3.4谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料和其他信息。

2.4详细评审

2.4.1详细评审将根据符合采购需求、质量和服务等，按综合评分制对项目响应报价、综合实力、技术水平进行评审，满分100分，并将评审结果按采购人的审批流程报批。

2.4.2评分细则（按四舍五入取至小数点后两位）

| 评分因素 | 评分内容 | 分值 | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 报价 | 50 | 1.对已通过资格性审查和符合性审查的所有投标人的最后一轮有效报价，以有效报价的算数平均值作为评标基准价。 2.有效报价比评标基准价每高1%的扣0.5分，有效报价比评标基准价每低1%的扣0.2分，分数保留俩位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 技术部分 | 施工方案 | 14 | 有合理的施工方案，总体方案的可行性、成熟性、正确性得4分，否则酌情扣分；材料使用、色彩搭配符合公司设计要求得6分，否则酌情扣分；方案细节处理阐述清晰合理得4分，否则酌情扣分； |
|  | 安全管理 | 3 | 有详细的应急预案，应急预案合理，能够保证项目正常完工，根据应急预案的完整性及可实施性，给予0-3分的加分。 |
|  | 售后服务 | 4 | 能够提供售后增值服务及质量承诺书等，根据售后服务的合理性给予0-2分的价格；质保期承诺得分，根据质保期承诺时间长短给予0-2分加分。 |
| 综合实力 | 交工期限 | 3 | 能够在规定的完工期限内完工，得1分，每提前2天完工加1分，最多加2分。 |
|  | 付款方式 | 2 | 响应采购方付款方式得2分，部分响应得1分。。 |
|  | 技术团队实力 | 5 | 项目团队整体水平、团队人员配置，团队完善得5分，否则酌情扣分。 |
|  | 整体 | 14 | 报价文件制作规范，编制完整、详细、清晰得4分，否则酌情扣分；对采购文件规定要求提交的资料完整齐全得2分，否则酌情扣分；装修方案现场讲解清晰明了得8分，否则酌情扣分。 |
|  | 过往案例 | 5 | 2021年1月1日至今，每具有1项相同业务的得1分，最高得5分。 注：须提供合同关键页复印件作为证明材料（施工案例展示、合同首页、合同金额页、合同签章页），否则不得分。。 |

# 第五章 合同条款

职工餐厅装修合同

合同编号： F18-Ⅶ2023-

合同签订地点：  磴 口 县

甲方（发包方）： 内蒙古中粮番茄制品有限公司

乙方（承包方）：

根据中华人民共和国（“中国”）有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：  职工餐厅装修项目

2、工程地点：  内蒙古中粮番茄制品有限公司

3、工程内容及规模：更换厨房设备，提高就餐舒适性和卫生水平。改善就餐环境，对小包、打饭区进行升级，增加绿色植物和装饰品，营造温馨、舒适的就餐氛围。对大厅地面进行维修，改善餐厅、后厨吊顶，增加灯光。更新吊顶，就餐区采用铝方通与石膏相结合造型吊顶，后厨及打饭区顶面采用纤维防火板吊顶。增加餐厅配套设施，如小菜区、洗手池、剩饭桶等。装修要求详情见打包附件：效果图、施工图；设备要求详情见设备附件。

4、工程承包方式及范围：全过程承包

5、合同总价款： ￥      元

其中装修价款为      （含   % 增值税），大写：      ；不含税价为      ，增值税款为    。

设备价款为      （含   % 增值税），大写：      ；不含税价为      ，增值税款为    。

项目新购需安装的设备和装修费用清单如下：

| 序号 | 设备类型 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 税率 | 不含税金额（元） | 含税金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |

上述合同价款为固定价，乙方应承担涉及本合同及本工程相关的全部竣工验收合格及维保各项工作所产生的人工费、机械费、材料费等一切费用，乙方不得再以任何理由或方式要求增加合同价款。

乙方承诺具有从事本工程项目施工（安装）、服务等外协作业的资格证书

二、合同工期

计划开工日期： 2023 年    月    日左右（具体以甲方通知为准）。

工期总日历天数：   天。

三、管理方式

乙方应当配备项目经理或现场负责人（现场对接人）。

乙方现场负责人（现场对接人）：      乙方项目经理：  /

乙方项目经理应具有足够资质的项目经理证书及满足承包工程要求的经验和能力。现场负责人为乙方派出的履行合同的驻工地代表，负责组织合同履行的具体事宜，负责与甲方、设计单位的联络、配合、协调工作，以保证相互间的资料、信息等及时传递，确保承包工程顺利、按时完工。

乙方现场负责人或项目经理在开工前必须到位，并接受监理（如涉及）或甲方代表的查验；现场负责人或项目经理在工程施工期间必须全职在现场工作，不得兼任其他项目的工作；乙方现场负责人或项目经理违反本条规定的，乙方应按每人每日人民币 100 元的标准向甲方支付违约金，未在现场总数超过3天则甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付相当于合同总价 10%的违约金。

四、双方权利义务

1、甲方权利义务

（1）开工前 1 天，向乙方进行现场交底。并在收到乙方修订的施工方案和进度计划后5个工作日内确认或提出修改意见。

（2）向乙方提供必要的水、电、气及电讯设备，并说明使用注意事项；向乙方提供满足施工条件的场地；配合乙方办理相关人员机具进场施工手续。

（3）有权监督并制止施工过程中出现的不文明施工和不安全施工。

（4）当乙方施工出现与甲方不可协调的矛盾，甲方有权暂停施工，以保证甲方正常工作。

2、乙方权利义务

（1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，并于施工前2天交甲方审定。

（2）指派工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

（3）严格按照图纸或做法说明（设计图纸）进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

（4）遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、树木不受损坏。施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

（5）遵守国家有关工程建设安全生产的各项管理规定和甲方工厂（安全）管理规定。严格遵守劳动安全法规及安全操作规范，采取必要的安全措施。乙方在施工期间发生或者造成施工人员及第三方人身财产损失，由乙方承担全部责任。

（6）有权制止无关人员、无关物资等进入施工现场。

（7）配合提供相关施工资质及特种人员证件，在甲方质量安全部备案。

（8）现场特种作业：如登高作业、焊接作业、临时用电作业等必须经甲方批准后实施。

（9）施工过程中，做好文明施工，边施工边清理，保证施工整洁有序。

（10）工程竣工验收合格之前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

五、工程质量及验收

1、工程质量：双方按工程内容包括施工图纸、做法说明、设计变更进行验收，同时验收标准需符合国家质量评定合格标准等其他国家制订的施工及验收规范标准。

2、工程验收：乙方提交的竣工资料的内容： 项目验收报告 。乙方需要提交的竣工资料套数：1份 。乙方需承担提交的竣工资料的费用。乙方需于工程竣工后 2个工作日内提交全套竣工资料。乙方提交的竣工资料形式要求： 纸质盖章 。

乙方按期提交竣工材料（竣工材料内需标注施工区域、安装结果等相关数据），甲方审核无误后，双方签字确认，表明工程竣工验收合格。

3、由于乙方采购的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

4、由于乙方原因造成质量事故，事故责任由乙方自行承担，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5、乙方应确保其施工工程的质量，在建设和施工中因施工质量原因造成人身和财产损害的，由乙方承担全部赔偿责任。

六、付款方式

施工完成后并提供合同全额增值税发票后付合同款的40%，静态验收合格后，付合同款的20%，使用一个月后进行动态验收，验收合格后付合同款30％，剩余10％合同款在2024年10月前一次性付清。支付方式：（现金转账）。

乙方就本合同约定的业务向甲方开具真实、合法、有效的票据（发票），如果因为乙方未开具增值税发票或者所开具的增值税发票被税务机关或者其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使甲方被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于补交税款、滞纳金及罚款等损失，同时乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金。

2、乙方指定账户银行信息如下：

开户行：

户名：

银行账号 ：

甲方开票信息如下：

开户行：中国农业银行磴口县支行

户名：内蒙古中粮番茄制品有限公司

银行账号：43410101040005029

七、质量保修期

1.乙方对工程质量保证期限为 1年 ，自工程验收合格之日并移交甲方之日起计算。在质保期内如出现检测、质量问题（甲方原因造成除外）乙方应根据甲方要求免费回检，造成延期或其他损失的，由乙方向甲方承担赔偿责任。保修期内因工程质量问题而造成人身及财产损害的，由乙方承担全部的责任。

2.乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间为24小时内，如乙方在接到通知后未按时到达工程现场，视为违约，给甲方造成的损失（包括但不限于另找他方维修的费用）从质保金中扣除，不足部分甲方有权向乙方追索。

八、违约责任

1、乙方不能按合同工期竣工的应承担违约责任。每迟延一日，甲方有权要求乙方每日支付合同总价2%的违约金，工程延期超过 7日，甲方有权解除合同且不承担任何责任，因此给甲方造成的损失（包括但不限于延期或影响供暖采取的补救措施费用、另找第三方检修费用等）由乙方承担。

2、施工质量达不到设计和规范的要求，乙方需按照合同中甲方要求的质量和设计标准重新施工，所发生的费用由乙方承担。

3、乙方未经甲方同意将承包工程转包给他人，或将承包工程肢解后分别转包给他人，或将承包工程的任何部分分包的，甲方有权单方解除合同且不承担责任，乙方应向甲方支付相当于合同总价10%的违约金。

4、乙方未按照合同约定向甲方提交完整的竣工资料和结算资料的，甲方有权暂停支付合同价款，待乙方提交全部竣工资料和结算资料后方予以支付。

九、争议解决

凡因本合同的签署、履行有关的任何争议，双方均应秉承坦率、诚信和公平的精神协商解决。如双方未能协商解决争议，通过甲方所在地法院诉讼解决，由此产生的律师费、交通费由违约方承担。

十、不可抗力

1、本条所称“不可抗力”系指合同签订时不能预见、合同履行过程中不能避免或不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、火灾、雷电、地震和风暴以及社会事件如战争、动乱、瘟疫、流行性疾病、公共卫生事件、政府行为、国家政策的突然变动等。

2、任何一方遇有不可抗力而全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起5日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并于事件发生之日起10日内，提供不能履行或延期或部分履行的书面证明。发生不可抗力的一方在不可抗力影响的范围内免除其相应责任。

3.遭受不可抗力的一方应采取一切必要措施减少损失，并在事件消除后立即恢复本合同的履行，除非履行已不可能或者不必要。如不可抗力事件持续超过30日，甲乙双方应对本合同的履行或解除进行协商。如10日内甲乙双方不能达成协议，则任何一方均有权解除合同。

十一、合同生效及其它

1、本合同一式 贰 份，经双方盖章后生效。甲方壹 份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

2、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商一致，以书面方式签署补充协议，并与本合同具有同等法律效力。

3、本合同任何一方给予对方的一切通知须采用书面形式，甲方给予乙方的通知在邮寄至本合同落款处所述乙方地址或由乙方现场负责人签收后，视为送达。司法送达及法律文书对乙方的送达也适用本条款。

十二、合同附件

1.本合同附件除合同正文中规定的外，还包括《安全管理协议》。

2.本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

（本页以下无正文）

本页为签署页

甲方（章）：                          乙方（章）：

地    址：                            地     址：

甲方代表（签字）：                    乙方代表（签字）：

第六章  投标文件（格式）

（项目名称）       投标文件

采购方名称：

采购方地址：

投标人名称：  （盖单位公章）

投标人地址：

一、企业信誉及财务状况良好声明

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业电话 |  | 证书编号 |  |
| 注册地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 委托代理人 |  | 身份证 |  |
|  |  | 电话 |  |
| 企业保证： 本公司郑重承诺声明：近三年以来本企业信誉、财务状况良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，没有骗取中标、严重违约以及无违法违规行为。如经核实存在上述情况并影响投标及合同履行给采购方带来损失的，承担相应的赔偿责任。特此声明。 |  |  |  |
| 法定代表人或委托代理人签字： 企业名称（印章） 年 月 日 |  |  |  |

需附通过“信用中国”网站查询无违法违规行为的查询报告并盖公章。

二、资质证明文件

（1.三合一营业执照扫描件、2.开户许可证或银行账户信息）

三、谈判采购参与人资格证明文件

法定代表人资格证书

单位名称：                   地址：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系        （投标方名称）的法定代表人。为 中粮糖业及所属分子公司采购项目签署报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

| 法定代表人身份证复印件粘贴处 （正面） | 法定代表人身份证复印件粘贴处 （背面） |
| --- | --- |

投标方（盖章）：

日期：      年    月    日

授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

授权委托书

委托人：XXXXXX公司

住所：

法定代表人（或负责人）：

代理人：XXX，男或女， 年 月 日出生，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX,系XXXXX单位职工，现住XXXXXXX.

授权事项：

1、委托人委托代理人XXX代表委托人参加XX集团公司及所属各级单位的招标或议标活动，以委托人的名义全权办理招标或议标过程中的投标、报价、议标谈判等一切与招标或议标相关的事宜。

2、如果委托人中标，代理人以委托人的名义与XX集团公司及所属各级单位签订合同，并办理合同履行过程中的一切相关事宜。

本公司对代理人的上述代理行为均予以认可并承担责任。

授权期限：本授权委托书自授权之日起生效，至XXXXXXXXXX起失效。

代理人身份证（正、反面）粘贴处：

委托人：XXXXXX公司

法定代表人（或负责人）：

委托授权时间：      年   月   日

五、中粮糖业廉洁承诺书

中粮糖业及下属分子公司：

为积极配合贵公司进行的项目采购与招投标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购与招投标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及中粮糖业有关廉政建设制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3.按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5.不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6.不向贵公司涉及采购与招投标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7. 经查实对于参与串通行为的投标人，其中标无效，列入供应商黑名单，并对投标人处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款如事后查实无法追溯的仅列入供应商黑名单，加大不诚信供应商的违规成本。

8.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪委办公室举报。

9.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10.若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的一切法律责任。

11.本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期： 年 月 日

四、质量承诺书

中粮糖业及下属各公司：

为积极配合贵公司进行的采购工作，保证产品质量，我们特向贵公司承诺如下事项：

1. 我公司承诺所供之商品质量，数量均不出现假冒、短少现象，并随时按贵公司要求提供各种质量检测报告，如发生与之相关的客户投诉赔偿，待材料质量查明之后一概由本供应商负责。

2. 严格按照合同、订单要求供货、补货，商品价格上调需提前上交调价单，商品下调或做特价时与贵公司联系下调方案。

3. 我公司严格执行供应商应尽义务，做到送货及时，货物质量优质，货物装箱整齐方便运输。

4.我公司承诺保证为贵公司所供之货，货源充足，不发生断货拒供现象。

5.我公司认可贵公司的货物验收制度和仓库保存条件，并在对供应货物进行验收时，自愿严格遵守贵公司的货物验收制度。

6.我公司对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

7.我公司对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：

- 报价单

装修部分

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 税率 | 不含税金额（元） | 含税金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐厅装修 | 装修要求详情见打包效果图、施工图 | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  | 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

设备部分

| 序号 | 设备类型 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 税率 | 不含税金额（元） | 含税金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台雪柜 | 1800*800*800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 电磁双头单尾小炒炉 | 1800*1100*800/400 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 单通打荷台 | 1800*800*800 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 单星蔬菜水池柜 | 700*800*800/100 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 炉拼台 | 300*1100*800/400 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 电磁820单头大锅灶 | 1100*1100*800/400 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 带背双层工作台 | 1800*800*800/100 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 蒸饭柜-双门 | 1410*600*1700 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 木质案板台 | 1600*800*800 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 面粉车 | 590*655*550 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 落地式电饼铛 | 700*800*900 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 50压面机 | 605*635*1025 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 25KG和面机 | 580*980*1080 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 14 | 双星盆台（圆脚斜背） | 1400*700*800/150 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 排烟系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 投影幕布 | 吊顶投影、电动升降幕布 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 17 | 音响功放 | 环绕式音响、4立式话筒、2移动话筒（无线） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 18 | 灭蝇灯 | 壁挂式 | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 19 | 大厅员工桌椅 | 80人次就餐座位 | 1 | 批 |  |  |  |  |
| 20 | 可移动式自助餐台 | 4m*2m | 1 | 张 |  |  |  |  |
| 21 | 不锈钢保温粥锅 | 电加热 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 22 | 筷子机 | 消毒 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 23 | 不锈钢展示架 | 双格 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 24 | 餐具 | 不锈钢/陶瓷、盘碗筷 | 1 | 批 |  |  |  |  |
| 25 | 风幕机 | 可调温 | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 26 | 绿植装饰 |  | 1 | 批 |  |  |  |  |
| 27 | 安全出口应急指示灯 |  | 1 | 批 |  |  |  |  |
|  | 合计人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

- 施工方案、应急预案

（本项目具体理解与思路，主要是方案内容完整性、策略逻辑、视觉创意、可行性和可执行性）

八、三年内成功案例

（2021年1月1日至今,与本项目相关）

九、其他（产品规格书、售后服务书等）