中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司

2024年消防设施检测、维护保养采购项目文件

询价

中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司

日期：2023年12月11日

2024年消防设施检测、维护保养采购项目招标书

中粮番茄有限公司昌吉番茄粉公司致投标方：

我司计划于12月8日-12月31日实施2024年消防设施检测、维护保养采购项目招标活动，本次招标以中粮糖业电子采购平台网上公开询比价形式进行。投标要求如下：

- 一、采购项目标的物规格数量需求：含税到货价。（见附件1）

- 二、质量技术及验收标准：详见合同文本（见附件2）

- 三、服务方式交货时间/地址：合同签订，按合同约定期限执行。

收货地址：新疆昌吉州昌吉市乌伊西路南侧西干渠路3号（大西渠镇）番茄粉公司

- 四、付款方式：合同签订后，乙方进厂检测完毕后，开具合同全额增值税专用发票（6%）,次月以电汇方式支付乙方合同总金额50%；运行一年，待乙方完成合同约定的服务项目，并向甲方提交报告，甲方以电汇方式支付乙方合同总金额50%。

- 五、请在参加线上报价时仔细阅读报价单及合同约定条款。

六、供应商资质要求：

- 1. 具有独立法人资格的企业。

- 2. 公司具有消防设施维护保养检测机构资质条件要求；从事消防设施检测、维护保养的人员,应当通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有高级技能以上等级职业资格证书。

- 3. 国内注册（指按国家规定要求注册的）并在设备、人员、安全、质量保证等方面具有圆满完成本项目的供货能力。

- 4. 投标人必须在中粮糖业采购平台（网址：http://eps.tunhe.com）注册，未注册通过的潜在投标人均无资格参加本次投标；

- 5. 企业信誉、财务状况良好，没有因违法违规行为以及经营不善处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，没有骗取中标、严重违约行为或重大产品质量问题；未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)中失信被执行人名单。

- 6.本次采购不允许联合体参与投标。

7.其他说明a.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。b.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

- 七、投标方式及要求：

1、发布媒体：本次采购公告在中粮糖业控股股份有限公司电子采购平台（网址：http://eps.tunhe.com）上发布。

2、报价：供应商登录中粮电子采购平台：http://eps.tunhe.com；根据发布项目线上报价，并按我方要求制定报价单（附图片）盖章，在报价时作为附件上传，并将本招标文件中附件4：《中粮糖业廉洁承诺书 》、附件5：《质量承诺书》、附件7授权委托书签字加盖公章在采购平台更新。

3、评标方式：中粮糖业电子采购平台报价，多轮报价，总价最低中标。

八、采购人联系方式：赵继梅，15894797293

附件1：报价单            附件2：合同文本

附件3：廉洁告知书        附件4：中粮糖业廉洁承诺书

附件5：质量承诺书        附件6：中粮糖业采购监督联系方式

附件7：授权委托书

九、中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信  通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮政编码：830000

2.致电  举报电话 18709967070

3.采购项目监督人员联系方式

姓名：费鸿鹤

联系电话：13999347856

附件1：

报价单

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 数量 （项） | 含税单价（元） | 税率 | 不含税金额（元） | 税额 （元） | 含税金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施检测、维护保养服务 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 备注：1.单价为含税价（增值税专用发票）。 2.接受项目招标书中对服务要求、数量、付款方式及其他合同条款的约定。 |
|  |  | 服务要求 ：消防设施年度检测一年一次；消防设施年度维护保养每季度一次。年度服务合同期内完成一次，出具《消防设施年度检测报告》2份；消防设施运行情况测试每季度一次，并出具“建筑消防设施定期检查情况反馈单”；每个季度免费提供1次消防培训（含灭火器、消火栓系统的使用方法、安全常识教育）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                 电话：

联系人：                         日期： 年  月  日

附件：2

合同书

项目名称：中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司

建筑消防设施检测、维护保养

合同编号：

签订地点：中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司

签订时间：二零二三年十二月   日

使 用 说 明

一、本合同文本是根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，合同签订前请仔细阅读。

二、消防工程维护保养专业性强，涉及公共安全，因此为更好地维护双方当事人的权益，双方签订合同时应尽到审慎义务，力求合同条款约定具体、严密。

三、承包人（乙方）应具有相应的消防工程维保资质（或消防工程施工资质），发包人（甲方）签订合同前应验看承包人的《企业法人营业执照》和企业资质证书原件，确保资质等级与拟承揽的维保工程规模相一致。具有相应的消防工程施工资质（或消防工程维保资质）的单位可以登陆新疆消防产业信息网查询。

消防设施检测、维护保养采购合同

甲方：中粮屯河番茄有限公司昌吉番茄粉分公司       合同编号：

乙方：                                           签订地点：昌吉市

签订时间：   年   月   日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消防法》《新疆维吾尔自治区消防条例 》、《建筑消防设施检测技术规程》（GA503－2004）《建筑消防设施质量检测评定规程》（DB65/T3253-2011）《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）等法律法规和技术标准的规定，经双方协商确定，就甲方所委托范围及期限内的建筑消防设施检测、维护保养工作相关具体事宜，签订本合同。

- 一、合同总价：

| 名称 | 规格型号 | 数量 （项） | 含税单价（元） | 税率 | 不含税金额（元） | 税额 （元） | 含税金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防设施检测、维护保养服务 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 大写 | 不含税金额合计（大写）： 税额合计（大写）： 含税金额合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：税率随着国家税率的变化而调整税率，即含税价=不含税价*（1+调整后的税率）

二、服务要求：

消防设施年度检测一年一次；消防设施运行情况测试每季度一次。年度服务合同期内完成一次，出具《消防设施年度检测报告》2份；消防设施运行情况测试每季度一次，并出具“建筑消防设施定期检查情况反馈单”；每个季度免费提供1次消防培训（含灭火器、消火栓系统的使用方法、安全常识教育）。

三、检测、维护保养消防工程范围及内容：

□消防供电配电                       □火灾自动报警系统

□电气火灾监控系统                   □消防给水设施

□室内消火栓系统                     □室外消火栓系

□机械加压送风系统                   □防烟排烟系统

□泡沫灭火系统                       □气体灭火系统

□干粉灭火系统                       □自动喷水灭火系统

□灭火器材                           □消防水源

□防火分隔系统                       □应急照明和疏散指示系统

□应急广播系统                       □消防专用电话

□泵房和稳压系统                     □其他消防设施

乙方对上述消防设备设施的系统功能、运行状态、安装施工质量、设备质量数量（包括消防产品是否具有符合法定市场准入规则的证明文件）等是否符合国家消防标准规范进行全面检测，乙方根据相关消防检测规程，本着客观、公正、科学的原则进行检测，检测完毕应当如实出具《消防设施年度检测报告》，作为甲方改进消防系统的依据。

乙方根据《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）及甲方建筑消防设施的实际情况，向甲方提供《消防设施检测、维护保养方案》并经甲方审核确认。本着“质量第一、用户至上”的服务宗旨，严格按照甲、乙双方确认的《维护方案》进行消防系统的维修服务，具体为：

1、委托消防工程范围内各系统的定期测试和检修。

2、委托消防工程范围内各系统故障以及隐患的处理、排除。

3、委托消防工程范围内各系统故障以及易损件的维护、修理、更换。

4、《检测、维护保养方案》中确定的其他维护保养服务。

四、维护保养消防工程时间周期：

每年、每季度按《消防设施检测、维护保养方案》中年检、季检要求对消防系统进行全面检测、维护保养。

五、消防设施检测、维护保养合同的期限、金额及付款方式：

1、本合同检测工期为    日，自乙方进场之日起计算。乙方接到甲方书面进场通知后   日内进场检测。

2、消防工程维修服务的期限为     年，自   年   月   日起到   年   月   日止。

3、合同签订后，乙方进厂检测完毕后，开具合同全额增值税专用发票（6%）,次月以电汇方式支付乙方合同总金额50%；运行一年，待乙方完成合同约定的服务项目，并向甲方提交报告，甲方以电汇方式支付乙方合同总金额50%。

4、乙方就本合同约定的业务向甲方开具真实、合法、有效的票据（发票），如果因为乙方未开具增值税发票或者所开具的增值税发票被税务机关或者其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使甲方被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于补交税款、滞纳金及罚款等损失，同时乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金。

六、甲方的权利和义务：

1、甲乙双方按照合同确定的工期商定检测、维护保养日期，如时间有所变更，甲方应及时通知乙方以便协商解决具体检测事宜。

2、甲方受检项目如经过验收投入使用（年度检测项目），则应提供验收意见书复印件、设施运行记录、更换消防设施设备的产品合格证等乙方需要的相关资料；检测过程应有甲方专业工作人员在场。

3、甲方应向乙方提供有关消防系统的有关竣工图、设备逻辑关系表、端子图、消防系统各设备详细资料以及消防控制设备的操作说明书等乙方需要的相关资料。

4、甲方交给乙方维护的消防系统各种设备和设施应无故障和损坏，并由乙方认可；若系统存在明显的故障和设备损坏，甲方应负责解决。

5、合同期间内：由于甲方原因需对消防设备进行整改、增减或移位时，所需费用由甲方承担；由于非乙方原因造成系统程序发生故障，其程序改写、修复、调试费用由甲方承担。在维修保养过程中如发现消防设备或部件存在质量问题，影响系统正常工作需另购置时，设备由甲方负责，乙方负责对设备或部件进行更换。双方另有约定的按约定执行。

6、合同期间非乙方原因造成的消防设备丢失或损坏产生的更换和维修费用由甲方承担。

7、乙方送达甲方的检测记录或工作报告，甲方在收到后三日内应给予书面答复，逾期视为认可。

七、乙方的权利和义务：

1、乙方按照商定的检测、维护保养日期，如期对甲方设施实施检测、维护保养。

2、乙方严格执行国家有关消防规范标准，实施科学检测。乙方实施检测的相关技术人员必须具备行业主管部门颁发的《培训合格证》，检测人数必须达到规范标准要求；检测用的仪器、仪表等，应按国家现行有关规定计量检测合格；按照国家相关消防规范规定和《维修方案》的具体内容，对委托维护保养的消防设施进行定期的技术性能测试检查和消防系统功能性操作试验检查及修善。

3、乙方在检测过程中发现甲方的消防设施存在不符合消防标准规范的，乙方应向甲方提出书面的整改意见，甲方根据乙方的意见整改完毕后，乙方应予以复检。复检费用双方协商确定； 建筑物进行改建或重新装修时，导致感烟探测器等消防设施拆卸、改变位置（敷设管线），或需要增加消防设施时，负责协助甲方制定消防设施整改方案；并在完工后对所属区域消防设施的恢复开通状况及功能进行检查测试。

4、在消防维护服务中，乙方不得改动原消防系统的电气、电子线路和零部件，需改动应通知甲方，在甲方认可同意后改动，并向甲方提供更换后的技术资料。

5、消防设施维护保养合同有效期间，委托维护保养的消防设施在出现故障或不正常现象时，在接到甲方通知确认后，4 小时以内派人到达现场进行处理，恢复消防系统的正常状态，并据实填写维修单，向甲方提供故障原因的调查分析报告，由甲、乙双方授权人签字后生效，分别交甲、乙双方存档备查；维修期间确需暂时停用消防系统的，必须报经甲方消防安全责任人批准；故障排除后要进行相应功能试验并报经甲方消防安全管理人检查确认。

6、乙方建立日常走访培训制度，应甲方要求义务培训甲方操作人员，提高甲方消防系统操作人员的业务技能，达到熟练掌握消防设系统日常操作、检查、维护、故障排除等要求。

7、乙方检测完毕后在五个工作日内出具《消防设施年度检测报告》，但甲方未能及时向乙方提供所需资料，或甲方未整改完毕乙方提出的书面整改意见的除外。乙方出具的《消防设施年度检测报告》一式三份，交甲方二份；乙方季检、年检工作完后，应填写巡检单、维修单，并出具季、年检报告，由甲、乙双方负责人签字分别存档备案。

8、乙方收到甲方提供的其所需要的相关材料时应向甲方出具收条，乙方应妥善保管甲方提供的上述材料，合同期满后应全部无损的返还甲方，如有损害造成甲方损失的，乙方应付损害赔偿责任。合同到期后，乙方应对所有维护系统、设备进行全面测试，并出具合格的消防设施检测维保报告交付甲方确认。

9、本合同期限内发生火灾，因乙方维护保养不到位造成消防设施未能及时、有效动作，造成甲方财产损失的应由乙方承担全部法律责任；因消防设施不能正常运转导致相应消防行政处罚，乙方承担相应法律责任。

10、因设备质量、安装工艺、工程质量、设计缺陷等原因造成乙方不能正常对甲方设施维护保养，乙方在提出整改意见或方案后，甲方未及时回应或解决，由此导致的各类问题，乙方不承担法律责任。

### 11、合同签订后，乙方需根据甲方现场实际情况出具《消防设施检测、维护保养方案》。

八、违约责任：

1、乙方出具的《消防设施年度检测报告》应当客观公正符合法律要求，否则应承担相应的法律责任，造成甲方损失的应负损害赔偿责任。

2、乙方因非甲方原因而未能按期向甲方交付《消防设施年度检测报告》的，甲方有权拒付检测费用，乙方每逾期一天向甲方支付检测费用3%的违约金，甲方有权从未付款项中直接扣除。

3、乙方应当按照合同约定和《消防设施检测、维护保养方案》的规定履行维护保养义务，否则甲方有权拒付维护服务费用，造成甲方损失的，乙方还应负损害赔偿责任。乙方无故拒绝提供维保服务或在半年服务期内未能提供本合同及《消防设施检测、维护保养方案》确定的维护保养义务50%的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应向甲方支付合同总价款  3%的违约金。

4、甲乙双方不得无故提前终止合同履行，否则违约方应向守约方支付合同总价款1%的违约金，同时守约方还有权要求违约方继续实际履行本合同。

九、廉洁条款：

1、甲乙双方及其员工不得向对方及其员工实施商业贿赂行为，包括但不限于给予回扣、礼品、馈赠、娱乐、招待等行为。

2、甲乙双方及其员工不得向对方及其员工索要财物。

3、甲方发现乙方或乙方员工向甲方或甲方员工实施前两款行为的，甲方有权单方解除本合同，同时乙方应向甲方支付合同总金额1%的违约金。

4、乙方发现甲方或甲方员工向乙方或乙方员工实施前两款行为的，应通电话：010-85017235向甲方予以举报，如乙方不予举报的，甲方发现后有权单方解除本合同。

十、其它约定事项：

1、因不可抗力原因，致使其中一方不能依约履行其义务的，或双方同意免责的，应不负赔偿责任。但双方依本约应履行之义务仍然保留，一旦上述事故消失，即可继续履行。

2、本合同签订后，如有未尽事宜，双方可以签订补充协议；补充协议及双方签署的传真、信函、电报等均为本合同的延伸;招标资料及招标资料补充部分均作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。

十一、解决合同纠纷的方式：

因本合同及与本合同相关事宜引发的争议，应协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地法院提起诉讼，由此产生的律师费、交通费等相关费用均由违约方承担。

十二、本合同自双方签字盖章后生效，一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。

十三、合同期限为壹年。

| 甲 方 单位名称(章)：中粮屯河番茄有限公司 昌吉番茄粉分公司 单位地址：新疆昌吉州昌吉市乌伊西路南侧 西干渠路3号（大西渠镇） 企业负责人： 委托代理人： 电 话： 0994-2592234 开户银行：中国银行股份有限公司 昌吉回族自治州分行 帐 号： 107665321939 | 乙 方 单位名称(章)： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 帐 号： |
| --- | --- |

附件3：                 廉  洁  告  知  书

尊敬的供应商，您好！

中粮屯河番茄有限公司（简称中粮番茄）对领导干部和员工实施廉洁从业管理，致力于保障供应商与我公司合作的正当权益，建立良好的合作关系。

在采购业务往来过程中（包括供应商调研、供应商审核、招标活动、合同签订、验收、结算等），我公司明确规定工作人员不得收受、索取来自合同户及其亲属、朋友或其他有特定关系人员的好处(包括但不限于赠送现金、贵重礼品、佣金，以其他任何方式给予好处或者利益等)。我公司所有的资金（履约保证金、管理押金、赔偿金等）只通过公司的账户收取，不允许通过公司工作人员及其亲属、朋友或其他有特定关系人员指定的其它账户收取。我公司不允许从事采购工作的个人收取任何形式的现金（现钞、微信转账、银行转账等）。

我公司明确要求领导干部和相关采购工作人员在与供应商交往的过程中不得收取报酬或礼品，请您理解我公司人员谢绝接受报酬或礼品的做法。同时，请您不要向我公司工作人员输送利益或好处。

我公司不允许领导干部和员工吃、拿、卡、要为难供应商，请您监督。

我们竭诚的希望与供应商共同建立公平、阳光的伙伴关系，如果中粮番茄公司的领导干部、员工出现舞弊行为、存在不廉洁的行为，请通过投诉受理渠道反映。

我公司向每位供应商（含潜在投标方）发放《廉洁告知书》，接受您的监督。

纪检信访举报联络方式

- 中粮糖业控股股份有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信  通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层904室纪委办公室（收），邮政编码：100020

2.致电  举报电话 010-85017235

二、中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信  通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮政编码：830000

2.致电  举报电话 18709967070

3.采购项目监督人员联系方式

姓名：费鸿鹤

联系电话：13999347856

特此告知。

中粮屯河番茄有限公司

2023年1月

附件4：

中粮糖业廉洁承诺书

中粮糖业及下属各分子公司：

为积极配合贵公司进行的项目采购与招投标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购与招投标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及中粮糖业有关廉政建设制度。

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3.按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4.不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5.不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6.不向贵公司涉及采购与招投标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7. 经查实对于参与串通行为的投标人，其中标无效，列入供应商黑名单，并对投标人处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款如事后查实无法追溯的仅列入供应商黑名单，加大不诚信供应商的违规成本。

8.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪委办公室举报。

9.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10.若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的一切法律责任。

11.本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期：      年     月     日

附件5：

质量承诺书

中粮糖业及下属各公司：

为积极配合贵公司进行的_采购_工作，保证产品质量，我们特向贵公司承诺如下事项：

1. 我公司承诺所供之商品质量，数量均不出现假冒、短少现象，并随时按贵公司要求提供各种质量检测报告，如发生与之相关的客户投诉赔偿，待材料质量查明之后一概由本供应商负责。

2. 严格按照合同、订单要求供货、补货，商品价格上调需提前上交调价单，商品下调或做特价时与贵公司联系下调方案。

3. 我公司严格执行供应商应尽义务，做到送货及时，货物质量优质，货物装箱整齐方便运输。

4.我公司承诺保证为贵公司所供之货，货源充足，不发生断货拒供现象。

5.我公司认可贵公司的货物验收制度和仓库保存条件，并在对供应货物进行验收时，自愿严格遵守贵公司的货物验收制度。

6.我公司对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

7.我公司对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

法定代表人或授权代理人（签名盖章）：

日期：

附件:6

中粮糖业采购监督联系方式

一、中粮糖业纪检监督联系方式

邮寄地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号9层904室 纪委办公室收

邮编：100020

电话：010-85017235

二、采购项目监督人员联系方式

姓名：费鸿鹤

联系电话：13999347856

附件7：授权委托书

授权委托书

委托人：XXXXXX公司

住所：

法定代表人（或负责人）：XXXXXX

代理人：XXX，男或女， 年 月 日出生，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX,系XXXXX单位职工，现住XXXXXXX.

授权事项：

1、委托人委托代理人XXX代表委托人参加XX集团公司及所属各级单位的招标或议标活动，以委托人的名义全权办理招标或议标过程中的投标、报价、议标谈判等一切与招标或议标相关的事宜。

2、如果委托人中标，代理人以委托人的名义与XX集团公司及所属各级单位签订合同，并办理合同履行过程中的一切相关事宜。

本公司对代理人的上述代理行为均予以认可并承担责任。

授权期限：本授权委托书自授权之日起生效，至XXXXXXXXXX起失效。

代理人身份证（正、反面）粘贴处：

委托人：XXXXXX公司

法定代表人（或负责人）：

委托授权时间：   年  月   日