新源糖业在线监测比对及委托监测项目谈判文件

一、招标项目范围与内容

（一）邀请

本项目是新源糖业2023/2024季在线监测比对及委托监测项目，已获批准，项目业主为新源糖业公司，项目已具备采购条件，邀请合格的投标单位参加项目投标。

（二）资质要求

本次采购要求投标人须具备以下资质及业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

1.投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规；

2.具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标不允许联合体参与投标；

3.在中国境内注册的独立法人，具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

4.没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

5.最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量和安全问题；

6.具备物流行业规定证书，道路运输经营证运输等相关资质，且在有效期限内。

7.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。

8.上传系统要求的廉洁承诺书及质量承诺书及其他资质文件，且在有效期内。

（三）项目概况与招标范围

1.项目名称： 新源糖业在线监测比对及监测项目

2.项目总工期：2023/2024年榨季结束

3.施工地点：新源糖业。

4.联系人：王雅丽 18040894937

5.采购方式：询价

6.采购程序：（EPS平台程序）项目审核后发布、供应商编制响应文件、报价响应、谈判/比价、评标、定标、中标通知、履约保证、合同签订、响应不足两家的取得响应审批后执行响应操作。

7.报名截止时间：根据EPS时间

8.报名地点：EPS

9.评分办法：附件1

10.监督方式：附件2

11.合同草案：附件3（含付款方式）

**项目内容**

 负责对公司三套在线监测进行比对及公司内各处水、烟气监测。

要求：

|  |
| --- |
| 4.项目类别、内容及频次：**中粮屯河新源县糖业有限公司比对检测及委托检测项目** |
| **监测类别** | **序号** | **监测因子** | **监测频次（次**/**季度）** | **监测时间** | **次数** | **监测点数（点）** | **备注** |
|
| 废水 | 废水总排口 | 1 | PH | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 1 | **监测报告比对与常规监测名称写清楚，提供报告的同时需要提供监测原始数据** |
| 2 | SS | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 1 |
| 3 | CODcr | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 1 |
| 4 | BOD5 | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 1 |
| 5 | 氨氮 | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 1 |
| 6 | 总氮 | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 1 |
| 7 | 总磷 | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 1 |
| 废水自动监测设备比对监测 | 1 | PH | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 1 |
| 2 | CODcr | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 1 |
| 3 | 氨氮 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 1 |
| 有组织废气 | 燃烧炉烟气排放口 | **1** | 颗粒物 | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 2 |
| **2** | SO2 | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 2 |
| **3** | NOx | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 2 |
| 锅炉烟气排放口 | 1 | 汞及其化合物 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 1 |
| 2 | 林格曼黑度 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 1 |
| 有组织在线比对 | 2 | 颗粒物 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 1 |
| 3 | SO2 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 1 |
| 4 | NOx | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 1 |
| 无组织废气 | 厂界 | 1 | 颗粒物 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 4 |
| 2 | 硫化氢 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 4 |
| 3 | 臭气浓度 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 4 |
| 4 | 氨 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 4 |
| 噪声 | 厂界 | 1 | 昼间 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 4 |
| 2 | 夜间 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 4 |
| 土壤 | 土壤（混合样） | 1 | 砷 | 1 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 2 | 铬 | 1 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 3 | 镉 | 1 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 4 | 汞 | 1 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 5 | 铅 | 1 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 6 | 锌 | 1 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 7 | 铜 | 1 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 8 | 镍 | 1 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 35t锅炉验收监测及验收报告 | 燃烧炉烟气排放口 | **1** | 颗粒物 | 1 | 1次/年 | 1 | 1 |  |

附件1：**中粮屯河新源县糖业有限公司比对检测及委托检测项目评分表：最低价中标**

附件2：:中粮糖业采购监督联系方式

一、中粮糖业纪检监督联系方式

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号9层904室监察部/新

疆乌鲁木齐市黄河路2号招商大厦20楼纪委办公室

电话：010-85017235/ 0991-6173321

电子邮箱:thjjb@cofco.com

二、采购项目监督人员联系方式

姓名：邵科瑞

联系电话：13319992991

电子邮箱：794138985@qq.com

附件3：合同草案

环 境 监 测 合 同

甲方 中粮屯河新源糖业有限公司 乙方

对中粮屯河新源糖业有限公司监测点位进行现场调查、监测及检测分析，并出具检测报告（内含水质、烟气、噪声、环境质量、氨气、硫化氢、恶臭、废气、废水在线比对检测报告等）。

**1、合同依据**

（1）项目监测方案或环评批复、委托书的内容及要求。

（2）依据国家环境保护有关法律、法规及技术规程、规范开展工作。

**2、双方权利与义务：**

甲方：（1） 甲方监测方案如有变动，须提前五个工作日通知乙方，否则责任由甲方承担。（2） 按合同规定的方式和要求支付监测费。（3）甲方附现状监测方案及布点图。

乙方：（1） 执行合同保证工期，按上述甲方要求及国家有关技术规范开展监测工作；（2） 按照甲方提供的监测方案或环评批复（如现场监测有特殊情况，乙方要和甲方及时沟通，将沟通结果备注在原始记录上，以便出报告人员知晓现场变化，并备注在监测报告中）进行监测工作。

**3、工期及监测报告要求**

本合同一经签定，乙方既可以安排现场监测工作，在现场监测工作结束后**15个工作日内完成检测项目及内容：**

1. 项目类别、内容及频次：

|  |
| --- |
| 4.项目类别、内容及频次：**中粮屯河新源县糖业有限公司比对检测及委托检测项目** |
| **监测类别** | **序号** | **监测因子** | **监测频次（次**/**季度）** | **监测时间** | **次数** | **监测点数（点）** | **备注** |
|
| 废水 | 废水总排口 | 1 | PH | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 1 | **监测报告比对与常规监测名称写清楚，提供报告的同时需要提供监测原始数据** |
| 2 | SS | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 1 |
| 3 | CODcr | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 1 |
| 4 | BOD5 | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 1 |
| 5 | 氨氮 | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 1 |
| 6 | 总氮 | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 1 |
| 7 | 总磷 | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 1 |
| 废水自动监测设备比对监测 | 1 | PH | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 1 |
| 2 | CODcr | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 1 |
| 3 | 氨氮 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 1 |
| 有组织废气 | 燃烧炉烟气排放口 | **1** | 颗粒物 | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 2 |
| **2** | SO2 | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 2 |
| **3** | NOx | 3 | 1次/月（.12月，1月） | 2 | 2 |
| 锅炉烟气排放口 | 1 | 汞及其化合物 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 1 |
| 2 | 林格曼黑度 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 1 |
| 有组织在线比对 | 2 | 颗粒物 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 1 |
| 3 | SO2 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 1 |
| 4 | NOx | 1 | 1次/季度（第四季度，2024第一季度） | 2 | 1 |
| 无组织废气 | 厂界 | 1 | 颗粒物 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 4 |
| 2 | 硫化氢 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 4 |
| 3 | 臭气浓度 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 4 |
| 4 | 氨 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 4 |
| 噪声 | 厂界 | 1 | 昼间 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 4 |
| 2 | 夜间 | 1 | 1次/季度（第四季度，2024年第一季度） | 2 | 4 |
| 土壤 | 土壤（混合样） | 1 | 砷 | 1 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 2 | 铬 | 1 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 3 | 镉 | 1 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 4 | 汞 | 1 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 5 | 铅 | 1 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 6 | 锌 | 1 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 7 | 铜 | 1 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 8 | 镍 | 1 | 1次/年 | 1 | 1 |
| 35t锅炉验收监测及验收报告 | 燃烧炉烟气排放口 | **1** | 颗粒物 | 1 | 1次/年 | 1 | 1 |  |

**5、合同费用及支付方式**

（1）合同费用依据：本合同的监测比对试验等费用为 （大写￥ ）。

（2）支付方式：

**1、**合同签订后,双方加盖公章生效后，完成第一次检测项目，甲方取得检测报告，甲方支付给乙方发票总金额30%即元，（大写：整 ）。

**2、**完成第二次检测项目，取得监测报告，乙方提供增值税专用发票（6%），甲方取得增值税专用发票后，支付合同金额**30%**的资金即元，（大写：整 ）。

**3、**完成第三次检测项目，取得监测报告，支付合同金额**30%**的资金即 元，（大写：整 ）。

**4**、余款**10%**即元（大写：整 ）作为保证金，2022年环保局认可后，按要求获取全部监测报告，无质量问题支付完毕。

 **5、**中标金额为总金额，不允许存在经济签证，若因检测方（乙方）造成监测报告获取时间拖延，将在合同中按比例扣除中标金额。

**6、合同送达条款**

在本合同项下任何一方，向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。合同一方变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

甲方联系人：王雅丽，联系电话： 18040894937 ，联系地址：新疆省 伊犁州 新源县区/县 肖尔布拉克街73号，邮编： 835800。甲方不同意接受电子文件送达。

乙方联系人： ，联系电话：，联系地址： 省 市

，邮编： 。乙方同意接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话： ，电子邮箱： 。

**7、违约责任**

（1）若甲方不能按时支付预付款，乙方有权不开展工作，在监测报告全部完成5日后，甲方不能支付余款的（特殊情况提前告知乙方，取得乙方同意除外），每延迟一天，需另按监测咨询费总额的1%支付给乙方，作为违约金，且乙方有权拒绝提供监测报告。若乙方不能按时提交监测报告（特殊情况提前告知甲方，取得甲方同意除外），每延迟一天，需另按监测咨询费总额的1%支付给甲方，作为违约金。

（2）若甲方未按时付款，逾期超过15日，乙方有权单方解除本合同，由此造成的损失由甲方自行承担。

（3）合同双方之任何一方违反本合同所造成的经济损失，均由违约方负责赔偿给守约方，且因违约方的违约行为所产生的诉讼费、律师费、鉴定费、公告费、差旅费等全部费用均由违约一方承担。

**8、争议解决**

在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决。双方不愿协商、调解解决或协商、调解不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。律师费等相关费用由违约方承担。按期完成监测服务工作，并提供监测报告单。

**9、合同签章**

①每份合同需要加盖单位公章或单位合同专用章的骑缝章。

②每份合同的第10项（合同签约）中的双方单位名称处加盖单位公章或单位合同专用章。合同签约中信息填写完全。

**10、合同份数**

本合同正本一式四份，乙方执两份（合同管理员壹份存档，项目负责人壹份），甲方执两份均具有同等法律效力。

**11、 合同签约**

**本合同一式四份，双方各持二份**，**双方代表签字盖章后生效。**

|  |  |
| --- | --- |
| **甲 方** | **乙 方** |
| 单位名称（章）：中粮屯河新源糖业有限公司 | 单位名称（章）：  |
| 地址：新源县肖尔布拉克街73号 | 地址： |
| 法定代表人：  | 法定代表人：  |
| 委托代表人： | 委托代表人： |
| 电 话：0999-7775658 | 电 话： |
| 传 真：0999-5022191 | 传 真： |
| 开户银行：中国农业银行新源县支行营业部 | 开户银行： |
| 帐 号：30-119001040003366 | 帐 号：  |
| 税 号：91654025748656923J | 税 号： |
| 邮政编码：835800 | 邮政编码： |