中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司

2024年度电气配件材料采购项目

询比采购文件

编制单位：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司

编制日期：2023年12月

| 招标文件内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 询比采购公告 | 第三部分 | 技术标准 |
| 第二部分 | 投标方须知 | 第四部分 | 合同书模板 |

第一部分 询比采购公告

1、采购条件：

本采购项目为中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司2024年度电气配件材料采购项目询比采购，采购人为中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司，项目资金来源为自筹。该项目已具备询比采购条件，现就2024年度电气配件材料采购项目询比采购。

2、项目名称：2024年度电气配件材料采购项目

3、项目概况与采购内容：

3.1采购内容：

| 序号 | 物料编号 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z6800072802 | 双法兰压力变送器 SERIAL NUMBER 3K646612020898 PRODUCT CODE 266DRHGSRRRB1 B2 -65-65KPa;1.1kpa,-65kpa; 4-20mA 10.5 TO 42 | 台 | 1 |  |
| 2 | Z6800068621 | E+H酸度计电极 CPS4710D-1009/0； PH 0…14 TP -15…135℃ PP 0.8…11bar | 个 | 1 |  |
| 3 | Z6800068591 | ABB变频器控制板 ABB NIOC-O2 REV:A SERNO:3060451 | 块 | 2 |  |
| 4 | Z6800072793 | 阀门定位器 CONFLOWs.p.a. Agrate Brianza MILANO PNEUMATIC POSITIONER SERIES:PVP10B SPRING TYPE:2;SUPPLY:2...6Bar;INPUT:3...15Psi. | 台 | 2 |  |
| 5 | Z6800072792 | 阀门定位器 SMC PNEUMATIC VALVE POSITIONERS SERIES:RP01;TYPE:PRP01A;INPUT SIGNAL:3-15Psi；SUPPLY:2-10Bar. | 台 | 2 |  |
| 6 | Z6800068635 | 温度变送器 MCR-SL-PT100-UI-NC Ord.-No.;28 84 27 3；IN：-150° +850℃；OUT：0（4）…20mA,0(1)...5V,0…10V；19.2…30VDC | 块 | 3 |  |
| 7 | Z6800068582 | 馈电隔离器 MINI MCR-SL-RPS-I-I-2864422;4…20mA,模拟量信号 | 块 | 8 |  |
| 8 | Z6800068595 | 热电阻 PT100，探针长度23mm，丝扣φ9.5mm | 个 | 5 |  |
| 9 | Z6800068588 | 热电阻 PT100，探针长度13mm，丝扣φ9.5mm | 个 | 5 |  |
| 10 | Z6800068583 | 热电阻 WZP-231 PT100 0-400℃ 长度150mm 丝扣直径DN15mm，探杆φ6.5mm | 个 | 4 |  |
| 11 | Z6800068637 | 数显仪表 SDC30 Azbil，AC100-240V；C305GA000100 | 台 | 2 |  |
| 12 | Z6800068619 | 数显仪表 SDC36 Azbil，AC100-240V；C36TCOUA2300 | 台 | 2 |  |
| 13 | Z6800065777 | 时间继电器 ABB TE5s AC110V | 台 | 2 |  |
| 14 | Z6800065772 | 时间继电器 ABB TE5s AC24V | 台 | 3 |  |
| 15 | Z6800046021 | 通用继电器底座 PYF-14A | 个 | 20 |  |
| 16 | Z6800072796 | 插片冷压线鼻 C45-2.5 | 个 | 500 |  |
| 17 | Z6800072774 | 针型冷压线鼻 1mm² | 个 | 2000 |  |
| 18 | Z6800072805 | 隔离开关熔断器组 HH15(QSA)-630-3 | 台 | 2 |  |
| 19 | Z6800072783 | 熔断器开关 RITTAL NH-Latr Gr.1 250A | 套 | 4 |  |
| 20 | Z6800072795 | 熔断器开关 RITTAL NH-Latr Gr.2 400A | 套 | 2 |  |
| 21 | Z6800072790 | 熔断器开关 RITTAL NH-Latr Gr.3 630A | 套 | 1 |  |
| 22 | Z6800072768 | 塑壳断路器 NSC250S，250A 3P | 台 | 2 |  |
| 23 | Z6800069251 | 通用继电器 RXM-24V DC，2AB2BD | 个 | 30 |  |
| 24 | Z6800072770 | 安全继电器 OMRON G9SA 24VAC/DC | 个 | 1 |  |
| 25 | Z6800072765 | 安全继电器 Schneider XPS-AXE | 个 | 1 |  |
| 26 | Z6800072771 | 安全继电器 Schneider XPS-VNE | 个 | 1 |  |
| 27 | Z6800072794 | 插拔薄片式继电器 Schneider RSL1AB4BD RSLZVA1 | 个 | 20 |  |
| 28 | Z6800072762 | 熔断器 NT1-gG300A | 个 | 9 |  |
| 29 | Z6800072791 | 隔离开关熔断器组 FuPact GS LV481443 | 台 | 2 |  |
| 30 | Z6800068609 | 信号灯（红） CD16-22DS AC380 | 个 | 30 |  |
| 31 | Z6800068601 | 信号灯（红） CD16-22DS 24V | 个 | 10 |  |
| 32 | Z6800068613 | 信号灯（绿） CD16-22DS 24V | 个 | 10 |  |
| 33 | Z6800068610 | 按钮（红） LA38-11 | 个 | 10 |  |
| 34 | Z6800068585 | 按钮（绿） LA38-11 | 个 | 10 |  |
| 35 | Z6800068608 | 按钮（红） LA38-11DN 24V | 个 | 10 |  |
| 36 | Z6800068602 | 按钮（绿） LA38-11DN 24V | 个 | 10 |  |
| 37 | Z6800042941 | RVV电线（红） 2.5mm² | 卷 | 3 |  |
| 38 | Z6800042941 | RVV电线（蓝） 2.5mm² | 卷 | 3 |  |
| 39 | Z6800042941 | RVV电线（绿） 2.5mm² | 卷 | 3 |  |
| 40 | Z6800068577 | 接近开关 E2E-X10F-Z DC24V | 个 | 5 |  |
| 41 | Z6800068573 | 限位开关 D4N-2120 | 个 | 10 |  |
| 42 | Z6800039911 | LED射灯 200W | 台 | 10 |  |
| 43 | Z6800068578 | 光电开关 E3F2F2B4-P1 | 台 | 10 |  |
| 44 | Z6800072784 | 处理器模块 SIEMENS S7-1200 CPU1214C | 台 | 1 |  |
| 45 | Z6800072766 | 模块 SIEMENS S7-1200 SM1223 | 台 | 1 |  |
| 46 | Z6800072785 | 模块 SIEMENS S7-1200 SM1234 | 台 | 1 |  |
| 47 | Z6800072747 | 显示屏 SIEMENS KTP700 Basic | 台 | 1 |  |
| 48 | Z6800072781 | 电源模块 MEAN WELL DR-60-12 | 台 | 1 |  |
| 49 | Z6800072748 | 电源模块 HollySys HPW2405G | 台 | 1 |  |
| 50 | Z6800072751 | 电源模块 HollySys HPW2410G | 台 | 1 |  |
| 51 | Z6800072752 | 电源模块 HollySys HPW2420G | 台 | 1 |  |
| 52 | Z6800072786 | 电源模块 HollySys HPWR01G | 台 | 1 |  |
| 53 | Z6800072782 | 继电器底座 HONG FA 41F-1Z-C2-1 | 个 | 20 |  |
| 54 | Z6800072806 | 继电器 HONG FA HF41F | 个 | 20 |  |
| 55 | Z6800072811 | 伺服驱动器 SIEMENS 6SL3210-5FE13-5UF0（3.5KW） | 台 | 1 |  |
| 56 | Z6800072775 | 伺服驱动器 SIEMENS 6SL3210-5FE11-5UF0 (1.5/1.75KW) | 台 | 1 |  |
| 57 | Z6800072789 | UPS电池 6FM8 12V/8AH(20HR) | 块 | 15 |  |
| 58 | Z6800072755 | 隔膜压力表 YTP100 0-0.6Mpa，膜盒顶φ55mm；底φ50mm | 块 | 6 |  |
| 59 | Z6800010739 | 不锈钢压力表 Y100T 0-1.0Mpa,DN20 | 块 | 16 |  |
| 60 | Z6800010741 | 不锈钢压力表 Y100T 0-1.6Mpa,DN20 | 块 | 5 |  |
| 61 | Z6800010737 | 不锈钢压力表 Y100T 0-0.6Mpa,DN20 | 块 | 6 |  |
| 62 | Z6800073017 | 压力表 Y100 0-600KPa,DN20 | 块 | 4 |  |
| 63 | Z6800068639 | 温度表 Y100 0-100℃ DN20 150mm，探杆φ10mm. | 块 | 6 |  |
| 64 | Z6800068623 | 温度表 Y100 0-300℃ DN20 150mm，探杆φ10mm. | 块 | 4 |  |
| 65 | Z6800072803 | 电线 RVV3*1mm² | 米 | 50 |  |
| 66 | Z6800072787 | 压力开关 Danfoss KP36 RANGE14bar pe;DIFF4bar 15psi | 套 | 3 |  |
| 67 | Z6800072778 | 智能数显防爆型差变送器 PCM950(0-40KPA) | 台 | 3 |  |
| 68 | Z6800014152 | 交流接触器 CJX2-9511-220V | 个 | 2 |  |
| 69 | Z6800072756 | 热电阻 WZP 231B PT-100 350℃长400mm,丝径DN25,探杆φ10mm. | 个 | 2 |  |
| 70 | Z6800018440 | 防爆灯 100W | 只 | 6 |  |

3.2交货地点：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司厂区内；

3.3 交货期：2024年5月15日；

3.4 采购类型及评价标准：询比采购，总价最低价中标。

4、投标方资格要求：

4.1投标方须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业、其他组织、自然人（供应商为自然人时，仅能承担如下业务，超出以下范围如使用自然人做为供应商，应获得本级采购管理委员会的审批。）

（1）农产品拉运、装卸及采购，如甜菜、甘蔗、番茄的装卸倒运，树皮采购、蔬菜采购等；

（2）日常经营性劳务,如场内倒运、清运、绿化、保洁等；

（3）专用设备配件维修加工，如工厂专业设备无法使用标准配件，工厂不具备加工能力或维修能力，必须外协加工维修；

（4）农机租赁,如工厂向当地农户租赁农机设备等。

4.2资质要求：

4.2.1营业执照上经营范围内需具有从事相关电缆线、电器、仪表配件、机电类销售、制造等内容。

4.2.2专业资质要求(如有请列示):无。

4.3本次采购不接受联合体投标。

4.4投标单位管理人员及项目负责人未被列为失信执行人。

4.5本项目不接受中粮糖业供应商黑名单（以中粮糖业下发的黑名单为准）的企业参与投标；

4.6与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件投标或者未划分包件的同一采购项目投标。存在以上情况的，在通过资格预审的情况下，允许最先报名的潜在竞谈人参与投标。

4.7其他

5、报价要求：

5.1报价

EPS采购平台填写电子报价，如投标方在电子报价基础上，上传书面报价，当出现EPS采购平台与上传报价单不一致的情形，以书面报价单为准，需采购方再次发起报价，投标方严格按书面报价对EPS系统报价进行修改。

报价其他要求

5.2采购报价过程中在EPS采购平台选择对应税率类型。

5.3采购报价中须包含：（1）到达玛纳斯工厂运费；（2）包装材料费用；（3）税费；（4）发生在项目内容中直至交付招标人前所有的费用。

6、 采购文件的获取及递交

6.1项目采购文件的获取及递交方式

(投标方参与方式为公开)投标方需在2024年1月5日00:00分前在中粮糖业EPS采购平台（网址：https://eps.cofcosugar.com/）完成注册报名；采购方组织资格审查合格后，投标方2024年1月9日24:00后通过EPS采购平台获取采购文件；2024年1月16日10:00时前在中粮糖业EPS采购平台上按采购文件说明条款提供相关资料并提交第一轮报价，此时间之后不再接受投标。

(投标方参与方式为邀请)投标方需在2024年*月*日**:**分前在中粮糖业EPS采购平台（网址：https://eps.cofcosugar.com/）完成注册；采购方组织资格审查合格后，投标方2024年*月*日**:**后通过EPS采购平台获取采购文件；2024年*月*日**:**时前在中粮糖业EPS采购平台上按采购文件说明条款提供相关资料并提交第一轮报价，此时间之后不再接受投标。

6.2采购方在报名阶段组织的资格审查，不免除投标方在投标报价阶段以及合同执行阶段，发现投标方资格不符合而废除投标方资格或者废除合同。

6.3询比项目采购，计划进行一轮/多轮

7. 发布公告的媒介

本次询比项目在中粮糖业公司电子采购管理平台（简称EPS平台）（公开/邀请）发布。（网址：https://eps.cofcosugar.com/）

8. 采购方信息

采购方名称：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司

采购方地址：新疆昌吉州玛纳斯县凉州户镇太阳庙村5号

| 职务 | 人员姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| EPS操作人员 | 周 刚 | 13345415596 |
| 业务联系人 | 杨骞 | 13899670625 |
| 监督人员 | 徐亚梅 | 18935718583 |

9.纪检监督部门及电话

（1）中粮糖业控股股份有限公司纪检信访举报联络方式

寄信  通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层904室纪委办公室（收），邮政编码：100020

致电  举报电话 010-85017235

（2）中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式

寄信  通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮政编码：830000

致电  举报电话 18709967070

第二部分 投标方须知

| 序号 | 项目 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024年度电气配件材料采购项目 |
| 2 | 地点 | 新疆昌吉回族自治州玛纳斯县凉州户镇太阳庙村5号 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 4 | 项目范围 | 详见第一部分 询比采购公告 第3项：项目概况 |
| 5 | 费用说明 | 采购报价中须包含：到达玛纳斯工厂运费；包装材料费用；税费；发生在项目内容中直至交付招标人前所有的费用。 |
| 6 | 交货时间 | 2024年5月15日前 |
| 7 | 投标文件要求 | EPS采购平台填写电子报价，如投标方在电子报价基础上，上传书面报价，当出现EPS采购平台与上传报价单不一致的情形，以书面报价单为准，需采购方再次发起报价，投标方按书面报价对EPS系统报价进行修改。 报价其他要求 |
| ★8 | 投标方资格 要求 | 1、投标方须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业、其他组织、自然人（供应商为自然人时，仅能承担如下业务，超出以下范围如使用自然人做为供应商，应获得本级采购管理委员会/采购管理小组的审批。） （1）农产品拉运、装卸及采购，如甜菜、甘蔗、番茄的装卸倒运，树皮采购、蔬菜采购等； （2）日常经营性劳务,如场内倒运、清运、绿化、保洁等； （3）专用设备配件维修加工，如工厂专业设备无法使用标准配件，工厂不具备加工能力或维修能力，必须外协加工维修； （4）农机租赁,如工厂向当地农户租赁农机设备等。 2、资质要求： 2.1营业执照上经营范围内需具有从事相关电缆线、电器、仪表配件、机电类销售、制造等内容。 2.2专业资质要求(如有请列示):无。 3、本次采购不接受联合体投标。 4、投标单位管理人员及项目负责人未被列为失信执行人。 5、本项目不接受中粮糖业供应商黑名单（以中粮糖业下发的黑名单为准）的企业参与投标； 6、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件投标或者未划分包件的同一招标项目投标。 7、其他 |
| ★9 | 投标保证金 | 1、无 2、投标方在EPS系统中报名完成后，在 * 日内以电汇方式向中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司对公账户缴纳项目投标保证金 元（人民币）大写： 元，否则无投标资格。项目采购完成后次月予以退还（无息）。（投标保证金不得超过采购项目预算2%，最高不超过50万元人民币） 收款单位全称：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司 开户行:3004210009200128825 帐号：J8854000695602 |
| ★10 | 付款方式 | 货到发包方公司，经验收合格，承揽方开具全额***%发票，发包方收到发票原件后，付货款40%的资金，正常使用一个月再支付货款30%的资金，正常使用两个月再支付货款20%的资金，剩余货款10%的资金做为质保金，次年7月份付清。以上款项全部以电汇支付。（开票期间如遇国家税率调整，以合同中不含税价格为基数乘以国家调整税率为开票金额）。 |
| 11 | 报价有效期 | 报价有效期：自报价截止时间起30日（日历日） |
| 12 | 现场踏勘 | 公告发布后，采购方于202*年**月**日（踏勘时间在采购公告发布完成后，在投标方报价截止日期之前）集中组织意向投标方现场踏勘，除采购方的原因外，采购方对投标方参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任，逾期未参与踏勘的投标方，采购方不另行组织踏勘。 采购方不集中组织投标方进行现场踏勘。 |
| 13 | 采购方案 | 询比采购，计划进行一轮报价/多轮报价 |
| 14 | 投标文件递交方式及截止时间 | 报价文件递交截止时间：2024年1月16日10:00之前 投标文件（如有）以电子版的方式递交至：EPS采购平台 |
| 15 | 确定成交人 | 根据不含税（分项/总价）最低价由低到高进行排名，确定第一中标候选人和第二中标候选人，并将结果通过EPS系统进行发布，若出现第一中标候选人放弃成交或不能按采购文件规定签订合同等原因，取消中标资格，按排名顺序依次确定排名第二的中标候选人为中标供应商，以此类推。 |
| 16 | 质量标准 | 国家标准： 行业标准： 质量合格证明性文件： ； 其他质量标准： |
| 17 | 验收方式 | 过程验收：**********************； 到货/完工验收：按采购项目内容验收。； 其他验收： |
| 18 | 响应和偏差 | 采购需求和合同草案中的关键条款均以“★”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同草案中的关键条款作出满足性或更有利于采购方的响应，否则，供应商的投标将被视为无效。 |
| 19 | 其他需说明事项 | 暂无。 |

投标须知中的“★”项目为废标条件，未响应或未满足的投标报价无效。

第三部分 技术标准

一、★项目内容：

详见第一部分询比采购公告中3.1采购内容；

- ★项目质量标准：

所有电气配件材料按甲方要求进行供货，质量符合国家标准或行业质准。

所有电气配件材料铭牌、规格型号标识齐全；外观无损坏、锈蚀。

- ★验收方式：

- 货到需检查所有电气配件材料铭牌、规格型号标识是否齐全；电气配件材料外观需无损坏、锈蚀现象。

询价人：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司

日  期：     2023年   月   日

第四部分 合同模板

2024年度电气配件材料采购合同

甲方：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司             合同编号：Y35-VII2024-

乙方：                                           签订时间：2024年  月   日

签订地点：新疆玛纳斯县

经甲乙双方协商一致，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，特签订本合同，以求共同恪守。

1、电气配件材料名称、规格型号、内容、数量、金额：

| 序号 | 物料编号 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 税率 | 不含税金额（元） | 税额 | 含税金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z6800072802 | 双法兰压力变送器 SERIAL NUMBER 3K646612020898 PRODUCT CODE 266DRHGSRRRB1 B2 -65-65KPa;1.1kpa,-65kpa; 4-20mA 10.5 TO 42 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Z6800068621 | E+H酸度计电极 CPS4710D-1009/0； PH 0…14 TP -15…135℃ PP 0.8…11bar | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Z6800068591 | ABB变频器控制板 ABB NIOC-O2 REV:A SERNO:3060451 | 块 | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Z6800072793 | 阀门定位器 CONFLOWs.p.a. Agrate Brianza MILANO PNEUMATIC POSITIONER SERIES:PVP10B SPRING TYPE:2;SUPPLY:2...6Bar;INPUT:3...15Psi. | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Z6800072792 | 阀门定位器 SMC PNEUMATIC VALVE POSITIONERS SERIES:RP01;TYPE:PRP01A;INPUT SIGNAL:3-15Psi；SUPPLY:2-10Bar. | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Z6800068635 | 温度变送器 MCR-SL-PT100-UI-NC Ord.-No.;28 84 27 3；IN：-150° +850℃；OUT：0（4）…20mA,0(1)...5V,0…10V；19.2…30VDC | 块 | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Z6800068582 | 馈电隔离器 MINI MCR-SL-RPS-I-I-2864422;4…20mA,模拟量信号 | 块 | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Z6800068595 | 热电阻 PT100，探针长度23mm，丝扣φ9.5mm | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Z6800068588 | 热电阻 PT100，探针长度13mm，丝扣φ9.5mm | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Z6800068583 | 热电阻 WZP-231 PT100 0-400℃ 长度150mm 丝扣直径DN15mm，探杆φ6.5mm | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | Z6800068637 | 数显仪表 SDC30 Azbil，AC100-240V；C305GA000100 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Z6800068619 | 数显仪表 SDC36 Azbil，AC100-240V；C36TCOUA2300 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Z6800065777 | 时间继电器 ABB TE5s AC110V | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Z6800065772 | 时间继电器 ABB TE5s AC24V | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Z6800046021 | 通用继电器底座 PYF-14A | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | Z6800072796 | 插片冷压线鼻 C45-2.5 | 个 | 500 |  |  |  |  |  |
| 17 | Z6800072774 | 针型冷压线鼻 1mm² | 个 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Z6800072805 | 隔离开关熔断器组 HH15(QSA)-630-3 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Z6800072783 | 熔断器开关 RITTAL NH-Latr Gr.1 250A | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Z6800072795 | 熔断器开关 RITTAL NH-Latr Gr.2 400A | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Z6800072790 | 熔断器开关 RITTAL NH-Latr Gr.3 630A | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Z6800072768 | 塑壳断路器 NSC250S，250A 3P | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Z6800069251 | 通用继电器 RXM-24V DC，2AB2BD | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 24 | Z6800072770 | 安全继电器 OMRON G9SA 24VAC/DC | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | Z6800072765 | 安全继电器 Schneider XPS-AXE | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Z6800072771 | 安全继电器 Schneider XPS-VNE | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Z6800072794 | 插拔薄片式继电器 Schneider RSL1AB4BD RSLZVA1 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 28 | Z6800072762 | 熔断器 NT1-gG300A | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 29 | Z6800072791 | 隔离开关熔断器组 FuPact GS LV481443 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Z6800068609 | 信号灯（红） CD16-22DS AC380 | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 31 | Z6800068601 | 信号灯（红） CD16-22DS 24V | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 32 | Z6800068613 | 信号灯（绿） CD16-22DS 24V | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 33 | Z6800068610 | 按钮（红） LA38-11 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | Z6800068585 | 按钮（绿） LA38-11 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 35 | Z6800068608 | 按钮（红） LA38-11DN 24V | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 36 | Z6800068602 | 按钮（绿） LA38-11DN 24V | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 37 | Z6800042941 | RVV电线（红） 2.5mm² | 卷 | 3 |  |  |  |  |  |
| 38 | Z6800042941 | RVV电线（蓝） 2.5mm² | 卷 | 3 |  |  |  |  |  |
| 39 | Z6800042941 | RVV电线（绿） 2.5mm² | 卷 | 3 |  |  |  |  |  |
| 40 | Z6800068577 | 接近开关 E2E-X10F-Z DC24V | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 41 | Z6800068573 | 限位开关 D4N-2120 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 42 | Z6800039911 | LED射灯 200W | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 43 | Z6800068578 | 光电开关 E3F2F2B4-P1 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 44 | Z6800072784 | 处理器模块 SIEMENS S7-1200 CPU1214C | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | Z6800072766 | 模块 SIEMENS S7-1200 SM1223 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | Z6800072785 | 模块 SIEMENS S7-1200 SM1234 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | Z6800072747 | 显示屏 SIEMENS KTP700 Basic | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | Z6800072781 | 电源模块 MEAN WELL DR-60-12 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | Z6800072748 | 电源模块 HollySys HPW2405G | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | Z6800072751 | 电源模块 HollySys HPW2410G | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | Z6800072752 | 电源模块 HollySys HPW2420G | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | Z6800072786 | 电源模块 HollySys HPWR01G | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | Z6800072782 | 继电器底座 HONG FA 41F-1Z-C2-1 | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 54 | Z6800072806 | 继电器 HONG FA HF41F | 个 | 20 |  |  |  |  |  |
| 55 | Z6800072811 | 伺服驱动器 SIEMENS 6SL3210-5FE13-5UF0（3.5KW） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 56 | Z6800072775 | 伺服驱动器 SIEMENS 6SL3210-5FE11-5UF0 (1.5/1.75KW) | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | Z6800072789 | UPS电池 6FM8 12V/8AH(20HR) | 块 | 15 |  |  |  |  |  |
| 58 | Z6800072755 | 隔膜压力表 YTP100 0-0.6Mpa，膜盒顶φ55mm；底φ50mm | 块 | 6 |  |  |  |  |  |
| 59 | Z6800010739 | 不锈钢压力表 Y100T 0-1.0Mpa,DN20 | 块 | 16 |  |  |  |  |  |
| 60 | Z6800010741 | 不锈钢压力表 Y100T 0-1.6Mpa,DN20 | 块 | 5 |  |  |  |  |  |
| 61 | Z6800010737 | 不锈钢压力表 Y100T 0-0.6Mpa,DN20 | 块 | 6 |  |  |  |  |  |
| 62 | Z6800073017 | 压力表 Y100 0-600KPa,DN20 | 块 | 4 |  |  |  |  |  |
| 63 | Z6800068639 | 温度表 Y100 0-100℃ DN20 150mm，探杆φ10mm. | 块 | 6 |  |  |  |  |  |
| 64 | Z6800068623 | 温度表 Y100 0-300℃ DN20 150mm，探杆φ10mm. | 块 | 4 |  |  |  |  |  |
| 65 | Z6800072803 | 电线 RVV3*1mm² | 米 | 50 |  |  |  |  |  |
| 66 | Z6800072787 | 压力开关 Danfoss KP36 RANGE14bar pe;DIFF4bar 15psi | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 67 | Z6800072778 | 智能数显防爆型差变送器 PCM950(0-40KPA) | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 68 | Z6800014152 | 交流接触器 CJX2-9511-220V | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 | Z6800072756 | 热电阻 WZP 231B PT-100 350℃长400mm,丝径DN25,探杆φ10mm. | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 70 | Z6800018440 | 防爆灯 100W | 只 | 6 |  |  |  |  |  |

2、质量要求、技术标准：

2.1所有电气配件材料按甲方要求进行供货，质量符合国家标准或行业质准。

2.2所有电气配件材料铭牌、规格型号标识齐全；外观无损坏、锈蚀。

3、交货时间、地点：

3.1交货时间：2024年5月15日前到达甲方指定交货地点；

3.2交货地点：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司院内。

4、运输方式及费用：运输方式及到达站（港）和费用负担：货物运输产生的全部费用由乙方承担。

5、验收标准、方法及提出异议的期限：

5.1材料到现场验收，验收按合同约定电气配件材料名称、规格型号、数量进行验货；

5.2按质量要求、技术标准要求进行验收；

5.3乙方所供产品均符合安全标准及相关要求。

5.4未尽事宜可做补充说明。

6、付款方式：货到甲方公司，经验收合格，乙方开具全额**%发票，甲方收到发票原件后，付货款40%的资金，正常使用一个月再支付货款30%的资金，正常使用两个月再支付货款20%的资金，剩余货款10%的资金做为质保金，质保期结束付清。以上款项全部以电汇支付。（开票期间如遇国家税率调整，以合同中不含税价格为基数乘以国家调整税率为开票金额）。7、产品的质保期：质保期一年，在质保期内因材料质量问题影响到甲方正常生产的，其产生的损失由乙方承担，并从质保金中扣除。

8、违约责任：

8.1 乙方未按约定期限交付完成，每逾期一日，乙方需依照约定向甲方支付合同款3%的迟延履行金，逾期交付超过30日，甲方有权单方解除本合同或终止合同，解除本合同并不妨碍甲方主张违约责任。

8.2 乙方交付的货物不符合合同约定质量标准的情形，乙方应按照不符合质量标准货物/服务价值的30%向甲方支付瑕疵履行违约金；当质量存在问题的货物/服务超过合同约定货物总量的30%时，甲方有权单方解除本合同或终止本合同，解除本合同并不妨碍甲方主张违约责任。

8.3 乙方无法按期完成交货服务或交付货物/服务不符合质量约定情形的，乙方负责赔偿甲方因此造成的直接和间接经济损失。

8.4 乙方就本合同约定的业务向甲方开具真实、合法、有效的票据（发票），如果因为乙方未开具增值税乙方发票或者所开具的增值税发票被税务机关或者其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使甲方被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于补交税款、滞纳金及罚款等损失，同时乙方应向甲方支付合同总价款5%的违约金。

8.5 甲方对投标人围标、串标等不诚信行为，将参照《中华人民共和国招投标法》规定，对于参与串通行为的投标人，其中标无效，列入供应商黑名单，并对投标人处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。

9、不可抗力：因不可抗力事件致使任何一方不能按约定的条件履行本合同书有关义务时，该方应立即将有关情况通知对方，并在15日内提供不能履行或部分不能履行或延期履行理由的有效证明文件，按照有关不可抗力事件对履行该义务的影响程度，由双方协商决定是否中止、或部分免除或延期履行该义务。

10、解决合同纠纷的方式：如发生合同纠纷由当事人协商解决，协商不成通过甲方所在地法院诉讼解决。由此产生的律师费、住宿费等相关费用由违约方承担。

11、其它约定事项：

本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，经甲乙双方自合同签字盖章之日起生效（加盖骑缝章）。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：中粮屯河玛纳斯番茄制品有限公司 | 单位名称： |
| 单位名称（章）： | 单位名称（章）： |
| 单位地址：玛纳斯县凉州户镇太阳庙村5号 | 单 位地 址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 主管领导： | 委托代理人： |
| 部门负责人： |  |
| 经办人： |  |
| 电 话：0994-6608028 | 电 话： |
| 开户银行：中国工商银行玛纳斯县支行营业部 | 开 户银 行： |
| 帐 号：3004210009200128825 | 帐 号： |
| 税 号：91652324MA78UUTN5J | 税 号： |