## Sheet1
2024年度设备校准和检定清单（校准证书要求有CNAS章）
序号 | 设备名称 | 型号 | 制造厂家名称 | 校准需求 | 存放位置 | 部门 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 钠离子计 | 905 Titrando | 瑞士万通 |  | 普化室 | 品控化验室 | 1
2 | 分光光度计 | T6新悦 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | （420、440、580、720）nm | 普化室 | 品控化验室 | 1
3 | 安东帕折光仪 | Abbemat2000 | 安东帕 |  | 普化室 | 品控化验室 | 1
4 | 分光光度计 | T6新悦 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | （420、440、580、720）nm | 普化室 | 品控化验室 | 1
5 | 分光光度计 | T6新悦 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | （420、440、580、720）nm | 普化室 | 品控化验室 | 1
6 | 分光光度计 | T6新悦 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | （420、440、580、720）nm | 普化室 | 品控化验室 | 1
7 | 紫外可见分光光度计 | T600A | 北京普析通用仪器有限责任公司 | （420、440、580、579、660）nm | 普化室 | 品控化验室 | 1
8 | 干燥箱 | DHG-9051A | 上海一恒科学仪器有限公司 | （37、42、75）℃ | 高温室 | 品控化验室 | 1
9 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | （579、660）nm | 普化室 | 品控化验室 | 1
10 | 恒温生化培养箱 | BPC-250F | 上海一恒科学仪器有限公司 | （33、36）℃ | 培养室 | 品控化验室 | 1
11 | 霉菌培养箱 | BPMJ-250F | 上海一恒科学仪器有限公司 | （23、28）℃ | 培养室 | 品控化验室 | 1
12 | 电热恒温水浴锅 | HH.S11-Ni2 | 北京三二八科学仪器有限公司 | （40、55、60）℃ | 普化室 | 品控化验室 | 1
13 | 智能一体马弗炉 | XL-2000 | 鹤壁市创新仪器仪表有限公司 | （815、900）℃ | 煤炭分析室 | 品控化验室 | 1
14 | 干燥箱 | DHG-9123A | 上海一恒科学仪器有限公司 | 107℃ | 煤炭分析室 | 品控化验室 | 1
15 | 葡聚糖检测仪 | LD&D1993 | LaMotte |  | 普化室 | 品控化验室 | 1
16 | 浮游菌采样仪 | SX-JCQ-5 | 苏州市苏信净化设备厂 |  | 微生物准备室 | 品控化验室 | 1
17 | 激光尘埃粒子计数器 | CLJ-BⅡ型 | 苏州宏瑞净化科技有限公司 |  | 微生物准备室 | 品控化验室 | 1
18 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 上海一恒科学仪器有限公司 | 38℃ | 煤炭制样室 | 品控化验室 | 1
19 | 快速水分测定仪 | HX204 | 梅特勒 |  | 普化室 | 品控化验室 | 1
20 | 全水分析仪 | Metrohm | 瑞士万通 |  | 普化室 | 品控化验室 | 1
21 | SH旋光仪 | Unipol | 德国SH | ±34.626° | 普化室 | 品控化验室 | 1
22 | 自动旋光仪 | IP-digi300S1 | 上海仪迈仪器科技有限公司 | ±34.626° | 普化室 | 品控化验室 | 1
23 | 快速水分测定仪 | HX204 | 梅特勒 |  | 普化室 | 品控化验室 | 1
24 | 分光光度计 | T6新悦 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | （420、440、580、720）nm | 普化室 | 品控化验室 | 1
25 | 电导率仪 | FiveEasy Plus/(FE38) | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | 量程包括0μs/cm | 普化室 | 品控化验室 | 1
26 | LMI霉菌培养箱 | LMI-275-N | 上海龙跃仪器设备有限公司 | （23、28）℃ | 培养室 | 品控化验室 | 1
27 | 干燥箱/培养箱（两用） | LOI-9078 | 上海龙跃仪器设备有限公司 | 48℃ | 微检室 | 品控化验室 | 1
28 | 生物显微镜 | XSP-2CD | 上海光学仪器 |  | 普化室 | 品控化验室 | 1
29 | 电热恒温鼓风干燥箱 | LDO-101-3 | 上海龙跃仪器设备有限公司 | （107、175）℃ | 煤炭分析室 | 品控化验室 | 1
30 | 电热恒温鼓风干燥箱 | LDO-101-3 | 上海龙跃仪器设备有限公司 | （107、175）℃ | 煤炭分析室 | 品控化验室 | 1
31 | 电热恒温鼓风干燥箱 | LDO-101-4 | 上海龙跃仪器设备有限公司 | （98、105、120、130、127）℃ | 高温室 | 品控化验室 | 1
32 | 电热恒温鼓风干燥箱 | LDO-101-4 | 上海龙跃仪器设备有限公司 | （98、105、120、130、127）℃ | 研发室 | 品控化验室 | 1
33 | 智能一体马弗炉 | XL-2000 | 鹤壁市创新仪器仪表有限公司 | （815、900）℃ | 煤炭分析室 | 品控化验室 | 1
34 | 密封式制样粉碎机 | GJ-1A | 鹤壁市创新仪器仪表有限公司 |  | 煤炭分析室 | 品控化验室 | 1
35 | 自动量热仪 | YX-ZR9708WL | 长沙友欣仪器制造有限公司 |  | 煤炭分析室 | 品控化验室 | 1
36 | 环保型对辊破碎缩分机 | GM/SF | 江西光明智能科技有限公司 |  | 煤炭制样室 | 品控化验室 | 1
37 | 密封式锤式破碎机 | CP-BOX×100 | 鹤壁市创新仪器仪表有限公司 |  | 煤炭制样室 | 品控化验室 | 1
38 | 密封式锤式破碎缩分机 | CPS-160×150 | 鹤壁市创新仪器仪表有限公司 |  | 煤炭制样室 | 品控化验室 | 1
39 | 全自动还原糖测定仪 | SGD-IV | 山东省科学院生物研究所 |  | 普化室 | 品控化验室 | 1
40 | 干培两用箱 | PH-050A | 上海一恒科学仪器有限公司 | （25、44、45）℃ | 培养室 | 品控化验室 | 1
41 | 生物安全柜 | LBC-1300IIA2 | 上海龙跃仪器设备有限公司 |  | 接种室 | 品控化验室 | 1
42 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LX-B75L | 合肥华泰医疗设备有限公司 | 121℃，30min | 洗消室 | 品控化验室 | 1
43 | 人工智能电阻炉 | SGM.M31/14SA | 西格马（上海）高温电炉有限公司 | （500、650、960）℃ | 高温室 | 品控化验室 | 1
44 | 干培两用箱 | PH-050A | 上海一恒科学仪器有限公司 | （36、58）℃ | 接种室 | 品控化验室 | 1
45 | 真空干燥箱 | DZF-6022 | 上海一恒科学仪器有限公司 | -0.067MPa，73℃ | 高温室 | 品控化验室 | 1
46 | pH计 | FE28 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | pH4.00、6.86、9.18 | 普化室 | 品控化验室 | 1
47 | pH计 | FE28 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 | pH4.00、6.86、9.18 | 微生物准备室 | 品控化验室 | 1
48 | 葡聚糖检测仪 | LD&D1993 | LaMotte |  | 微生物准备室 | 品控化验室 | 1
49 | 数字风速仪 | 171230 | 北京恒奥仪器仪表有限公司 |  | 微生物准备室 | 品控化验室 | 1
50 | 颚式破碎机 | 100×60 | 上海康路仪器设备有限公司 |  | 煤炭制样室 | 品控化验室 | 1
51 | 干燥箱/培养箱 | PH -050A | 上海一恒科学仪器有限公司 | （37、42、75）℃ | 特化室 | 品控化验室 | 1
52 | 生化培养箱 | BPC-250F | 上海一恒科学仪器有限公司 | （33、36）℃ | 培养室 | 品控化验室 | 1
53 | 超低温冰箱 | DW-86L486 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 80℃ | 接种室 | 品控化验室 | 1
54 | 微机碳氢分析仪 | HTCH-2012 | 泰州恒天分析仪器有限公司 |  | 煤炭分析室 | 品控化验室 | 1
55 | 电热恒温鼓风干燥箱 | FT101ASP-4 | 镇江市丰泰化验制样设备有限公司 | （107、175）℃ | 煤炭分析室 | 品控化验室 | 1
56 | 近红外光谱分析仪 | PS8500 | 德国 |  | 包装间 | 品控化验室 | 1
57 | AFS系列原子荧光光度计 | AFS-2100 | 北京海光仪器有限公司 |  | 研发室 | 品控化验室 | 1
58 | 原子吸收分光光度计 | AA6100 | 上海天美生化仪器设备工程有限公司 |  | 研发室 | 品控化验室 | 1
59 | 生化培养箱 | BPC-250F |  | 37℃ |  | 品控化验室 | 1
60 | 立式高压蒸汽灭菌器 | LDZM-80L-I |  | 121℃，15min |  | 品控化验室 | 1
61 | 旋光仪电偶 |  |  | 15℃、20℃、25℃ | 旋光仪配件 | 品控化验室 | 2
62 | 标准筛 | 8目 |  |  | 网孔直径 | 品控化验室 | 2
63 | 标准筛 | 10目 |  |  | 网孔直径 | 品控化验室 | 2
64 | 标准筛 | 12目 |  |  | 网孔直径 | 品控化验室 | 2
65 | 标准筛 | 16目 |  |  | 网孔直径 | 品控化验室 | 2
66 | 标准筛 | 24目 |  |  | 网孔直径 | 品控化验室 | 2
67 | 标准筛 | 30目 |  |  | 网孔直径 | 品控化验室 | 2
68 | 标准筛 | 40目 |  |  | 网孔直径 | 品控化验室 | 2
69 | 标准筛 | 50目 |  |  | 网孔直径 | 品控化验室 | 2
70 | 标准筛 | 60目 |  |  | 网孔直径 | 品控化验室 | 2
71 | 标准筛 | 100目 |  |  | 网孔直径 | 品控化验室 | 2
72 | 标准筛 | 200目 |  |  | 网孔直径 | 品控化验室 | 2
73 | 移液管 | 1ml |  |  |  |  | 2
74 |  | 5ml |  |  |  |  | 3
75 |  | 10ml |  |  |  |  | 6
76 |  | 15ml |  |  |  |  | 4
77 |  | 20ml |  |  |  |  | 4
78 | 大肚吸管 | 5ml |  |  |  |  | 2
79 |  | 10ml |  |  |  |  | 2
80 |  | 20ml |  |  |  |  | 2
81 |  | 25ml |  |  |  |  | 3
82 |  | 50ml |  |  |  |  | 2
83 |  | 100ml |  |  |  |  | 2
84 | 量筒 | 10ml |  |  |  |  | 3
85 |  | 50ml |  |  |  |  | 4
86 |  | 100ml |  |  |  |  | 3
87 |  | 200ml |  |  |  |  | 3
88 |  | 500ml |  |  |  |  | 2
89 |  | 1000ml |  |  |  |  | 4
90 | 温度计 | 50℃ |  |  |  |  | 11
91 |  | 100℃ |  |  |  |  | 9
92 |  | 150℃ |  |  |  |  | 8
93 |  | 200℃ |  |  |  |  | 3
94 | 容量瓶 | 50ml |  |  |  |  | 5
95 |  | 100ml |  |  |  |  | 10
96 |  | 200ml |  |  |  |  | 8
97 |  | 250ml |  |  |  |  | 6
98 |  | 500ml |  |  |  |  | 5
99 |  | 1000ml |  |  |  |  | 8
100 |  | 2000ml |  |  |  |  | 4
101 | 旋光管 | 100mm |  |  |  |  | 4
102 |  | 200mm |  |  |  |  | 9
103 | 滴定管 | 25ml |  |  |  |  | 10
104 |  | 50ml |  |  |  |  | 5
105 | 移液枪 | 1ml |  |  |  |  | 6
106 |  | 5ml |  |  |  |  | 3
107 |  | 10ml |  |  |  |  | 4
108 |  | 10μl |  |  |  |  | 1
109 |  | 20μl |  |  |  |  | 1
110 |  | 100μl |  |  |  |  | 1
111 | 砝码（1套） | 2kg |  |  |  |  | 2
112 |  | 1kg |  |  |  |  | 1
113 |  | 500g |  |  |  |  | 1
114 |  | 200g |  |  |  |  | 2
115 |  | 100g |  |  |  |  | 1
116 |  | 50g |  |  |  |  | 1
117 |  | 20g |  |  |  |  | 2
118 |  | 10g |  |  |  |  | 1
119 |  | 5g |  |  |  |  | 1
120 |  | 2g |  |  |  |  | 2
121 |  | 1g |  |  |  |  | 1
122 |  | 500mg |  |  |  |  | 1
123 |  | 200mg |  |  |  |  | 2
124 |  | 100mg |  |  |  |  | 1
125 |  | 50mg |  |  |  |  | 1
126 |  | 20mg |  |  |  |  | 2
127 |  | 10mg |  |  |  |  | 1
128 |  | 5mg |  |  |  |  | 1
129 |  | 2mg |  |  |  |  | 2
130 |  | 1mg |  |  |  |  | 1
131 | 实验室PH计 | FE28 | 梅特勒-托利多仪器（上海）有限公司 |  |  | 动力化验室 | 1
132 | 便携式微量溶解氧分析仪 | HK-258 | 北京华科仪电力仪表研究所 |  |  | 动力化验室 | 1
133 | 磷酸根分析仪 | HK-208 | 北京华科仪电力仪表研究所 |  |  | 动力化验室 | 1
134 | 硅酸根分析仪 | HK-218 | 北京华科仪电力仪表研究所 |  |  | 动力化验室 | 1
135 | 浊度分析仪 | HK-288 | 北京华科仪电力仪表研究所 |  |  | 动力化验室 | 1
136 | 铁含量分析仪 | HK-508 | 北京华科仪电力仪表研究所 |  |  | 动力化验室 | 1
137 | 铜含量分析仪 | HK-518 | 北京华科仪电力仪表研究所 |  |  | 动力化验室 | 1
138 | 电导率仪 | DDSJ-318 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  |  | 动力化验室 | 1
139 | 钠离子计 | DWS-295F | 上海仪电科学仪器股份有限公司 |  |  | 动力化验室 | 1
140 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9123A | 上海一恒科学仪器有限公司 |  |  | 动力化验室 | 1
141 | 余氯仪 | HI97701 | 北京华科仪电力仪表研究所 |  |  | 动力化验室 | 1
142 | TOC分析仪 | BC-40A | 北京北广精仪仪器设备有限公司 |  |  | 动力化验室 | 1
143 | 电热恒温水浴锅 | HH.S11-Ni4 | 北京三二八科学仪器有限公司 |  |  | 动力化验室 | 1
144 | 化学需氧量（COD）快速测定仪 | 5B-3C(V8) | 兰州连华环保科技有限公司 |  |  | 动力化验室 | 1
145 | 智能多参数消解器 | 5B-1(VB) | 兰州连华环保科技有限公司 |  |  | 动力化验室 | 1
146 | 可见分光光度计 | T6新悦 | 北京普析通用仪器有限责任公司 |  |  | 动力化验室 | 1
147 | 微控数显电热板 | EH20D | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 |  |  | 动力化验室 | 1
148 | 实验室超纯水机 | Research | 上海和泰仪器有限公司 |  |  | 动力化验室 | 1
149 | 硅酸根分析仪 | HK-218 | 北京华科仪电力仪表研究所 |  |  | 动力化验室 | 1
150 | 标准COD消解器 | HCA-100 | 江苏泰州市华晨仪器有限公司 |  |  | 动力化验室 | 1
151 | 量筒 | 100ml |  |  |  | 动力化验室 | 10
152 | 滴定管 | 10ml |  |  |  | 动力化验室 | 20
153 | 容量瓶 | 100ml |  |  |  | 动力化验室 | 50
154 | 电磁流量计 | LZDYT-DN200 | 承德龙志达智能仪器仪表科技有限公司 |  |  | 生产技术部 | 1
155 | 电磁流量计 | WT4300E-DN100 | 上海威尔泰仪器仪表有限公司 |  |  | 生产技术部 | 1
156 | 热电阻 | WZP-220 |  |  |  | 生产技术部 | 1
157 | 差压变送器 | SXT-SKC |  |  |  | 生产技术部 | 1
158 | 压力变送器 | CXT-SK |  |  |  | 生产技术部 | 1
159 | 流量积算仪 | ER2606F |  |  |  | 生产技术部 | 1
160 | 手持数字特斯拉计 | TD8620 |  |  |  | 生产技术部 | 1