 中粮崇左江州糖业有限公司

────────────────────────────────

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 致To: |  | From:中粮崇左江州糖业有限公司 |
| 传真Fax： |  | 传真Fax：0771-7988669  |
| 主题Titel：询价函 |  | 页数Page： |
| 呈Attn： |  | 联系人 ：梁应杰 15240719569 |
| 编号Number： |  | 日期Date：2024年02月22日 |

内容Special Instruction：

各供应商：

我公司拟采购以下物资，各供应商根据采购项目要求进行报价：

1. **项目标的**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物料名称** | **数量** | **单位** | **品牌** | **增值税专用发票** | **含税单价** | **含税金额** | **备注1** | **备注2** |
| 浪涌保护器 NU6-IIG 65/385V 4P | 125 | 个 | 正泰、ABB、施耐德 |  |  |  |  |  |
| 浪涌保护器 RMU1-C40 2P | 20 | 个 | 正泰、ABB、施耐德 |  |  |  |  |  |
| 电磁调速电机励磁线圈 YCT 355-4E-132kW | 1 | 个 |  |  |  |  | 河南华信电机股份有限公司 励磁电压 < 90V,励磁电流 < 5A, |  |
| 电动机配件 测速发电机YCT355-4E 132KW | 1 | 个 |  |  |  |  | 河南华信电机股份有限公司 配套永磁芯，平键。 |  |
| 照明配件 瓷灯头 E27 | 50 | 个 |  |  |  |  | 围墙灯圆型灯内灯头，螺口E27，含安装不锈钢螺栓 |  |
| DLTXCN HT-8位防水开关盒户外塑料防雨配电箱室外小型空开盒明装 | 25 | 个 |  |  |  |  | 防雨防水 |  |
| 磁性开关 AG-39DF | 6 | 个 |  |  |  |  | 　 |  |
| 紫铜垫片 | 50 | 个 |  |  |  |  | M27\*2 |  |
| 热电阻 WZP-220 Pt100 L=350 | 2 | 个 |  |  |  |  | 探针型热电阻 PT100插深310mm、螺牙直径10mm |  |
| 玻璃管液位计 UNS-4BA4P-0.60 0-0.6M | 2 | 套 |  |  |  |  | 双色液位计 UNS-4BA4P-0.60,中心距:600㎜,PN100DN20 |  |
| 打包机 Y30-80C 液压油管 DN51 | 3 | 根 |  |  |  |  | 打包机液压软管，打包机型号Y30—80C  内径51mm （耐高压 耐油 耐腐蚀） |  |
| 打包机 Y30-80C 液压油管 DN32 | 3 | 根 |  |  |  |  | 打包机液压软管，打包机型号Y30—80C  内径32mm （耐高压 耐油 耐腐蚀） |  |
| 钢丝绳 φ17.5  不锈钢 | 80 | 米 |  |  |  |  | 不锈钢 钢丝绳 d17.5 |  |
| 雨天中筒电工鞋 高压绝缘靴防触电橡胶靴 /25KV | 8 | 双 |  |  |  |  | 含出厂合格证、许可证、第三方耐压检测报告 |  |
| 35KV绝缘靴中筒电工防护雨靴雨鞋耐磨防滑劳保橡胶靴绿色 1双装 | 4 | 双 |  |  |  |  | 含出厂合格证、许可证、第三方耐压检测报告 |  |
| 高压工具 绝缘手套 10KV | 12 | 双 |  |  |  |  | 含出厂合格证、许可证、第三方耐压检测报告 |  |
| 高压绝缘手套 35KV | 6 | 双 |  |  |  |  | 含出厂合格证、许可证、第三方耐压检测报告， |  |
| 10KV25方3\*1.5+8米线1米棒 室内平口接地棒 25方接地软铜线 | 3 | 套 |  |  |  |  | 含出厂合格证、许可证、第三方耐压检测报告 |  |
| 灯 投光灯 400W 220V IP65 | 10 | 个 |  |  |  |  | 暖色柔光LED灯 AC220,400W |  |
| 灯 LED投光灯 200W | 10 | 个 |  |  |  |  | 暖色柔光LED灯AC220V 200W |  |
| 电线盘 3\*1.5 30米 | 9 | 个 |  |  |  |  | 安装两组新国标扁平防护插座，独立漏电保护开关，漏电跳闸小于0.1S，30mA |  |

**二、技术要求：**

1.符合国标要求及采购备注中额外增加部分的要求，所报产品必须含有合格证，报价需要填写品牌、税率、交货日期、上传响应文件。对报价如有不明白之处，请电话联系采购员，务必准确报出相应价格。如果参标供应报价结果差异不大，按报价最低价授标；如参标供应商报价结果差异较大，需方在采购系统中打开二次报价并在系统中通知供应商，待参标供应商都报完二次价格后结束报价。

**三、交货地点和期限：**

交货地点：中粮崇左江州糖业有限公司

交货期限：合同签订之日起7个工作日内。

**四、评审方法**

本次采购工作，在满足采购方需求的前提下坚持“同质比价、同价比质、同质同价比服务”，按报价最低价授标。

**五、付款方式：**

1、货到后需方按相关标准检验合格后出具接收证明，办理暂存手续；

2、需方使用部门领用后，按期开具入库单，供方依据入库单提供增值税专用发票挂帐后，需方按资金支付计划支付货款。

3、本合同使用货币种类为：人民币（电汇）

**六、合同有效期：一年**

**七、质保期：一年**

**八、采购监督联系方式：**

一、中粮糖业纪检信访举报联络方式：

（一）寄信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020

（二）举报电话010—85017235

望予以最优惠报价为盼。

顺祝商琪！

中粮崇左江州糖业有限公司

 2024年02月22日