 中粮崇左糖业有限公司

─────────────────────────────

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 致To: |  | From:中粮崇左糖业有限公司 |
| 传真Fax： |  | 传真Fax：0771-7820628 |
| 主题Titel：询价函 |  | 页数Page：4 |
| 呈Attn： |  | 联系人：黄俊长 15078787578 |
| 编号Number： |  | 日期Date：2024年3月11日 |

内容Special Instruction：

各承包商：

因我公司有工业快速门(卷帘门)采购需求，现请各公司对以下《崇左糖业工业快速门采购项目》进行总包报价。具体要求如下：

**一、**承包方可以通过公司内外人员介绍、自荐、被邀请等多种方式报名参与；承包方注册须在3月13日17:30前到中粮糖业采购平台进行注册登记，通过审核的承包方才能够在EPS系统内进行查看公告等业务操作；采购平台网址：<http://eps.cofcotunhe.com>。

**二、承包方资格**

1.承包方具有独立法人资格和独立签订合同的权利，应为中华人民共和国境内注册的企业法人，具备投标此类业务的资质。

2.近三年未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.不接受联合体投标,如发现存在企业关联关系,对存在关联关系的承包方给予废标处理。

5.在中标结果下发后30日内入围承包方与发包方签订合作合同，发包方负责将合同扫描件发至相关管理部门备案。

**三、监督联系方式**

中粮糖业纪委联系方式：办公电话 010-85017235

通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020。

**四、项目标的及技术要求：**

4.1项目标的

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税金额（元） | 备注 |
| 1 | 快速卷帘门 | 高4.5m\*宽3.5m | 套 | 3 |  | 包安装，门帘材质：全新聚氯乙烯涂层布母料，黄色、透明相间，品牌：婕高、霍曼、西朗门业、阔福 |
| 2 | 快速卷帘门 | 高5m\*宽4.5m | 套 | 1 |  |
| 3 | 快速卷帘门 | 高4m\*宽4.5m | 套 | 2 |  |
| 4 | 快速卷帘门 | 高4m\*宽3m | 套 | 1 |  |

4.2技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门体结构 | 门柱采用冷轧钢板折弯烤漆处理，导轨内置毛刷处理，防尘防虫、密封。 |
| 2. | 驱动装置 | 伺服快速门专用电机，电源 220功率0.75-1.5KW |
| 3 | 电控系统 | 控制模式、控制精度高；具有高性能、高稳定性、高精准定位等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命，等级IP54. |
| 4 | 开闭速度 | 每秒 0.5-1.2m 的开启速度（可调）.高频开启（1000-1500 次/天） |
| 5 | 安全装置 | 门框下部安装红外线光电保护开关一套，门体下面停留人与物挡住光电 时，门体不下落 |
| 6 | 门帘 | 金龙工业聚脂纤维黄色基布，高强度环保聚脂纤维，双面聚氯乙烯涂层， 厚度为 0.9mm，抗撕裂度：600/600（经/纬），拉伸强度：4000/3500（经/纬），德国防火阻燃的标准。 |
| 7 | 抗风效果 | 快速卷帘门帘布衔接部位装有铝合金肋条，增加抗风效果。（小于6风） |
| 9 | 限位开关 | 绝对值编码器。 |
| 10 | 控制方式 | 雷达按钮开门 |

**五、施工要求：**

承包方施工前，需为进厂施工的人员购买工伤保险或购买赔付额度不低于120万元（其中身故险100万元和20万元医疗）的雇主责任险，向发包方提供保单复印件材料，费用自付，并自负一切安全及违章责任。

**六、承包方式：总价包干**

**七、项目费用及支付方式**

（一）采用对公转账的支付方法

承包方物资到货安装完成、正常投入使用5天，承包方开具全额发票，发包方收到发票后向承包方支付租金总额的95%（凭票付款），剩余5 %作为质保金，质保期一年，质保期满后支付。

（二）支付方式：电汇支付。

**七、采购定价形式：询比采购。**

**八、评审方法**

本次采购工作，项目评审采用最低价法（不含税价总价），确定中标单位。

1. **报价说明：**

1.本次询比价有效期为30天。

2.参与报价的承包方于 2024 年3月15日14:30前进行线上报价， 2024年3 月16日10:30报价截止。

3.报价形式：多轮报价，每轮报价时间间隔不超过24小时。

联系人：黄俊长　联系电话15078787578

望予以最优惠报价为盼。

顺祝商琪！

附件：项目报价函

中粮崇左糖业有限公司

二〇二四年三月十一日

项目报价函

致：中粮崇左糖业有限公司

根据《崇左糖业仓储物流部购买工业快速门项目》的相关要求，本着互惠共赢，长期友好合作的原则，我公司愿以如下优惠价格承接崇左糖业仓储物流部购买工业快速门项目业务，含税总价为 元，开具 %增值税普通发票。价格包含承包方承接本项目需求的所有费用，报价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物料名称** | | **规格** | **单位** | **数量** | | **品牌** | **含税金额（元）** | **备注** |
| 1 | 快速卷帘门 | | 高4.5\*宽3.5 | 套 | 1 | |  |  |  |
| 2 | 快速卷帘门 | | 高5\*宽4.5 | 套 | 1 | |  |  |  |
| 3 | 快速卷帘门 | | 高4\*宽4.5 | 套 | 1 | |  |  |  |
| 4 | 快速卷帘门 | | 高4\*宽3 | 套 | 1 | |  |  |  |
| 5 | 费用合计（元） | | |  | | | |  | 含税 |
| 6 | 供货期限 | | |  | | 合同签订之日起 个自然日 | | | |
| 7 | 质保期 | | |  | | 一年 | | | |
|  | 开票方式 | | |  | | %增值税专用发票 | | | |
| 8 | 付款方式 | | |  | | 承包方物资到货安装完成、正常投入使用5天，承包方开具全额发票，发包方收到发票后向承包方支付租金总额的95%（凭票付款），剩余5 %作为质保金，质保期满后支付。 | | | |
|  | | 说明：以上报价为包干价，价格不随市场价格波动而变动，费用已包含运费、安装费、税金等一切费用； | | | | | | | |

注：所有价格用人民币表示，单位为元。

授权代表（签字）:

谈判承包方名称（盖章）：

报价时间： 年 月 日