采购公告

1、采购条件

本采购项目为内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司斜管沉淀池技术改造项目招标采购，项目资金来源为番茄公司拨付。该项目已具备公开谈判采购条件，现对内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司斜管沉淀池技术改造项目采购发布公开谈判采购预告。

2、项目概况与采购范围

2.1项目名称：内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司斜管沉淀池技术改造项目采购工作

2.2采购内容：

| 采购项目名称 | 标的名称 | 设计参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜管沉淀池技术改造项目 | 旧斜管沉淀池内填料技术改造 | 更换斜管填料，Φ80X1000mm，填料采用玻璃钢材质并对现有支架更换加固 | ㎡ | 104 |
|  | 新斜管沉淀池内填料技术改造 | 16m*13m两个池更换斜管填料，Φ80X1000mm，填料采用玻璃钢材质并对现有支架更换加固 | ㎡ | 416 |
|  | 更换斜管沉淀池底部配套穿孔排泥管 | PE材质 DN200 | 米 | 66 |
|  | 改造原有气提污泥回流系统 | 更换破损的DN25气管； 更换电动阀前后的阀门（DN40球阀8个，DN40蝶阀一个，DN25球阀16个）； 维护自动时控开关； 清理集泥斗中泥沙。 | 项 | 1 |
|  | 技改斜管沉淀池喷淋管路 | 重新技改喷淋管位置，更换喷淋头，固定喷淋水泵。 | 项 | 1 |

2.3报告完成期：合同约定；

3、投标人资格要求：

3.1投标人为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业或其他组织。

3.2具有相关污水处理/环保设备销售、维修、安装、调试等资质都可报名参加。

3.3财务要求：没有处于财产被接管、冻结、破产状态；

3.4信誉要求：近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；投标人须提供国家企业信用信息公示系统行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；

4、采购文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于我公司在EPS立项后，在中粮糖业公司EPS电子采购系统（网址： http://eps.cofcotunhe.com）进行“斜管沉淀池技术改造”的公开谈判采购。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）按公司EPS平台要求时间执行。

5.2未按时在EPS平台投标的或者不按照要求投标文件，采购人将予以拒绝。

6、发布公告的媒介

本次公开谈判在中粮糖业公司EPS电子采购系统（网址： http://eps.cofcotunhe.com）进行。

7、联系方式

7.1采购人信息

采购组织名称：内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司

采购人地址：内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街39号

联系人：张克春、吴磊

联系电话：13947804403/13739900834

有意向且符合资质要求单位积极在中粮糖业EPS电子采购平台报名，报名前请与采购人员进行沟通、确认。

谢谢！