采购公告

1、采购条件

本采购项目为内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司曝气系统技术改造项目招标采购，项目资金来源为番茄公司拨付。该项目已具备公开谈判采购条件，现对内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司曝气系统技术改造项目采购发布公开谈判采购预告。

2、项目概况与采购范围

2.1项目名称：内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司曝气系统技术改造项目采购工作

2.2采购内容：

| 采购项目名称 | 标的名称 | 设计参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曝气系统技术改造项目 | 环保旧风机（XRS200罗茨风机）配套电机 | 45kw，能效等级不得低于2级 | 台 | 1 |
|  | 安装环保旧风机1台 | 基础固定、电缆铺设、风机房改造和管道合并。 | 项 | 1 |
|  | 水解酸化池改造 | 新、旧环保池前两个池改造（13m*32m和8m*24m） | ㎡ | 608 |
|  | 旧环保池曝气系统改造 | 更换破损的管道、阀门及曝气装置 | 池 | 8 |
|  | 新环保池曝气装置改造 | 8个16m*14m的活性污泥池更换为可提升式膜片式曝气装置（每套DN50*1000*4，每池48套，每池48套） | 套 | 384 |
|  | 配套曝气支管及阀门 | DN100*3mm热镀锌管； DN32*3mm 304不锈钢； 法兰、阀门和管件。 | 套 | 8 |
|  | 接触氧化池曝气改造 | 2个16m*14m的接触氧化池池更换破损的管道、阀门，更换全部曝气装置 | 池 | 2 |

2.3报告完成期：合同约定；

3、投标人资格要求：

3.1投标人为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人企业或其他组织。

3.2具有相关污水处理/环保设备销售、维修、安装、调试等资质都可报名参加。

3.3财务要求：没有处于财产被接管、冻结、破产状态；

3.4信誉要求：近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录，未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；投标人须提供国家企业信用信息公示系统行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）；

4、采购文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于我公司在EPS立项后，在中粮糖业公司EPS电子采购系统（网址： http://eps.cofcotunhe.com）进行“曝气系统技术改造”的公开谈判采购。

5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）按公司EPS平台要求时间执行。

5.2未按时在EPS平台投标的或者不按照要求投标文件，采购人将予以拒绝。

6、发布公告的媒介

本次公开谈判在中粮糖业公司EPS电子采购系统（网址： http://eps.cofcotunhe.com）进行。

7、联系方式

7.1采购人信息

采购组织名称：内蒙古屯河河套番茄制品有限责任公司

采购人地址：内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街39号

联系人：张克春、吴磊

联系电话：13947804403/13739900834

有意向且符合资质要求单位积极在中粮糖业EPS电子采购平台报名，报名前请与采购人员进行沟通、确认。

谢谢！