扩充临储白砂糖视频监控设备储存能力

询比采购项目说明书

单位：中粮（唐山）糖业有限公司

发布日期：2024年3月

目    录

第一章  询比须知

第二章  合同条款

第三章  评审方法

第四章  报价说明

第五章  报价单

第二章 询比须知

| 序号 | 名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 扩充临储白砂糖视频监控设备储存能力询比采购项目 |
| 2 | 项目地点 | 中粮（唐山）糖业有限公司 |
| 3 | 项目区域 | 中粮（唐山）糖业有限公司 |
| 4 | 项目控制价 | 93925元（大写：玖万叁仟玖佰贰拾伍元整） |
| 5 | 项目内容 | 完成对中粮（唐山）糖业有限公司，宏安、永鑫仓库临储白砂糖视频监控设备储存能力提升。 |
| 6 | 技术要求 | 依照附件1唐山糖业外租库加装摄像监控系统技术要求执行 |
| 7 | 采购方式 | 询比采购 |
| 8 | 合格意向投标人资格条件 | （1）投标人必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人机构； （2）具备：“统一社会信用代码证”的营业执照； （3）提供法定代表人证明书或法定代表人授权委托证明书； （4）参加招投标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录； （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动； （6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次招标活动； （7）应自觉抵制采购领域商业贿赂行为； （8）本项目不允许联合体响应； （9）中粮糖业黑名单内的供应商不得投标； |
| 9 | 投标人注册 | 意向投标人须在中粮糖业采购平台进行注册登记，通过审核的才能够在EPS系统内报名，进行查看公告等业务操作； 采购平台网址：https://eps.cofcotunhe.com。 已注册的意向投标人在EPS系统内自行更新资料，补充不足部分，更新已过期资质，重新提交审核，资质审核不通过的不得参与报价； 请参与本次报价的意向投标人注册填报采购组织时，选择：唐山糖业工厂。 系统固定注册资料需有：营业执照、开户许可证、纳税人资格证、法人代表授权委托书、质量承诺书、廉洁承诺书、信用中国报告。 |
| 10 | 投标保证金 | 意向投标人需在项目报名截止前缴纳投标保证金：人民币¥1800元（大写：壹仟捌佰元整） 以转帐方式交至以下帐户： 收款人：中粮（唐山）糖业有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司唐山曹妃甸自贸区支行 行号：105125100039 银行账号：13001624101052503146 开启报价前意向供应商的保证金，未交付或交付错误的不具报价资格。 |
| 11 | 退还投标保证金 | 公布最终结果后，未中标供应商竞标保证金将在次月退回。中标供应商直接将投标保证金转为合同履约保证金，待供应商交货无质量问题后采购方支付供应商货款的同时退回。 |
| 12 | 不退回投标保证金的其他情形 | 提供虚假材料谋取中标、成交的；在响应本次采购中存在围标串标等违法违规行为的； 中标后，无正当理由拒绝签订合同的。 |
| 13 | 询比采购文件发布及报名截止时间 | 询比采购文件发出时间： 年 月 日 请投标单位与 年 月 日前完成报名 |
| 14 | 开标时间 | 开标时间为： 年 月 日 参加询比采购项目的投标单位需在开标前在系统完成报价。 （填写报价时，需把第五章报价单填写完整，盖章签字后一起上传，报价与报价单一致，如税率不一致，同等报价情况下，以不含税金额为准） |
| 15 | 项目联系人 | 联系人：姚世伦 联系电话：13011515959 联系人：刘颖硕 联系电话：13472983656 |
| 16 | 中粮糖业采购监督联系方式 | - 纪委办公室联系方式： - 唐山糖业公司纪检监督联络方式 办公电话：0315-8799003 电子邮箱：ninghaishan@cofco.com 通信地址：唐山市曹妃甸区曹妃甸工业区二港池西岸中粮（唐山）糖业有限公司综合管理部（收）邮政编码：063200 上一级（中粮糖业）纪检监督联络方式： 办公电话：010-85017235 通信地址：北京朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间中粮糖业纪委办公室（收）邮政编码：100020 二、采购项目监督人员联系方式 姓名：高海清 联系电话：13102667574 |

第二章 合同主要条款
2024年采购合同

需方：中粮（唐山）糖业有限公司

供方：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。

一.货物清单及价格

| 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价 | 不含税金额 | 税率 | 税额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **** | **** | **** |  |  |  |  |
| 总价（大写）： 说明：以上价格含13%增值税及运费，结算以实际接收数量为准。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、质量与技术标准和产品包装

1.质量与技术标准：产品的质量技术标准按国家标准执行；

2.产品包装：按原厂包装标准；

三、收货事项

1.交货地点：中粮（唐山）糖业有限公司

2.联系人：              电话：

3.交货日期：通知供货起**个工作日

四、付款方式

供方按合同约定将货物送至需要指定地点，安装、调试、验收合格后，供方向需方开具真实有效的全额增值税专用发票，需方于次月向供方支付至货物价款的90%。

剩余合同总价的 10%作为质保金，质保期内如未出现质量问题，质保期满后支付，同时，供方向需方开具合法、真实、有效的收据。

五、包装、运输、交货、验收及异议的提出

1.货物包装为制造商原包装；

2.货物的运输费用和运输过程造成的损失由供方承担；

3.货物到达需方指定地点后，双方应对货物的数量、质量和包装共同验收。交货后的风险责任由需方承担；

4.验收过程中如有异议，需方有权拒收货物或在货物签收后 5 个工作日内向供方提出书面异议，供方在收到异议后应在 3 日内根据产品的具体情况协助需方解决，直至验收合格；

5.货到需方厂区内双方共同验收，供方发货同时应安排人员参与到货验收工作，若货到 3 天后供方验收人员未到达验收现场，需方可自行开箱验收，并将验收结果通知供方，供方需无条件接受。

六、免责条款

双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，双方协商延期履行、部分履行或终 止合同，并根据情况可免于承担违约责任。

七、违约责任

1.供方逾期交货的每逾期一日，应向需方支付合同总金额千分之一/日作为违约金，逾期超过十日，需方有权单方解除合同并追究供方的违约责任；

2. 需方逾期付款的，应每日向供方支付合同标的金额千分之一的违约金。

八、其他条款

1.解决合同纠纷的方式：供需双方协商解决，如协商不成，应向需方所在地法院提起诉讼，律师费等相关费用由违约方承担；

2.本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜由双方共同协商做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力；

3.未经需方书面许可，供方不得将本合同项下权利、义务转让给第三人；

4.本合同一式叁份，供方壹份，需方贰份，经供需双方签字并盖章之日起生效，自供需双方执行完毕合同相关条款是自动终止。

九、附件

附件1：唐山糖业外租库加装摄像监控系统技术要求

附件2：安全管理协议

| 需方（盖章）： 法定代表人（签字）： 授权代表人（签字）： 电话：0315-8799056 地址：唐山市曹妃甸工业区二港池西岸 开户银行：中国建设银行股份有限公司唐山曹妃甸自贸区支行 账号：13001624101052503146 税号：91130230585422515W | 供方（盖章）： 法定代表人（签字）： 授权代表人（签字）： 电话： 地址： 开户银行： 账号： 税号： |
| --- | --- |

附件1：唐山糖业外租库加装摄像监控系统技术要求

1、总体要求

唐山糖业外租库加装监控存储系统项目要求对唐山糖业外租库按照详细设计，对于本招标文件未规定品牌的非主要设备和材料，采用的设备、材料性能及主要技术指标，不得降低整个子系统的技术指标或影响系统功能，否则同样视为未实质性响应招标文件要求。

2、设计原则

本次外租库加装摄像监控系统项目的建设在常规设计和施工的基础上，投标单位要特别注意该项目的专用和特殊要求系统项目的设计与施工。设计与施工要遵循以下原则：

➢  成熟性和实用性

➢  标准化和模块化

➢  安全性和可靠性

➢  服务性和便利性

3、项目范围

本项目招标技术文件是对唐山糖业外租库加装摄像监控系统设计、项目、产品及服务所提出的要求。本项目招标技术文件与项目设计图纸、其它技术要求均是本项目整体要求的组成部分。

本项目设备、器材、材料的选择及整个项目实施应符合国家的有关标准，政府部门的行业标准及地方政府的有关规定。

本次加装摄像监控系统项目应具有以下内容：

1)  综合布线系统

2)  视频监控系统

3)  综合管路桥架

4)  机柜（UPS系统、综合布线系统）

以上所列的施工组织协调、技术协调、联动接口标准的协调，竣工资料归档等均由本次中标单位负责。本次外租库系统承包商包括深化设计、现场协调、桥架管线的施工、设备采购及安装、系统调试及培训、竣工资料归档、售后服务及保障等。

4、项目验收标准

4.1电源设备线缆验收标准：

1、线缆设备等各种标签应完整、清晰，检查连接双绞线、交换机、光纤收发器、走线是否整齐，各种设备连接双绞线是否绑扎结实整齐。

2、不同连接线缆进行明显标识，各摄像头对应的双绞线、电源线应有明确标识。

3、双绞线水晶头一定要线序正确，以及打线方法打压结实不出现松头现象，安装螺丝必须拧紧。

4、摄像头电源的防水和绝缘需可靠。

5、电源线缆等接地需符合防雷标准。

6、敷设的电源线缆应符合相应要求。

7、所有传输介质要求室内外均用，线槽或线管不能裸漏在外。室内沿墙角线，室外沿建筑物，不能横空走线，不能布置于容易破坏的位置。

4.2摄像机安装要求：

1、摄像机装置的安装应牢靠、稳固，具有较强的抗冲击力。

2、从摄像机引出的双绞线宜留1m的余量，不得影响摄像机的转动，摄像机双绞线和电源线均应固定、结实、美观。

3、检查摄像机各项功能，检查监视区域的覆盖范围和图像质量是否符合要求。

4、其它摄像机机座与支架的安装尺寸应符合要求。

5、所有摄像机的双绞线、电源均应固定，并不得使用插头超标准使用。

6、摄像头镜头应避免强光直射、逆光安装，若必须进行逆光安装的地方应选择监控区的光，对比度控制在最低限度范围。

4.3线缆敷设部分、验收要求：

1、管槽型材的材质、规格、型号应符合相关规定。

2、表面应光滑平整、不得变形断裂。

3、管件材质、规格均符合质量标准，不得歪斜、扭曲、飞刺、断裂或破损。

4.4NVR的验收要求

1、安装要求正确。

2、符合安装工艺要求。

3、现场调阅录像资料，抽查夜间录像资料。

4、检查录像时间。

4.5监控图像的验收：

所有摄像机监控图像的画面正常，图像清晰，网络信号正常，能实时捕捉视频监控画面，不出现延时，画面卡，无闪烁，无接触不良，无干扰波纹等现象，控制流畅，回放无异常。

第二部分  技术规格及要求

1、综合布线系统

1.1 项目内容

综合布线系统作为物理通讯线路基础，将承载大楼的数据、视频业务，主要为数据、图像信号提供高性能传输通道。

1.2 技术要求

因考虑外租库面积，允许设计中继机柜，机柜实际施工时需根据货架的摆放位置，要求不影响车辆和动力设备的运动轨迹。中继机柜包含POE供电交换机和信息点交换机，信息点6类线。汇聚交换机使用多模光纤桥接，每交换机需2对多模光纤连接，每中继机柜需预留2对多模光纤，中继机柜需光纤配架。

1.3 点位分布

2 综合管路系统

2.1 项目内容

管线桥架是唐山糖业外租库内各个智能化系统线缆敷设和设备安装的必要设施，按照规范施工是项目成功的先决条件。

系统设计应以建筑平面图、结构图、各系统设计规范为依据，完成整个弱电管线桥架系统的整体规划和设计。

系统的配管应全部采用PVC管，室外配管直线敷设长度超过30米时，中间应加装手井，室内暗管直线敷设长度超过30米时，中间应加装过路箱。所有PVC桥架截面积大于400×100尺寸的壁厚要求不小于，其他尺寸的桥架壁厚要求不小于2mm；所有PVC管壁厚要求不小于。

2.2 技术要求

➢ 本系统设备、器材、材料的选择及整个项目实施应符合国家的有关标准，政府部门的行业标准及地方政府的有关规定要求。

➢ 水平桥架应固定在楼顶上，要求桥架为全密封结构，以防鼠害。可通过锁扣开启盖子，桥架之间通过配套的连接片和螺栓连接；桥架转弯处应采用弧线形弯头或折线型弯头，以免发生线缆太多无法盖盖子的现象。

➢ 垂直桥架安装在土建设计的开孔位置，自下而上，贯通整个建筑。

➢ 垂直桥架要与各层的水平桥架连接，根据布线系统的穿线工艺，要求桥架的内截面尺寸应大于所穿线缆截面积之和的3倍。

附件2：安全管理协议

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

# 为了确保**项目全过程的安全管理，杜绝发生安全生产事故，根据《安全生产法》、《民法典》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和甲方承包商制度要求，经双方友好协商，对甲乙双方的安全生产责任、权利规定如下：

1 甲方的职责、权利

1.1 甲方职责

甲方有责任监督指导乙方按照甲方的信息化管理系统进行承包商全生命周期管理，确保乙方正确理解和应用该系统并遵循相关要求。

    - 作业前管理要求

开展作业前准入资质核验，审查验证乙方作业安全条件，对乙方人员进行进场安全交底。

——负责审核乙方承包资质证件及提供的各类无事故证明、保险、安全培训、作业方案、现场处置方案等文件资料。

——核验乙方安全管理机构及人员配备情况及相应安全（特种作业）资格证书；

——核验乙方作业设备设施、工具、物料、劳动保护用品等与乙方承包项目的匹配性以及安全性等；

——负责对乙方人员进行安全风险交底；

——提供必要的工作条件；

1.1.2 作业中管理要求

建立信息交流机制，对乙方提报的工作计划或作业任务进行确认，开展作业监督检查，监督办理危险作业等作业许可，指导协调应急处置。

——负责审查乙方提报的《每日作业计划》；

——监督检查乙方风险管控措施和危大工程的方案落实情况，并督促整改闭环。

——负责指挥协调乙方现场安全生产事故应急救援工作，充分调动甲乙双方的应急资源。

——对承包商危险作业实施许可管理；按照变更作业相关制度实施变更作业管理；

——两个以上承包商或承包商与本单位在同一作业区域内作业，一方可能危及对方生产安全的，组织签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专人进行安全检查与协调指挥。

1.1.3作业后管理要求

组织对乙方按照甲方考核评价相关制度进行考核评价，开展项目验收。

1.2 权利

1.2.1 有权否决乙方的分包方案。

1.2.3 有权对乙方现场安全工作不称职的现场负责人、安全管理负责人和作业人员，提出约谈、警告、调离岗位、直至撤换等要求。

1.2.4 有权制止并纠正乙方作业现场的“三违”行为，遇到危及安全生产的紧急情况，有权下令停止作业。

1.2.5 乙方实施过程中违反国家有关法律法规的，甲方有权决定解除与乙方之间的合同及本协议。

1.2.6 有权要求乙方遵守并执行甲方制定或发布的全部的安全方面的管理制度和要求。

2 乙方的职责、权利

2.1 乙方责任

乙方按照甲方承包商管理制度及信息化管理系统要求，提供、上传相关资料文件，对资料的真实性、有效性、合法性负责。安全合规有序开展作业，确保项目满足质量及使用要求。

2.1.1作业前工作要求

提供企业相关信息，签订安全协议，接受安全条件审查，开展安全培训交底工作。

——提交资质证件、无事故证明、人员保险、人员资格证书、安全培训、作业方案、现场处置方案等文件资料，并对真实性、有效性和合法性负责。

——配备安全管理机构及人员；

——配备作业设备设施、工具、物料、劳动保护用品等物品，并对符合性、安全性和完好性负责；

——负责对乙方作业人员进行安全风险交底；

——严禁违法分包和挂靠资质。如违反，则甲方有权决定解除与乙方之间的合同及本协议。

2.1.2作业中管理要求

按照甲方要求参加值班例会或项目例会，按时提报的工作计划或作业任务，定期开展安全检查并整改关闭，按照规定办理危险作业等作业许可，开展安全事故应急处置。

禁止擅自改变每日作业活动的性质、范围和条件，禁止在作业任务规定时间之外开展作业，禁止在无人监管的情况下开展作业。

——负责提报的《每日作业计划》；

——按照施工方案落实风险管控措施；

——负责指挥现场安全生产事故应急救援工作，并及时向甲方报告，并积极配合甲方的应急指挥、协调事故救援工作。

——按照甲方制度要求，危险作业办理许可方可作业；按照甲方变更作业相关制度实施变更作业管理；

——特种作业人员须持有与作业相应的、合格的特种作业证，特种设备操作人员需持有效的特种设备操作员证；

——现场存在交叉作业时，应服从甲方协调、指挥。

——施工过程中，存在重大变更（方案、工具、人员等）或重大隐患、事故征兆以及事故的情况，应及时、如实报告甲方。

——涉及危大工程的，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及甲方相关制度标准，组织编制危大工程专项施工方案。

——作业过程中违反国家有关法律法规造成损失的，承担相应责任，若因此给甲方造成损失或处罚的，承担经济损失。

——作业过程中严禁使用国家明令禁止使用或耗能大、对环境造成较大破坏的设备设施，运输车辆需符合排放标准要求，作业现场需做好防扬撒措施，规范处置作业过程中产生的固废、危废。

2.1.3作业后管理要求

对甲方提供的技术资料保密，并提供真实有效的竣工验收资料。

——对甲方提供的技术资料的保密性负责；

——对提交竣工验收相关资料的真实性负责。

2.2 权利

2.2.1 有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业要求。

3 违约追偿

违反相关规定、约定，甲方有权按照违约事项，要求乙方在规定的期限内支付违约金并承担违约责任，如甲方要求的期限内未上交违约金的，甲方有权在工程款中双倍扣除。违约事项及违约金标准详见附表《安全文明施工现场违约情形及违约金》。

4 协议有效期

本协议有效期与合同一致，到期后双方尚有合同的权利义务未履行完毕的，协议有效期延续至合同履行完毕时止。

5 协议效力

本协议与合同具有同等效力。本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，双方盖章后生效，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

年   月   日                  年   月   日

附表：安全文明施工现场违约情形及违约金

| 项目 | 违反文明安全施工行为 | 违约金 |
| --- | --- | --- |
| 一、安全防护 | 1、作业时未穿戴相应合规的防护用品 | 100元∕人∕次 |
|  | 2、脚手架拆装无防护措施； | 100元∕次 |
|  | 3、使用未检验合格的防护用品或防护用品失效； | 100元∕台 |
|  | 4、临边洞口无防护措施； | 200元∕次 |
|  | 5、手持角磨机安全护罩缺失 | 200元∕次 |
|  | 6、机械运转部位防护缺失 | 200元∕次 |
| 二、文明施工 | 7、在厂区内非吸烟区吸烟的； | 500元∕人∕次 |
|  | 8、不文明作业（如：随地大小便、酒后上岗、吵骂打架、随意占用、堵塞道路、通道的） | 视情节严重程度，200-1000元∕人∕次 |
|  | 9、驾驶车辆超速的（机动车在无限速标志的厂内主干道行驶时，不得超过30km/h，其他道路不得超过20km/h；道口、交叉口、装卸作业、人行稠密地段、没有警告标志处或转弯、调头时，货运汽车载运易燃易爆等危险货物时不得超过10km/h;结冰、积雪、积水的道路，恶劣天气能见度在30m以内时不得超过10km/h;进出厂房、仓库，车间大门、停车场、地磅、生产现场、倒车或拖带损坏车辆时不得超过5km/h） | 100元∕次 |
|  | 10、施工现场杂乱(如：严重脏、乱、差、垃圾未及时清理的 | 100元∕次 |
|  | 11、未经许可，随意进入生产区域的； | 100元∕次 |
| 三、现场管理 | 12、现场安全隐患未定期整改的； | 300元∕次 |
|  | 13、现场作业未开具作业证就动工作业的（包含动火、吊装、高处、受限空间、临时用电等）； | 500元∕次 |
|  | 14、特种作业人员及特殊工种人员未持证上岗的； | 500元∕次 |
|  | 15、现场应急物资未配备或实效 | 200元/次 |
| 四、电气安全 | 16、 临时用电未采用三级配电、三相五线制、二级漏电保护系统； | 200元∕次 |
|  | 17、未执行“一机、一闸、一漏”的规定； | 200元∕次 |
|  | 18、分配电箱与开关箱距离大于30米，开关箱与用电设备距离大于3米； | 200元∕次 |
|  | 19、配电箱跨接线缺失，线路混乱 | 200元∕次 |
|  | 20、配电线路水中浸泡、拖地、挤压等隐患 | 200元∕次 |
| 五、消防安全 | 21、氧气瓶与乙炔气瓶距离小于5米，二者距火源小于10米 | 200元∕次 |
|  | 22、动用明火未配置消防器材， | 200元∕次 |
|  | 23、氧气、乙炔瓶阳光下直晒； | 100元∕次 |
|  | 24、乙炔气瓶平放，无防止回火装置； | 500元∕次 |
|  | 25、气瓶压力表损坏或失准； | 100元∕次 |
|  | 26、气瓶无防震圈 | 100元∕次 |
|  | 27、气带老化，连接处未使用抱箍 | 100元∕次 |
|  | 28、动火作业5米范围存在可燃物，未设置接火盆 | 100元∕次 |
|  | 29、非紧急情况私自动用公司消防器材、消防水的； | 100元∕次 |
|  | 30、未按规定配置合规灭火器材的 | 100元∕次 |
| 六、其他 | 31、发生安全事故，未及时上报或隐瞒事故原因及责任人的； | 1000元∕次 |
|  | 32、随意动用公司物品及标志牌造成损坏的； | 200元∕次 |
|  | 33、偷盗公司物品的每次给予相关单位违约追偿处理，严重者交公安机关处理； | 1000元∕次 |
|  | 34、施工方案或安全措施方案未经批准擅自施工和操作； | 500∕次 |
|  | 36、安排未经过培训教育、安全交底人员进入现场作业，随意更换未备案作业人员进厂作业； | 500元∕次 |
|  | 37、危险作业监护人不在现场； | 200元∕次 |
|  | 38、发生事故，根据事故严重程度； | 1000元-10000元∕次 |
|  | 39、其他安全隐患或不文明作业现象、足以引发事故的。 | 视情节严重程度，200-1000元∕次 |

第三章 评审方法

本项目投标单位需满足询比采购说明中合格意向投标人资格条件及技术要求，且本项目具有同质性，即本次评审采用“最低价中标”。

第四章 报价说明

本次询价有效期为90日历天。

- 报价单

- 根据你公司扩充临储白砂糖视频监控设备储存能力询比价文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述询比价文件的投标须知、合同条款、服务标准及其他有关文件后，我方报价如下：

| 序号 | 名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线网桥 |  | 百兆TSKYEE800-BZT | 对 | 3 |  |  |
| 2 | 无线网桥 |  | 千兆TSKYEE800 | 对 | 1 |  |  |
| 3 | 交换机 |  | 8口千兆交换机 | 台 | 5 |  |  |
| 4 | 交换机 |  | 8口千兆POE交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 硬盘录像机 |  | DS-8864N-R16/4K | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 硬盘 |  | 8T | 块 | 25 |  |  |
| 7 | 显示器 |  | 23寸 | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 光缆 |  | 12芯室外单模光缆 | 米 | 1000 |  |  |
| 9 | 光纤收发器 |  | 千兆光纤收发器 | 对 | 5 |  |  |
| 10 | 交换机 |  | 24 口交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 配电箱 |  | 400*500*200不锈钢304 含空开及插板 | 台 | 9 |  |  |
| 12 | 网线 |  | 六类网线 | 米 | 1000 |  |  |
| 13 | 机柜 |  | 22U1.2米机柜含一个托盘，一个pdu | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 辅料 |  | 线管、线槽等 | 批 | 1 |  |  |
| 15 | 吊车费 |  | 5天 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 人工费 |  | / | 个 | 16 |  |  |
| 含税总价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 货到验收合格后，供方应向需方开具真实有效13%增值税专用发票。因提供发票不符合公司要求和国家规定的,造成的风险和损失由发票提供方承担。次月需方向供方以电汇形式支付全款。 |  |  |  |  |  |
| 税率 |  | 13% |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 供方负责运输、卸车、安装调试等费用。 |  |  |  |  |  |

2、我方已详细审核并认同全部询比文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按询比文件及合同规定完成跟踪审计任务。

4、我方同意所提交的投标文件在询比文件中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                               （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

邮政编码：              电话：            传真：

开户银行名称：                    开户银行帐号：

开户银行地址：                    开户银行电话：

日期：      年     月     日