中粮（唐山）糖业有限公司

防雷装置检测项目询比采购说明书

单位：中粮（唐山）糖业有限公司

发布日期：2024年3月

目    录

第一章  询比须知

第二章  合同条款

第三章  评审方法

第四章  报价说明

第五章  报价单

第二章 询比须知

| 序号 | 名称 | 要求内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 防雷装置检测服务询比采购项目 |  |  |
| 2 | 项目地点 | 中粮（唐山）糖业有限公司 |  |  |
| 3 | 项目区域 | 中粮（唐山）糖业有限公司 |  |  |
| 4 | 项目控制价 | 3.6万元（大写：叁万陆仟元整） |  |  |
| 5 | 项目内容 | 建筑总面积:90538.88m2 |  | 检测点位 |
|  |  | 一期： 原糖仓：10630m²； 食 堂：944m²； 倒班宿舍：6088m²； 动力车间：5488m²； 成品周转仓：3000m²； 包装间：2112m²； 煤棚：1550m²； 办公楼：1759m²； 成品仓：8031m²； 国储糖仓：8400m²； 炼糖车间：11154m²； 输煤廊1：241m²； 输煤廊2：257m²； 破碎间：225m²； 输糖廊：2215m² 主要建筑面积总计：62094m² | 二期： 门卫室：99.22m² 综合楼：2908.42m² 炼糖车间（含糖浆灌装间、包装间）：11514.95m² 回溶间：254.73m² 原糖仓A：3890.51m² 原糖仓B：3803.34m² 原糖仓C：3925.36m² 维修与五金车间：1753.82m² 成品糖输糖廊：185.28m² 扩建原糖输糖廊：109.25m² 主要建筑面积总计：28444.88m² | 约3033个 |
| 6 | 技术要求 | 依据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012、《建筑物防雷装置检测技术规范》国家标准第1号修改单GB/T21431-2015/XG1-2018、《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》（GB/T32937-2016）及中国气象局第24号令《防雷减灾管理办法（修订）》，每年对工厂内建筑设施的防雷装置进行2次检测，并出具检测报告。 |  |  |
| 7 | 采购方式 | 询比采购 |  |  |
| 8 | 合格意向投标人资格条件 | （1）投标人必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人机构； （2）具备：“统一社会信用代码证”的营业执照； （3）提供法定代表人证明书或法定代表人授权委托证明书； （4）参加招投标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录； （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动； （6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次招标活动； （7）应自觉抵制采购领域商业贿赂行为； （8）本项目不允许联合体响应； （9）中粮糖业黑名单内的供应商不得投标。 （10）具有河北省认可的防雷检测资质。 （11）具有气象局颁发的甲级资质。 |  |  |
| 9 | 投标人注册 | 意向投标人须在中粮糖业采购平台进行注册登记，通过审核的才能够在EPS系统内报名，进行查看公告等业务操作； 采购平台网址：https://eps.cofcotunhe.com。 已注册的意向投标人在EPS系统内自行更新资料，补充不足部分，更新已过期资质，重新提交审核，资质审核不通过的不得参与报价； 请参与本次报价的意向投标人注册填报采购组织时，选择：唐山糖业工厂。 系统固定注册资料需有：营业执照、开户许可证、纳税人资格证、法人代表授权委托书、质量承诺书、廉洁承诺书、信用中国报告。 |  |  |
| 10 | 投标保证金 | 意向投标人需在2024年3月2日前缴纳投标保证金：人民币¥700.00元（大写：柒佰元整） 以转帐方式交至以下帐户： 收款人：中粮（唐山）糖业有限公司； 用途：投标保证金 开户行：中国建设银行股份有限公司唐山曹妃甸自贸区支行； 行号：105125100039 银行账号：13001624101052503146 谈判报价前意向供应商的保证金未交付或交付错误的不具报价资格。 |  |  |
| 11 | 退还投标保证金 | 公布最终谈判结果后，招标人将在次月退还投标保证金. |  |  |
| 12 | 不退回投标保证金的其他情形 | 提供虚假材料谋取中标、成交的；在响应本次采购中存在围标串标等违法违规行为的； 中标后，无正当理由拒绝签订合同的。 |  |  |
| 13 | 询比采购文件发布及报名截止时间 | 询比采购文件发出时间：以EPS系统发布为准 报名截止时间：以EPS系统发布为准 |  |  |
| 14 | 开标时间 | 开标时间为：以EPS系统发布为准 参加询比采购项目的投标单位需在开标前在系统完成报价。 （填写报价时，需把第五章报价单填写完整，盖章签字后一起上传，报价与报价单一致，如税率不一致，同等报价情况下，以不含税金额为准） |  |  |
| 15 | 项目联系人 | 联系人：井路明 联系电话：18132526466 |  |  |
| 16 | 中粮糖业采购监督联系方式 | - 纪委办公室联系方式： 办公电话：010-85017235 通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号9层905室纪委办公室收，邮编100020 二、唐山糖业公司纪检监督联络方式 办公电话：0315-8799003 电子邮箱：ninghaishan@cofco.com 通信地址：唐山市曹妃甸区曹妃甸工业区二港池西岸中粮（唐山）糖业有限公司综合管理部（收） 邮政编码：063200 三、采购项目监督人员联系方式 姓名：于小涵 联系电话：15846321177 |  |  |

第二章 合同主要条款

防雷装置检测委托服务合同

委托方：中粮（唐山）糖业有限公司    （以下简称甲方）

受托方：                            （以下简称乙方）

为确保建（构）筑物防雷装置的规范有效，保障防雷安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规规定，结合招标文件，兹确认甲方、乙方双方同意按以下条款由甲方委托乙方承担以下范围的防雷装置检测工作，特订立本合同。

一、检测范围及项目

依据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T21431-2015）及相关法律法规、规范要求，具有爆炸和火灾危险环境的防雷建筑物检测间隔时间为6个月，分别安排在4月、10月两次检测，甲方确定对以下场所的防雷装置进行检测：

序号	检测项目	检测点数	具体检测点位	备注

1	接闪器□

2	引下线□

3	接地装置□

4	侧击雷防护□

5	电源线路防雷□

6	信号线路防雷□

7	等电位连接及接地□

8	防静电接地□

9	土壤电阻率□

二、检测期限

合同有效期：     年  月  日至    年   月   日。

检测频率：     次/年。

三、检测费用、结算方式及检测完成时间

1.检测费用

经甲乙双方协商，   次检测费合计（大写）           ，（小写）         元（含税金额）；税率    %，税额（大写）           ，（小写）         元，不含税金额（大写）           ，（小写）         元。

（合同金额包括本项目涉及的所有费用，不再产生其它费用。如遇国家财政部门进行税率调整，在税率调整期间，乙方给予甲方结算额按不含税金额为准，税率根据政策变动进行结算。）

2.结算方式

第一次检测后乙方出具检测报告提交给甲方，第二次验收检测完毕且乙方出具全部防雷检测报告及合同全额增值税专用发票后   个工作日内，甲方付清全款。

3.检测完成时间

第一次检测预计      年  月前完成检测，第二次检测预计      年   月前完成检测，如因天气等原因无法开展检测，检测期限由甲乙双方协定。

4.合同履约保证金

合同履约保证金为合同总额的10%，即人民币     元（大写      ），乙方须在合同签订后10个自然日内，通过转账形式缴纳至甲方，待合同履行完毕，未出现违约事项将全额无息退回，反之，在扣除须违约金额后再无息退还剩余部分履约保证金。

（三）费用支付方式：通过 银行转账 方式支付。

四、双方权利及义务

1.甲方权利及义务

⑴ 甲方依据乙方的检测计划制定检测顺序，并通知乙方；

⑵ 甲方因自身原因需要调整检测计划和检测顺序，应提前两天书面通知乙方；

⑶ 甲方应安排专人配合乙方检测工作，提供检测作业条件和相关资料，有义务告知检测场所是否存在检测作业危险因素。

（4）甲方有义务根据乙方出具的检测结果不合格项进行整改。

2.乙方权利及义务

（1）乙方应具备防雷装置检测能力；

（2）乙方应具备气象主管机构颁发的甲级资质并确保资质在有效期限内；

（3）乙方出具的检测报告结果应真实、有效，具备法定证明作用；

（4）乙方依据防雷相关技术规范标准要求进行检测，对检测结果及数据的真实性、完整性、有效性负责；

（5）乙方检测完毕后，应及时向甲方提供检测结果及检测费核算单。

（6）乙方在检测服务过程中，应遵守甲方公司安全管理规定，自行确保检测人员的人身安全。因乙方单方原因造成的

检测人员安全事故，由乙方自行负责。

五、其它约定事项

1.甲方委托乙方进行检测，甲方要求合格点位情况，出具报告，不合格设施检测数据要求乙方以隐患通知单情况告知甲方，由甲方负责整改。

2.检测所需检测仪器和消耗材料均由乙方负责无偿提供。

3.本合同为一次性收费，一年检测两次。

4.如乙方未按约定履行合同义务，经甲方催告后仍不履行的，甲方可单方解除本合同。本合同自甲方解除通知送达乙方之日起解除。

六、违约责任

1.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.任何一方违反本协议或导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方合同总额20%的违约金。违约金可从应付款项中扣除。

3.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

4.协议履行过程中，双方发生争议，应友好协商解决。协商不成时，争议解决由依法向甲方所在地人民法院提起诉讼，律师费等相关费用由违约方承担。

七、其它

1.本合同自加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方加盖公章或合同专用章的日期为准。

2.本协议一式   份，甲方   份，乙方   份，具有同等法律效力。

第三章 评审方法

本项目投标单位需满足询比采购说明中合格意向投标人资格条件及技术要求，且本项目具有同质性，即本次评审采用“最低价中标”。

第四章 报价说明

本次询价有效期为90日历天。

第五章 报价单

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 是否同意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及服务内容 | 依据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012、《建筑物防雷装置检测技术规范》国家标准第1号修改单GB/T21431-2015/XG1-2018、《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》（GB/T32937-2016）及中国气象局第24号令《防雷减灾管理办法（修订）》，每年对中粮（唐山）糖业有限公司内建筑设施的防雷装置进行2次检测，并出具检测报告。 |  |
| 2 | 付款方式 | 第一次检测后乙方出具检测报告提交给甲方，第二次验收检测完毕且乙方出具全部防雷检测报告及合同全额增值税专用发票后30个工作日内，甲方付清全款。 |  |
| 3 | 税率 |  |  |
| 4 | 报价金额(含税/元) |  |  |
| 备注： |  | 工期要求：4月20前完成防雷检测项目，出具合格检测报告 |  |

报价单位（盖章）：

法人或法人代表签字：

报价日期：