## Sheet1
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 控制价 | 备注 | 成本中心
1 | 费用化物资 | 防火门 | 钢制子母防火门防火等级：甲级2065mm*1145mm带门框 | EA | 1 | 2560 | 安全整改原糖仓楼梯门更换王海源 | C684113040物流管理部
2 | 费用化物资 | 塑钢窗户 | 1075*567mm（单扇推拉） | EA | 1 | 650 | 安全整改原糖仓楼梯间窗户更换王海源 | C684113040物流管理部
3 | 费用化物资 | 防盗门锁 | 270mm*70mm右外开 | EA | 5 | 60 | 安全整改新原糖仓厦2更换门锁/王海源 | C684113040物流管理部
4 | 费用化物资 | 手提式警戒线 | 5cm*30m帆布材质 | 个 | 3 | 50 | 安全整改（非食品包材隔离使用郑博朝） | C684113010炼糖车间
5 | 费用化物资 | 调焦强光手电筒（含电池充电器） | 防水性能：IP46最长续航时长(h)：3亮度：600流明 | 个 | 2 | 100 | 安全整改（找针、找金属球以及检修期擦设备防摔倒使用刘宏磊） | C684113011炼糖车间
6 | 费用化物资 | 金属可探测创口贴 | 50片/盒 | 盒 | 10 | 14 | 安全整改（装保间内使用） | C684113012炼糖车间
7 | Z6800075810 | 洁净室防静电连体服 | 条纹连帽尺寸：7xL | 件 | 10 | 175 | 安全整改（装包间劳保用品郑博朝） | C684113013炼糖车间
8 | 费用化物资 | 防火门闭门器 | 自动缓冲大号定位款 | 个 | 10 | 60 | 安全整改（包材库防火门使用-郑博朝） | C684113014炼糖车间
9 | 费用化物资 | 涤纶PU掌浸手套 | 尺码：10，pu涂层，十双/包，轻薄 | 包 | 5 | 39.9 | 安全整改（装包间检袋佩戴-郑博朝） | C684113015炼糖车间
10 | Z6800033977 | 安全出口指示灯 | 单面向右，36V | 个 | 1 | 25 | 安全整改（二期装包安全出口-郑博朝） | C684113016炼糖车间
11 | 费用化物资 | 硅胶鞋套 | 尺码：45 | 双 | 20 | 7 | 安全整改（检查筛网使用-荀悦） | C684113017炼糖车间
12 | 费用化物资 | 圆管防火门把手 | 长136宽18高48MM？ | 把 | 5 | 60 | 安全整改（一期干燥防火门-荀悦） | C684113018炼糖车间
13 | 费用化物资 | 钢格板 | 钢格板网孔90*50δ=5不锈钢304 | EA | 50 | 495 | 安全整改（滤泥间地坑安全改造-刘东鹏） | C684113019炼糖车间
14 | 费用化物资 | 丙烯酸马路划线漆白色 | 白色 | 桶 | 10 | 324 | 物流区域画线用/赵东旭 | C684113040物流管理部
15 | Z6800080992 | BULL/公牛插排 | GNV-UUA122-1.5M | 个 | 1 | 56.6 | 办公使用/赵东旭 | C684113040物流管理部
16 | Z6800090811 | 滚筒刷 | 品牌名称PAOLA/保拉商品型号5768订货编码AA6563339（要加长的，最好1.5米） | 把 | 10 | 11 | 物流区域画线用/赵东旭 | C684113040物流管理部
17 | Z6800029285 | 橡胶手套 | 品牌名称ANDANDA/安丹达商品型号订货编码AA375 | 双 | 10 | 12.5 | 打扫卫生用/赵东旭 | C684113040物流管理部
18 | Z6800089962 | MSTAR/米星PVC纤维增强软管 | 6分内径19mm厚2.2mm内径：19mm壁厚：2.2mm长度：5m | 根 | 3 | 31.07 | 打扫卫生接水用/赵东旭 | C684113040物流管理部
19 | 费用化物资 | 充电插头 | UGREEN/绿联充电器90411/PD20W多口快充头兼容18W | 个 | 10 | 40 | 出入库平板使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
20 | Z6800014503 | 电力电缆 | RVV4*6mm2 | 米 | 100 | 12 | 日常使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
21 | 费用化物资 | 拖链 | 18mm*37mm | 米 | 10 | 50 | 一期机械手小车使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
22 | 费用化物资 | 橡胶减震器DE型40*30 | 外径40mm，高30mm，中间眼M8 | 个 | 10 | 50 | 二期码机使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
23 | 费用化物资 | 钳子 | ZKH/震坤行工业级德式双色柄钢丝钳HHT-LM088"（震坤行AA4356010） | 个 | 2 | 20 | 日常使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
24 | Z6800060402 | 码垛机器人抓手IRB-460 | 码垛机器人抓手IRB-460 | 个 | 50 | 80 | 一期机械手使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
25 | Z6800028091 | 应急灯 | 双头消防应急灯 | 个 | 10 | 20 | 库房使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
26 | Z6800028808 | 内六角头螺栓 | 内六角头螺栓M12*40不锈钢304 | 个 | 20 | 7 | 一期机械手使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
27 | 费用化物资 | 路由器 | TP-LINK/普联AX1500双频wifi6无线路由器TL-XDR1520易展版？（震坤行AE2789425） | 个 | 1 | 170 | 新发运办公室使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
28 | 费用化物资 | 写字夹板 | TIANSE/天色写字板夹TS-1711A4（震坤行AE1281660) | 个 | 14 | 15 | 发运使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
29 | Z6800028603 | 内六角头沉头螺栓 | M6*40不锈钢304 | 个 | 60 | 1 | 一期机械手使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
30 | Z6800026154 | 自锁螺母 | M6防松螺母 | 个 | 60 | 0.5 | 一期机械手使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
31 | 费用化物资 | 爬梯 | 5米铝合金爬直梯 | 个 | 6 | 300 | 苫垛和发运使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
32 | Z6800103279 | 断路器挡弧板 | M1-63S/L | 个 | 20 | 1.5 | 整改使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
33 | Z6800086521 | 断路器挡弧板 | DZ20-400/630A | 个 | 20 | 2 | 整改使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
34 | Z6800103278 | 断路器挡弧板 | M1-400S/L/M/H通用 | 个 | 20 | 2 | 整改使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
35 | 费用化物资 | 免钉胶 | PATTEX/百得强力环保型免钉胶PL50290mL（震坤行MH5180） | 个 | 12 | 20 | 库房使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
36 | Z6800079569 | 阻燃尼龙穿线软管 | PA-54.5（开口） | 米 | 50 | 2 | 整改使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
37 | 费用化物资 | 挂钩 | XIANGTAILANG/象太郎不锈钢五头挂钩6179不锈钢 | 个 | 24 | 20 | 库房挂苫垛绳子使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
38 | 费用化物资 | 皮尺 | BOSI/波斯玻璃纤维皮卷尺BS145009S50m | 个 | 1 | 60 | 测量库房使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
39 | Z6800073824 | 线手套 | ZKH/震坤行10针涤棉纱手套500g黄边手指加丝？ | 双 | 220 | 1.5 | 日常及维修使用/刘金柱/王海源 | C684113040物流管理部
40 | Z6800082107 | 电工胶布 | 3MPVC电气绝缘胶带-优质相色35#白色19mm20.1m厚0.177mm | 卷 | 10 | 45 | 日常使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
41 | 费用化物资 | 防坠垫布套 | 1.5米*1米*0.5米（材质军绿色防水布） | 个 | 30 | 200 | 日常使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
42 | Z6800072956 | 托辊 | 60*700*750mm，两端带8个大小的内六角螺丝，材质碳钢 | 个 | 5 | 170 | 日常使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
43 | 费用化物资 | 粘钩 | JINZHENHE/金臻赫多功能无痕挂钩透明大挂钩 | 个 | 100 | 1.4 | 库房使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
44 | Z6800072961 | 托辊 | Φ110*730mm | 个 | 3 | 613 | 二期码机使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
45 | Z6800072962 | 托辊 | Φ110*720mm | 个 | 3 | 293 | 二期码机使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
46 | Z6800082125 | 跨接线 | 静电跨接线6mm2-长20cm-孔8mm-接头焊锡 | 根 | 30 | 1.5 | 永鑫库整改使用/刘金柱 | C684113040物流管理部
47 | 费用化物资 | 台钻 | OLOEY创强台钻钻攻洗三用一体工业级大功率精密多功能高精度钻孔机380V380V1500w钻铣床zx7032 | 台 | 1 | 4000 | 日常检修使用王海源 | C684113040物流管理部
48 | 费用化物资 | 活口扳手 | 10寸世达250mm | EA | 5 | 55 | 日常维修使用王海源 | C684113040物流管理部
49 | 费用化物资 | 活口扳手 | 12寸世达300mm | EA | 5 | 70 | 日常维修使用王海源 | C684113040物流管理部
50 | Z6800082080 | 绝缘手套 | 低压防触电400v绝缘手套 | 双 | 50 | 20 | 日常维修使用王海源 | C684113040物流管理部
51 | Z6800022120 | 角钢 | 角钢50*50*5mm镀锌 | KG | 480 | 5.5 | 120米日常维修使用王海源 | C684113040物流管理部
52 | Z6800042257 | 角钢 | 角钢30*30*3mm镀锌 | KG | 180 | 5.85 | 120米日常维修使用王海源 | C684113040物流管理部
53 | Z6800103281 | 角钢 | 角钢40*40*5mm镀锌 | KG | 300 | 5.59 | 120米日常维修使用王海源 | C684113040物流管理部
54 | Z6800038197 | 钢管 | 钢管DN25*3mm镀锌 | KG | 360 | 6.4 | 120米日常维修使用王海源 | C684113040物流管理部
55 | 费用化物资 | 驻库人员信息反馈表（册子） | A4 60页每本装订 | 本 | 20 | 30 | 非食品单据使用/赵迪 | C684113040物流管理部
56 | 费用化物资 | 强力不锈钢剪刀 | 材质：不锈钢得力358009 | 把 | 5 | 20 | 装包间内剪线用-郑博朝 | C684113010炼糖车间
57 | 费用化物资 | 不锈钢防滑弯头长镊子 | 尺寸：170mm史丹利94-520-23 | 把 | 5 | 21 | 装包间封包线穿线用-郑博朝 | C684113010炼糖车间
58 | Z6800103179 | 密封圈 | O型694*678*8丁晴 | 条 | 10 | 40 | 煮糖糖浆过滤器用郭再文 | C684113010炼糖车间
59 | Z6800055877 | 筛网 | 40目，宽度1000mm,不锈钢304，强硬度，30米/捆 | 捆 | 1 | 900 | 石灰窑石灰乳系统备用张振兴 | C684113010炼糖车间
60 | 费用化物资 | 旋转拖布 | 旋转拖把桶套装HQJ-001 | 套 | 5 | 150 | 一期二期煮糖用郭再文 | C684113010炼糖车间
61 |  | BFM软连接 | 直径400*200 | 个 | 2 | 2400 | 一期5号输送机-荀悦 | C684113010炼糖车间
62 | 费用化物资 | 特大号加厚垃圾袋 | 80*100cm，50只/包 | 包 | 20 | 25 | 一二期装包间-郑博朝 | C684113010炼糖车间
63 | 3133018 | 缝包线 | 涤纶线，3*3，168g/卷 | 卷 | 150 | 5 | 一二期装包间-郑博朝 | C684113010炼糖车间
64 | Z6800103184 | 泵用机械密封4/6LRB(I)55静环 | 4/6LRB(I)55静环 | SET | 10 | 638 | 甜水泵维修机封内径79.5刘东鹏 | C684113010炼糖车间
65 | Z6800103185 | 泵用机械密封4/6LRB(I)55动环 | 4/6LRB(I)55动环 | SET | 10 | 560 | 甜水泵维修机封内径79.5刘东鹏 | C684113010炼糖车间
66 | Z6800064466 | 二期热水泵联轴器 | ISR65-50-160 | SET | 3 | 89 | 三爪型联轴器，泵端内径24mm、外径90mm、键宽8mm、高度50mm；电机端内径38mm、外径90mm、键宽10mm、高度90mm刘东鹏配梅花垫 | C684113010炼糖车间
67 | Z6800065112 | 六角凸缘自钻自攻螺钉M5.5*25 | M5.5*25 | EA | 200 | 0.26 | 装包日常维保使用郑博朝 | C684113010炼糖车间
68 | 费用化物资 | 抹布盒 | 长350mm，宽200mm，高130mm，白色 | 个 | 4 | 15 | 高洁净区抹布盒-郑博朝 | C684113010炼糖车间
69 | 费用化物资 | 抹布盒 | 长350mm，宽200mm，高130mm，蓝色 | 个 | 4 | 15 | 高洁净区抹布盒-郑博朝 | C684113010炼糖车间
70 | 费用化物资 | 抹布盒 | 长350mm，宽200mm，高130mm，黄色 | 个 | 4 | 15 | 高洁净区抹布盒-郑博朝 | C684113010炼糖车间
71 | 费用化物资 | 304不锈钢Y型过滤球阀 | 带手柄，DN20，6分 | 个 | 2 | 80 | 干燥一期过滤器使用-荀悦 | C684113010炼糖车间
72 | Z6800077575 | AOC监控专用显示器 | 43英寸全高清IPS大屏监视器广视角安防监控电视监控大屏 | 台 | 1 | 1990 | 干燥一期监控-荀悦 | C684113010炼糖车间
73 | Z6800092356 | 高压喷壶 | 2L | 个 | 6 | 15 | 分蜜清洗刮刀清洗-荀悦 | C684113010炼糖车间
74 |  | BFM软连接 | 直径200*200 | 个 | 6 | 1260 | 二期摇筛-荀悦 | C684113010炼糖车间
75 | 费用化物资 | 手提式不锈钢桶 | 容积24L不锈钢材质 | 个 | 5 | 68 | 二期清理积糖、废液用郭再文 | C684113010炼糖车间
76 | Z6800082791 | 监控电源 | DC12V/2A黑色壁挂式1个 | 个 | 1 | 20 | 包材库海康威视摄像机用直流电源-郑博朝 | C684113010炼糖车间
77 | Z6800091222 | 广口桶 | Raxwell广口桶,20L，不带盖，RSBP0033，外形尺寸:φ300385mm,白色 | 个 | 5 | 29 | 石灰窑清洁使用张振兴 | C684113010炼糖车间
78 | 费用化物资 | 筛网(溶糖间高频振筛) | 详情见图纸 | 个 | 10 | 1950 | 溶糖间高频振筛备件张振兴 | C684113010炼糖车间
79 | Z6800042465 | 筛网（石灰窑石灰乳系统） | 30目，宽度1000mm,304不锈钢材质，强硬度，30米/捆 | 捆 | 2 | 840 | 石灰窑石灰乳系统备用张振兴 | C684113010炼糖车间
80 | Z6800056353 | 筛网（底网） | 1目，长*宽=1600*720mm，丝径3mm,不锈钢材质 | 个 | 5 | 319 | 石灰窑筛网下底网备用张振兴 | C684113010炼糖车间
81 | Z6800011279 | 钢板δ=20 | 尺寸3000*2000*20 | KG | 950 | 5.98 | 用作滤泥间地坑防护刘东鹏 | C684113010炼糖车间
82 | Z6800063703 | 气缸SC200*300 | 亚德客SC200*300 | EA | 1 | 863.59 | 王伟装包机备件 | C684113010炼糖车间
83 | 费用化物资 | 不锈钢剪刀(清理溶糖机缓冲箱) | 世达SATA强力不锈钢剪刀，7"，93122，工业不锈钢安全剪刀家用剪刀多功能剪手工剪刀剪纸刀工业剪，西域订货号：AUK248 | EA | 2 | 45 | 清理溶糖机缓冲箱（张振兴） | C684113010炼糖车间
84 | 新增物料编码 | 轴承 | PFVR50.25 | EA | 16 | 782.6 | 王伟一期装包机备件 | C684113010炼糖车间
85 | Z6800103151 | 自动装包机IGF900轴承 | 0001TR13P3556 | EA | 8 | 1290 | 王伟一期装包机备件 | C684113010炼糖车间
86 | 费用化物资 | 得力不锈钢直尺 | 尺寸：300mm | EA | 1 | 6 | 二期装包间-郑博朝 | C684113010炼糖车间
87 | Z6800103182 | 密封圈 | O型782*800*9橡胶 | EA | 10 | 45 | 煮糖八袋过滤器用-郭再文 | C684113010炼糖车间
88 | Z6800078144 | 止轮器 | 95*170 | 个 | 6 | 20 | 龙门架止轮器-郑博朝 | C684113010炼糖车间
89 | 费用化物资 | 电气运行记录本 | A3横向左侧装订每本50页 | 本 | 10 | 25 | 电仪工组 | C684113020动力车间
90 | 费用化物资 | 玻璃量筒 | 1000ml | EA | 2 | 50 | 污水工组/佟德志 | C684113020动力车间
91 | 费用化物资 | 透明胶带 | 宽4.5cm长45米 | 卷 | 30 | 5 | 车间日常用/刘小娜 | C684113020动力车间
92 | 新增物料编码 | 镀锌变径三通DN32*15 | 变径三通DN32*15 | EA | 10 | 10 | 输煤清理卫生水管/桑宝坤/输煤工组 | C684113020动力车间
93 | Z6800088744 | 电动蝶阀 | D971X~16Q-DN50 | EA | 2 | 450 | 脱硫塔喷淋阀备用/焦建/电仪工组 | C684113020动力车间
94 | Z6800036902 | 压缩空气调节阀 | 压缩空气调节阀BFR4000L3G | EA | 5 | 87 | 亚德客BFR系列过滤调压阀BFR4000L3G过滤精度40μm接口G1/2差压排水式附压力表李得才电仪工组 | C684113020动力车间
95 |  | 电动机 | Do2-6034200WAC220V50HZ1400转/分钟 | EA | 1 | 320 | 微型电动葫芦行车电机，毕家龙，电仪工组 | C684113020动力车间
96 | 新增物料编码 | 三相组合式过电压保护器 | JZDB-B-12.7F/131 | EA | 2 | 4900 | 安徽金朕电力科技有限公司，毕家龙，电仪工组/高压柜用 | C684113020动力车间
97 | Z6800102801 | 接线端子 | PCT-222 | EA | 200 | 1.5 | FEEDAA/菲德电气透明快速接线端子PCT-2221盒，震坤行订货编码：AC9544992，毕家龙，电仪工组/设备接线用 | C684113020动力车间
98 | Z6800102805 | 接线端子 | PCT-422 | EA | 200 | 2.5 | FEEDAA/菲德电气快速接线端子PCT-4221盒，震坤行订货编码：AE4089295，毕家龙，电仪工组/设备接线用 | C684113020动力车间
99 | 新增物料编码 | 塑壳断路器 | BM3L-100M/4320B80A | EA | 2 | 450 | 4P,带断路器状态辅助触点（线），毕家龙，电仪工组 | C684113020动力车间
100 | 新增物料编码 | 三相可控硅电力调整器 | CFT70KW380-A | EA | 1 | 1400 | 适用电压：220-480VAV*3，控制信号：4-20mA，无锡市福爱瓦电子科技有限公司，（毕家龙，电仪工组） | C684113020动力车间
101 | 新增物料编码 | 3000系列智能温度控制仪 | XMTB3101-2225 | EA | 1 | 165 | 输入类型：K0-400度，输入方式：逻辑电平，精度等级：1级，工作电压：185-250VAC，50HZ，工作环境：0-50度，H35%-85%，常州诺海电子有限公司，（毕家龙，电仪工组） | C684113020动力车间
102 | 新增物料编码 | 温度控制器 | PXF5AEY2-FW100 | EA | 1 | 480 | 毕家龙，电仪工组 | C684113020动力车间
103 | 新增物料编码 | 温度控制器 | TL6-S12 | EA | 1 | 78 | 乐清市精灵电气有限公司，毕家龙，电仪工组 | C684113020动力车间
104 | 费用化物资 | 活动柜抽屉柜 | 尺寸400400600mm | EA | 1 | 300 | AA4631922/刘跃龙 | C684113020动力车间
105 |  | V型夹布组合密封圈 | 32*50 | EA | 10 | 35 | 锅炉工组/蔡俊久/锅炉尾部烟道仓泵 | C684113020动力车间
106 |  | V型夹布组合密封圈 | 25*41 | EA | 10 | 25 | 锅炉工组/蔡俊久锅炉尾部烟道仓泵 | C684113020动力车间
107 | Z6800070076 | 气动双闸板阀 | DN80设计压力：0.72Mpa;工作压力：0.2-0.6Mpa；工作温度：≤２２０℃ | EA | 1 | 4850 | 原厂家:邹平创星环保设备有限公司/锅炉工组/蔡俊久/锅炉尾部烟道仓泵 | C684113020动力车间
108 | 新增物料编码 | YGMP/阳光泵业ISG型立式管道离心泵 | ISG25-125 | EA | 1 | 1010 | 污水工组/佟德志 | C684113020动力车间
109 |  | 大白鲨角磨机用切片 | 105mm不锈钢专用 | EA | 500 | 0.88 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
110 | Z6800055341 | 六角头螺栓M12*50 | M12*50mm | EA | 200 | 1.46 | 带配套螺母、平垫、弹簧垫/维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
111 | Z6800014268 | 六角头螺栓M12*70 | M12*70mm | EA | 100 | 2.25 | 带配套螺母、平垫、弹簧垫/维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
112 | Z6800045384 | 六角头螺栓M14*60 | M14*60mm | EA | 100 | 2.65 | 带配套螺母、平垫、弹簧垫/维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
113 | Z6800024355 | 六角头螺栓M14*85 | M14*80mm | EA | 100 | 3.14 | 带配套螺母、平垫、弹簧垫/维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
114 | Z6800022058 | 六角头螺栓M16100_10.9级 | M16*100mm,12.9级 | EA | 50 | 5.97 | 带配套螺母、平垫、弹簧垫/维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
115 | Z6800025132 | 六角头自攻螺钉M5*25 | M5.5*25mm700个/盒 | 盒 | 3 | 79.45 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
116 | Z6800070399 | 六角头自攻螺钉M5*40 | M5.5*40mm440个/盒 | 盒 | 3 | 66.43 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
117 | Z6800024530 | 六角头自攻螺钉M5*50 | M5.5*50mm380个/盒 | 盒 | 3 | 66.17 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
118 | Z6800034488 | 等离子把线线把P80 | 加长款重型配10米线 | EA | 1 | 528.4 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
119 | Z6800043487 | 割嘴等离子P80 | 重工型φ1.5 | EA | 50 | 5.59 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
120 | Z6800043488 | 瓷帽等离子P80 | 等离子P80 | EA | 20 | 3.89 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
121 | Z6800043491 | 电极等离子P80 | 等离子P80 | EA | 50 | 3.79 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
122 | Z6800034161 | 弯头内螺纹-DN20-镀锌-PN16-90 | 内螺纹-DN20-镀锌-PN16-90 | EA | 20 | 3.9 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
123 | Z6800045611 | 弯头内螺纹-DN25-镀锌-PN16-90 | 内螺纹-DN25-镀锌-PN16-90 | EA | 20 | 5.5 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
124 | Z6800046177 | 弯头内螺纹-DN15-镀锌-PN16-90 | 内螺纹-DN15-镀锌-PN16-90 | EA | 20 | 2.5 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
125 | Z6800034165 | 管接头内螺纹-DN20-镀锌-PN16 | 内螺纹-DN20-镀锌-PN16 | EA | 20 | 5.07 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
126 | Z6800033048 | 管接头内螺纹-DN25-镀锌-PN16 | 内螺纹-DN25-镀锌-PN16 | EA | 20 | 5.5 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
127 | Z6800031988 | 管接头内螺纹-DN15-Q235-PN16 | 内螺纹-DN15-Q235-PN16 | EA | 20 | 2.67 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
128 | Z6800033627 | 管接头外螺纹-DN20-镀锌-PN16 | 外螺纹-DN20-镀锌-PN16 | EA | 20 | 4.89 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
129 | Z6800069085 | 管接头外螺纹-DN25-镀锌-PN16 | 外螺纹-DN25-镀锌-PN16 | EA | 20 | 7.47 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
130 | Z6800013914 | 管接头外螺纹-DN15-Q235-PN16 | 外螺纹-DN15-Q235-PN16 | EA | 20 | 3.39 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
131 | Z6800019813 | 管接头外螺纹-DN20-DN15-Q235-PN10 | 外螺纹-DN20-DN15-Q235-PN10 | EA | 10 | 4.47 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
132 | Z6800034773 | 管接头内螺纹-DN25-DN20-镀锌-PN16 | 内螺纹-DN25-DN20-镀锌-PN16 | EA | 10 | 3.97 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
133 | Z6800069086 | 管接头外螺纹-DN25-DN20-镀锌-PN16 | 外螺纹-DN25-DN20-镀锌-PN16 | EA | 10 | 6.78 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
134 | Z6800034149 | 管接头内螺纹-DN20-DN15-镀锌-PN16 | 内螺纹-DN20-DN15-镀锌-PN16 | EA | 10 | 2.94 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
135 | Z6800033997 | 活接内螺纹-DN20-镀锌-PN16 | 内螺纹-DN20-镀锌-PN16 | EA | 20 | 10 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
136 | Z6800023818 | 活接内螺纹-DN25-Q235-PN16 | 内螺纹-DN25-Q235-PN16 | EA | 20 | 13.6 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
137 | Z6800025175 | 活接内螺纹-DN15-Q235-PN16 | 内螺纹-DN15-Q235-PN16 | EA | 20 | 8.3 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
138 | 新增物料编码 | 三通内螺纹-DN65-内螺纹-DN25-内螺纹-DN65-镀锌-PN16 | 内螺纹-DN65-内螺纹-DN25-内螺纹-DN65-镀锌-PN16 | EA | 3 | 29 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
139 | Z6800034174 | 消防三通XGQT03-114-2.5 | XGQT03-114-2.5 | EA | 2 | 63.42 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间
140 | 新增物料编码 | 消防机械内丝三通DN100*65 | DN100*65 | EA | 5 | 59.94 | 维修工组/蔡俊久 | C684113020动力车间