**请仔细阅读，按要求报送资料，资料不符合要求将不具有投标资格。**

中粮乌什果蔬制品有限公司2024年

锅炉维护保养项目谈判采购文件

编制单位：中粮屯河乌什果蔬制品有限公司

编制日期：2024年4月

1. **谈判采购公告**

尊敬的各位投标方，您好！

现将中粮乌什果蔬有限公司2024年度锅炉维护保养项目事宜采购公告如下：

**1、采购条件：**

本采购项目为中粮屯河乌什果蔬制品有限公司的2024年度锅炉维护保养项目谈判采购，采购方为中粮屯河乌什果蔬制品有限公司，项目资金来源为自筹。该项目已具备谈判采购条件，

**2、项目名称**：35T红光锅炉维护保养项目

**3、项目概况与内容：**

3.1维护保养（简要描述）：

1、分层给煤 左右链条是否磨损 煤层调节器是否灵活指针是否正确 分层给煤转轮是否磨损轴承是否完好

2、炉墙 炉门 炉墙是否完好 前后拱是否完好，炉门关闭是否严密

3、炉排是否缺失,更换损坏炉排片（预计1000片）。 链条是否跑偏有无磨损 衬管是否完好有无磨损，铸铁滚筒是否完好，夹板是否磨损 穿条是否完好 轨道是否磨损严重 挡渣铁是否完好 前后大轴对角线是否一致 主轴和链轮任意两轮间距，侧密封侧密封盖板更换（预计6块），侧密封块更换，老鹰铁烧损的更换（预计7块）。

4 、检查炉排大轴加油孔有无堵塞，检查大 轴铜瓦是否磨损，检查加油管是否损坏。

6、分段分室 栏杆是否灵活 分门是否严密 风室防渗处理

7、锅炉落灰管底部弯头补焊，阀门更换

8、省煤气上水管道更换（3.5米左右）。

3.2项目地点：中粮屯河EPS采购系统

3.3完工日期：2024年5月30日。

3.4采购类型及评价标准：谈判采购，综合评标，中标方唯一。

**4、投标方资格要求：**

4.1投标方须为在中华人民共和国境内依法注册的正常运行的各工商企业。

4.2资质要求：

4.2营业执照上经营范围内需具有锅炉类维修或加工或制造或销售等内容均可。

4.3本次采购不接受联合体投标。

4.4投标单位管理人员及项目负责人未被列为失信执行人。

4.5本项目不接受中粮糖业供应商黑名单（以中粮糖业下发的黑名单为准）的企业参与投标；

4.6与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件投标或者未划分包件的同一采购项目投标。存在以上情况的，在通过资格预审的情况下，允许最先报名的潜在竞谈人参与投标。

4.7其他：必需对EPS系统内企业按要求进行更新或完善企业资质。含廉洁承诺书与质量承诺书。

4.8非法人进行投标报价的企业需递交法人委托书。

5、报价要求：

5.1报价

EPS采购平台填写电子报价。

5.2采购报价过程中在EPS采购平台选择对应税率类型。

5.3采购报价中须包含：材料费、维修费、税费等。

6、 采购文件的获取及递交

6.1项目采购文件的获取及递交方式

 (投标方参与方式为公开)投标方需在2024年4月23日前在中粮糖业EPS采购平台（网址：https://eps.cofcosugar.com/）完成注册报名；采购方组织资格审查合格后，通过审批后的商家即可通过EPS采购平台获取采购文件；2024年4月26日前在中粮糖业EPS采购平台上按采购文件说明条款提供相关资料并提交第一轮报价，此时间之后不再接受投标。

6.2采购方在报名阶段组织的资格审查，不免除投标方在投标报价阶段以及合同执行阶段，发现投标方资格不符合而废除投标方资格或者废除合同。

6.3谈判采购，多轮报价。

7. 发布公告的媒介

本次询比项目在中粮糖业公司电子采购管理平台（简称EPS平台）（公开）发布。（网址：https://eps.cofcosugar.com/））

**7. 采购方信息**

采购方名称：中粮屯河乌什果蔬制品有限公司

采购方地址：新疆乌什县阿克托海乡13村需方工厂院内

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职务 | 人员姓名 | 联系电话 |
| EPS操作人员 | 于文进 | 13399044500 |
| 业务联系人 | 王伟明 | 15026369890 |
| 监督人员 | 范玉娟 | 15899307680 |

**9.纪检监督部门及电话**

（1）中粮糖业控股股份有限公司纪检信访举报联络方式

寄信 通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层904室纪委办公室（收），邮政编码：100020

致电 举报电话 010-85017235

（2）中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式

寄信 通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮政编码：830000

致电 举报电话 18709967070

（3）中粮屯河乌什果蔬制品有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信 新疆乌什县阿克托海乡13村中粮屯河乌什果蔬制品有限公司党群纪检部 （收），邮政编码：843400 2.致电 举报电话 18196858635

（4）采购项目监督人联系方式

1.寄信 新疆乌什县阿克托海乡13村中粮屯河乌什果蔬制品有限公司财务部 （收），邮政编码：843400 2.致电 举报电话15899307680

第二章 投标人须知

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 项目 | 内 容 |
| 1 | 项目名称 | 35T锅炉维护保养项目 |
| 2 | 交付地点 | 新疆乌什县阿克托海乡13村需方工厂院内 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 4 | 项目范围 | 详见采购公告 |
| 5 | 费用说明 | 报价含材料费、维修费、税费等 |
| 6 | 采购方式 | 谈判采购，计划进行多轮投标 |
| 7 | 交货期 | 2024年5月30日 |
| 8 | 付款方式 | 50%人民币电汇支付，50%的粮信，经验收合格后，乙方开具全额 \*\*%增值税专用发票，甲方收到发票后，支付50%的资金，电汇支付；正常使用两个月再支付货款40%的粮信支付；剩余货款10%的资金做为质保金，质保结束无质量问题，甲方出具验收材料后付清余款，粮信支付。（开票期间如遇国家税率调整，以合同中不含税价格为基数乘以国家调整税率为开票金额） |
| 9 | ★投标人资格要求 | 1、投标方须为在中华人民共和国境内依法注册且正常运营的合法工商企业。2、资质要求：营业执照上经营范围内需具有锅炉类维修或加工或制造或销售等内容均可。3、本次采购不接受联合体投标。4具有未被列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单；5投标单位管理人员及项目负责人未被列为失信执行人。6本项目不接受中粮糖业投标方黑名单（以中粮糖业下发的黑名单为准）的企业参与投标；7与采购人存在利害关系可能影响采购招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件投标或者未划分包件的同一招标项目投标。存在以上情况的，在通过资格预审的情况下，允许最先报名的潜在竞谈人参与投标。8其他  |
| 10 | 截止时间 | 投标报名2024年4月17日至4月26日 |
| 11 | 现场踏勘 | 公告发布后，采购方组织意向投标方现场踏勘，除采购方的原因外，采购方对投标方参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任，逾期未参与踏勘的投标方，采购方不另行组织踏勘。 |
| 12 | ★分包 | 不允许分包 |
| 13 | 投标保证金 | 🗹无 |
| 14 | ★投标响应文件编制（资质文件） | 1、营业执照2、企业业绩3、法定代表人证明书（附法定代表人身份证复印件）4、法定代表人授权委托书（代理人身份证复印件）5、廉洁承诺书6、质量承诺书7、其他  |
| 15 | 投标文件递交方式及截止时间 | 报价文件递交截止时间：2024年4月26日投标文件（如有）以电子版的方式递交至：EPS采购平台 |
| 16 | 投标人提出异议的截止时间 | 投标截止时间1日前 |
| 17 | 确定成交人 | 本次谈判采购按综合评标法评标，根据得分由高到低确定第一中标候选人和第二中标候选人，并将结果通过EPS系统进行发布，若出现第一中标候选人放弃成交或不能按采购文件规定签订合同等原因，取消中标资格，按排名顺序依次确定排名第二的中标候选人为中标投标方，以此类推。 |
| 18 | 保密 | 参与采购投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 |
| 19 | 采购（评标）小组组成 | 采购（评标）小组总人数为3人及以上单数，由采购部门、使用部门、其他部门三方组成 |
| 20 | 现场监督 | 由乌什果蔬财务部派人监督。 |

投标须知中的“★”项目为废标条件，未响应或满足的投标报价无效。

第三章 评标办法

为保证谈判采购工作严格遵循公平、公正、公开的原则，维护采购方和投标方的合法权益，规范评标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的要求制定本评标办法。

**一、评标依据**

评标工作严格执行国家颁布的有关法规，采购文件是投标单位编制投标文件的基础和评标的依据。

二、评标原则

**2.1** 坚持公平、公正、科学、择优选用的原则。

**2.2** 维护采购投标双方的合法权益。

**2.3** 采购小组评标人员参与评标工作时应严格遵守采购文件及相关法律法规的要求。

**2.4** 评标和确定中标单位必须严格遵守采购文件规定的程序和条件。

**2.5** 评标采用综合评分法。对投标方的投标报价、综合实力、商务条件等方面分项评分，并根据评分结果出具评标报告。

三、采购（评标）小组

**3.1** 采购（评标）小组人数为3人以上单数，其中包括组织方、使用部门、其它部门三方成员。

**3.2** 采购（评标）小组负责投标文件的审核，并按评标办法进行打分评价。

**3.3** 若采购（评标）小组成员对评定事项存在不同的意见，以小组中多数成员的意见为准。

四、评标工作流程

**4.1初步评审**

**4.1.1资格审查：**

资格审查通过EPS系统实施，投标方在EPS系统按要求内容更新资格证明文件。对于不符合采购文件要求的投标人不予通过资格审查，其投标将被否决。

**（1）**有效的法人营业执照文件，要求清晰反映经营范围；

（2）法人授权委托书。

**4.1.2符合性审查：**

采购小组将审验投标人提交的证件及投标文件，如出现以下情况之一的，则符合性审查不合格，其投标将被否决。

**（1）**有串标围标行为的；

**（2）**不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的；

**（3）**在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次招标活动；

**（4）**中粮糖业黑名单内的供应商不得投标；

**（5）**与采购人存在利害关系可能影响采购招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动；

**（6）**不接受联合体投标。

**4.2 比较与评标**

**4.2.1** 本次评标采用综合评分法。

**4.2.2** 采购小组应对投标文件进行系统的评审和比较，然后按照评分细则对每个评标项目进行量化，为每一个有效投标单位评出总分。

**4.2.4评分要求和统计分数原则：**

**4.2.4.1**采购小组应按采购文件规定评分。

**4.2.4.2**统计分数原则：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

**4.3 评标结果**

采购小组在EPS系统审核确认。

**4.4确定中标人**

采购小组将按综合评分总得分由高到低排列次序推荐中标人并注明推荐顺序，中标人唯一。中标供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、综合实力分高优先、付款方式分高优先、企业资质分高优先的顺序排列）。排名将作为调整分配量的重要依据。

五、评分标准

**5.1分值构成**

采购小组以采购文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价、综合实力及商务三部分内容按百分制打分，其中价格部分60分；商务实力部分10分；技术部分30分。

2.4.2评分细则（按四舍五入取至小数点后两位）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分因素 | 评分内容 | 分值 | 评分办法 |
| 价格部分（60分） | 响应报价 | 60 | 以最低有效报价为基准值，基准值为满分60分，有效报价每高于基准价1%的减0.6分，扣减至0分为止。 |
| 商务部分（10分） | 付款方式 | 2 | 响应招标文件提供的付款方式得1分，优于招标文件的的付款方式得2分。 |
| 项目工期 | 3 | 完全响应招标方交工期限的不得分；每提前1天完工，加1分，最高得3分。 |
| 企业生产制造/施工/服务等履约能力 | 5 | 附类似项目维修类合同或中标通知书扫描件，否则业绩无效，每提供1项得1分，最高得5分；  |
| 技术部分（30分） | 项目施工/实施方案 | 10 | 1.方案一般，存在漏项和缺陷，有考虑不周全之处得(0-3]分；2.方案考虑的较为周全，能够满足现有条件进行实施得(3-7]分3.方案详细，思路清晰、全面，与现场较为匹配有创新性意见和合理化建议得(7-10]分；4.未提供方案的，不得分。 |
| 材料清单 | 10 | 1、清单内容详细，各材料、规格、型号及选用的具体且符合要求，得（7-10]分；2、清单内容只列明主要材料，勉强符合要求，得（4-7]分；3、清单内容不详细，不具体，得（0-4]分4、未提供清单的，不得分。 |
| 售后服务 | 10 | 售后可提供全天24小时电话指导服务的得2分；接到电话后可24小时到现场提供服务解决问题的得4分；12小时内可到达现场提供服务的得6分；在接到售后服务要求6小时以内到达现场提供服务的得10分；无售后服务的本项不得分。 |

注：1、专家打分保留小数点后1位，最终得分保留小数点后2位；

2、评分因素表中得分部分“（”表示不包含此数，“]”表示包含此数，例如：得（0-2]分表示不包含0分，包含2分.

**2.5评标结果**

采购小组在EPS系统审核确认。

**2.6确定中标人**

采购小组将按综合评分总得分由高到低确定第一中标候选人和第二中标候选人，（得分相同时，以响应报价由低到高顺序排列；得分相同且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并将结果通过EPS系统进行发布。若出现第一中标候选人放弃成交或不能按采购文件规定签订合同等原因，取消中标资格，按排名顺序依次确定排名第二的中标候选人为中标投标方，以此类推。

第四章 合同模板

锅炉维护保养协议

合同编号：Y78-2024- 签约地点：乌什县

甲方： 乙方：中粮屯河乌什果蔬制品有限公司

根据《合同法》及有关法律法规规定，就乙方为甲方提供设备维修，甲乙双方本着自愿、平等的原则，经友好协商达成以下条款，以兹共同遵守：

**一、注：单价为含税价。税率为 %.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物料名称** | **规格型号** | **数量** | **计量单位** | **交货日期** | **备注** | **税率** | **含税单价** | **金额** | **报价说明** |
| 锅炉维护保养 | 35T锅炉 | 1 | 套 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　35T锅炉整体维修 |

本合同一次性包干（含维修费，材料费，税等）。

维护保养（简要描述）：

1、分层给煤 左右链条是否磨损 煤层调节器是否灵活指针是否正确 分层给煤转轮是否磨损轴承是否完好

2、炉墙 炉门 炉墙是否完好 前后拱是否完好，炉门关闭是否严密

3、炉排是否缺失,更换损坏炉排片（预计1000片）。 链条是否跑偏有无磨损 衬管是否完好有无磨损，铸铁滚筒是否完好，夹板是否磨损 穿条是否完好 轨道是否磨损严重 挡渣铁是否完好 前后大轴对角线是否一致 主轴和链轮任意两轮间距，侧密封侧密封盖板更换（预计6块），侧密封块更换，老鹰铁烧损的更换（预计7块）。

4 、检查炉排大轴加油孔有无堵塞，检查大 轴铜瓦是否磨损，检查加油管是否损坏。

6、分段分室 栏杆是否灵活 分门是否严密 风室防渗处理

7、锅炉落灰管底部弯头补焊，阀门更换

8、省煤气上水管道更换（3.5米左右）。

**二 、交货方式及时间**

1.维修地点方式：中粮屯河乌什果蔬制品有限公司工厂院内，乙方服从甲方现场负责人的指挥，当工艺、施工产生分歧时，与甲方代表进行充分的会议沟通，形成统一方案后在进行施工。。

2.完工时间： 年 月 日 前。

**三、验收方式及质保期**

1.锅炉维护保养完工后，甲乙双方现场验收并提出异议，合格后甲方出具验收单。

2.质保期

质保期为验收合格之日起半年内，质保期内非人为原因出现质量问题，由供方负责免费维修。

**五、结算方式及期限**

1. 50%人民币电汇支付，50%的粮信，经验收合格后，乙方开具全额 \*\*%增值税专用发票，甲方收到发票后，支付50%的资金，电汇支付；正常使用两个月再支付货款40%的粮信支付；剩余货款10%的资金做为质保金，质保结束无质量问题，甲方出具验收材料后付清余款，粮信支付。（开票期间如遇国家税率调整，以合同中不含税价格为基数乘以国家调整税率为开票金额）。

供方收款账户信息

户名：

账号：

开户行：

**六、甲乙双方的责任**

1、合同及附件未尽事宜双方现场协商解决。

2、乙方在施工过程中，所用材料/机械设备、运输工具出入甲方厂区，必须遵守甲方的相关制度和规定；乙方施工人员出入甲方厂区必须遵守甲方的相关制度和规定，由于不遵守甲方的规定而造成的工期延误及其他不可预见的状况，因此所产生的责任和费用由乙方承担。

3、施工过程中的所有施工垃圾、生活垃圾由乙方负责清运至当地政府执法部门指定地点，垃圾清理费用、拉运费由乙方承担。运输途中，乙方采购必要的环保措施，防止垃圾外洒或飘逸。由于施工垃圾及其施工期间的生活垃圾问题，造成政府执法部门对甲方处罚，处罚费用加倍从工程款中扣除。

**七、违约责任**

1、本不得转包或者分包，否则视为乙方违约，须赔偿甲方违约金壹万元。

2、乙方未按约定期限完成施工的，每逾期一日，乙方需依照约定向甲方支付合同总价款1 %的迟延履行金，逾期超过10日，甲方有权单方解除本合同或中止合同，解除本合同并不妨碍向甲方主张违约责任。

3、乙方交付制作安装设备设施中存在不符合合同约定产品质量标准的情形，甲方有权单方解除本合同或中止本合同，并要求乙方按照制作安装设备设施费用的30%向甲方支付瑕疵履行违约金；解除本合同并不妨碍向甲方主张违约责任。

4、施工中出现争义与实际不符时，双方协商解决；协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提出诉讼，律师费、交通费、差旅费等相关费用由违约方承担。

5、乙方施工工艺，施工用材料，以及乙方进入现场的技术人员、管理人员、核心作业人员，与投标文件一致，如经抽查不符合投标文件时，视为违约，每项违约，乙方支付合同价款的10%作为违约金（违约金从工程款中扣除）。

6、甲方对投标人围标、串标等不诚信行为，将参照中华人民共和国相关法规定，对于参与串通行为的投标人，其中标无效，列入供应商黑名单，并对投标人质保金扣除。

7.廉洁条款：①双方及其员工不得向对方及其员工实施商业贿赂行为，包括但不限于给予回扣、礼品、馈赠、娱乐、招待等行为。②双方及其员工不得向对方及其员工索要财物。③需方发现供方或供方员工向需方或需方员工实施前两款行为的，需方有权单方解除本合同，同时供方应向需方支付合同总金额1%的违约金。④供方发现需方或需方员工向供方或供方员工实施前两款行为的，应通过邮箱：thjjb@cofco.com；电话：010-85017235向需方予以举报，如供方不予举报的，需方发现后有权单方解除本合同。

8、如果需增加事宜，双方协议商做出补充协议。

**八、争议解决方式**

产品质量的鉴定，由国家有关质量监测机构检验，发生合同纠纷时，双方共同友好协商解决，协商不成，发生争议各方均有权向需方所在地法院提起诉讼。律师费、交通费和差旅费等相关费用由违约方承担。

**九、不可抗力**

本合同所指的不可抗力指自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可抗拒事件，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，因不可抗力而影响其履约的合同一方应尽快通知另一方事件的发生，并应在事件发生后不迟于14天内向另一方提供由事件发生地有关政府、行业协会或当地商会出具的关于发生不可抗力事件的证明或文件。逾期未提供的，因不可抗力而影响其履约的合同一方，须按第十条约定，承担相应违约责任。

如不可抗力事件持续超过3天，合同双方可协商合同的履行或终止，如不可抗力事件发生后3天内双方不能达成协议，则任何一方有权终止合同。如合同因此终止，则任一方应自行承担各自费用，且不能对于终止合同有关的损失要求赔偿。

**十一、其它事宜**

1.本合同双方签字盖章正式生效。

2.合同一式肆份，需方执叁份，供方执壹份，具有同等法律效力，经双方盖章后生效。未经需方书面许可，供方不得将本合同项下权利、义务转让第三方。

（以下无正文）

需方（签章）： 供方（签章）：

签订时间：2024年 月 日

**附件一：**

**报价单模板（如有）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物料名称** | **规格型号** | **数量** | **计量单位** | **完成日期** | **税率** | **含税单价** | **金额** | **报价说明** |
| 锅炉维护保养 | 35T锅炉 | 1 | 套 | 　 | 　 | 　 | 　 | 35T锅炉整体维修 |

**报价单位名称（章）或法定代表人或委托人（签字或盖章）：**

第五章 投标响应文件格式

**一 ：资质文件**

1. **企业业绩**
2. 营业执照（原件扫描）
3. 法定代表人证明书（附法定代表人身份证复印件）

法定代表人资格证书

单位名称： 地址：

姓名： 性别： ，年龄： 职务： 系

 公司（投标方名称）的 。为中粮糖业及其下属各分子公司招标采购项目签署上述项目的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标方（盖章）：

法人（签字或盖章）：

1. 法定代表人授权委托书（代理人身份证复印件）

**授权委托书**

单位名称：

注册地址：

社会唯一信用代码： 法定代表人（或负责人）： 身份证号：

代理人： 身份证号： ，系公司

 ，现户籍所在地 。

授权事项：

1、委托人委托代理人 代表委托人参加**中粮糖业及下属各公司**招标和议标活动，以委托人的名义全权办理招标和议标过程中的投标、报价、议标谈判等一切以招标或议标相关的事宜。

2、如委托人中标，代理人以委托人的名义与**中粮糖业及下属各公司**签订合同，并办理合同履约过程中的一切相关事宜。

本公司对代理人的上述代理行为均予以认可并承担责任。

本授权委托书自授权之日起生效，并长期/202\*年\*\*月\*\*日前有效！

代理人身份证正反面粘贴处：

单位名称（盖章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

授权日期:

1. 廉洁承诺书

中粮糖业廉洁承诺书

中粮糖业及下属分子公司：

为积极配合贵公司进行的项目采购与招投标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购与招投标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及中粮糖业有关廉政建设制度。

2、不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4、不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5、不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6、 不向贵公司涉及采购与招投标的部门及个人支付好处费、介绍费；也不为其购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7、经查实的有参与串通行为的投标人，其中标无效，列入供应商黑名单，并依据中粮糖业采购制度相关规定对投标人处中标项目金额的千分之五以上千分之十以下的保证金扣除。

8、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪委办公室举报。

9、我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10、若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的一切法律责任。

11、本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期： 年 月 日

1. 质量承诺书

**质量承诺书**

**中粮糖业及下属各**公司：

为积极配合贵公司进行的采购/招标工作，保证产品质量，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.我公司承诺所供之商品质量，数量均不出现假冒、短少现象，并随时按贵公司要求提供各种质量检测报告，如发生与之相关的客户投诉赔偿，待材料质量查明之后一概由本投标方负责。

2.严格按照合同、订单要求供货、补货，商品价格上调需提前上交调价单，商品下调或做特价时与贵公司联系下调方案。

3. 我公司严格执行投标方应尽义务，做到送货及时，货物质量优质，货物装箱整齐方便运输。

4.我公司承诺保证为贵公司所供之货，货源充足，不发生断货拒供现象。

5.我公司认可贵公司的货物验收制度和仓库保存条件，并在对供应货物进行验收时，自愿严格遵守贵公司的货物验收制度。

6.我公司对未通过验收的货物，保证在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

7.我公司对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

单位名称(盖章)：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

廉 洁 告 知 书

**尊敬的投标方，您好！**

中粮屯河番茄有限公司（简称中粮番茄）对领导干部和员工实施廉洁从业管理，致力于保障供应商与我公司合作的正当权益，建立良好的合作关系。

在采购业务往来过程中（包括供应商调研、供应商审核、招标活动、合同签订、验收、结算等），我公司明确规定工作人员不得收受、索取来自合同户及其亲属、朋友或其他有特定关系人员的好处(包括但不限于赠送现金、贵重礼品、佣金，以其他任何方式给予好处或者利益等)。我公司所有的资金（履约保证金、管理押金、赔偿金等）只通过公司的账户收取，不允许通过公司工作人员及其亲属、朋友或其他有特定关系人员指定的其它账户收取。我公司不允许从事采购工作的个人收取任何形式的现金（现钞、微信转账、银行转账等）。

我公司明确要求领导干部和相关采购工作人员在与供应商交往的过程中不得收取报酬或礼品，请您理解我公司人员谢绝接受报酬或礼品的做法。同时，请您不要向我公司工作人员输送利益或好处。我公司不允许领导干部和员工吃、拿、卡、要为难供应商，请您监督。

我们竭诚的希望与供应商共同建立公平、阳光的伙伴关系，如果中粮番茄公司的领导干部、员工出现舞弊行为、存在不廉洁的行为，请通过投诉受理渠道反映。

我公司向每位供应商（含潜在投标方）发放《廉洁告知书》，接受您的监督。

纪检信访举报联络方式

一、中粮糖业控股股份有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信 通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层904室纪委办公室（收），邮政编码：100020 2.致电 举报电话 010-85017235

二、中粮屯河番茄有限公司纪检信访举报联络方式

1.寄信 通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼中粮屯河番茄有限公司党群纪检部（收），邮政编码：830000 2.致电 举报电话 18709967070

中粮屯河番茄有限公司

2024年