2024-2025年度电梯维护保养服务

询比采购项目说明书

单位：中粮（唐山）糖业有限公司

发布日期：2024年5月

目    录

第一章  询比须知

第二章  合同条款

第三章  技术要求

第四章  报价说明

第五章  报价单

第二章 询比须知

| 序号 | 名称 | 要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024-2025年度电梯维护保养服务询比采购项目 |
| 2 | 项目地点 | 中粮（唐山）糖业有限公司 |
| 3 | 项目区域 | 中粮（唐山）糖业有限公司 |
| 4 | 项目控制价 | 2万元（大写：贰万元整） |
| 5 | 项目内容 | 唐山糖业二期炼糖车间在用2台曳引式电梯，2024-2025年度日常维护保养相关工作。 |
| 6 | 技术要求 | 依照第三章招标《技术要求》执行 |
| 7 | 采购方式 | 询比采购 |
| 8 | 合格意向投标人资格条件 | （1）投标人必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人机构； （2）具备：“统一社会信用代码证”的营业执照； （3）提供法定代表人证明书或法定代表人授权委托证明书； （4）参加招投标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录； （5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动； （6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次招标活动； （7）应自觉抵制采购领域商业贿赂行为； （8）本项目不允许联合体响应； （9）中粮糖业黑名单内的供应商不得投标。 |
| 9 | 投标人注册 | 意向投标人须在中粮糖业采购平台进行注册登记，通过审核的才能够在EPS系统内报名，进行查看公告等业务操作； 采购平台网址：https://eps.cofcotunhe.com。 已注册的意向投标人在EPS系统内自行更新资料，补充不足部分，更新已过期资质，重新提交审核，资质审核不通过的不得参与报价； 请参与本次报价的意向投标人注册填报采购组织时，选择：唐山糖业工厂。 系统固定注册资料需有：营业执照、开户许可证、纳税人资格证、法人代表授权委托书、质量承诺书、廉洁承诺书、信用中国报告。 |
| 10 | 询比采购文件发布及报名截止时间 | 询比采购文件发出时间：2024 年 5 月 15 日 请投标单位与 2024 年 5 月 18 日前完成报名 |
| 11 | 开标时间 | 开标时间为： 2023 年 5 月 20 日 参加询比采购项目的投标单位需在开标前在系统完成报价。 （填写报价时，需把第五章报价单填写完整，盖章签字后一起上传，报价与报价单一致，如税率不一致，同等报价情况下，以不含税金额为准） |
| 12 | 项目联系人 | 联系人：姚世伦 联系电话：13011515959 |
| 13 | 中粮糖业采购监督联系方式 | 一、纪委办公室联系方式： 办公电话：010-85017235 通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号9层905室纪委办公室收，邮编100020 二、采购项目监督人员联系方式 姓名：于小涵 联系电话：15846321177 |

第三章 合同主要条款
电梯日常维护保养合同

使用单位（甲方）

维保单位（乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯维修规范》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同。

第一条  日常维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为甲方使用、管理的设备代码为3110101322023B0RHN和设备代码为3110101322023B0RHR的两台曳引驱动乘客电梯（型号为GPN65）提供日常的免费维护、保养和抢修服务。

《维护保养电梯及金额明细表》（见附件一）中列明的甲方使用、管理的 贰 部电梯提供日常的维护、保养和抢修服务。

第二条  日常维护保养内容

乙方应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017）的要求，完成相关保养项目，并做好维护保养记录。

第三条  日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）及《电梯的维护保养规则》（TSG T5002-2017）的相关规定。

第四条  日常维护保养期限

本合同期限自签订之日起至       年    月     日止，甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满15日前重新签订合同。

第五条  日常维护保养费

维护保养费（  元×   部×   年）总计      元（人民币），大写：        。3上述价格含税率  %增值税，（另包含电梯责任保险费和检验机构收取的电梯定期检验或定期检测费用） 。

第六条  结算方式

（一）支付方式：乙方在维保服务工作完成经甲方验收合格后，向甲方开具足额合法增值税专用发票，因提供发票不符合公司要求和国家规定的,造成的风险和损失由发票提供方承担。甲方在次月向乙方以电汇形式支付全款。

（二）支付方式：  □支票    ■汇到乙方指定帐号。

第七条  日常维护保养方式：大包方式 。

大包维保方式中，既提供劳务服务，又提供免费更换电梯零部件（曳引机、控制柜、主板、曳引钢丝绳、轿厢装饰除外）。

上述内容并未列入且确实是乙方工作范围中应该有的、是满足电梯维保所必需的其他工作内容，均应由乙方负责。

第八条  乙方抢修服务热线电话：                       。

第九条  驻场：乙方（□是  ■否）提供驻场作业服务。

第十条  甲方权利、义务

- 权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务

1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件：

（1） 产品合格证；

（2） 使用维护说明书；

（3） 电气原理图；

（4） 电气敷设图；

（5） 安装说明书；

（6） 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7） 电梯运行全部记录；

（8） 故障及事故记录；

（9） 改造、重大维修原始记录；

（10）特种设备注册登记；

（11）电梯施工自检记录；

（12）上年度的检验报告；

2、建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

3、配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理：

（1）负责电梯钥匙的使用管理；

（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；

（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认。

如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

4、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

5、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

6、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

7、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

第十一条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。

2、接到故障通知后，立即赶赴现场处理：电梯困人时，在30分钟内抵达现场。

3、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

4、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5、向甲方提出合理化建议，并书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

6、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

7、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

8、配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

9、妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

10、不得以任何形式分包、转包。

11、应当在电梯安全检验/检测合格有效期届满前1个月，提示甲方向电梯检验检测机构提出定期检验/检测申请，并承担相关费用。

第十二条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（三）因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方自行承担全部责任。

（四）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

（五）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用。

第十三条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十四条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第 一 种方式解决：

（一）依法向   甲方所在地  人民法院起诉；

（二）提交    /    仲裁委员会仲裁。

第十五条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。譬如增加或减少任何设备及功能；轿厢装修，吊顶；更改控制线路；停泊站，上下集选，消防功能改变；及因政府条例引致的任何更改。大修工作如剪裁或更换钢丝绳；更换曳引轮、随行电缆；更换主机马达、变速箱轴承或密封件及更换其他主要部件之工作。

（二）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均建立独立的维护保养记录。维护保养记录一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

第十六条  附则

本合同自  双方签字盖章后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。

甲方：（签章）                           乙方：（签章）

营业执照号码：                         营业执照号码：

许可证号码：

住所：                                 住      所：

单位负责人（签字）：                   单位负责人（签字）：

联系电话：                             联系电话：

电梯安全管理员：                       项目联系人：

联系电话：                             联系电话：

传真电话：                             传真电话：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

邮政编码：                             邮政编码：

年   月   日                               年    月     日

第三章 技术要求

目录

一、技术要求	3

1总体要求	3

2设备代码	3

3维护保养标准	3

4维保单位职责	3

5甲方权利、义务	5

6乙方权利、义务	5

7违约责任	7

8其他约定	7

- 一、技术要求

- 1、总体要求

- 1.1甲方目前有2台曳引驱动乘客电梯，型号为GPN65，此设备属于特种设备，根据国家相关法律法规（《中华人民共和国特种设备安全法》以及TSG  T5002-2017《电梯维护保养规则》）的相关规定，现需要由依法取得相应许可的电梯维保单位实施电梯日常维护保养相关工作。

- 1.2此次招标内容为（包含但不限于以下内容）：提供2台电梯1年内的日常清洁、润滑、调整、更换易损件和检查等日常维护与保养性工作，并做好相关记录；

- 1.3维保形式为大包，既提供劳务服务，又提供免费更换电梯零部件（曳引机、控制柜、主板、曳引钢丝绳、轿厢装饰除外）。

- 1.4上述招标内容并未列入且确实是乙方工作范围中应该有的、是满足电梯维保所必需的其他工作内容，均应由乙方负责。

- 2、设备代码

- 3110101322023BORHN和3110101322023BORHR。

- 3、维护保养标准

- 实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》(GB/T18775)、《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588)及《电梯的维护保养规则》(TSG T5002-2017)的相关规定。

- 4、乙方职责

- 按照TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》规则、有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求制定维保计划与方案；

- 4.2按照相关规则和维保方案实施电梯维保,维保期间落实现场安全防护措施，保员证现场施工安全；

- 4.3制定应急措施和救援预案，每半年至少针对甲方维保的电梯进行一次应急演练；

- 4.4设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除;接到电梯困人故障报告后，维保人员及时抵达所维保电梯所在地实施现场救援，直辖市或者设区的市抵达时间不超过30分钟，其他地区一般不超过1小时；

- 4.5对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录；

- 4.6建立每台电梯的维保记录，及时归入电梯安全技术档案；

- 4.7协助电梯甲方制定电梯安全管理制度和应急救援预案；

- 4.8对承担维保的作业人员进行安全教育与培训,按照特种设备作业人员考核要求，组织取得相应的《特种设备作业人员证》，培训和考核记录存档备查；

- 4.9每年度至少进行一次自行检查，自行检查在特种设备检验机构进行定期检验之前进行，自行检查项目及其内容根据使用状况确定，但是不少于本规则年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容，并且向甲方出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其他专用章的自行检查记录或者报告；

- 4.10安排维保人员配合特种设备检验机构进行电梯的定期检验；

- 4.11在维保过程中，发现事故隐患及时告知甲方;发现严重事故隐患及时向当地特种设备安全监督管理部门报告。

- 5、甲方权利、义务

- 5.1权利

- 5．1.1有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议；

- 5.1.2有权要求乙方保障电梯的正常运行；乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

- 5.2义务

- 5.2.1应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询；

- 5.2.2配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理：

- (1)负责电梯钥匙的使用管理；

- (2)负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认;

- (3)负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认；

- 如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

- 5.2.3应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练；

- 5.2.4在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用,并及时通知乙方；

- 5.2.5除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作；

- 5.2.6应当为乙方提供维护保养所需的工作环境；

- 6、乙方权利、义务

- 6.1权利

- 6.1.1有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料；

- 6.1.2有权拒绝乙方提出的影响电梯安全运行的要求。

- 6.2义务

- 6.2.1具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。

- 6.2.2接到故障通知后，立即赶赴现场处理；电梯困人时，在30分钟内抵达现场；

- 6.2.3现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》；

- 6.2.4作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全；

- 6.2.5向甲方提出合理化建议，并书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求；

- 6.2.6对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损；

- 6.2.7建立回访制度(包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等)；

- 6.2.8配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动；

- 6.2.9协助乙方制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练；

- 6.2.10妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方；

- 6.2.11不得以任何形式分包、转包。

- 6.2.12应当在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请，承担政府验收及相关费用。

- 7、违约责任

- 7.1一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

- 7.2一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

- 7.3因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方自行承担全部责任。

- 7.4因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。

- 7.5因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用。

- 8其他约定

- 8.1普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定；譬如增加或减少任何设备及功能、轿厢装修、吊顶、更改控制线路、停泊站、上下集选、消防功能改变、及因政府条例引致的任何更改。大修工作如剪裁或更换钢丝绳、更换曳引轮、随行电缆、更换主机马达、变速箱轴承或密封件及更换其他主要部件之工作。

- 8.2维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据；每台电梯均建立独立的维护保养记录；维护保养记录一式两份,甲乙双方各保存一份,保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

第四章 评审方法

本项目投标单位需满足询比采购说明中合格意向投标人资格条件及技术要求，且本项目具有同质性，即本次评审采用“最低价中标”。

第五章 报价说明

本次询价有效期为90日历天。

第六章 报价单

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 是否同意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及服务内容 | 2024-2025年度电梯维护保养服务费 （另包含电梯责任保险费和检验机构收取的电梯定期检验或定期检测费用） |  |
| 2 | 付款方式 | 乙方在维保服务工作完成经甲方验收合格后，向甲方开具足额合法增值税专用发票，因提供发票不符合公司要求和国家规定的,造成的风险和损失由发票提供方承担。需方在次月向服务方以电汇形式支付全款。 |  |
| 3 | 税率 |  |  |
| 4 | 报价金额(含税/元) |  |  |
| 备注： |  |  |  |

报价单位（盖章）：

法人或法人代表签字：

报价日期：