四方锅炉改造之2号烟囱加固改造项目采购文件

1、邀请

本项目已获批准建设，项目业主为新疆四方实业股份有限公司，项目已具备采购条件，邀请合格的投标单位参加项目投标。

2、资质要求：

本次采购要求投标人须具备以下资质及业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

1)
投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规；

2)
具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标不允许联合体参与投标；

3)
在中国境内注册的独立法人，具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

4)
没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；

5)
最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量和安全问题；

6)
具有高空维修、安装施工专业资质。
7)
投标人应具有类似工程项目业绩且信誉良好。

8) 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。

9）上传系统要求的廉洁承诺书及质量承诺书及其他资质文件。

10）50万以上项目需上传信用中国的信用报告

11）50万以下项目不需上传信用中国的信用报告

3、项目概况与招标范围
3.1项目名称： 四方锅炉改造之2号烟囱加固项目
3.2项目要求：根据项目采购清单进行提供服务，确保正常运行二个生产期，不发生一起影响生产事故，若发生影响生产事故，将根据损失进行追责。
3.3施工清单：
	序号
	项目名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	总计
	备注

	1
	2号烟囱加固
	
	1
	项
	
	
	在烟囱高度20米处开始，加固到40米，跨距20米，用镀锌扁铁80*6安装，扁铁与扁铁搭接处全部焊接牢固，竖筋8根，横圈20个，横圈与横圈间距1米。裂缝处用树脂水泥混凝土浇筑抹平，所需要镀锌扁铁80*6，预估350米。

	
	合计
	
	
	
	
	
	


3.4项目总工期：从合同签订之日起到2024.8.10之前完工。

3.5施工地点：新疆四方实业股份有限公动力车间

3.6联系人：齐保忠

采购方式：询比采购

5、定价方式：最低价中标

6、投标保证金：2%。    
7、采购程序：（EPS平台程序）项目审核后发布、供应商编制响应文件、报价响应、谈判/比价、评标、定标、中标通知、履约保证、合同签订、响应不足两家的取得响应审批后执行响应操作。

8、报名截止时间：根据EPS时间

9、报名地点：EPS

一、交货时间、地点及运输方式
1、交货地点：甲方厂区内。
2、运输方式：运费由乙方承担。
3、交货时间：安装更换材料于/年/月/日前到货。2024年12月底前，生产期使用后根据使用情况出具验收报告。
二、技术要求：

1、在地面将镀锌扁铁焊接，尺寸必须校对准确。扁铁连接处螺杆焊接牢固，同时刷防锈漆。
2、后将焊接好扁铁吊至烟筒裂缝处依次将螺杆上紧后进行焊接。
3、裂缝处用树脂水泥混凝土浇筑，填实抹平。
以上项目质保：中标方提供的项目服务内容完毕投入使用后，质保期限为【2】个生产期，即使用方2025/2026生产期结束后。

三、乙方的职责

1、进厂施工人员按时完成甲方的三级培训、安全教育，并考试合格后方可同动力车间进行现场对接。乙方需将进厂施工手续流程（安环办、行政办、生产办、动力车间）办完，施工人员方可进行施工作业。

2、乙方无条件服从甲方现场安全管理，按标准要求按时完成甲方的现场安全检查整改项。

3、乙方提供的所有材料材质材料应有材质证明（出厂合格证）。

4、安装前，乙方负责复查、校正设备的中心尺寸，经甲方确认后方可进行安装。

5、乙方在施工时，地面不得损坏，如有损坏现象，乙方负责恢复原样。施工结束后，乙方负责将烟囱改造所属片区杂物清理到甲方指定地点，倒运费用由乙方支付。

8、质保期2个生产期。

四、甲方职责：

1、负责提供所购材料的设计图纸等技术资料及技术要求。

2、按技术要求对乙方提供的材料进行全过程实施质量监督、验收工作。

3、甲方应指定专人负责该项目的协调工作，提供施工场地，协助乙方做好到厂材料的管理工作，以保证焊接工作正常进行。改造中拆除的材料归甲方所有，由乙方负责拉运到甲方指定的地点。

4、甲方提供施工所需水、电。施工人员居住生活产生的住宿费、电费、水费自理。

5、甲方负责对乙方所委托的检验工程质量进行监督，对不符合质量要求的工程有权责令乙方使其返工。在合作有效期内，若发现乙方有违反国家的有关法律、法规的现象，甲方有权单方终止合同，并通知乙方。

以上项目质保：中标方提供的项目服务内容完毕投入使用后，质保期限为【2】个生产期，即使用方2025/2026年生产期结束后。

五、付款方式：

中标方的动力车间2#烟囱加固改造项目主材、施工人员到现场，经使用方验收合格后，人员到厂付款30%，支付电汇；项目经完成，使用方验收合格后，正常使用一个月后无质量问题，中标方提供全额9%增值税发票，支付30%的电汇；生产期结束经检查无质量问题，支付37%的电汇；剩余3%款项作为质保金，次年生产期结束后无任何质量问题支付完毕。

六．四方公司系统报价付款方式：

系统报价时，统一按 100%电汇报价，以电汇的最低报价确定中标供应商；

附件1：中粮糖业采购监督联系方式 

中粮糖业纪检监督联系方式 

地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间监察部/新

疆乌鲁木齐市黄河路2号招商大厦20楼纪委办公室 

电话：010-85017235/  0991-6173321 

电子邮箱:thjjb@cofco.com 

四方糖业纪检监督人员联系方式 

姓    名：田琴 

联系电话：18095938122

附件2：合同草案

*****项目合同（工程类50万含以下）

合同编号：

签订日期：2024 年  月   日

签订地点：

甲方：   

乙方： 

      鉴于：

1.甲方需开展         项目，乙方为本项目提供：1.拆除□、安装□、维修□、维护□等相关服务；2.所需的全部材料□、设备□。（请根据合同实际情况勾选）。
2.为了明确甲乙双方各自的权利和义务，确保实现各自经济目的，依据相关法律规定，甲乙双方经友好协商一致，达成如下协议：

合同总金额及付款方式

固定总价合同总金额：              元，人民币大写：              。其中不含税金额         元，增值税额                                      元。

付款方式：

□付款方式
1.甲方在合同签订完成后，根据项目实施进度及时上报项目资金支付计划。部分有瑕疵不影响整体情况，双方按整改计划约定付款条件。

2.项目施工设备、施工材料、人员进场，乙方需提供相关材料的材质检验合格证书给甲方，所有资料必须盖有公章。材料验收合格，并提供对应付款比例的金额发票后，甲方以□粮信方式（期限__个月）□ 电汇 方式(方式按批复的资金计划支付给乙方合同总价的【】%，即【】元；

3.在项目完工后，运行一个月，经验收，无质量问题，甲方以□粮信方式（期限__个月）□ 电汇 方式□方式按合同总价的【】%，即【】元支付给乙方。付款之前乙方须按合同总价的【100】%向甲方提供合法合规的增值税专用发票、结算资料等必要文件；

4. 在    榨季结束后，经验收，工程无质量问题，甲方以□粮信方式（期限__个月）□ 电汇 方式□   方式按合同金额的【】%，即【】元支付给乙方（累计付款额不超过审定金额的97%）。

5.质保金：剩余款项作为质保金为合同金额的【3】%，即【】元。质保期限为【2】个生产期，即甲方20  /20  生产期结束后。质保期结束后无任何质量问题以□粮信方式（期限__个月）□ 电汇 方式支付完毕。

6.开票期间如遇国家政策调整增值税税率，以合同中不含税金额为基数，按照适用税率调整结算金额和开票金额。

本项目所需服务及材料明细见下表:

技术要求与验收要求：

或根据项目具体情况签订相关附件：

□按合同附件-《技术要求》。

□按合同附件-《质量验收标准》。

履行期限、地点及运输方式及验收条款

1、履行期限：    年  月  日前，完成交货□；本合同签订之日起至    年  月  日前，完成全部施工工作□。

2、交货□、合同履行地点：甲方厂区内（地址：                                                  ）。

3、运输方式：如由乙方提供本项目所需材料，应由乙方负责运输，运输采用      方式，运费和包装费由乙方承担。
4、乙方按期完成交货/施工后，甲方派人参加验收，甲方在【】日内对外观、数量进行验收并提出异议。质量问题，甲方应在发现后的【】个工作日内书面提出，乙方须在接到甲方通知后【】日内，对材料/项目进行调换/返工，由此产生的费用由乙方承担。

技术资料、图纸提供方式
1、如由乙方提供本项目所需所有材料，必须提供厂家出具的质量证明书。

2、如由乙方提供本项目所需所有材料，均应有材料的材质证明（出厂合格证）。

3、如由乙方提供本项目所需所有材料，材质、尺寸均应符合图纸设计要求。

甲方权利、义务

1、负责提供所购材料的设计图纸等技术资料及厂家技术要求。

2、按图纸技术要求，对乙方提供的材料实施全过程质量监督、验收工作。

3、协助乙方做好到厂材料的管理工作。

4、甲方提供施工所需用电及其他便利，产生的       费用由乙方负担。

5、甲方必须按乙方要求提供施工场地，以保证焊接等其他工作正常进行。

6、甲方应指定专人负责该项目的协调工作。

7、甲方在合同有效期内，若发现乙方有违反国家的有关法律、法规的情况，甲方有权单方终止合同，并通知乙方。

乙方权利、义务

1、严格遵守国家法律、法规及相关条例。

2、按照甲方要求及图纸技术要求，做好材料制造的质量自检工作。

3、随材料到甲方现场的还必须有材质的质量证明书及相关的合格证。

4、因乙方供货材料质量问题所造成的（直接、间接）损失和因此发生的费用，由乙方承担。

5、服从甲方管理人员的组织、协调，按甲方要求组织施工。

6、自接到甲方下达的施工任务之日起，应及时赶到甲方施工现场。

7、在施工过程中，必须按甲方要求做好环境保护工作。若损坏甲方设施必须100%赔偿。乙方在施工过程出现安全事故，由乙方自己承担，乙方须为施工人员购买工伤保险或雇主责任险。

8、乙方在正常工作中，若受到甲方或其所属部门人员行政干涉及无理要求时，有权通知甲方。

9、乙方在合同有效期内，若发现甲方有违反国家有关法律、法规的情形，乙方有权单方终止合同，并通知甲方。

10、施工前必须接受甲方组织的安全培训，达到安全要求合格并签订安全协议后【】日内，乙方须按合同总金额的【】%向甲方交付风险抵押金，交付后方可进入施工现场，施工时乙方必须遵守甲方的各项规章制度，按时保质保量的完成合同约定。如未足额交付风险抵押金的，乙方不得进入施工现场，由此造成项目无法按期完工的，由乙方承担违约责任。本项目未出现施工安全问题的，项目完工后，向乙方返还风险抵押金本金。

11、本协议生效【】日内，乙方人员必须到达甲方施工现场，开展项目相关工作。拆除的材料由乙方负责拉运到甲方指定的地点，不得随意堆放。施工完毕后，乙方负责将施工现场恢复原状，将现场清理干净。

12.按照相关约定缴纳履约保证金

质保方式

1.乙方提供的项目服务内容完毕投入使用后，质保期限为【2】个生产期，即甲方20  /20  生产期结束后，质保期届满。

2.质保期内出现合同范围内材料、设备、配套辅机、配件等质量问题，乙方必须派人48小时内到达甲方现场进行处理并维修或更换，处理期间乙方食宿自理。

3.如乙方未按约定派人到场处理，甲方有权选择第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权直接从本项目合同款中扣除。

4.质保期内，因乙方交付的工程问题导致的甲方生产中断或压量生产，按甲方正常生产期间每日费用进行损失折算，损失费用乙方承担，甲方有权停止支付进度款或质保金。质保期按照不正常使用的天数延长。

工程安全

乙方必须服从甲方的安全管理，做好对作业现场的监护，确保作业人员的人身安全。

1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方承担赔偿责任，乙方不得因此影响工程进度。

2、乙方履行本合同的各项约定，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续及其他事宜。

3、乙方根据甲方要求签订安全相关管理协议及按安全管理要求、协议提供所涉及的文件及资料。

环境保护
1、乙方严格执行甲方的环境保护管理制度，在施工过程中对材料、固体废料进行苫盖，防止扬尘污染周围环境。

2、加强对施工噪声的控制，防止噪声污染。

3、乙方根据甲方要求签订安全相关管理协议及按安全管理要求、协议提供所涉及的文件及资料。

违约责任

1、乙方逾期交货/完成项目约定内容的，每迟延一日，应向甲方支付合同总额的1%作为违约金，以此类推。违约金累计总额不超过合同总额的30%。逾期交货超过三十天，视为不能交货/完成施工，甲方有权单方解除合同且追究乙方的违约责任。 

2、乙方交付的货物/完成的施工中存在不符合合同约定质量标准的情形，乙方应按照不符合质量标准货物价值/项目合同总金额的30%向甲方支付瑕疵履行违约金；当质量存在问题的货物超过合同约定货物总量的30%时/因质量问题影响甲方正常生产的，甲方有权单方解除本合同或中止本合同并扣除全部质保金，解除本合同并不妨碍甲方主张违约责任。

合同变更

未尽事宜，双方协商解决，合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。

不可抗力：

本合同所指的不可抗力指自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可抗拒事件，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，因不可抗力而影响其履约的合同一方应尽快通知另一方事件的发生，并应在事件发生后不迟于14天内向另一方提供由事件发生地有关政府、行业协会、当地商会、设备材料制造地、发货地媒体公布的相关报导作为不可抗力事件的证明或文件。逾期未提供的，因不可抗力而影响其履约的合同一方，须按合同约定，承担迟延履行的违约责任。

如不可抗力事件持续超过【】天，合同双方可协商合同的履行或终止，如不可抗力事件发生后【】天内双方不能达成协议，则任何一方有权终止合同。如合同因此终止，则任一方应自行承担各自费用，且不能对于终止合同有关的损失要求赔偿。

合同争议的解决方式

双方如发生争议，应协商解决，如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。律师代理费等相关费用由责任方承担。

其他

1、本协议双方签字盖章正式生效。

2、有效期限：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至本合同相关条款的承诺或责任执行完毕止。

3、合同一式【】份，甲方执【】份，乙方执【】份，具有同等法律效力，经双方盖章后生效。未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下权利、义务转让第三方。

4、双方签订的附件《     设备（或项目）技术协议》、《安全协议书》、《环保协议书》，作为本合同附件，与本合同具有同等的法律效力。

5、甲方确认其送达地址为：______________________________________，受送达人为：_________，联系方式为：__________________________。

乙方确认其送达地址为：______________________________________，受送达人为：_________，联系方式为：__________________________。

上述送达地址、受送达人、联系方式如有变化，请书面告知对方，否则，以本协议约定为准。

	 甲     方
	乙     方

	单位名称：
	单位名称： 


	单位地址：       

	  单位地址： 

	授权代表：
	  授权代表：

	开户银行：                     
	  开户银行： 

 

	帐号：
	  帐号： 



	电话：
	  电话： 

	传真：
	  传真： 

	邮编：
	  邮编：


附件4：安全协议
工程项目承包安全管理协议
甲方（发包方）：                                          
乙方（承包方）：                                          
工程项目名称：                                            
为了确保本工程项目施工（安装）安全，保质保量、按时完成，杜绝施工（安装）过程中发生各类事故，保护人民生命和国家财产安全，按照“谁管理，谁负责”的原则，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，经双方友好协商，对本工程双方的安全生产责任、权利、义务规定如下：
1 甲方的权利、义务、责任
1.1 权利：
1.1.1 有权审查乙方相应的施工（安装）资格证书。
1.1.2 有权同意或否决乙方的分包方案。有权对乙方的分包商资格进行审查，对经审查认为不合格的分包商，有权提出撤换指令。
1.1.3 有权对乙方施工（安装）现场的设备、设施、建（构）筑物安全状况进行安全检查，对现场存在的安全隐患提出整改指令。
1.1.4 对在现场安全工作不称职的乙方项目经理、安全管理负责人，有权提出撤换指令。
1.1.5 甲方对乙方施工（安装）现场的“三违”现象，有权依据甲方相关管理规定或地州、县的有关规定处理。
1.1.6 乙方施工过程中违反国家有关法律法规，受到政府经济、刑事处罚的，甲方有权决定单方面终止与乙方之间的工程承包合同及本协议，而无需承担任何提前解除合同的责任。由此给甲方造成损失的，乙方应给予甲方赔偿。
1.2 义务：
1.2.1 甲方应当向乙方提供《建设工程安全管理条例》第六条要求的资料。
1.2.2 施工（安装）现场有两个以上单位交叉作业有可能危及对方安全或影响施工（安装）进度时，甲方有义务统一协调管理，督促双方签订安全管理协议。
1.3 责任：
甲方负责向乙方如实告知根据甲方能力所知的作业场所和岗位存在的危险因素，要求乙方制订防范措施以及事故应急预案。
2 .乙方的权利、义务、责任
2.1 权利：
乙方有权要求甲方提供上述1.2.1 条所述的技术资料。
2.2 义务：
2.2.1 乙方对甲方所提供的技术资料必须保密，非经甲方书面同意不能向外透露，施工（安装）完毕后，应及时退还甲方。
2.2.2 乙方有义务配合、服从甲方对施工（安装）现场的安全检查，对检查发现的安全隐患无条件进行整改。
2.2.3 乙方有自觉接受甲方安全培训的义务。
2.3 责任：
2.3.1 按照国家安全生产的相关法律法规，建立健全施工（安装）现场安全管理制度，配备专职安全管理人员，落实安全生产责任制。
2.3.2 在编制施工方案和网络进度时，安全措施和事故预案必须同时制定。
2.3.3 在工程项目开工前必须对参加施工人员进行安全教育，并建立相应台帐。
2.3.4 乙方进入施工现场前，必须将开工时间、工程量、安全措施、施工方案、安全责任人报告甲方安全管理部门，同时向甲方缴纳合同总额的1-2%风险抵押金（____          __元），经甲方安全管理部门同意后方可进入现场施工。
2.3.5 接受甲方安全管理部门的监督管理和考核，工程结束经验收合格后，甲方按有关规定返还乙方安全风险抵押金。若乙方施工现场发生重伤1-2 人责任事故，甲方有权扣除该项目风险抵押金总额的20％（1 人）、60%（2 人）；若乙方施工现场发生死亡1 人及以上或重伤3人及以上责任事故，甲方有权扣除该项目全部风险抵押金。
2.3.6 对本单位的施工（安装）区域现场设备设施及作业人员的安全负责，对施工（安装）区域的安全生产及环境保护状况负责，并负责事故统计上报和调查处理（或参与协助调查处理）。
2.3.7 非乙方施工（安装）人员在乙方施工（安装）区域内发生任何事故，均由乙方自行负责，并按国家的法律法规进行事故处理，甲方不承担任何责任。
2.3.8 乙方对施工（安装）区域现场在施工（安装）开始前已有或毗邻建（构）筑物、设备、设施、地下管线（网）或特殊作业环境可能造成损害的，须采取相应的安全防护措施，并承担损坏赔偿责任。
2.3.9 乙方不得将工程拆包给不具备相应资质等级的施工（安装）单位或个人。
2.3.10 乙方经甲方同意将工程分包后，须与分包单位签订安全专项协议，该安全专项协议中分包单位的安全责任义务的程度不得低于乙方在本协议中的安全责任义务。乙方就分包单位的施工（安装）安全负责向甲方承担连带责任。
2.3.11 乙方与相邻的单位同时施工（安装）或交叉作业，有可能相互危及对方施工（安装）时，应签订安全管理协议，明确各自的安全管理职责和应采取的安全措施及责任划分，配专人进行安全检查与协调。
2.3.12 乙方施工（安装）区域的施工（安装）设备、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、危险有害气体或液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志，危险警示标志符合国家标准。
2.3.13 乙方应遵守甲方各项安全管理规定，办理作业许可，规范开展现场作业，文明施工，保障施工全过程中的作业安全。
2.3.14 乙方应加强作业现场应急管理，完善应急预案，配备现场作业所需的应急资源，并加强培训和演练。
2.3.15 乙方应为作业人员购买雇主责任险或工伤保险。
2.3.16 乙方不得随意更换项目关键人员，关键人员离开现场应提前告知甲方，并办理相关审批手续。
2.3.17 施工（安装）现场暂时停工的，乙方须做好现场安全防护工作。
2.3.18 乙方必须服从本工程项目监理和甲方对安全施工的监督管理。
2.3.19 乙方施工现场发生事故的，应立即报告监理和甲方。若发生一般（1-2 人死亡或1-9 人重伤）及以上事故，乙方应按《生产安全事故报告和调查处理条例》报告当地政府。
2.3.20 乙方施工过程中违反国家有关法律法规，受到政府经济、刑事处罚的，一律由乙方自行承担解决。以上内容是甲、乙双方在施工（安装）过程依据工程合同约定的安全职责，未尽事宜，双方再另行协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议自签订之日起生效。
3 此协议有效期与工程承包合同一致。
4 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：
法人/委托代理人：            法人/委托代理人：
年    月    日                     年    月    日
工程项目承包环保管理协议
甲方（发包方）：                                          
乙方（承包方）：                                          
工程项目名称：                                            
为了确保本工程项目施工过程中，保质保量，杜绝施工过程中发生环保污染事故，按照“谁管理，谁负责”的原则，根据《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，经双方友好协商，对本工程双方的环保责任、权利、义务规定如下：
双方的权利、义务、责任
1.1 双方的权利
1.1.1  甲方有权对乙方施工现场的设备、设施、建（构）筑物、产品环保状况进行检查，对现场存在的环保隐患提出整改意见。
1.1.2  乙方施工过程中违反国家有关环保法律法规，受到政府经济、刑事处罚的，一律由乙方自行承担解决。
2.1 乙方的义务
2.1.1 在施工过程中必须遵守国家和我公司有关的规章管理制度，保持施工现场环境整洁。
2.1.2对施工过程中产生的垃圾及其它废物不得随意倾倒，按甲方指定的地点堆放，禁止焚烧。
2.1.3土建施工挖出的泥土砂石，要及时清理，要堆放到规定的地点。
2.1.4尽可能降低施工过程中产生的噪声分贝，避免对厂区人员造成干扰。
2.1.5对于运送颗粒和粉状物资的供货方（如砂、石、水泥、石灰等），产品在运输途中和进入施工现场时必须符合环保要求，采取必要措施，如塞实缝隙，覆盖篷布等，防止遗洒，要求外观完好，遇到有紧急情况需及时处理。
2.1.6对于运送材料、产品进入厂区或施工现场时须包装完好，防止遗洒或渗漏，遇到有紧急情况需及时采取措施处理。
2.1.7每日施工完成后，要及时将施工现场进行清理干净。
3.1 责任
3.1.1 甲方负责向乙方如实告知在施工过程的环保要求，乙方严格按要求执行。 
3.1.2 乙方有义务配合、服从甲方对施工（安装）现场的环保检查，对检查发现的环保隐患进行整改。
3.1.3  按照国家环境保护的相关法律法规，乙方配备兼职环保管理人员，落实环保责任。
3.1.4 接受甲方安全环保管理部门的监督管理和考核，工程结束经验收合格后，甲方按有关规定7个工作日内返还乙方安全环保风险抵押金。
3.1.5 对本单位的施工区域现场对施工（安装）区域的环境保护状况负责。
3.1.7 乙方应遵守甲方各项环保管理规定，规范开展现场作业，文明施工，保障施工全过程中的环保作业要求。
3.1.8 乙方必须服从甲方对环保施工的监督管理。
4、违约责任
4.1甲方隐患排查过程中发现乙方现场环境问题，没有按照要求按时整改的，每次扣安全环保风险抵押金500元。
4.2 乙方没有按甲方指定地点堆放垃圾等，每次扣安全环保风险抵押金1000元。
4.3乙方在进入施工按照要求缴纳安全环保风险抵押金。
5.1  其它
5.1.1以上内容是甲、乙双方在施工（安装）过程依据工程合同约定的环保职责，未尽事宜，双方再另行协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议自签订之日起生效。
5.1.2本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：
法人/委托代理人(签字)：             法人/委托代理人（签字）：
年    月    日                     年    月    日
