干法板房报价清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 税9% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花纹钢板 | 3MM | 吨 | 1.392 |  |  |  |
| 2 | 立柱 | 100X100X2.5 | 根 | 18 |  |  |  |
| 3 | 檩条 | 80X80X2.5 | 根 | 51 |  |  |  |
| 4 | 横条 | 60*40*2.5 | 根 | 43 |  |  |  |
| 7 | 塑钢窗户 | 1.2*2 | ㎡ | 19.2 |  |  |  |
| 8 | 塑钢窗户 | 2*3 | ㎡ | 12 |  |  |  |
| 9 | 钢制暖气片 | 80*50 | 片 | 300 |  |  |  |
| 10 | 镀锌钢管 | φ32*3 | 根 | 10 |  |  |  |
| 11 | 闸板阀 | PG16DG32 | 个 | 4 |  |  |  |
| 12 | 直接 | Φ32 | 个 | 15 |  |  |  |
| 13 | 活接 | Φ32 | 个 | 28 |  |  |  |
| 14 | 弯头 | Φ32 | 个 | 30 |  |  |  |
| 15 | 内丝接头 | Φ32 | 个 | 30 |  |  |  |
| 15 | 玻璃丝棉板 | φ100 | ㎡ | 260 |  |  |  |
| 16 | LED灯 | 100W | 个 | 10 |  |  |  |
| 17 | 照明开关控制箱 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 防盗门 | 2*0.85 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 19 | 线缆 | BV2.5 | 米 | 100 |  |  |  |
| 20 | 镀锌穿线管 | Φ15 | 米 | 40 |  |  |  |
| 21 | 其他 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |