新增压榨机之土建项目材料明细

| 新增压榨机之土建项目材料明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 挖基础土方 | 4.85*1.8*7.4 2.3*4.4*1.8 2.9*1.8*0.9 7*1.8*0.5 |  | 92.712 | m³ |  |  |  |
| 2 | 拆除、安装塑钢窗户 | 4.2*2.05 |  | 8.61 | m³ |  |  |  |
| 3 | 拆除红砖墙体 | 5.3*0.37*3.5 |  | 6.307 | ㎡ |  |  |  |
| 4 | 浇筑钢筋水泥混凝土 | 5.3*0.4*0.4 |  | 0.848 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 浇筑压榨机基础1 | 7.3*2.8*1.8 |  | 36.8 | ㎡ |  |  |  |
| 6 | 浇筑压榨机基础2 | 1.25*2.8*1.8 |  | 6.3 | m³ |  |  |  |
| 7 | 浇筑钢筋水泥混凝土地坪 | 4.85*7.4*0.2 2.3*4.4*0.2 2.9*0.9*0.2 7*0.5*0.2 |  | 52.12 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 预留地脚螺栓孔 | 150*150*651 |  | 24 | 个 |  |  |  |
| 9 | 预埋铁 | 100*100*16 |  | 4 | 块 |  |  |  |
| 10 | 土方回填 | 10*1*1 |  | 10 | m³ |  |  |  |
| 11 | 浇筑水泥混凝土 | 10*2*0.2 |  | 20 | ㎡ |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |