石灰窑消合器改造之土建项目材料明细

| 石灰窑消合器改造之土建项目材料明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 拆除墙体 | 5.2*4*0.24/5.2*2.3*0.24 | 红砖 | 7.86 | m³ |  |  |  |
| 2 | 浇筑水泥混凝土地坪 | 0.2*2.6*11 | C30 | 28.6 | ㎡ |  |  |  |
| 3 | 砌筑红砖墙体 | 13.6*0.8*0.24 | 325号水泥 | 10.88 | m³ |  |  |  |
| 4 | 屋顶开洞 | 1.2*1.2*0.3 |  | 1.44 | ㎡ |  |  |  |
| 5 | 安装防盗门 | 2.3*0.9 |  | 樘 | 1 |  |  |  |
| 6 | 房顶堵洞 | 1.2*1/0.4*0.5 | C30水泥混凝土 | 2 | 个 |  |  |  |
| 7 | 屋顶堵洞 | 1.6*2.2 | C30水泥混凝土 | 1 | 个 |  |  |  |
| 8 | 封堵墙洞 | 0.5*0.6*0.37 | 红砖 | 2 | 个 |  |  |  |
| 9 | 戈壁垫层 | 2.6*11*0.8 |  | 22.88 | m³ |  |  |  |
| 10 | 窗户拆除 | 3*3 |  | 9 | ㎡ |  |  |  |
| 11 | 窗户恢复 | 3*3 |  | 9 | ㎡ |  |  |  |
| 13 | 垃圾清运 |  |  | 10 | m³ |  |  |  |
| 14 | 消合器基础 | 18*0.3*0.6 | 钢筋水泥混凝土 | 3.24 | m³ |  |  |  |
| 15 | 减速箱基础 | 2*2*1 | 钢筋水泥混凝土 | 4 | m³ |  |  |  |
| 16 | 建彩钢板挡风墙体 | 10*8*3 | 彩钢板 | 80 | ㎡ |  |  |  |
| 17 | 拆除、安塑钢窗 | 4*1 | 屯河型材 | 4 | ㎡ |  |  |  |
| 18 | 拆除行车梁 | 12*0.2 |  | 24 | 米 |  |  |  |
| 19 | 安装行车梁 | 12*0.25 |  | 24 | 米 |  |  |  |
| 20 | 拆除夹心苯板 | 10*4 |  | 40 | ㎡ |  |  |  |
| 21 | 恢复夹心苯板 | 10*4 |  | 40 | ㎡ |  |  |  |
| 22 | 安装电动卷帘门 | 5.5*4.15 |  | 1 | 扇 |  |  |  |
| 23 | 拆除、安装玻璃丝绵板房 | 6*4*3 |  | 24 | ㎡ |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |