| 汽轮机型号：B6-35/5材料清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 图号及规格 | 单位 | 材质 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 前汽封一段：D11.161Z |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汽封圈 | D11.161.2Z | 组 | 15CrMoA-1+7 | 1 |  |  |
| 2 | 汽封圈 | D11.162.2Z | 组 | 15CrMoA-1+7 | 1 |  |  |
| 3 | 弹簧片 98 | D00.160.003 | 片 | 3Gr13-5 | 12 |  |  |
| 4 | 调整块（含螺钉M6*14） | D00.050.223 | 块 | 15CrMoA-1+7 | 36 |  |  |
| 前汽封二段：D11.162Z |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 汽封圈 | D11.162.2Z | 组 | 15CrMoA-1+7 | 5 |  |  |
| 6 | 弹簧片98 | D00.160.003 | 片 | 3Gr13-5 | 30 |  |  |
| 7 | 调整块（含螺钉M6*14） | D00.050.223 | 块 | 15CrMoA-1+7 | 90 |  |  |
| 前汽封三段：D11.163Z |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 汽封圈 | D11.163.2Z | 组 | 15CrMoA-1+7 | 6 |  |  |
| 9 | 弹簧片105 | D00.160.008 | 片 | 3Gr13-5 | 72 |  |  |
| 10 | 调整块（含螺钉M6*14） | D00.050.223 | 块 | 15CrMoA-1+7 | 72 |  |  |
| 后汽封一段：D11.165Z |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 汽封圈 | D11.165.2Z | 组 | 15CrMoA-1+7 | 5 |  |  |
| 12 | 弹簧片98 | D00.160.008 | 片 | 3Gr13-5 | 30 |  |  |
| 13 | 调整块（含螺钉M6*14） | D00.050.223 | 块 | 15CrMoA-1+7 | 90 |  |  |
| 后汽封二段：D11.166Z |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 汽封圈 | D11.166.2Z | 组 | 15CrMoA-1+7 | 1 |  |  |
| 15 | 汽封圈 | D11.165.2Z | 组 | 15CrMoA-1+7 | 1 |  |  |
| 16 | 弹簧片 98 | D00.160.003 | 片 | 3Gr13-5 | 12 |  |  |
| 17 | 调整块（含螺钉M6*14） | D00.050.223 | 块 | 15CrMoA-1+7 | 36 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |