|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号 | 工称压力MPa | 公称通径mm | 温度℃ | 数量（件） | 工作压力MPa | 起跳压力MPa | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | GA44H-64-100 | 6.4 | 100 | ≦450 | 3 | 2.45 | 2.55 |  |  |
| 2 | GA44H-40-80 | 4 | 80 | ≦450 | 6 | 2.45 | 2.65 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

博州糖业动力车间重锤杠杆式安全阀需校验清单明细

说明：

1. 报价范围：含安全阀来回的运费、校验费、税票等完成该项目所有费用
2. 安全阀类型为杠杆式重锤安全阀，线下校验；
3. 承验单位需具有相应的安全阀校验资质和证书；
4. 接到中标通知书后15日内完成校验工作并提供安全阀检验报告
5. 安全阀来回运输需保证安全阀的完好不得有变形、断裂、裂纹等缺陷。