附件3：安装清单

1、冷却水系统改造安装清单

| 一、冷却水系统改造安装清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 重量（千克） | 单价（万元） | 合计（万元） | 交货日期 | 税率 | 备注 |
|  | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢管 | DN89*4 |  | 米 | 24 | 205 |  |  | 8.30 | 9% | 二级回收管 |
| 2 | 截止阀门 | DN125 |  | 个 | 1 |  |  |  | 8.30 | 9% | 空压站 |
| 3 | 截止阀门 | DN100 |  | 个 | 3 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
| 4 | 法兰 | Φ133 |  | 片 | 2 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
| 5 | 法兰 | Φ108 |  | 片 | 6 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
| 6 | 不锈钢弯头 | Φ89*4 |  | 米 | 12 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
| 7 | 弯头 | Φ133*5 |  | 个 | 2 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
| 8 | 弯头 | Φ108*4.5 |  | 个 | 24 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
|  | 拆除及安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵拆除安装 |  |  | 台 | 5 |  |  |  | 8.30 | 9% | 拆除4台，安装5台 |
| 2 | 管道架设 | Φ219 |  | 米 | 30 |  |  |  | 8.30 | 9% | 室外泵坑至干法流送沟30米，带两个蝶阀 |
| 3 | 管道架设 | Φ108 |  | 米 | 90 |  |  |  | 8.30 | 9% | 空压站至塔来回管道45米；二级塔连接管道，补水管30米。带3个截止阀 |
| 4 | 管道架设 | Φ89 |  | 米 | 60 |  |  |  | 8.30 | 9% | 前工段二级塔至喷淋洗菜机 |
| 5 | 管道拆除 | Φ89 |  | 米 | 160 |  |  |  | 8.30 | 9% | 原去动力冷却塔来回管道，带除渣器 |
| 6 | 管道拆除 | Φ108 |  | 米 | 24 |  |  |  | 8.30 | 9% | 原去喷淋洗菜机管道，带除渣器 |
| 7 | 管道拆除 | Φ89 |  | 米 | 15 |  |  |  | 8.30 | 9% | 原回到中水管道 |
| 8 | 管道拆除 | Φ50 |  | 米 | 15 |  |  |  | 8.30 | 9% | 原回到结晶凉水箱管道 |
|  | 氧化塘外管路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 管路拆除 | 螺纹钢管 DN325*5 Q235 |  | 米 | 48 | 3.2 |  |  | 8.30 | 9% | 现有腐蚀管拆除 |
| 2 | 管路安装 | 螺纹钢管 DN219*6 Q235 |  | 米 | 48 | 1.685 |  |  | 8.30 | 9% | 新管安装 |
| 3 | 化药水管路安装 | Φ89 |  | 米 | 12 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
| 4 | 污水加热器阀门移位 | DN350 |  | 个 | 3 |  |  |  | 8.30 | 9% | 由下部改为上部 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、喷淋洗菜机增加吹气装置安装清单

| 二、喷淋洗菜机增加吹气装置安装清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 重量（千克） | 单价（万元） | 合计（万元） | 交货日期 | 税率 | 备注 |
| 1 | 不锈钢丝头 |  |  | 个 | 36 |  |  |  | 8.30 | 9% | 焊在风管上 |
| 2 | 不锈钢法兰 | DN100 |  | 片 | 12 |  |  |  | 8.30 | 9% | 风管及蝶阀上用 |
| 3 | 不锈钢管 | Φ108*4 |  | 米 | 8 | 93.68 |  |  | 8.30 | 9% | 风管 |
| 5 | 不锈钢管 | Φ45*3.5 |  | 米 | 6 | 20 |  |  | 8.30 | 9% | 滚筒洗菜机高压清洗 |
| 7 | 不锈钢弯头 | Φ45*3.5 |  | 个 | 3 |  |  |  | 8.30 | 9% | 滚筒洗菜机高压清洗 |
| 8 | 高压风机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  | 8.30 | 9% | 从过滤拆除，安装到喷淋洗菜机处 |
| 9 | 槽钢 | ［120*6 |  | 米 | 6 | 72 |  |  | 8.30 | 9% | 风机基础 |
| 10 | 蝶阀 | DN100 |  | 个 | 3 |  |  |  | 8.30 | 9% | 风机阀门 |
| 11 | 不锈钢法兰 | DN100 |  | 片 | 12 |  |  |  | 8.30 | 9% | 安装到风管上 |
| 12 | 垫片 | 26*13*5 | 聚四氟乙烯 | 个 | 260 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
|  | 弯头 | DN100 |  | 个 | 6 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
| 13 | 双头螺丝 | 16*110 |  | 套 | 24 |  |  |  | 8.30 | 9% | 蝶阀上用 |
| 14 | 钢管 | DN108*3.5 |  | 米 | 12 |  |  |  | 8.30 | 9% | 架设风机风管 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、冷凝器隔板及加固安装清单

| 三、冷凝器隔板及加固安装清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 重量（千克） | 单价（万元） | 合计（万元） | 交货日期 | 税率 | 备注 |
| 2 | 角铁 | ∠50*50*5 |  | 米 | 50 | 190 |  |  | 8.30 | 9% | 隔板支撑 |
| 3 | 钢板 | δ8 |  | 平米 | 2.5 | 150 |  |  | 8.30 | 9% | 进水分散帽 |
| 4 | 隔板拆除、安装 |  |  |  |  |  |  |  | 8.30 | 9% | 规格：Φ1600（为四分之三直径的大半圆） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、袋滤箱进汁管道管道泵安装清单

| 四、袋滤箱进汁管道管道泵安装清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 重量（千克） | 单价（万元） | 合计（万元） | 交货日期 | 税率 | 备注 |
| 1 | 管道泵拆除 | IRQ80-160 |  | 台 | 5 |  |  |  | 8.30 | 9% | 原5台袋滤箱进汁管道泵拆除。 |
| 2 | 钢管 | Φ133*5 |  | 米 | 6 | 94.68 |  |  | 8.30 | 9% | 管道泵拆除后管道连接 |
| 3.52 | 管道泵安装 | BNJS200-250IC |  | 台 | 1 |  |  |  | 8.30 | 9% | 主管道上安装1台管道泵，带进出口法兰 |
| 4 | 涡轮蝶阀 | DN250 PN16 |  | 个 | 3 |  |  |  | 8.30 | 9% | 泵进出口、旁通 |
|  | 法兰 | DN250 PN16 |  | 片 | 6 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
|  | 双头螺栓 | M22*150 |  | 套 | 36 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
|  | 弯头 | Φ273*7.5 |  | 个 | 3 |  |  |  | 8.30 | 9% | 用旧弯头 |
|  | 钢管 | Φ273*7.5 |  | 米 | 2 | 98.2 |  |  | 8.30 | 9% | 用旧管 |
|  | 钢管 | Φ108*4 |  | 米 | 4 | 41.84 |  |  | 8.30 | 9% | 改凝结水管道 |
|  | 槽钢 | 8# |  | 米 | 12 | 96.6 |  |  | 8.30 | 9% | 检修平台 |
|  | 角铁 | 60*60 |  | 米 | 6 | 32.52 |  |  | 8.30 | 9% |  |
|  | 花纹钢板 | 4㎜ |  | 平米 | 4 | 125 |  |  | 8.30 | 9% |  |
|  | 钢管 | Φ40*2.5 |  | 米 | 27 | 62.37 |  |  | 8.30 | 9% |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、连浸溢冒回收安装清单

| 五、连浸溢冒回收安装清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 重量（千克） | 单价（万元） | 合计（万元） | 交货日期 | 税率 | 备注 |
| 3.52 | 槽钢支撑井字架 | 16# |  | 米 | 12 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
|  | 回收桶安装 | Φ1800*1500+Φ480*1500 |  | 台 | 1 |  |  |  | 8.30 | 9% | 将拆除的二碳罐割取1.5米，上下封堵与直径450钢管相连，下部开联通槽 |
|  | 不锈钢管 | Φ89*3.5 |  | 米 | 6 | 45.018 |  |  | 8.30 | 9% |  |
|  | 不锈钢弯头 | Φ89*3.5 |  | 个 | 3 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
|  | 不锈钢法兰 | DN80 PN16 |  | 片 | 3 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
|  | 不锈钢角铁 | 60*60*5 |  | 米 | 6 | 27.877 |  |  | 8.30 | 9% | 闸门框架 |
|  | 不锈钢管 | Φ159*6 |  | 米 | 12 | 276.208 |  |  | 8.30 | 9% | 压粕水泵出口管道更换 |
|  | 丝杠 |  |  | 根 | 1 |  |  |  | 8.30 | 9% | 机修加工 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、一砂助晶槽放糖阀更换安装清单

| 六、一砂助晶槽放糖阀更换安装清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 重量（千克） | 单价（万元） | 合计（万元） | 交货日期 | 税率 | 备注 |
| 1 | 不锈钢管 | Φ300*6 |  | 米 | 4 | 88 |  |  | 8.30 | 9% |  |
| 2 | 不锈钢管 | Φ32*4 |  | 米 | 64 | 177 |  |  | 8.30 | 9% |  |
| 3 | 气动浆液阀 | DN300 |  | 个 | 5 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
| 4 | 不锈钢截止阀 | DN25 |  | 个 | 6 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
| 5 | 不锈钢法兰 | DN300 |  | 片 | 6 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
| 6 | 不锈钢法兰 | DN25 |  | 片 | 12 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
| 7 | 双头螺栓 | 22*160 |  | 套 | 32 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
| 10 | 不锈钢弯头 | Φ32*4 |  | 个 | 12 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、蒸发三效二罐捕糖器安装清单

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 重量（千克） | 单价（万元） | 合计（万元） | 交货日期 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三效二罐原填料式捕糖器拆除 | F=1200㎡ |  | 台 | 1 |  |  |  | 8.30 | 9% |  |
| 2 | 捕糖器安装（含清洗管、糖汁回流管） | F=1200㎡ |  | 台 | 1 |  |  |  | 8.30 | 9% | 利用一效已拆下的旧捕糖器（罐径Φ3800，6组），更换部分外壳材料，改为三效二罐用（罐径Φ3400，6组），并安装 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |