## 封面1 工程量清单
| 中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位公章)
造价咨询人：
(单位公章及成果专用章)
|  | 编制时间： | 2024年8月9日

## 扉页1 工程量清单
| 中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 |  |  |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  |  | 法定代表人或 委托代理人：
|  | (单位公章) |  |  | (签字盖章)
工 程 造 价 咨 询 人： |  |  |  | 法定代表人或 委托代理人：
|  | (单位公章及成果专用章) |  |  | (签字盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
|  | 编制时间： | 2024年8月9日

## 表1-3 工程项目总价表
工程项目总价表
工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 金额（元） | 其中：（元）
|  |  | 规费 |  | 安全生产、文明施工费
1 | 中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 合计
1.1 | 中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 工程费
1.2 | 中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 设备费及其税金 |  | / |  | /
/ | 合 计

## 表1-4 单项工程费汇总表
单项工程费汇总表
工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名 称 | 合计 | 其中：(元)
|  |  | 规费 |  | 安全生产、文明施工费
1 | 中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 合计
1.1 | 合计
/ | 合 计(不含设备费)

## 表1-5单项工程费汇总表
单项工程费汇总表
工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名 称 | 计算 基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 合计 | / | /
1.1 | 分部分项工程量清单计价合计 合计 | 分部分项合计 | /
1.2 | 措施项目清单计价合计 合计 | 措施项目清单计价合计 | /
1.2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 合计 | 单价措施项目 | /
1.2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 合计 | 其他总价措施项目 | /
1.3 | 其他项目清单计价合计 合计 | 其他项目合计 | /
1.4 | 规费 合计 | 规费合计 | /
1.5 | 安全生产、文明施工费 合计 | 安全生产、文明施工费 | /
1.6 | 税前工程造价 合计 | 分部分项工程量清单计价合计+措施项目清单计价合计+其他项目清单计价合计+规费+安全生产、文明施工费 | /
1.6.1 | 其中：进项税额 合计 | 进项税额+设备费进项税额 | /
1.7 | 销项税额 合计 | 税前工程造价+分部分项设备费+组价措施项目设备费-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费-其中：进项税额 | 9
1.8 | 增值税应纳税额 合计 | 销项税额-其中：进项税额 | /
1.9 | 附加税费 合计 | 增值税应纳税额 | 13.22
1.10 | 税金 合计 | 增值税应纳税额+附加税费 | /
1.11 | 工程造价 合计 | 税前工程造 | /
单项工程费汇总表
工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名 称 | 计算 基数 | 费率 (%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
价+税金
合计

## 表1-5 单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计算 基数 | 费率(%) | 金额 (元) | 其中：（元）
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费
1 | 分部分项工程量清单计价合计 | / | /
2 | 措施项目清单计价合计 | / | /
2.1 | 单价措施项目工程量清单计价合计 | / | /
2.2 | 其他总价措施项目清单计价合计 | / | /
3 | 其他项目清单计价合计 | / | / |  | / |  | / | /
4 | 规费 | 直接费中的人工费+机械费 |  |  | / |  | / | /
5 | 安全生产、文明施工费 | 不含税金和安全生产、文明施工的建安造价 |  |  | / |  | / | /
6 | 税前工程造价 | 不含税金的建安造价 | /
6.1 | 其中：进项税额 | 见增值税进项税额计算汇总表 | / |  | / |  | / | /
7 | 销项税额 | 税前工程造价-进项税额 |  |  | / |  | / | /
8 | 增值税应纳税额 | 销项税额-进项税额 | / |  | / |  | / | /
9 | 附加税费 | 增值税应纳税额 |  |  | / |  | / | /
10 | 税金 | 增值税应纳税额+附加税费 | / |  | / |  | / | /
/ | 合计 | / | /

## 表1-6 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.名称：一次热风道拆除 2.规格：1400mm×800mm×5mm 3.拆除后将旧风道放置指定地点 4.其他：满足相关技术文件要求 | m | 18
2 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:一次热风道制作安装 2.材质:碳钢 3.规格:1400mm×800mm*5mm 4.含支架制安及防腐处理 5.其他：满足相关技术文件要求 | m | 18
3 | 030702009001 | 一次热风道加装爆破片 | 1.名称:一次热风道加装爆破片 2.规格:设计压力0.17~0.26MPa，1/2标准制造范围，316不锈钢，反拱形 3.其他：满足相关技术文件要求 | 片 | 2
4 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:100mm硅酸铝卷毡/板（容重100），彩板0.5mm 2.其他：满足相关技术文件要求 | m2 | 80
5 | 030108001001 | 锅炉引风机轴承更换 | 1.名称：锅炉引风机轴承更换 2.轴承型号：22338CA/W33，品牌要求SKF 3.其他;满足相关技术文件要求 | 台 | 2
6 | 030108001002 | 锅炉引风机叶轮做动平衡 | 1.名称：锅炉引风机叶轮做动平衡,保温恢复 2.其他;满足相关技术文件要求 | 次 | 1
7 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.名称：空气预热器管道拆除 2.规格：材质：ND钢（09CrCuSb）无缝钢管Φ40*1.5，L=5432，包括管箱钢板，保温等，根据腐蚀情况进行拆除 3.其他：满足相关技术文件要求 | 根 | 200
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 031001002001 | 空气预热器管道 | 1.名称:空气预热器管道 2.材质：ND钢（09CrCuSb）无缝钢管Φ40*1.5，L=5432 3.包括管板打磨，新管道安装，焊接 4.其他：满足相关技术文件要求 | 根 | 200
9 | 030101B01001 | 1号、2号输渣皮带拆装 | 1.名称：1号、2号输渣皮带拆装 2.规格：尼龙帆布橡胶带 NN-100 650*5(4.5+1.5)，热硫化接头 3.其他: 满足相关技术文件要求 | 米 | 200
10 | 030101B01002 | 锅炉给水泵维修 | 1.名称：锅炉给水泵维修，消除震动 2.其他：满足相关技术要求 | 次 | 1
11 | 030503002001 | 高压监控系统通讯管理机 | 1.名称:更换高压监控系统通讯管理机 2.规格:采用南京磐能科技有限公司的通讯管理机，及配套的SE-1800A的后台监控软件和综合保护装置 3.其他:满足相关技术文件要求 | 台 | 2
12 | 081105001001 | 空压机冷干机 | 1.名称:空压机冷干机(冷冻式) 2.型号:300AC交流3项 3.结构、规格:连接式气量30m3/min 4.其他:满足相关技术文件要求 | 台 | 1
13 | 030113015001 | 过滤器 | 1.名称:精密过滤器 2.规格:型号030，自动排水，管道式气量30m3/min 3.其他:满足相关技术文件要求 | 台 | 1
14 | 030703008001 | 输煤系统除尘器泄爆口改造 | 1.名称:爆破片（甲供） 2.规格:910mm*910mm，材质304不锈钢，平板式 3.其他:满足相关技术文件要求 | 片 | 5
15 | 030101B01003 | 灰库、渣库环保 | 1.名称：灰库、渣库环保 | 项 | 1
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 改造 | 改造 2.灰库环保改造：增加灰车散装机szJ-200，1套，配套排风口20米、钢制套筒等；渣库环保改造：渣库安装集尘罩，风管并入破碎楼除尘器，确保不漏灰，包括但不限于彩钢瓦900，29；镀锌方管40*60，24支；集尘罩2米*2.5米，1个；电动阀门（AC220V）DN250，1个；管道DN250，10米，电控柜，1套，观察窗有机玻璃4㎜厚（1.5米*2米）带框，1套；彩钢房门帘1米*5米，1套； 3.环保改造，在目前设计的基础上施工单位深化设计至满足环保及相关技术文件要求
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-7 单价措施项目工程量清单与计价表
单价措施项目工程量清单与计价表
工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
| 2 | 单价措施项目
/ | / | 本页小计 | / | / | / |  | /
/ | / | 合 计 | / | / | / |  | /

## 表1-8 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 金额（元）
1 安全生产、文明施工费
1 | 031302001001 | 安全生产、文明施工费
| / | 小计
2 其他总价措施项目
1 | 031302B01001 | 冬季施工增加费
2 | 031302B02001 | 雨季施工增加费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302B03001 | 生产工具用具使用费
6 | 031302B04001 | 检验试验配合费
7 | 031302B05001 | 工程定位复测场地清理费
8 | 031302B06001 | 停水停电增加费
9 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
10 | 031302007001 | 高层施工增加
11 | 031302B07001 | 垂直运输费
12 | 031302B08001 | 施工与生产同时进行增加费用
13 | 031302B09001 | 有害环境中施工增加费
14 | 031301017001 | 脚手架搭拆
| / | 小计

## 表1-9 其他项目清单与计价表
其他项目清单与计价表
工程名称：中粮（唐山）糖业有限公司动力车间一次热风道等维修打包项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | /
2.2 | 设备暂估价 | /
2.3 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 总承包服务费
4 | 计日工
/ | 合 计