中粮崇左江州糖业有限公司

────────────────────────────────

| 致To: |  | From:中粮崇左江州糖业有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 传真Fax： |  | 传真Fax：0771-7988669 |
| 主题Titel：询价函 |  | 页数Page：5 |
| 呈Attn： |  | 联系人：韦安平13457096918 |
| 编号Number： |  | 日期Date：2024年9月3日 |

内容Special Instruction：

各供应商：

依据GB/T7596-2008《电厂运行中汽轮机油质量》、GB7595-2008《运行中变压器油质量》检验标准，我公司拟对12台变压器油检测进行检测,请各供应商根据采购项目要求进行报价：

- 项目标的

| 设备 | 数量（台） | 检验标准 | 检定周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制炼变压器 | 2 | GB7595-2008《运行中变压器油质量》 | 一次/年 |
| 动力变压器 | 6 | GB7595-2008《运行中变压器油质量》 | 一次/年 |
| 压榨变压器 | 3 | GB7595-2008《运行中变压器油质量》 | 一次/年 |
| 生活变压器 | 1 | GB7595-2008《运行中变压器油质量》 | 一次/年 |
| 合计 | 12 |  |  |

二、技术要求：

1. 检测方提供采样容器。

2. 检验项目：

外状、酸值 (GB/T 264-1983)

水溶性酸(GB/T 7598-2008)

闪点(闭口)(GB/T 261-2008)

水含量(GB/T 7600-2014)

界面张力(GB/T 6541-1986)

击穿电压(GB/T 507-2002)

介质损耗因数(GB/T5654-2007)

体积电阻率(GB/T 5654-2007)

油中溶解气体组分含量色谱分析(GB/T17623-2017)

3.对报价如有不明白之处，请电话联系采购员，务必准确报出相应价格。如果参标供应报价结果差异不大，直接按最低价授标；如参标供应商报价结果差异较大，需方在采购系统中打开二次报价并在系统中通知供应商，待参标供应商都报完二次价格后结束报价。

三、合同期限：

收到需方提供的样品后，15个工作日内检测方按相关标准检验且出具检验报告。

四、评审方法

本次采购工作，在满足采购方需求的前提下坚持“同质比价、同价比质、同质同价比服务”。

五、付款方式：

1．检测完毕，检测方按相关标准检验合格后且出具检验检查报告后，需方按资金支付计划支付货款。

2．使用货币种类为：人民币。设备维修完成到达指定交货地点，运行一个月经需方验收合格收到发票后支付100%维修款。结算支付方式约定为100%现金电汇

六、采购监督联系方式：

中粮糖业纪委联系方式：办公电话  010-85017235

通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020。

举报范围：招投标活动过程中涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等问题的检举控告。

望予以最优惠报价为盼。

顺祝商琪！

中粮崇左江州糖业有限公司

2024年9月3日

项目报价函

致：中粮崇左江州糖业有限公司

根据《2024年江州糖业变压器油检测项目》的相关要求，本着互惠共赢，长期友好合作的原则，我公司愿以如下优惠价格承接项目检测工作，报价如下：

| 序号 | 物资/设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制炼变压器 | 制炼变压器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 动力变压器 | 动力变压器 | 台 | 6 |  |  |  |
| 3 | 压榨变压器 | 压榨变压器 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 生活变压器 | 生活变压器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开票类型 |  |  | 一票制， %增值税专用发票 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工时间 |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后2位；所报价格均为税后报价

公司授权代表（签字）:

公司名称（签章）：

报价时间：    年    月    日