|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **设备型号** | **功率** | **安装方式** | **工作制** | **冷却方式** | **是否粉尘防爆** | **出线盒位置** | **单位** | **数量** | **备注** | 含税单价（含安装，单位：元/台） | 税率（%） | 含税总价（含安装，单位：元） |
| 1 | 1#冷油器循环水泵 | HM2-160M2-2 | 15 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 变频 |  |  |  |
| 2 | 1#排渣泵 | HM2-180M-2 | 22 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 1#汽封换热器循环水泵 | HM2-160L-2 | 18.5 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 1#脱硫罗茨风机 | HM2-180L-4 | 22 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 顶出 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 2#冷油器循环水泵 | HM2-160M2-2 | 15 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 变频 |  |  |  |
| 6 | 2#汽封换热器循环水泵 | HM2-160L-2 | 18.5 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 2#脱硫罗茨风机 | HM2-180L-4 | 22 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 顶出 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 方井自吸泵电机 | HM2-160M1-2 | 11 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 盘车电机 | HM2-132M2-6 | 5.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 10 | 脱硫清汁池8#搅拌 | HM2-112M-4 | 4 | V1 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 11 | 脱硫7号搅拌电机 | HM2-112M-4 | 4 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 12 | 脱硫8号搅拌电机 | HM2-112M-4 | 4 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 13 | 皮带输送机S203 | HM2-180M-4 | 18.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 轴加强、重载电机 |  |  |  |
| 14 | 皮带机 | YX3-132S-4 | 5.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 15 | 轴加强、重载电机 |  |  |  |
| 15 | 皮带机 | YX3-160L-4 | 15 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 2 | 轴加强、重载电机 |  |  |  |
| 16 | 0米再溶泵北台 | Y2-112M-2 | 4 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | A糖浆箱搅拌 | Y2-132M-4 | 7.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 18 | A糖再溶泵 | Y2-100L-2 | 3 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | VKT凝结水泵北 | Y2-100L-2 | 3 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | VKT凝结水泵中 | Y2-100L-2 | 3 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | vkT洗罐水泵东 | Y2-200L1-2 | 30 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | vkT洗罐水泵西 | Y2-112M-2 | 4 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 除尘水泵北台 | Y2-200L1-2 | 30 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 除尘水泵南台 | Y2-200L1-2 | 30 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 地坑泵 | HM2-132S1-2 | 5.5 | 立 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 废蜜泵西台 | Y2-160L-2 | 18.5 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 27 | 废水泵西 | Y180M-2 | 22 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 风送地坑泵东 | Y-132S1-2 | 5.5 | V1 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 风送地坑泵西 | Y-132S1-2 | 5.5 | V1 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 化糖南北搅笼南台 | Y200L2-6 | 22 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 31 | 冷渣泵北 | Y200L2-2 | 37 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 冷渣泵南 | Y200L2-2 | 37 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 连续真空补偿排水罐 | Y2-90L-2 | 2.2 | V18 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 蜜洗蜜搅拌上 | Y2-132S-4 | 5.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 35 | 蜜洗蜜箱搅拌 | Y2-132S-4 | 5.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 36 | 凝结水泵东 | Y2-132S2-2 | 7.5 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 凝结水泵西 | Y2-132S2-2 | 7.5 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 排污箱搅拌 | Y2-132S-4 | 5.5 | 立式一体 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 39 | 砂糖搅笼北 | Y2-200L2-6 | 22 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 40 | 洗布水离心泵东 | Y2-112M-2 | 4 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 洗布水离心泵西 | Y2-112M-2 | 4 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 洗水泵北 | HM2-200L1-2 | 30 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 洗水泵中 | Y2-200L1-2 | 30 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 44 | 幼砂助晶机 北东一 | Y132M-4F | 7.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 45 | 预涂层泵东台 | Y2-180M-2 | 22 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 46 | 原糖混合槽上 | Y2-132M-4 | 7.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 47 | 原糖混合槽下 | Y2-132S-4 | 5.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 48 | 原糖溶解槽东北 | Y100L1-4 | 2.2 | V1 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 49 | 原糖溶解槽西南 | Y2-132S-4 | 5.5 | V1 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 50 | 制冷机组冷冻水循环泵西台 | Y2-160M1-2 | 11 | 立一体 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 煮水灌循环泵2 | Y2-160L-2 | 18.5 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 自循环泵南台 | Y2-180M-2 | 22 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 53 | 25米幼砂皮带 | HM2-132M-4 | 7.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 54 | 3室油泵 | Y90S-4 | 1.1 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 55 | A糖糊搅拌 | Y2-132S-4 | 5.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 56 | B糖糊搅拌 | Y2-132S-4 | 5.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 57 | C糖糊搅拌 | Y2-132S-4 | 5.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 58 | VKT凝结水泵东侧（新增） | Y2-90L-2 | 2.2 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 59 | 除尘风机1 | Y-132S-2 | 7.5 | 卧 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 60 | 除尘风机2 | Y-132S-2 | 7.5 | 卧 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 61 | 除尘水循环泵4北2 | HM2-160M2-2 | 15 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 62 | 地坑泵 | Y-132M-4 | 7.5 | 立 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 63 | 底侧排泵南台 | HM2-200L1-2 | 30 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 64 | 二砂糖糊混合槽 | Y2-132S-4 | 5.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 65 | 分离分配槽1 | Y2-132S-4 | 5.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 66 | 分离分配槽2 | Y2-132S-4 | 5.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 67 | 分离分配槽3 | Y2-132S-4 | 5.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 68 | 分离分配槽4 | Y2-132S-4 | 5.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 69 | 分离分配槽5 | Y2-132S-4 | 5.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 70 | 蒸发真空泵1 | HM2-280M-4 | 90 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 71 | 过滤压缩机东5 | HM2-100L2-4 | 3 | V1 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 72 | 过滤压缩机东6 | HM2-100L2-4 | 3 | V1 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 73 | 过滤压缩机东7 | HM2-100L2-4 | 3 | V1 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 74 | 过滤压缩机中5 | HM2-160M-4 | 11 | V1 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 75 | 过滤压缩机中6 | HM2-160M-4 | 11 | V1 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 76 | 过滤压缩机中7 | HM2-160M-4 | 11 | V1 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 77 | 化糖南北搅笼北台 | Y200L2-6 | 22 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 78 | 回收水泵 | Y2-200L2-2 | 37 | 卧 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 79 | 加压泵1 | Y180M-2 | 22 | 卧立一体 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 80 | 焦炭皮带 | Y90S-4 | 1.1 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 81 | 结晶真空泵1 | HM2-315L-4 | 185 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 82 | 结晶真空泵2 | HM2-315L-4 | 185 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 83 | 精糖膏助晶机东1 | Y132M-4F | 7.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 84 | 精洗蜜泵东 | HM2-160M-4 | 11 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 85 | 精洗蜜泵西 | HM2-160M-4 | 11 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 86 | 精原蜜泵西1 | HM2-180L-4 | 22 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 87 | 精原蜜泵西2 | HM2-180L-4 | 22 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 88 | 轮洗蒸发循环泵北台 | HM2-200L-4 | 30 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 顶右 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 89 | 轮洗蒸发循环泵南台 | HM2-200L2-2 | 37 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 90 | 轮洗蒸发循环泵中台 | HM2-200L-4 | 30 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 顶右 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 91 | 蜜洗蜜泵1 | HM2-180L-4 | 22 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 92 | 蜜洗蜜泵2 | HM2-180L-4 | 22 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 93 | 绵糖1线皮带 | HM2-90L-4 | 1.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 94 | 浓废卤水泵1 | Y2-160M1-2 | 11 | B35 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 95 | 三砂糖糊槽 | Y2-132S-4 | 5.5 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 96 | 石灰乳泵1 | HM2-200L1-2 | 30 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 97 | 石灰乳泵2 | HM2-200L1-2 | 30 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 98 | 石灰乳搅拌3 | Y2-132M-4 | 7.5 | V1 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 99 | 石灰石皮带 | Y90S-4 | 1.1 | B5 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 100 | 提升机J检修电机2 | Y-90L-4 | 1.5 | V1 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 101 | 提升机J检修电机3 | Y-90L-4 | 1.5 | V1 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 102 | 提升机J检修电机4 | Y-90L-4 | 1.5 | V1 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 103 | 提升机J检修电机5 | Y-90L-4 | 1.5 | V1 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 104 | 提升机J检修电机6 | Y-90L-4 | 1.5 | V1 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 105 | 脱色热水泵1 | Y2-200L2-2 | 37 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 106 | 脱色甜水泵1 | Y2-160M2-2 | 15 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 107 | 脱色甜水泵2 | Y2-160M2-2 | 15 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 108 | 瓦斯泵南4 | HM2-355M1-4 | 220 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 109 | 小结晶罐 | Y2-180M-4 | 18.5 | V1 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 110 | 预涂层箱搅拌北 | Y2-112M-4 | 4 | 立一体 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 | 重载电机 |  |  |  |
| 111 | 转化糖浆泵南 | HM2-132S-4 | 5.5 | B3 | S1 | IC411 | 否 | 侧面 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 含税合计总价（含安装） | | | | | | | | | | | |  | | |
| 未税合计总价（含安装） | | | | | | | | | | | |  | | |
| 税率：\* % | | | | | | | | | | | |  | | |

注：请供应商将报价单填写完成后，加盖本单位公章后上传至EPS系统

报价单位名称（盖章）：

报价日期：