中粮糖业（漳州）有限公司

漳州糖业2024年10月全厂高压电器设备检验项目询比采购说明书

单位：中粮糖业（漳州）有限公司

发布日期：2024年10月

投标邀请书

尊敬的××公司：

因我公司实施的漳州糖业2024年10月全厂高压电器设备检验项目采购，经研究决定，采取EPS询比方式选择投标人。

经综合比较，鉴于贵公司的良好信誉，特邀请贵公司参与投标。若有意向，请贵公司在接此函后根据项目询比文件中的要求进行准备，在规定的时间内上传至EPS系统。

若有疑问，请及时与我公司联系。

联系人：陶源

联系电话：15009862055

地址：福建省漳州市漳州开发区中粮糖业（漳州）有限公司厂区内

采购项目需求

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 要求内容 |
| 项目名称 | 漳州糖业2024年10月全厂高压电器设备检验采购项目 |
| 定义 | 本采购文件使用的下列词语定义如下：（1）“采购人”均指中粮糖业（漳州）有限公司；（2）“投标人”指向中粮糖业（漳州）有限公司报价的公司；（3）“采购文件”指中粮糖业（漳州）有限公司发出的本文件，包括附件； |
| 项目地点 | 福建省漳州市漳州开发区兴港大道8号  |
| 项目区域 | 中粮糖业（漳州）有限公司厂区内 |
| 项目内容 | 1. 漳州糖业2024年10月全厂高压电器设备进行检验。详情见《漳州糖业高压年检清单汇总》
2. 其中高压电柜需要检验1次/年，安全工具需要检验2次/年，每次检验完成，次月进行结算。
 |
| 技术要求 | 1. 1.高压电气设备等按行业及国家标准做绝缘和耐压试验并出具试验报告（同时包括纸质版、电子版检验报告），详情见《漳州糖业高压年检清单汇总》。
 |
| 项目工期 | 1. 采购人应提前一周告知乙方进行检验，甲方按照校验要求做好检验准备工作，检验在规定时间内完成，投标人在检验完成后30日历天内出具检验报告（同时包括纸质版、电子版检验报告）
2. 合同时间：1年，具体以签订时间为准。
 |
| 采购方式 | 询比采购 |
| 参与方式 | 公开 |
| 合格意向投标人资格条件 | （1）投标人必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织；（2）具备有效的“营业执照、税务登记证及组织机构代码证”或具备：“统一社会信用代码证”的营业执照；（3）参加招投标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；（4）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参加本次招标活动；（5）应自觉抵制采购领域商业贿赂行为；（6）本项目不允许联合体响应；（7）中粮糖业黑名单内的投标人不得投标。（8）项目规定相关资质要求：投标人需提供承载（修、试）电力设施许可证。投标人实际入厂检验人员需具备电气试验作业证以及高压电工作业证。 |
| 投标人注册 | 意向投标人须在中粮糖业采购平台进行注册登记，通过审核的才能够在EPS系统内报名，进行查看公告等业务操作；采购平台网址：[eps.tunhe.com/Supplier/ForeSupplier/QwRegStepStart](https://eps.tunhe.com/Supplier/ForeSupplier/QwRegStepStart)。已注册的意向投标人在EPS系统内自行更新资料，补充不足部分，更新已过期资质，重新提交审核，资质审核不通过的不得参与报价； 请参与本次报价的意向投标人注册填报采购组织时，选择：漳州糖业工厂。系统固定注册资料需有：营业执照、法人代表授权委托书、质量承诺书、廉洁承诺书、信用中国、业绩。 |
| 询比采购文件发布及报名截止时间 | 询比采购文件发出时间：以中粮EPS电子采购平台发布为准报名截止时间：中粮EPS电子采购平台发布为准 |
| 开标时间 | 开标时间为：中粮EPS电子采购平台发布为准参加询比采购项目的投标单位需在开标前在系统完成报价。（填写报价时，需把投标文件填写完整，盖章签字后一起上传，报价与报价单一致） |
| 报价要求 | 本项目的投标报价采用总价**低价中标**方式，签订单价定价合同，投标人在计算投标报价时应充分考虑可能蕴含的风险因素。投标人可先到工厂踏勘，以充分了解工厂位置、情况、道路、服务区域及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工厂情况而导致的索赔或服务延后申请将不被批准。投标人填报的报价由投标人自行承担全部风险并达到预期的质量要求，中标后除采购文件及服务合同条款规定外，不得以任何理由调整报价或追加任何费用。 |
| 履约保证金 | 投标人中标后需在合同签订前缴纳投标保证金：人民币¥5000元整（大写：伍仟元整）以转帐方式交至以下帐户：收款人：中粮糖业（漳州）有限公司； 用途：履约保证金开户行：招商银行股份有限公司漳州开发区支行； 行号：308399133063银行账号：596900886610101 |
| 退还履约保证金 | 采购人于项目履约完成后30个工作日内将全额履约保证金退还给投标人。 |
| 开标地点 | 中粮糖业EPS采购平台，小鱼易连（如有） |
| 保密原则 | 投标人应将所有采购人送出的采购文件包括有关项目资料作为保密文件处理。对于任何违反此规定的投标人的投标文件视为废标。 |
| 采购文件约束力 | 投标人一旦领取了本采购文件并参加采购，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。 |
| 项目联系人 | 联系人：陶源 联系电话：15009862055  |
| 采购监督联系方式 | 一、纪委办公室联系方式：        办公电话：010-85017235通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号9层905室纪委办公室收，邮编100020二、项目监督联系方式联系人：张璐电 话：18640379746 |

**合同条款**

本合同由 XX公司以下简称“乙方”)与中粮糖业（漳州）有限公司(以下简称“甲方”)在平等自愿的基础上，依据《中华人民共和国民法典》有关规定就漳州糖业全厂高压电器设备检验项目事宜，经友好协商后订立，以共同恪守。

1. **服务项目：**
2. 技术服务的内容：乙方根据中粮糖业（漳州）有限公司需求对甲方委托的漳州糖业全厂高压电器设备检验项目事宜按行业及国家标准做绝缘和耐压试验，并根据结论出具检验报告（同时包括纸质版、电子版检验报告）。
3. 检验项目包括：

3.检验方法将参照中国国家标准、国际标准及地方相关管理法律、法规和政策的有关文件的标准。

4.技术服务的形式：甲方应提前一周告知乙方进行检验，甲方按照校验要求做好检验准备工作，检验在规定时间内完成，乙方在检验完成后30日历天内出具检验报告（同时包括纸质版、电子版检验报告）。

5.甲方对乙方出具的检验报告数据有怀疑，可委托经双方认可的国家认可实验室进行仲裁检验。如仲裁检验结果与乙方检验结果一致，仲裁检验费用由甲方承担；如仲裁检验结果与乙方检验结果不相符，仲裁检验费用由乙方承担。

7.合同有效期为1年,以合同生效日为起始日期。

8.支付方式：按实际需求进行检验，每次检验结束后双方进行一次结算，甲方在收到乙方开具的 6%增值税专用发票后进行付款，次月支付完成。

10.乙方在没有得到甲方预先书面同意的情况下，不得将检验内容、检验结果以任何形式泄漏给任何第三方。乙方应为甲方所提供的资料以及环境状况、产品技术、生产工艺等商业秘密承担保密义务。甲方应为乙方所提供的技术情报和资料及非正式出版物等承担保密义务。一旦一方泄密，则泄密方须承担相应的经济和法律责任。

1. **甲方责任**

1.按照乙方要求，提供一切检验所必需的待检设备、资料和技术文件，并保证提供的一切资料应当是真实、完整、合法、有效的，以便乙方有效地提供要求的检验服务。

2.保证其提供的待检设备、技术文件不存在知识产权问题及其他违法违规问题。

1. **乙方责任**

1.乙方按照相关检验规范要求进行检验，以保证检验结果的准确性和有效性。

2.就检验报告的有关内容，接受甲方的咨询，若出现不合格检验结果时，乙方应及时进行复测，以保证检验结果准确性，并与甲方指定代表沟通且得到确认后，方可出具正式检验报告。并对甲方的检验报告内容承担保密义务。

3.乙方按照合同工期完成检验并出具校验报告，若有因乙方自身原因导致甲方出具报告不及时引起的损失，由乙方承担赔偿责任并向甲方支付本合同金额1%的违约金。

1. **违约责任**

任何一方对于由以下不可控制的原因造成的延迟交付或履行不能均不负有法律责任，双方应共同协商变更或者解除本合同；

（1）战争或军事行为；

（2）自然灾害，包括但不限于洪水、旱灾、台风、地震、火灾等；

（3）集体罢工或暴乱；

（4）国际制裁。

1. **纠纷的处理**

合同履行期间出现纠纷，双方应协商解决；若协商不妥，任何一方可直接向甲方所在地人民法院提起诉讼。律师费等相关费用由违约方承担。

1. **其他约定事项**

1.甲方未行使或部分行使或延迟行使本合同项下的任何权利，不构成对该权利或任何其他权利的放弃或变更，也不影响其进一步行使该权利或任何其他权利。

2.乙方应当支付的违约金、赔偿金等债务甲方可以在书面通知乙方后从应付。款项中抵扣。

**七、 廉洁条款：**但不限于给予回扣、礼品、馈赠、娱乐、招待等行为；供需双方及其员工不得向对方及其员工索要财物；甲方发现乙方或乙方员工向甲方或甲方员工实施前两款行为的，甲方有权单方解除本合同，同时乙方应向甲方支付合同总金额10%的违约金；乙方发现甲方或甲方员工向乙方或乙方员工实施前两款行为的，应通过邮箱：thjjb@cofco.com；电话：010-85017235向甲方予以举报，如乙方不予举报的，甲方发现后有权单方解除本合同。

八、附件

合同附件一：报价单

合同附件二：廉洁合同

合同附件三：环保协议书

合同附件四：安全管理协议书

合同附件五：承诺书

附件2. 廉洁合同

廉洁合同

项目名称： **XX项目**

中粮糖业（漳州）有限公司：

为积极配合贵公司进行的项目采购与招投标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购与招投标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及中粮糖业有关廉政建设制度。

2、不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标人或串通投标。

3、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4、不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5、不以任何方式向招标人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6、不向贵公司涉及采购与招投标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7、经查实对于参与串通行为的投标人，其中标无效，列入投标人黑名单，并对投标人处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款如事后查实无法追溯的仅列入投标人黑名单， 加大不诚信投标人的违规成本。

8、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪委办公室举报。

9、我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10、若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的一切法律责任。

11、本承诺书自签署之日起生效。

乙方：XX公司（盖章）

签订日期：

附件3. 环保协议书

环保协议书

甲方：中粮糖业（漳州）有限公司

乙方：XX公司

为做好甲方环境保护工作，获得和保持良好的环境绩效，确保乙方给甲方提供产品/服务过程中不对环境造成污染，依据中华人民共和国《环境保护法》《水污染防治法》《环境噪声污染防治法》《固体废物污染环境防治法》等相关生态环境法律法规，经甲、乙双方协商，特签订以下环保协议。

**第一条 项目名称： XX项目**。

**第二条 项目地点：**中粮糖业（漳州）有限公司

**第三条 项目时间：合同生效之日起**至本项目完工人员全部撤离结束。

**第四条 协议内容：**

（一）乙方为甲方提供产品/服务应满足如下环保要求：

1.乙方提供给甲方的产品/服务的原材料、包装物等必须满足国家、地方、行业的有关环境保护的法律法规要求。

2.乙方在保证甲方要求的产品/服务质量条件下，要优先考虑采用无污染或少污染的生产工艺和原材料，不得采用国家或地方已禁止使用的产品和原材料。

3.乙方在产品/服务包装上除满足搬运和储存要求外，应优先采用可回收利用的包装材料，避免因资源浪费破坏环境。

4.乙方在提供产品/服务过程中排放的污染物（废水、废气、固废、噪声等），由乙方采取积极措施予以治理，确保在规定期限内达到国家或地方排放标准。

5.乙方对提供产品/服务过程中的危险物品以及危险废弃物堆放场应设立明显识别标志，并按照国家规定进行处置。

6.乙方应防止因提供产品/服务中造成跑、冒、滴、漏污染环境，产品安装应采取防渗漏措施。

7.乙方在甲方现场指导安装调试过程中应保持现场整洁干净无污染物泄漏。

8.乙方为甲方提供的产品如果是易燃易爆或有毒有害危险化学品，应向甲方提供MSDS，其容器或包装物应予回收。

9.原材料、包装物发生重大变化时应通知甲方。

10.乙方应对在甲方现场的作业人员进行必要的环境保护知识的培训，保证作业人员熟知在工作中因工作失误将对环境造成的不良影响，以及一旦污染事故发生如何采取应急措施，减少污染。

11.因乙方施工产生的固体废弃物垃圾由乙方负责及时清理出场。

（二）甲方有权对乙方作业现场不定期检查，检查主要内容：

1.乙方的作业环境是否符合环保要求。

2.乙方排放的废水、废气、固废、噪声等是否达标。

3.乙方是否因环境保护问题受到相关方投诉。

4.对不符合环保要求的，甲方有权提出整改意见，对整改不符或拒绝整改，可能造成严重环境污染的，甲方可以终止供货/服务合同，其损失由乙方承担。

**第五条 本协议书**壹式肆份，甲乙双方各执贰份**，自签订之日起执行（本协议传真签订有效）。**

甲方：中粮糖业（漳州）有限公司

（盖章）

签订日期：

乙方：XX公司

（盖章）

签订日期：

附件4. 安全管理协议书

 XX项目

安全管理协议

甲方（发包方）：中粮糖业（漳州）有限公司

乙方（承包方）：XX公司

为了明确XX项目全过程的甲乙双方安全生产、文明施工责任，杜绝发生安全生产事故，根据《安全生产法》《民法典》《建设工程安全生产管理条例等法律法规和甲方承包商安全管理制度要求，经双方友好协商，对甲乙双方的安全生产责任、权利规定如下：

1 甲方职责、权利

1.1 甲方责任

1.1.1 甲方应在乙方办理进场手续前与乙方签订本协议，并作为合同的一部分。

1.1.2 甲方应当及时向乙方提供作业现场相关资料。

1.1.3 在发生重大的设计变更、作业变更以及作业环境的危害发生重大变化时，甲方应及时通知乙方。

1.2 甲方作业前管理职责

1.2.1 甲方应及时告知乙方作业准入条件、人员准入标 准，明确年龄、性别、文化程度、工作经验和作业资质等内 容，并监督指导乙方按照甲方的信息化管理系统进行承包商全生命周期管理，确保乙方正确理解和应用该系统并遵循相关要求。

1.2.2 甲方应开展作业前基本信息审查，审查乙方营业 执照、经营许可证、行业资质证件、注册资本、合同及安全管理协议、无事故证明等基本信息。

1.2.3甲方应开展承包商人员入场前准入核验，审核乙 方人员名册及身份、年龄、健康体检、保险、安全培训等达到以下要求。

——作业人员年龄应满 18 周岁，男性不应超过 60 周岁，女性不应超过 55 周岁；

——作业人员近一年内二级乙等及以上（县级及以上）人民医院健康体检合格，无岗位禁忌症；

—— 乙方为作业人员缴纳工伤保险或雇主责任险证明；

——安全管理机构人员配备齐全，项目负责人、安全管 理人员、作业人员配置及相应安全（含特种作业、特种设备 操作等）资格证书符合法规标准要求，并提交作业人员入厂 安全教育培训记录，入职时间超一年还需提供近一年岗位相关教育培训证明材料；

—— 乙方拟定入场作业设备设施、工具、物料、劳动保 护用品等账物相符，并经承包商及甲方检查符合质量和使用要求；

1.2.4 甲方应开展作业前开工准备情况审查，包括但不限于以下内容。

——作业计划及作业方案；

——作业风险分析、安全控制措施、风险管控责任人；

——急处置方案及应急物资配备情况。

1.2.5 甲方应对乙方人员进行安全告知、现场交底和现场设备设施检查。

——告知乙方人员在双方合同存续期间，应了解并遵守的甲方安全管理制度标准、作业相关典型事故风险控制要求、 厂内安全管理要求、事故应急处置和联络报告要求， 以及甲 方能力所知的作业场所和岗位存在的危险因素，并对乙方进行书面考核；

——现场核验乙方作业设备设施、工具、物料、劳动保护用品等与乙方承包项目的匹配性、合规性及安全性等。

1.3 甲方作业中管理职责

1.3.1 甲方应建立信息交流机制，对乙方提报的工作计划或作业任务进行确认。

1.3.2 甲方应开展作业监督检查，监督检查乙方对国家、 行业相关安全标准及要求、 甲方安全管理制度、 乙方施工方 案、作业风险管控措施、危大工程施工方案等文件标准的落实情况，并督促整改闭环。

1.3.3 监督、指导乙方办理危险作业、变更作业等作业许可。

1.3.4 甲方应对在甲方区域内作业的承包商组织统一协 调管理，两个或以上承包商在甲方同一作业区域内作业，一 方可能危及对方生产安全的，组织签订交叉作业安全管理协 议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专人进行安全检查与协调指挥。

1.3.5 甲方应负责指挥协调乙方现场安全生产事故应急救援工作，充分调动甲乙双方的应急资源。

1.3.6 甲方应对乙方开展阶段性考核评价。

1.3.7 对长期在场的乙类承包商， 甲方应监督、指导其 开展或参与相关的安全教育培训、应急预案演练等，督促乙 方人员持续掌握与其作业相关的安全生产知识及应急处置技能。

1.4 甲方作业后管理要求

组织对乙方按照甲方考核评价相关制度进行考核评价，开展项目验收评价。

1.5 甲方权利

1.5.1 有权否决乙方的分包方案、施工作业方案等，并 要求乙方限期整改。 乙方若存在违法分包和挂靠资质的行为， 甲方有权决定解除与乙方之间的合同及本协议，双方因此所产生的所有损失， 由乙方负责。

1.5.2 有权对乙方的各分包单位人员按照双方合同及 本安全管理协议，视同乙方作业人员进行统一协调管理，有 权随时监督检查乙方（含外包方）相应的作业资格证书、作 业方案、作业现场的设备、设施、建（构）筑物和人员作业 安全状况等，并根据检查结果对乙方进行安全文明施工违约 处罚（处罚标准见附件《安全文明施工现场违约情形及违约处罚标准》 ）。

1.5.3 有权对乙方现场安全工作不称职或存在违章违 纪行为的现场负责人、安全管理负责人和作业人员（含外包方人员），提出约谈、警告、调离岗位、撤换等要求，对不听劝告、严重违章违纪者， 甲方有权直接将其驱逐出厂，所产生的相应后果由乙方负责。

1.5.4 有权制止并纠正乙方作业现场的 “ 三违”行为，遇到危及安全生产的紧急情况，有权下令停止作业。

1.5.5 乙方实施过程中违反国家有关法律法规的，甲方有权决定解除与乙方之间的合同及本协议。

1.5.6 有权要求乙方遵守并执行甲方制定的承包商安 全管理制度、危险作业安全管理制度等全部安全管理制度、 标准和要求。 乙方因违反国家、项目所在地政府有关安全文 明生产的相关法规、标准和甲方的安全管理制度导致发生人 身伤亡事故或产生经济财产损失的，甲方有权向乙方进行追偿。

1.5.7 甲方有权根据行业事故信息及安全管理需要，要 求乙方对在场人员（含分包单位人员）开展专项事故警示、教育培训、应急演练等安全管理活动。

1.5.8 甲方有权根据乙方作业内容、时长等因素，要求 乙方人员在安全培训、 日常管理、绩效考核等方面执行、服从甲方管理要求。

1.5.9 乙方施工过程中违反国家有关法律法规，受到政 府经济、刑事处罚的， 甲方有权决定单方面终止与乙方之间 的工程承包合同及本协议，而无需承担任何提前解除合同的责任。 由此给甲方造成损失的， 乙方应给予甲方赔偿。

2 乙方的责任、权利

2.1 乙方责任

2.1.1 乙方必须遵守国家、项目所在地政府有关安全文 明生产的相关法规、标准和甲方的安全管理制度，若有以下情形则视为违约，乙方有责任就违约情形造成的损失向甲方进行赔偿。

—— 乙方违反合同、本协议有关安全生产的约定；

—— 乙方违反国家、地方有关安全文明生产的相关法规、标准；

—— 乙方违反甲方相关安全环保管理制度；

—— 乙方未落实安全责任、管理不到位，导致安全责任事故发生。

2.1.2 乙方在本协议作业项目中承担安全管理主体责任， 应按照国家安全生产的相关法律法规及甲方安全生产管理 制度要求，建立健全以安全生产责任制为核心的各项安全生产管理制度、流程，并严格执行。

2.1.3 乙方负责按照甲方承包商管理制度及信息化管理系统要求，提供、上传相关资料文件，对资料的真实性、有效性、合法性负责，确保作业安全合规有序开展。

2.1.4 乙方应对作业人员进行“ 三级”安全教育和年度 再教育，确保作业人员掌握本岗位工作所需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识，提高安全生产技能。

2.2 乙方作业前工作要求

2.2.1 乙方应指定项目负责人，通过甲方的信息化管理 系统进行承包商全生命周期管理，正确理解和应用该系统并遵循相关要求。

2.2.2 乙方如有分部分项外包单位，须与外包单位签订 安全管理协议，明确各自安全管理权责，同时协议内容须将 甲乙双方安全管理协议的全部要求以及管理权责进行有效分解、延伸，该安全管理协议须向甲方备案。

2.2.3 乙方应提交企业相关信息材料，包括营业执照、 行业资质证件、安全生产许可证、无事故证明、安全管理人 员任命书等资料供甲方进行资质审查，并对材料的真实性、有效性和合法性负责。

2.2.4 乙方应配备安全管理机构及人员，确保其资质及 能力符合国家标准及本项目需要，并负责对作业全程进行安 全生产管理，督促乙方人员遵守甲方的安全生产管理制度和安全生产秩序，服从甲方现场人员的监督管理。

2.2.5 乙方应向甲方提供证明材料，配合甲方开展承包 商人员入场前准入核验，审查内容包括乙方人员名册及身份、 年龄、健康体检、保险、资质证件、安全培训记录、入场设备设施自查记录等，并须满足以下要求。

—— 乙方作业人员年龄应满 18 周岁，男性不应超过 60周岁，女性不应超过 55 周岁；

— — 乙方应为作业人员购买用工期间的工伤保险或雇主责任险（ 工亡赔付不低于上一年度全国城镇居民人均可支 配收入的 20 倍，医疗赔付不低于工亡赔付的 10%），并将购买保单复印件交甲方备案；

— — 乙方应按照国家有关规定及甲方要求为乙方人员进行健康体检，确保人员近一年内在二级乙等及以上（县级及以上）人民医院健康体检合格，无岗位禁忌症，并向甲方提供体检报告复印件；

——涉及职业危害的岗位要落实好员工上岗前、在岗、 离岗的职业健康检查，不得安排未经上岗前职业健康检查的 人员从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的人员从事其所禁忌的作业；

——项目负责人、安全管理人员、作业人员配置及相应 安全（含特种作业、特种设备操作等）资格证书符合法规标准要求，并提交作业人员安全教育培训记录；

—— 乙方须对拟应用于本项目作业的设备设施、工具、 物料、应急物资等物品进行符合性、安全性和完好性自查，向甲方提交自查结果清单，并对检查结果负责；

2.2.6 乙方在作业前应制定作业方案，开展作业风险分 析、明确安全控制措施及风险管控责任人，编制应急处置方 案等内容，提交至甲方进行开工条件审查，并完成应急物资 准备。涉及危大工程的，应根据《危险性较大的分部分项工 程安全管理规定》及甲方相关制度标准，组织编制危大工程专项施工方案。

2.2.7 乙方负责为乙方作业人员提供符合国家相关质量 标准要求的、符合甲方安全管理制度要求的、该作业岗位须 配备的劳动防护用品（如反光背心、安全帽、双钩安全带、 安全绳、手套、防护眼镜、墨镜、劳保鞋、防护面罩、口罩、护耳器等）并监督指导作业人员正确使用劳动防护用品。

2.2.8 乙方应组织人员参加甲方的安全告知， 了解掌握告知内容，并经考核合格后方可入场作业。

2.2.9 乙方作业负责人应组织所有作业人员与甲方主管 部门人员、作业区域现场负责人共同进行现场双交底，并对作业设备设施进行现场核验。

—— 乙方接受甲方的安全风险交底，明确授权作业区域 以及禁止行为， 了解作业场所事故风险及管控要求、应急物资配置情况、应急联络方式及其他必要交底的内容。

—— 乙方应向甲方进行安全技术交底，阐明作业方案计 划、地点、人员分工、作业产生风险及控制措施、应急处置措施和应急联络方式及其他必要交底的内容。

—— 乙方应接受甲方对乙方作业设备设施、物料等的现场核验，并确保其符合性、安全性、完好性。

2.3 乙方作业中管理要求

2.3.1 乙方应按照甲方要求参加值班例会、项目例会或其他安全相关会议，及时做好作业计划沟通及规划。

2.3.2 乙方负责按照甲方要求提报每日作业计划，获批 后方可作业，禁止擅自改变每日作业活动的性质、范围和条 件，禁止在作业任务规定的时间、空间外开展作业，禁止在无人监管的情况下开展作业。

2.3.3 乙方在作业期间应按照作业方案、作业风险分析及控制措施落实风险管控要求。

2.3.4 乙方应开展现场安全检查并整改关闭，做好相关 记录，消除人的不安全行为和物的不安全状态，并配合、服从甲方对作业现场的安全监督检查，对检查发现的安全隐患无条件进行按期整改。

2.3.5 乙方应按照甲方危险作业管理制度要求，须办理 危险作业许可后方可作业；按照甲方变更作业及承包商管理制度等相关要求实施变更作业管理。

2.3.6 乙方应组织、管理乙方人员严格遵守作业方案、 各项安全生产规章制度、服从甲方管理，并须按照甲方要求， 组织乙方人员参与甲方日常教育培训、隐患排查及应急预案培训、演练等工作；

2.3.7 施工过程中，存在重大变更（方案、工具、人员 等）或重大隐患、事故征兆以及事故的情况，应及时、如实报告甲方。

2.3.8 乙方负责指挥作业现场安全生产事故应急救援工 作，及时向甲方报告，并积极配合甲方的应急指挥、协调事故救援以及事故调查工作； 当乙方人员发生伤亡事故时，应及时开展对伤亡人员的救援救治工作，保护好事故现场，负责伤亡人员的医疗费用、工伤认定、保险索赔及相关的善后处理工作； 乙方人员在申请进行职业病诊断、鉴定时， 乙方负责处理职业病诊断、鉴定事宜，并如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业危害接触史等资料；

2.3.9 作业过程中因乙方违反国家有关法律法规造成损 失的，须承担相应责任，若因此给甲方造成损失或处罚的，须承担甲方经济损失。

2.3.10 乙方在作业过程中遇有新人员或设备设施须入场或更换的，须告知甲方并经过准入资质审查、告知交底后方可入场作业。

2.3.11 现场存在交叉作业时，应指定专人对接、服从甲 方的统一协调、指挥，与相关方签订交叉作业安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。

2.3.12 作业过程中严禁使用国家明令禁止使用或耗能 大的设备设施，运输车辆需符合排放标准要求，作业现场需 做好粉尘防扬撒措施，规范处置作业过程中产生的固废、危废。

2.3.13 乙方作业区域的作业设备、临时用电设施、脚手 架、 出入通道口、楼梯口、危险有害气体或液体存放处等危 险部位，设置明显的安全警示标志，危险警示标志须符合国家标准。

2.3.14 乙方对作业区域现场在作业开始前已有或毗邻 建（构）筑物、设备、设施、地下管线（网）或特殊作业环 境可能造成损害的，须采取相应的安全防护措施，并承担损坏赔偿责任；

2.3.15 乙方不得擅自对施工现场各类安全环保设施措 施、安全标志、警示牌等进行变动拆除，如因作业需要确需 变动拆除的，须经甲方安全环保管理人员同意，并由乙方采 取必要措施后方可变动拆除。 乙方擅自变动拆除所造成的一切后果，均由乙方承担。

2.3.16 乙方应配合甲方开展阶段性考核评价工作，并根据考核评价结果及时整改关闭。

2.4 作业后管理要求

2.4.1 对甲方提供的技术资料保密，并提供真实有效的竣工验收资料。

2.4.2 乙方对提交竣工验收相关资料的真实性负责，并须配合甲方的综合性考核评价及验收交付工作。

2.5 权利

2.5.1 有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业要求。

3 违约及赔偿

对于乙方违反甲方安全管理制度、标准及本安全管理协 议的情形， 甲方有权按照违约情形，要求乙方在规定的期限 内支付违约金并就违约所造成的后果承担赔偿等相应责任。 如乙方拒签甲方根据本安全管理协议及附件发布的违约责 任追究通知单，或未在规定时限内向甲方支付违约金或赔偿 金，甲方有权在项目验收款、进度款、质保金等中双倍扣除。违约金的处罚标准详见附表《安全文明施工现场违约情形及违约处罚标准》。

4 协议有效期

本协议有效期与合同一致，到期后双方尚有合同的权利义务未履行完毕的，协议有效期延续至合同履行完毕时止。

5 协议效力

本协议作为双方合同内容的一部分，与合同具有同等效力。本协议一式肆份， 甲、 乙双方各持贰份，双方盖章后生效，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：中粮糖业（漳州）有限公司

签订日期：

乙方（盖章）：XX公司

签订日期：

附表：安全文明施工现场违约情形及违约处罚标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 违反文明安全施工行为 | 违约金 |
| 一、安全防 护 | 1、作业时未穿戴相应合规的防护用品 | 200-500 元/人/次 |
| 2、脚手架操作面未满铺，或拆装无防护措施； | 500 元/次 |
| 3、使用未检验合格的或失效的防护用品； | 200-500 元/人/次 |
| 4、临边洞口无防护措施； | 200-500 元/次 |
| 5、 电焊、切割、角磨作业未按规定佩戴使用防护用品； | 100 元/次 |
| 6、使用的设备设施、工器具等缺失有效的安全防护； | 200-500 元/次 |
| 二、文明施 工 | 7、在厂区内一般区域的非吸烟区吸烟的； | 500 元/人/次 |
| 8、在生产危险区域（生产车间、库房等） 吸烟、随意使用 明火的； | 1000 元/人/次 |
| 9、不文明作业（如：随地大小便、酒后上岗、吵骂打架的， 或随意占用、堵塞道路、通道造成严重影响或拒不整改的） | 500 元/人/次 |
| 10、在厂内驾驶车辆超速的； | 200 元/人/次 |
| 11、未按厂内交通行走要求行走的； | 50 元/人/次 |
| 12、未按要求穿戴反光马甲的； | 100 元/人/次 |
| 13、施工现场杂乱(如：严重脏、乱、差，垃圾未及时清理 的）、施工生活垃圾未及时清理的； | 200-500 元/次 |
| 14、作业人员随意进入未经许可的生产区域或与作业无关的 区域的； | 100 元/人/次 |
| 三、现场管 理 | 15、未通过条件确认及现场交底，并经甲方主管部门批准， 就擅自开展作业的 | 1000 元/次 |
| 16、现场的安全隐患未按照甲方要求按期整改的； | 200-1000 元/次 |
| 17、特种作业人员及特殊工种人员未持证上岗的； | 1000 元/人/次 |
| 18、人员未经资质审核、安全告知及现场交底，擅自带入作 业现场开展作业的； | 500 元/人/次 |
| 19、现场危险作业获批作业许可证开展作业的（包含动火、 吊装、高处、受限空间、临时用电、动土作业等）； | 1000 元/次 |
| 20、危险作业过程中出现监护人离场等不满足作业许可要求 的安全条件的情形时， 乙方仍继续作业的； | 200-1000 元/次 |
|  | 21、未经甲方批准私自变更作业计划并实施的； | 500-1000 元/次 |
| 22、非紧急情况私自动用公司消防器材、消防水等应急救援 器材、物资的； | 500-1000 元/次 |
| 23、未经甲方批准，随意挪用、破坏甲方设备设施、物料物 资及标志标识的 | 200-1000 元/次 |
| 24、未经甲方批准，随意拆除安全防护、围栏、连锁等安全 设备设施的； | 500-1000 元/次 |
| 25、不服从甲方作业所在部门现场人员管理或违反甲方现场 人员交底的禁止行为的情形 | 500 元/次 |
| 四、电气安 全 | 26、临时用电未采用三级配电、三相五线制、二级漏电保护 系统； | 200 元/次 |
| 27、未执行 “一机、一闸、一漏” 的规定； | 200 元/次 |
| 28、分配电箱与开关箱距离大于 30 米，开关箱与用电设备 距离大于 3 米； | 200 元/次 |
| 29、 电缆私拉乱引、未合规安全布置或存在严重破损的； | 200 元/次 |
| 30、使用电焊机时一次线电缆长度大于 5 米，二次线电缆长 度大于 30 米； | 200 元/次 |
| 五、消防安 全 | 31、氧气瓶与乙炔气瓶距离小于 5 米，二者距火源小于 10 米；氧气、 乙炔瓶阳光下直晒； 乙炔气瓶平放； | 200 元/次 |
| 32、气瓶压力表损坏或失准； 乙炔气瓶未配置阻火装置；氧 气、 乙炔气瓶未配置瓶帽； | 100 元/次 |
| 33、作业现场可燃废弃物未按时运送清理、大量堆积的； | 200 元/次 |
| 34、未按作业方案、应急处置方案、 甲方入场要求配置合规 的消防应急物资、灭火器材； | 200 元/次 |
| 六、人员管 理 | 35、 乙方人员不服从、配合甲方现场管理人员指挥，不服从 工作安排、不遵守制度规定、操作规程的情形； | 200 元/人/次 |
| 36、 乙方人员未按照甲方管理要求严格落实、参加有关教育 培训、隐患排查、应急演练等岗位安全管理活动的情形，或 在上述安全活动中主观造假、严重走形式导致无实际工作成 效的； | 200 元/人/次 |
| 七、其他 | 37、发生中粮集团所规定的各级安全事故时，未及时报告乙 方或隐瞒事故情况及责任人的； | 500-2000 元/次 |
| 38、非紧急情形或未经甲方授权随意使用、挪用甲方应急物 资的； | 200-500 元/次 |
| 39、偷盗公司物品的每次给予相关单位违约追偿处理，严重 者交公安机关处理； | 500-1000 元/人/次 |
| 40、 乙方人员发生或造成中粮集团规定的六级、七级事故， 且乙方负有事故责任的； | 500 元-2000 |
|  |  | 元/人/起 |
| 41、乙方人员发生或造成中粮集团规定的四级、五级事故的， 且乙方负有事故责任的； | 2000-5000元/人/起 |
| 42、 乙方人员发生或造成中粮集团规定的三级及以上事故 的，且乙方负有事故责任的； | 10000 元/人/起 |
| 43、其他严重违反甲方安全管理制度、标准的行为或不文明 作业现象。 | 200-1000 元/人/次 |

备注：1.当违约情形反复发生时，将进行倍数罚款

2.当违约情形及违约金与合同不符时，以合同为准。

附件5. 承诺函

承诺函

兹承诺本公司提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权等知识产权。否则，我司愿意赔偿中粮糖业（漳州）有限公司因此受到的全部直接损失和间接损失（包括但不限于中粮糖业（漳州）有限公司因此受到的行政处罚、民事赔偿以及支出的律师费和相关诉讼费用）。

XX公司（盖章）

 签订日期：

**投标文件格式**

1.营业执照等资质文件

2.行业规定证书

3.三年无安全生产事故承诺

4. 开标一览表

5.开标报价明细一览表

**XX公司**

**三年无安全生产事故承诺**

20 年 月 日至今，位于 省 市 县

 （企业地址）的 公司，未发生生产安全责任事故，未受到安全生产监督管理部门的行政处罚。

我方承诺上述信息真实准确，并愿意承担因我方弄虚作假所造成的一切法律后果。

特此承诺告知。

 公司（盖章）

20 年 月 日

开标一览表

填表说明：

1．投标人对投标文件若有说明应在 “开标一览表”备注栏中予以注明。

2．投标文件不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的报价将被视为非响应性投标，作为无效报价处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款， 在评标时评审时不得作为评分因素或者调整评审价格的依据，也不作为优先成交的条件。

4．投标文件中 “开标一览表” 内容与投标文件中明细

表内容不一致的，以 价格最低为准。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **单位** | **数量** | **总计价格（元）** |
| 漳州糖业2024年10月全厂高压电器设备检验项目 | 项 | 1 |  |
| 总计 |  |
| 税率：XX% |
| 付款方式： |
| 履约保证金： |

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

投标人名称：（盖章）

 法定代表人或其授权代表：(签字)

签署日期：

开标报价明细一览表

|  |  |
| --- | --- |
|  | **漳州糖业高压年检清单汇总** |
| **序号** | **名称** | **型号** | **单位** | **预估数量** | **预估检验次数/年** | **单价** | **总价（数量\*检验次数\*单价）** | **备注** |
| 1 | 高压盘柜 | KYN28A-12 | 台 | 30 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高压电缆 | ZC-YJV-8.7/15KV-3x95, ZC-YJV-8.7/15KV-3x185, ZC-YJV-8.7/15KV-3x120， YJV-8.7/15KV-3x70（每条不超过600米） | 条 | 19 | 1 |  |  | 明细见附件 |
| 3 | 变压器 | SCB14-1600/10，SCB14-2000/10，SCB14-2500/10 | 台 | 8 | 1 |  |  |  |
| 4 | 高压变频器 | 1120KW, 630KW, 710KW | 台 | 3 | 1 |  |  |  |
| 5 | 高压电机 | 1120KW, 630KW, 710KW | 台 | 3 | 1 |  |  |  |
| 6 | 10KV共箱母线桥 | 10KV | 台 | 2 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高压电容柜 |  CTBB-300-10/ CTBB-900-10/ CTBB-1200-10 | 台 | 6 | 1 |  |  |  |
| 8 | 绝缘靴 | 绝缘靴 | 双 | 5 | 2 |  |  |  |
| 9 | 绝缘手套 | 绝缘手套 | 双 | 5 | 2 |  |  |  |
| 10 | 绝缘垫 | 绝缘垫 | 捆 | 78 | 2 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |

签订单价定价合同，按实际工作量结算。

行业规定证书