太仓华商冷藏物流有限公司

冷库斜坡修缮含增设安全出口

采购询比说明书

单位：太仓华商冷藏物流有限公司

发布日期：2024年10月

目 录

1. 供应商须知

第二章 合同主要条款

第三章 评审方法

1. 报价说明
2. 项目需求

第六章 询价文件要求

第一章 供应商须知

2024年10月太仓华商冷藏物流有限公司需冷库斜坡修缮含增设安全出口服务，采购需求如下：

一、本次采用线下询比采购的方式；

二、供应商可以通过公司内外部人员介绍、自荐、被邀请等多种方式参与；

三、供应商资质要求

1、在中华人民共和国境内注册，投标人应具有独立法人资格，营业执照经营范围包含装饰装潢工程、建设工程施工、装饰装修等相关内容。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的采购活动；

3、供应商不得存在下列情形之一：

（1）在信用中国(www.creditchina.gov.cn)网站渠道被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体的供应商，不得参与采购活动；

（2）在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与采购活动；

（3）不同企业的单位负责人或关联人员为同一人，或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价；

4.未被列入中粮糖业及华商储备中心供应商黑名单、中粮糖业失信客商名单及供应商限制名单；

4.本项目不接受任何形式的联合体投标。

5.按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《中粮糖业关于串通投标行为认定管理细则(试行)》要求，禁止供应商在采购活动中的串通投标行为，一经发现，进行否决投标处理，如已经成交供应商，成交无效，中止合同履行，并按照《中粮糖业关于串通投标行为认定管理细则(试行)》制度要求进行监督处理。

四、供应商须在2024年10月25日前到中粮糖业采购平台进行注册登记报名，通过审核的供应商才能在EPS系统内进行查看公告等业务操作；**供应商注册链接页面：**

[https://eps.tunhe.com/Supplier/ForeSupplier/QwRegStepStart](https://eps.tunhe.com/Supplier/ForeSupplier/QwRegStepStart；)；

说明：采购工作小组对供应商在EPS系统内填写（上传）的资料进行初审。报送资料严重不符合要求的将被直接淘汰，采购工作小组以EPS系统退审理由说明方式或邮件方式回复审核结果；对报送资料中非重要部分填写不完整的，审核小组以邮件方式通知供应商在竞价会议前补充完善，未补充完成的视为自动放弃本次竞标；请报名供应商主动与采购小组人员联系，确认资质审核结果。

五、符合资质要求的供应商可进行线上报价，报价阶段需提供盖章版本营业执照复印件、报价单、廉洁承诺书、质量承诺书、法定代表人资格证明或授权委托书、无重大违法记录声明、不存在串通投标行为承诺书、承诺书，以上材料需同时作为附件上传EPS采购系统，报价单内容必须与EPS系统内报价一致。

六、取消投标结果的权利：当投标人对采购招标文件做出应标后，如果采购方对所有投标人的价格或服务承诺与市场公允的服务质量、价格有偏差或仍高于市场价格的，或因采购方自身业务原因，采购方将保留取消部分或全部投标报价结果的权利。

七、其它约定

在结果下发后30日内中标供应商与太仓华商冷藏物流有限公司签订合同。

八、中粮糖业纪检监督联系方式

1、通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9层905房间，中粮糖业纪委办公室收，邮编100020。

2、举报电话：010-85017235。

举报范围：招投标活动过程中涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及消费国家资材等问题的检举控告。

3、采购项目监督人员联系方式

姓名：吴凡

联系电话：0512-53690007

电子邮箱：[wufan21@cofco.com](mailto:wufan21@cofco.com)

第二章 合同主要条款

太仓华商冷藏物流有限公司

冷库斜坡修缮含增设安全出口改造

项目施工合同

合同编号：TCLKQT2024011

**发包人（全称）：（下称甲方）太仓华商冷藏物流有限公司**

**统一社会信用代码：913205856816302500**

**承包人（全称）：（下称乙方）**

**统一社会信用代码：**

依照《中华人民共和国民法典》，本着平等、诚信和自愿的原则，并结合本工程具体情况，双方就太仓华商冷藏物流有限公司冷库斜坡修缮含增设安全出口改造事项协商一致，签订本合同。

1、工程概况

* 1. 工程名称：太仓华商冷藏物流有限公司冷库斜坡修缮含增设安全出口改造项目；

1.2 工程地点：江苏省太仓市；太仓华商冷藏物流有限公司；

1.3 承包方式：包工包料。

1.3.1 人工：人力资源由乙方负责招募及管理，并组织施工。

1.3.2 材料：该工程所有材料由乙方自行购买。

1.3.3 临时设施：施工所用临时设施以及安全用具、劳动保护、应急物资等均由乙方解决。

2、工程内容

* 斜坡拆除；
* 新建西侧斜坡钢筋笼注模现浇；
* 新建东侧安全出口平台（含楼梯、栏杆、防火门），钢筋笼注模现浇；

3、工程质量标准及技术要求

3.1工程必须满足以下规范及技术要求：

|  |
| --- |
| GB50204-2024混凝土结构工程施工质量验收规范 |
| GB12955-2023防火门 |

3.2按国家的安装工程质量及甲方要求进行施工验收，且工程质量合格；

3.3乙方所购材料需提供合格证等相关证件，以备甲方相关部门检查。

3、工程期限

4.1本合同工程工期预估为 年 月 日至 年 月 日，期限为 天；（以实际工期为准）

4.2从合同生效后开始计算。

4.3遇下列不可抗力情形，经甲方确认，工期顺延。

1. 因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工；
2. 因甲方提供变更计划而不能继续施工；
3. 因甲方未能提供完善的施工条件。

5、材料供应及施工准备

5.1 施工前，甲方为乙方解决施工现场的用电、用水，乙方自己提供必要的开关设备，以确保工程的顺利进展。

5.2 乙方人员进入施工现场后施工所用的一切工具皆由乙方自带，甲方可协调。

5.3 乙方自行负责施工现场的材料、工具等保护保管，因保护保管不当发生损坏或丢失时，由乙方自行承担损失，甲方不负责保管和赔偿。

6、工程价款结算依据及办法

6.1 合同总造价：含税价人民币¥ 元（大写： ），不含税价人民币¥ 元（大写： ），税额人民币¥ 元（大写： ）。

6.2 该合同总造价已包括所有过程中的人工费、措施项目费、劳动保护费、各种保险费、管理费、税费所有相关费用，不再计取任何其他费用。因国家税收政策变化导致约定开票税率发生变化的，付款金额按照[不含税价格×（1+新税率）]执行。

6.3工程变更：维修方案确定后，原则上不再变更，如确实需要变更时，甲方应提前2天办理变更手续，因变更发生的工程量、配件材料等增减而导致费用的变更，经双方协商据实结算。

6.4 付款方式：

6.4.1.合同签订后，乙方负责采购设备材料准进场施工。

6.4.2.工程项目竣工验收合格后，满足甲方复检合格要求，甲方付合同总款97%（¥ 元，大写： ）。

6.4.3.本工程开具含3%增值税专用发票。

6.3.4.本工程甲方需按照双方的约定时限以银行转账、票据等方式向乙方支付相应的货款。

6.3.5.乙方指定的银行账户信息如下：

账户名称：

开户银行：

银行账号：

7、双方权利与义务

7.1 甲方委派一名现场负责人，负责合同履行。对作业现场、工程质量、进度进行实时监管检查，办理验收等事宜。有权对乙方的违章操作、管理混乱进行批评与教育，情节严重的要求乙方立即停工整改。

7.2甲方发出的整改单须与乙方确认并符合要求后，乙方按限期回复与整改。

7.3在施工期间，因乙方施工不合格返工造成的损失，均由乙方自行承担，乙方不得因此影响工程进度。

8、安全事项

8.1 工程施工前，乙方应给施工人员办理相关工伤及意外伤害等相关保险。

8.2 严格执行安全操作规程、防火安全规定。

8.3在施工期间，乙方严格遵守现场的有关规章制度，文明施工。工作中接受甲方有关部门的监督和检查，发现违章作业，立即停止作业进行整改，造成影响及后果由乙方承担全部责任。

8.4作业现场因对于危险作业，乙方应制定有针对性的安全施工措施，执行甲方危险作业管理规定，以保证施工安全。如出现因乙方原因而发生的危及自身或他人的安全事故和工伤事故，由乙方承担一切费用和责任。

8.5其他安全管理要求见附件《安全管理协议》。

9、环境事项

9.1 严格执行甲方的环境保护规定进行施工，不得发生污染环境、大气等事件；不得占用或阻塞安全疏散通道；如果发生任何投诉、举报和环境污染，相关责任和产生的费用由乙方承担。

9.2 乙方应采取措施妥善保持好施工现场及其周围建筑物、构筑物、绿化美化设施、设备设施、明暗管线等不受损坏，在施工过程中不得损坏否则，由乙方恢复原状。

9.3 工程完工后一周内应拆除临时设施，恢复正常的现场状态。

10、施工与设计变更

10.1 乙方应严格按照施工规范和国家质量标准进行施工，确保全部工程达到国家合格标准。

10.2 本合同下的质量保修期为实际工程竣工验收之日起【1年】。在质量保修期内乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，承担工程质量保修责任。在质保期内使用过程中，对属于乙方责任的工程质量问题，乙方负责无偿修理。

10.3乙方应在工程竣工验收之前，与甲方签订质量保修书。质量保修范围和内容为：乙方承包范围内工程的质量和工艺。

10.4质量保修责任:属于保修范围和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日后1日内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金内扣除。

11、竣工验收

11.1 工程竣工后由乙方先自行验收，自行验收合格后，再沟通甲方组织验收。

11.2 在进行竣工工程验收过程中，如发现不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限。由乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交。由于修理或返工造成逾期交付的，乙方应偿付逾期违约金。

11.3乙方提供的维修竣工资料和竣工报告，验收合格后双方签具验收证明，工程移交甲方管理。

12、后续服务

12.1在合同规定保修期内，非甲方原因出现的工程质量问题，乙方在接到甲方通知（电话、书面）24小时内到达现场，无偿负责修理，否则甲方有权从质保金中直接扣除相关修理费用，超出质保金的修理费用，乙方应全部承担。

12.2质保范围为本次乙方施工范围，因其他非本次施工范围内造成的问题，甲乙双方可以协调进行有偿维修，但不承担相关责任。

13、违约责任

13.1 甲乙双方不按合同履行责任与义务，承担本合同总价款的20%（百分之二十）违约金。

13.2甲方应按合同约定付款，每逾期一日，承担未付款部分5‰（千分之五）的逾期违约金。

13.3乙方不按照本合同履行义务时，甲方有权要求乙方继续履行，并赔偿甲方因此所遭受的损失。发生如下情形之一的，甲方有权解除合同，要求乙方退还其已收取的合同价款（如有），按照合同价款的20%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此遭受的所有损失：（1）工期逾期超过10天的；（2）按照甲方提出的意见修改或返工后工程仍然无法通过竣工验收的；（3）将本合同项下工程分包或转包；（4）乙方的违约致使本合同无法履行的。

发生上述情形后，如甲方不行使解除合同权利但要求乙方继续履行合同的，则如果构成延期竣工的，乙方应按照本条第1款的约定向甲方承担违约责任。

乙方不得将本工程再进行分包或转包，若乙方转包部分或全部工程项目的，由乙方按照工程总造价的10%支付甲方违约金，同时甲方有权单方解除合同。

13.4乙方施工不符合技术文件规定的，乙方必须无偿返工。

14、解决纠纷的方式

在履行本合同过程中，发生纠纷时双方应协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院起诉解决，诉讼费、律师费等相关费用由违约方承担。

1. 合同组成文件

1、本合同书

2、附件：《安全管理协议》

双方确认的工程变更组成合同的文件若有冲突，按以上先后顺序解释。

1. 附则

16.1 本合同自双方签字盖章后生效。

16.2 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

16.3本合同的有效期自双方责任履行完毕后自行终止。

16.4本合同签订地点：江苏省太仓市。

16.5本合同履行地点：江苏省太仓市。

甲方：太仓华商冷藏物流有限公司 乙方：

（盖章） （盖章）

统一社会信用代码： 统一社会信用代码：

913205856816302500

法定代表人： 法定代表人：

授权代表： 授权代表：

联系电话： 联系电话：

开户行：中国银行太仓浮桥支行 开户行：

账 号： 494958218027 账号：

年 月 日 年 月 日

(斜坡修缮含增设安全出口项目)

安全管理协议

甲方（发包方）：太仓华商冷藏物流有限公司

乙方（承包方）：

# 为了确保斜坡修缮含增设安全出口项目全过程的安全管理，杜绝发生安全生产事故，根据《安全生产法》、《民法典》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和甲方承包商制度要求，经双方友好协商，对甲乙双方的安全生产责任、权利规定如下：

1 甲方的职责、权利

1.1 甲方职责

甲方有责任监督指导乙方按照甲方的信息化管理系统进行承包商全生命周期管理，确保乙方正确理解和应用该系统并遵循相关要求。

* + 1. 作业前管理要求

开展作业前准入资质核验，审查验证乙方作业安全条件，对乙方人员进行进场安全交底。

——负责审核乙方承包资质证件及提供的各类无事故证明、保险、安全培训、作业方案、现场处置方案等文件资料。

——核验乙方安全管理机构及人员配备情况及相应安全（特种作业）资格证书；

——核验乙方作业设备设施、工具、物料、劳动保护用品等与乙方承包项目的匹配性以及安全性等；

——负责对乙方人员进行安全风险交底；

——提供必要的工作条件；

1.1.2 作业中管理要求

建立信息交流机制，对乙方提报的工作计划或作业任务进行确认，开展作业监督检查，监督办理危险作业等作业许可，指导协调应急处置。

——负责审查乙方提报的《每日作业计划》；

——监督检查乙方风险管控措施和危大工程的方案落实情况，并督促整改闭环。

——负责指挥协调乙方现场安全生产事故应急救援工作，充分调动甲乙双方的应急资源。

——对承包商危险作业实施许可管理；按照变更作业相关制度实施变更作业管理；

——两个以上承包商或承包商与本单位在同一作业区域内作业，一方可能危及对方生产安全的，组织签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专人进行安全检查与协调指挥。

1.1.3作业后管理要求

组织对乙方按照甲方考核评价相关制度进行考核评价，开展项目验收。

1.2 权利

1.2.1 甲方对乙方的安全生产工作统一协调、管理。

1.2.2 有权否决乙方的分包方案。

1.2.3 有权对乙方现场安全工作不称职的现场负责人、安全管理负责人和作业人员，提出约谈、警告、调离岗位、直至撤换等要求。

1.2.4 有权制止并纠正乙方作业现场的“三违”行为，遇到危及安全生产的紧急情况，有权下令停止作业。

1.2.5 乙方实施过程中违反国家有关法律法规的，甲方有权决定解除与乙方之间的合同及本协议。

1.2.6 有权要求乙方遵守并执行甲方制定或发布的全部的安全方面的管理制度和要求。

2 乙方的职责、权利

2.1 乙方责任

乙方按照甲方承包商管理制度及信息化管理系统要求，提供、上传相关资料文件，对资料的真实性、有效性、合法性负责。安全合规有序开展作业，确保项目满足质量及使用要求。

2.1.1作业前工作要求

提供企业相关信息，签订安全协议，接受安全条件审查，开展安全培训交底工作。

——承包商安全生产基本信息表；

——提交营业执照复印件、安全生产许可证、安全管理机构及安全管理人员等资质证明；

——安全生产“三项制度”（即：安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程）；

——制定项目施工方案和应急预案；

——近三年无事故证明或者无事故承诺；

——人员花名册及所有作业人员身份证复印件；

——承包商项目负责人及安全管理人员的任命书；

——承包商所有人员的保险、人员资格证书、内部安全培训记录；

——作业人员县级以上医院“健康体检”表，涉及到职业卫生管理岗位的，还需提供职业健康体检表；

——配备作业设备设施、工具、物料、劳动保护用品、应急物资等物品，并对符合性、安全性和完好性负责；

——负责对作业区域进行风险分析，作出相应的管控措施，并对乙方作业人员进行安全风险交底；

——严禁违法分包和挂靠资质。如违反，则甲方有权决定解除与乙方之间的合同及本协议。

——乙方必须和参与项目的乙方施工人员签订符合劳动法要求的劳动合同（需提供给甲方合同复印件），并购买🞎工伤保险，🞎雇主责任险（购买金额不低于【-】万/人）和身故赔偿金额【-】万元的医疗保险，🞎意外伤害险（购买金额不低于【-】万/人）和身故赔偿金额【-】万元，向甲方提供保单复印件材料。

作业前，作业区域的作业设备、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、危险有害气体或液体存放处等危险部位，应设置明显的安全警示标志。

在作业开始前应对已有或毗邻建（构）筑物、设备、设施、地下管线（网）或特殊作业环境等场所进行充分的风险辨识，采取相应的管控措施，如造成损坏的，应承担相应的赔偿。

2.1.2作业中管理要求

按照甲方要求参加值班例会或项目例会，按时提报的工作计划或作业任务，定期开展安全检查并整改关闭，按照规定办理危险作业等作业许可。

严格遵守甲方安全管理规定，要求作业人员正确穿戴劳动防护用品；禁止随意横穿人行通道及厂区道路，不得擅自进入与作业无关的区域。

禁止擅自改变每日作业活动的性质、范围和条件，禁止在作业任务规定时间之外开展作业，禁止在无人监管的情况下开展作业。

——负责提报的《每日作业计划》。

——按照施工方案落实风险管控措施。

——按照甲方制度要求，危险作业办理许可方可作业；按照甲方变更作业相关制度实施变更作业管理。

——特种作业人员须持有与作业相应的、合格的特种作业证，特种设备操作人员需持有效的特种设备操作员证。

——现场存在交叉作业时，应服从甲方协调、指挥。

——施工过程中，存在重大变更（方案、工具、人员等）或重大隐患、事故征兆以及事故的情况，应及时、如实报告甲方。

——涉及危大工程的，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及甲方相关制度标准，组织编制危大工程专项施工方案。

——作业过程中违反国家有关法律法规造成损失的，承担相应责任，若因此给甲方造成损失或处罚的，承担经济损失。

——发生生产安全事故时，乙方负责指挥现场安全生产事故应急救援工作，保护好事故现场，及时向甲方报告，并积极配合甲方的应急指挥、协调事故救援工作，乙方应承担伤亡人员的医疗费用、工伤认定、保险索赔及相关的善后处理工作。

——作业过程中严禁使用国家明令禁止使用或耗能大、对环境造成较大破坏的设备设施，运输车辆需符合排放标准要求，作业现场需做好防扬撒措施，规范处置作业过程中产生的固废、危废。

2.1.3作业后管理要求

乙方完成当日作业后应做到人走场地清，确保安全文明作业。

项目整体竣工应向甲方提供的技术资料保密，并提供真实有效的竣工验收资料。

——对甲方提供的技术资料的保密性负责；

——对提交竣工验收相关资料的真实性负责。

2.2 权利

2.2.1 有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业要求。

3 违约追偿

违反相关规定、约定，甲方有权按照违约事项，要求乙方在规定的期限内支付违约金并承担违约责任，如甲方要求的期限内未上交违约金的，甲方有权在工程款中双倍扣除。违约事项及违约金标准详见附表《安全文明施工现场违约情形及违约金》。

4 协议有效期

本协议有效期与合同一致，到期后双方尚有合同的权利义务未履行完毕的，协议有效期延续至合同履行完毕时止。

5 协议效力

本协议与合同具有同等效力。本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，双方盖章后生效，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

年 月 日 年 月 日

第三章 评审方法

本次采购工作，对供应商的评审采用“最低价中标”。

第四章 报价说明

1. 本次询比价有效期为30天。
2. 采购项目限价（含增值税专用发票）：93440元（大写：玖万叁仟肆佰肆拾元整），报价金额超过采购限价为无效报价；
3. 比价均按照不含税价执行，授标按照含税价格进行授标。

二、本次报价时间截至2024年10月30日12时。

联系人：殷裕兰 联系电话：15501512682

第五章 项目需求

一、项目名称

太仓华商冷藏物流有限公司斜坡修缮含增设安全出口项目

1. 项目需求

1.拆除：原斜坡长17.6米，宽3.2米，平台高1.4米，坡度10%，工程量28立方米；

2.新建：斜坡长17.6米，宽3.2米，平台高1.4米，坡度10%，钢筋笼注模现浇，工程量40立方米；

3.新建东侧安全出口平台：长4.5米，宽1.5米，高1.4米（有楼梯），钢筋笼注模现浇，工程量6立方米；

栏杆：材质不锈钢，高度120mm，面管：ø63x0.8，立柱：ø51x0.6mm，横档：ø32x0.4mm，小立柱：ø19x0.4mm，小立柱间距不大于110mm，

防火门：甲级钢制防火门，尺寸1200\*2100。

第六章 询价文件要求

投标文件需按照以下顺序及相应文件提供：

附件1：报价单

附件2：资质证明文件（营业执照及相关资质文件）

附件3：廉洁承诺书

附件4：质量承诺书

附件5：法定代表人资格证明或授权委托书

附件6：无重大违法记录声明

附件7：不存在串通投标行为承诺书

附件8：承诺书

**说明：以上全部文件需加盖公章，未加盖公章均属无效文件**

附件1：

**报价单**

报价人名称：

货币单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体项目 | 单位 | 不含税总价 | 税率（%） | 含税总价 | 备注 |
| 斜坡修缮含增设安全出口 | 项 |  |  |  |  |  |
|  |
| 人民币大写金额合计（含税）： | | | | | |
| 备注： | | | | | |

注：

1. 投标报价包含劳务费、管理费、机械费、保险费及其他所有成本费用的总和。
2. 因本项目发生的差旅费、通讯费、招待费、文印费用等其他费用，均由报价人自行承担。
3. 投标人应认真复核报价表中所有含税单价、不含税单价和税额的一致性，保证响应报价的正确性。
4. 报价均不得超过招标控制价，否则将按无效报价处理。
5. 保留小数点后两位有效。

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附件2

资质证明文件（营业执照及相关资质文件）

附件3

中粮糖业廉洁承诺书

太仓华商冷藏物流有限公司：

为积极配合贵公司进行的太仓华商冷藏物流有限公司斜坡修缮含增设安全出口项目采购与招投标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保采购与招投标工作的公平、公正、公开，我们特向贵公司承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及中粮糖业有关廉政建设制度。

2、不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

3、按照采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

4、不将主体、关键性工作进行分包（包括贴牌生产、转包等）。

5、不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

6、 不向贵公司涉及采购与招投标的部门及个人支付好处费、介绍费；也不为其购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

7、经查实的有参与串通行为的投标人，其中标无效，列入供应商黑名单，并依据中粮糖业采购制度相关规定对投标人处中标项目金额的千分之五以上千分之十以下的保证金扣除。

8、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪委办公室举报。

9、我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10、若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的一切法律责任。

11、本承诺书自签署之日起生效。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期： 年 月 日

附件4

质量承诺书

太仓华商冷藏物流有限公司：

为积极配合贵公司进行的 太仓华商冷藏物流有限公司斜坡修缮含增设安全出口项目 的采购工作保证贵公司此项目的工程质量、维护贵司的财产安全以及设备设施不受损害，我们特向贵公司承诺如下事项：

1.我公司承诺所供之工程质量均不出现假冒、短少现象，并随时按贵公司要求提供材料各种质量检测报告，如发生与之相关的客户投诉赔偿，待使用产品、材料质量查明之后一概由本供应商负责。

2.严格按照合同时效完成工作，若价格上调需提前上交调价单，下调或做特价时与贵公司联系下调方案。

3.我公司对未通过验收工程，保证在贵公司规定时间内补充合格工程，否则自愿承担由此造成的所有损失。

4.我公司对通过，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

5.我公司将为贵公司提供专业的施工工作人员，并为其缴纳相关的保险且自觉遵守国家法律法规。

6.我公司严格执行施工规范标准，保证质量，不偷工减料。严格按照合同要求执行，对工作质量负责，保证符合国家相关法律法规及贵司相关要求。

7.在我公司内按要求穿戴防护用品，作业时不穿拖鞋。作业时间内不饮酒，在贵公司区域内不赌博、不打架斗殴。如发生以上情况，一切后果由肇事者与我司全权负责。

8.若违反上述承诺或违反有关法律法规及贵公司有关规定，我方自愿永久放弃参与贵公司的所有业务往来，并承担贵公司制度规定的一切法律责任。

9.本承诺书自签署之日起生效。

法定代表人或委托代理人（签名）：

日期： 年 月 日

附件5

**法定代表人资格证明**

致太仓华商冷藏物流有限公司 ：

兹证明xxx，性别 年龄 身份证号码 现任我单位 职务，系本单位法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别： 身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人（身份证复印件正反面） |

供应商名称：（盖章）

日期： 年 月 日

**授权委托书**

委托人：**XXXXXX公司**

住所：

法定代表人（或负责人）：

代理人：**XXX**，男或女， 年 月 日出生，身份证号码：**XXXXXXXXXXXXXX**,系**XXXXX**单位职工，现住**XXXXXXX**.

授权事项：

1、委托人委托代理人**XXX**代表委托人参加太仓华商冷藏物流有限公司的招标或议标活动，以委托人的名义全权办理招标或议标过程中的投标、报价、议标谈判等一切与招标或议标相关的事宜。

2、如果委托人中标，代理人以委托人的名义与太仓华商冷藏物流有限公司签订合同，并办理合同履行过程中的一切相关事宜。

本公司对代理人的上述代理行为均予以认可并承担责任。

授权期限：本授权委托书自授权之日起生效，至**XXXXXXXXXX**起失效。

代理人身份证（正、反面）粘贴处：

委托人：**XXXXXX公司**

法定代表人或（负责人）：

委托授权时间： 年 月 日

附件6

无重大违法记录声明

我单位现参与太仓华商冷藏物流有限公司斜坡修缮含增设安全出口项目，并作出如下声明：

我单位在参加本次采购活动前3年，在经营活动中没有重大违法记录，未被信用中国（网站www.creditchina.gov.cn）政府采购网等、无重大税收违法案件当事人名单、无行政处罚、违法违规等不良信息。

特此声明。

响应供应商（公章）：

供应商法定代表人或其授权代表签字：

年 月 日

附件7

不存在串通投标行为承诺书

太仓华商冷藏物流有限公司:

根据贵公司关于太仓华商冷藏物流有限公司斜坡修缮含增设安全出口采购项目的询价公告，我方愿意参加此次询价项目，并作出如下承诺：

按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《中粮糖业关于串通投标行为认定管理细则(试行)》要求，禁止供应商在采购活动中的串通投标行为，一经发现，进行否决投标处理，如已经成交供应商，成交无效，中止合同履行，并按照《中粮糖业关于串通投标行为认定管理细则(试行)》制度要求进行监督处理。

如我方在本次询价项目中存在串通投标行为，一经发现，我公司将承担所有相关法律责任并赔偿由此造成的一切损失。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期： 年 月 日

附件8

承诺书

太仓华商冷藏物流有限公司：

本公司具有履行合同、执行项目工程的保障能力，且公司在近五年无重大质量、安全事故等不良行为记录，现本公司郑重作以下承诺：

一、因本公司以往历史纠纷问题，导致本公司在天眼查网站显示存在一些提示风险。现以往的历史问题已完结或按规正在进行处理，提示的风险也不会对本次采购项目产生任何不良影响。且在信用中国、中国执行信息网等信用查询网站上我公司均未被列入失信执行人。

二、一旦我公司中标，我公司承诺上述风险将不会对本次询比项目造成影响，如有任何影响，所有损失由我方全部承担。

三、我公司若违反本承诺书，将自愿承担一切法律责任。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或授权代理人（签名）：

日期： 年 月 日